## PC
“2021 – Año del homenaje al Premio Nobel de medicina Dr. Cesar Milstein”
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Licitación Pública Nº: 01/2021 "Adecuación de la infraestructura y remodelación de estaciónes-Estación Guernica - Línea General Roca”
ITEM | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | Sist. De Contrat. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
1 | PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 | DOCUMENTACION E INGENIERIA DE DETALLE
1.1.1 | Ingenieria de Detalle | A.A | gl | 1
1.1.2 | Planos C.A.O. y manuales de mantenimiento | A.A | gl | 1
2 | CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD
2.1 | Gestión CASS, Control Ambiental | A.A | gl | 1
2.2 | Gestión CASS, Control de Calidad | A.A | gl | 1
3 | EJECUCION DE OBRA/SERVICIO
3.1 | DEMOLICIONES
3.1.1 | Demolición de losa, vigas y tabiques de hormigón armado y borde de andén de H°A° | A.A. | m3 | 44.446
3.1.2 | Demolición de Mampostería de ladrillo común o ceramico | A.A. | m3 | 20
3.1.3 | Demolición de solados, pisos int, carpetas y contrapisos | A.A. | m2 | 2180
3.1.4 | Retiro de Columnas de Alumbrado existentes | A.A. | Uni. | 9
3.1.5 | Retiro de Arbol. Incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego |  |  | NO COTIZA
3.1.6 | Retiro de Rejas Perimetrales y cerco | A.A. | ml | 213.45
3.1.7 | Desmonte de Cielorrasos suspendidos - Armado / Durlock |  |  | NO COTIZA
3.1.8 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art de iluminacion) | A.A. | gl | 1
3.1.9 | Retiro de instalación sanitaria - incluye artefactos y accesorios |  |  | NO COTIZA
3.1.10 | Desmonte y retiro de equipo de aire acondicionado equipo int. y ext. |  |  | NO COTIZA
3.1.11 | Picado de revoques y revestimientos |  |  | NO COTIZA
3.1.12 | Retiro de ventanillas y mesada. |  |  | NO COTIZA
3.1.13 | Retiro de aberturas, bancos y cestos instalaciones en espacios urbanos | A.A. | Uni. | 11
3.1.14 | Reubicación de poste de servicios públicos | A.A. | Uni. | 3
3.1.15 | Retiro de losetas de borde de andén (L: 1,00m x A:0,60m) |  |  | NO COTIZA
3.1.16 | Retiro de losas pretensadas de andén (L: 3,00m x A:0,60m) |  |  | NO COTIZA
3.1.17 | Retiro de escombros de demolición | A.A. | gl | 1
3.1.18 | Desarme de Abrigos y estructura métalica existentes. Retiro de producido de obra |  |  | NO COTIZA
3.1.19 | Desmonte y retiro de Bicicletero | A.A. | m2 | 85
3.1.20 | Desplazamiento de Local Comercial | A.A. | Uni. | 1
3.2 | MOVIMIENTO DE SUELO
3.2.1 | Desmonte de Suelo Vegetal, terraplenamiento y Apisonado | U.M | m3 | 1.85
3.2.2 | Excavaciones para fundaciones | U.M | m3 | 13.884
3.2.3 | Ejecución de Hormigon de Limpieza | U.M | m3 | 4.11
3.2.4 | Relleno con material de demolición |  |  | NO COTIZA
3.3 | ESTRUCTURA DE ANDEN ELEVADO
3.3.1 | Ejecución fundaciones de Hormigon Armado | U.M | m3 | 8.048
3.3.2 | Ejecución de Tabique de Hormigón Armado | U.M | m3 | 7
3.3.3 | Ejecución de Espacio Guarda-Hombre |  |  | NO COTIZA
3.4 | PLATAFORMA DE ANDENES
3.4.1 | Film de polietileno 200 micrones |  |  | NO COTIZA
3.4.2 | Colocacion de losetas premoldeadas para la elevacion de andenes | A.A | m2 | 126
3.4.3 | Carpeta de nivelación, hormigón fratasado mecanicamente | A.A | m2 | 75.3
3.4.4 | Ejecución de Solados Preventivos y Hápticos | A.A | m2 | 84
3.4.5 | Ejecución de Tapas de Inspección | A.A | Uni. | 2
3.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DEBILES
3.5.1 | Nuevas acometidas de servicio eléctrico
3.5.1.1 | Pilar p/ medidor T2 trifasico + Toma de energia | AA | Uni. | 3
3.5.2 | Tableros eléctricos
3.5.2.1 | Modificacion de Tablero General de Baja Tensión EXISTENTE | A.A | gl | 1
3.5.2.2 | Tablero General de Baja Tensión MUNICIPAL | A.A | gl | 1
3.5.2.3 | Tablero Seccional MBTS | A.A | Uni. | 2
3.5.2.4 | Tablero Seccional Modulo SUBE | A.A | gl | 1
3.5.2.5 | Tablero Seccional Puente Peatonal | A.A | gl | 1
3.5.2.6 | Tablero Seccional Bicicletero | A.A | gl | 1
3.5.3 | Canalizaciones eléctricas
3.5.3.1 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm c/ cámara de pase e inspección | A.A | ml | 63
3.5.3.2 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm c/ camara de pase e inspección - tritubo 3x40mm | A.A | ml | 73
3.5.3.3 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | A.A | ml | 1554
3.5.3.4 | Cámara de pase 400x400mm | A.A | Uni. | 5
3.5.3.5 | Cámara de pase 300x300mm | A.A | Uni. | 10
3.5.3.6 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 3/4 " | A.A | ml | 143
3.5.3.7 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 " | A.A | ml | 105
3.5.3.8 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 1/2" | A.A | ml | 349
3.5.3.9 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 2" | A.A | ml | 225
3.5.3.10 | Cajas Al - 150x150mm | A.A | Uni. | 42
3.5.3.11 | Bandeja perforada - 150mm | A.A | ml | 17
3.5.4 | Cableados Eléctricos
3.5.4.1 | Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | A.A | ml | 549
3.5.4.2 | Tendido de Circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - Verde/Amarillo | A.A | ml | 225
3.5.4.3 | Tendido de Circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266 | A.A | ml | 208
3.5.4.4 | Tendido de Circuitos Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266 | A.A | ml | 350
3.5.4.5 | Tendido de Circuitos Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266 | A.A | ml | 275
3.5.4.6 | Tendido de Circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266 | A.A | ml | 50
3.5.5 | Artefactos de Iluminación
3.5.5.1 | Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | A.A | Uni. | 39
3.5.5.2 | Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | A.A | Uni. | 4
3.5.5.3 | Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 360° 90W (9000lm) - H: 4,00 mts | A.A | Uni. | 42
3.5.6 | Sistema de DATOS y CCTV - Cableado y equipos
3.5.6.1 | Sistema de CCTV | A.A | gl | 1
3.5.7 | Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | A.A | gl | 1
3.6 | CUBIERTAS
3.6.1 | Fabricación e instalación de Abrigos |  |  | NO COTIZA
3.6.2 | REFACCIONES, ADAPTACIONES Y PUESTAS EN VALOR DE CUBIERTAS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE ESTACIÓN, GALERÍAS Y REFUGIOS
3.6.2.1 | Limpieza y desobstrucción de canaletas, caños de lluvia, bocas de desagüe y albañales de la instalación pluvial existente | U.M | ml | 149.6
3.6.2.2 | Reemplazo de embudos, canaletas y caños de lluvia del sistema de desagüe pluvial | U.M | ml | 35
3.6.2.3 | Recambio de chapas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas pre-pintadas calibre N°25 (Incluye babetas y cumbreras) |  |  | NO COTIZA
3.6.2.4 | Reemplazo de tejas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas pre-pintadas calibre N°25 (Incluye babetas y cumbreras) |  |  | NO COTIZA
3.6.2.5 | Nuevo semicubierto edificio de estación de chapa acanalada galvanizada pre-pintada calibre N°25 (Incluye columnas estructurales, vigas.) Nuevo abrigo estación. |  |  | NO COTIZA
3.6.2.6 | Aplicación de Pintura Hidrofugante final sobre cubiertas de losa existentes | A.A | m2 | 780
3.6.2.7 | Reemplazo de artefactos de iluminación por nuevos de luz de LED |  |  | NO COTIZA
3.6.3 | Fabricación e instalacion de Cubierta- de caracteristicas similares a las existentes.
3.6.3.1 | Excavaciones para fundaciones | A.A | m3 | 19.11
3.6.3.2 | Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm) | A.A | m3 | 0.273
3.6.3.3 | Ejecución de Fundaciones en H°A° - incluye insertos de fijación columnas | A.A | m3 | 10.08
3.6.3.4 | Columnas - Caño estructural 200 x150 mm vinculadas a fundación mediante bulones a insertos metalicos | A.A | ml | 45
3.6.3.5 | Vigas superiores- Caño estructural 150 x 150 | A.A | ml | 76
3.6.3.6 | Caño estructural 50 x 50 | A.A | ml | 49.2
3.6.3.7 | Cubierta de chapa / estructura metálica | A.A | m2 | 240
3.6.3.8 | Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 | A.A | ml | 100
3.6.3.9 | Canaletas tipo cajón | A.A | ml | 60
3.6.3.10 | Instalacion electrica y artefactos | AA | boca | 24
3.7 | ACCESOS
3.7.1 | Veredas de Acceso |  |  | NO COTIZA
3.7.2 | Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN)
3.7.2.1 | Desarme, demoliciones y retiros |  |  | NO COTIZA
3.7.2.2 | Ejecución de cañeros |  |  | NO COTIZA
3.7.2.3 | Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva |  |  | NO COTIZA
3.7.2.4 | Losetas premoldeadas |  |  | NO COTIZA
3.7.2.5 | Nuevo laberinto |  |  | NO COTIZA
3.7.2.6 | Barandas complementarias a laberintos | A.A | ml | 3
3.7.2.7 | Columnas de señalización pasiva y campanilla de repetición de señal sonora |  |  | NO COTIZA
3.7.3 | Rampas de acceso
3.7.3.1 | Ejecución de zapata de fundación - incluye excavación | A.A | m3 | 6
3.7.3.2 | Ejecución de tabique de Hormigón Armado | A.A | m3 | 2.4
3.7.3.3 | Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo. Losa esp. 12cm. Zocalo de 10*10 | A.A | m3 | 5.5
3.7.3.4 | Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados | A.A | m2 | 46
3.7.3.5 | Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente. | A.A | ml | 53
3.7.4 | Escaleras
3.7.4.1 | Ejecución de zapata de fundación - incluye excavación | A.A. | m3 | 0.252
3.7.4.2 | Ejecución de tabique de Hormigón Armado | A.A. | m3 | 0.135
3.7.4.3 | Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo. Zocalo de 10*10 Terminación superficial de losa llaneado antideslizante | A.A. | m3 | 3.8
3.7.4.4 | Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente | A.A. | ml | 8
3.7.5 | Ascensores |  |  | NO COTIZA
3.7.6 | Refacción de túnel |  |  | NO COTIZA
3.7.7 | Completamiento puente Peatonal
3.7.7.1 | Ingeniería de detalle- pruebas y ensayos | A.A. | gl | 1
3.7.7.2 | Pasarela de Hormigon postensado- 2 metros de ancho x 20 de longitud | U.M. | Uni. | 2
3.7.7.3 | Escaleras
3.7.7.3.1 | Montaje de tramos de escaleras | U.M. | Uni. | 6
3.7.7.3.2 | Ejecución de escaleras | U.M | m3 | 3
3.7.7.4 | Cubierta
3.7.7.4.1 | Columnas soporte cubierta, cerramiento y pasamanos | A.A. | ml | 250
3.7.7.4.2 | Cabreadas y correas | A.A. | ml | 920
3.7.7.4.3 | Cubierta de chapa acanalada | A.A. | m2 | 274
3.7.7.5 | Pasamanos | A.A. | ml | 160
3.7.7.6 | Cerramiento lateral | A.A. | m2 | 520
3.7.7.7 | Instalación eléctrica y artefactos | A.A. | boca | 40
3.7.7.8 | Retención de la y lp. |  |  | NO COTIZA
3.7.7.9 | Canaletas Perimetrales de Chapa Galv. – Cal. Nº 20 | A.A. | ml | 92
3.7.7.10 | Bajadas Pluviales en Caños de Chapa Galvanizada - Diám: 75 mm | A.A. | ml | 32
3.7.7.11 | Bajadas Pluviales en Caños de Hierro Fundido - Diám: 75 mm | A.A. | ml | 10
3.8 | INSTALACIONES SANITARIAS
3.8.1 | PLUVIALES (incluye la construcción de nuevos edificios 3.9.1 y remodelación de existentes 3.9.2)
3.8.1.1 | Bocas de desagües abiertas y/o tapadas en abrigos y bajadas de lluvia | A.A. | Uni. | 4
3.8.1.2 | Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos | A.A. | ml | 11.8
3.8.1.3 | Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desague y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto). | A.A. | ml | 30
3.8.1.4 | Ejecución de Pozos de Bombeo Pluvial |  |  | NO COTIZA
3.8.1.5 | Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado | A.A. | ml | 40
3.8.1.6 | Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable | A.A. | Uni. | 1
3.8.2 | CLOACALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 3.9.1. y remodelación de existentes item 3.9.2.)
3.8.2.1 | Conexión a la red municipal |  |  | NO COTIZA
3.8.2.2 | Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA) | A.A | Uni. | 1
3.8.2.3 | Cámaras de inspección | A.A | Uni. | 4
3.8.2.4 | Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso y Cámaras de Inspección) | A.A | ml | 80
3.8.2.5 | Ejecución de Pozos de Bombeo Cloacal |  |  | NO COTIZA
3.8.2.6 | Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes | A.A | Uni. | 2
3.8.2.7 | Saneamiento y Cegado de camaras de Inspección | A.A | Uni. | 3
3.8.3 | PROVISION DE AGUA (incluye la construcción de nuevos edificios. item 3.9.1 y remodelación de existentes item 3.9.2)
3.8.3.1 | Conexión a la red existente de Agua Corriente |  |  | NO COTIZA
3.8.3.2 | Pozo de Captación Subterráneo (según corresponda) (incluye gestión ante ADA) |  |  | NO COTIZA
3.8.3.3 | Ejecución de una Torre Metálica para Tanques de Agua |  |  | NO COTIZA
3.8.3.4 | Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 2000 lts |  |  | NO COTIZA
3.8.3.5 | Colector tanque LLS | A.A. | Uni. | 1
3.8.3.6 | Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 2000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº) |  |  | NO COTIZA
3.8.3.7 | Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos |  |  | NO COTIZA
3.8.3.8 | Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente | A.A. | ml | 90
3.8.3.9 | Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de andenes |  |  | NO COTIZA
3.8.3.10 | Provisión e Instalación de Caja de Toma de Agua de 0,30 x 0,45 mts con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4" |  |  | NO COTIZA
3.8.3.11 | Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo |  |  | NO COTIZA
3.8.3.12 | Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque Cisterna para Sistema de lavado de andenes s/cálculo |  |  | NO COTIZA
3.8.3.13 | Instalación de Bomba Presurizadora a pié de Grupo Sanitarios publicos | A.A. | Uni. | 1
3.8.4 | INCENDIO |  |  | NO COTIZA
3.9 | NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES
3.9.1 | CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS
3.9.1.1 | ESTRUCTURA
3.9.1.1.1 | Excavaciones y Movimientos de Suelo | A.A | m3 | 35.25
3.9.1.1.2 | Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior) | A.A | m3 | 24.9
3.9.1.1.3 | Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado | A.A | m3 | 10.38
3.9.1.1.4 | Ejecución de Columnas Metálicas en Tubo Estructural |  |  | NO COTIZA
3.9.1.1.5 | Adintalamiento con perfiles normales según calculo |  |  | NO COTIZA
3.9.1.2 | CUBIERTAS
3.9.1.2.1 | Losa de hormigón armado |  |  | NO COTIZA
3.9.1.2.2 | Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS | A.A. | m2 | 42
3.9.1.2.3 | Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor) | A.A. | m2 | 42
3.9.1.2.4 | Carpeta de compresión | A.A. | m2 | 42
3.9.1.2.5 | Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4% | A.A. | m2 | 42
3.9.1.2.6 | Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación | A.A. | m2 | 42
3.9.1.2.7 | Membrana Fibrada Elastomérica Flexible | A.A. | m2 | 42
3.9.1.2.8 | Perfil C 160x50x3.2 | A.A. | ml | 110.1
3.9.1.2.9 | Perfil C 120x50x2.5.(doble perfil para columna) | A.A. | ml | 50
3.9.1.2.10 | Caño estructural 30x30mm | A.A. | ml | 26.35
3.9.1.2.11 | Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 - Terminacion: galvanizado prepintado al hormo | A.A. | m2 | 31.89
3.9.1.2.12 | Canaleta tipo cajon | A.A. | ml | 25
3.9.1.2.13 | Cupertina chapa galvanizada N20 | A.A. | m2 | 44.84
3.9.1.2.14 | Chapa acanalada galvanizada | A.A. | m2 | 117
3.9.1.3 | MAMPOSTERIA Y REVOQUES
3.9.1.3.1 | Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco 18 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común | A.A. | m2 | 71.4
3.9.1.3.2 | Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco 12 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común | A.A. | m2 | 50
3.9.1.3.3 | Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm |  |  | NO COTIZA
3.9.1.3.4 | Mampostería ladrillo común | A.A. | m2 | 22.8
3.9.1.3.5 | Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal | A.A. | m2 | 164.08
3.9.1.3.6 | Revoque Interior Completo - Terminación Yeso | A.A. | m2 | 88.64
3.9.1.3.7 | Revoque Grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm. | A.A. | m2 | 10
3.9.1.3.8 | Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal |  |  | NO COTIZA
3.9.1.3.9 | Ejecución de Buñas | A.A. | ml | 90
3.9.1.4 | PISOS
3.9.1.4.1 | Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido | A.A. | m3 | 15.9
3.9.1.4.2 | Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm |  |  | NO COTIZA
3.9.1.4.3 | Ejecucion de Carpeta de Nivelación |  |  | NO COTIZA
3.9.1.4.4 | Carpeta de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 7 cm | A.A. | m2 | 103
3.9.1.4.5 | Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 | A.A. | m2 | 14
3.9.1.4.6 | Carpeta y solado epoxídico | A.A. | m2 | 42
3.9.1.4.7 | Piso Ceramico antideslizante - A: 0,30 x 0,30 |  |  | NO COTIZA
3.9.1.5 | REVESTIMIENTO
9.1.5.1 | Revestimiento Ceramico | A.A | m2 | 10
9.1.5.2 | Revestimientos vitrificados |  |  | NO COTIZA
9.1.5.3 | Revestimientos Plásticos Texturados | A.A | m2 | 102.8
3.9.1.6 | CIELORRASOS
3.9.1.6.1 | Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso | A.A. | m2 | 1.63
3.9.1.6.2 | Cielorrasos Metálico de Chapa Prepintada | A.A. | m2 | 42
3.9.1.6.3 | Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso antihumedad sobre estructura de perfiles galvanizados |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7 | Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería
3.9.1.7.1 | Carpintería V1 - Corrediza de aluminio - vidrio 3+3mm Reja malla - 1.00 x 0.50 m |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.2 | Carpintería V2 - Corrediza de aluminio - vidrio 3+3mm -Reja malla - 2.00 x 0.50 m |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.3 | Carpintería V3 - Banderola de aluminio - vidrio 3+3mm - Reja malla - 0.80 x 0.50 m | A.A | Uni. | 1
3.9.1.7.4 | Carpintería V4 - Corrediza de aluminio - vidrio 3+3m - 1.00 x 1.10 m | A.A | Uni. | 1
3.9.1.7.5 | Puerta PCH1 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18 - 0.90 x 2.05 m | A.A | Uni. | 1
3.9.1.7.6 | Puerta PCH2 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18- 0.90 x 2.05 m |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.7 | Puerta PCH3 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18 con persiana - 0,76 x 2.05 m |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.8 | Puerta PCH4 - Abrir de dos hojas - Doble chapa 18 con persiana - 1.80 x 2.10 m |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.9 | Puerta PCH5 - Abrir de dos hojas - Doble chapa 18 con persiana - 1.20 x 2.10 m |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.10 | Puerta PM1 - Placa interior de madera enchapada - marco chapa 18 -0.76 x 2.05 m |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.11 | Puerta PM2 - Placa interior de madera enchapada -marco chapa 18- 0.66 x 2.05 m | A.A | m2 | 1.35
3.9.1.7.12 | Puerta PM3 - Placa interior de madera enchapada -marco chapa 18- 0.86 x 2.05 m |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.13 | Puerta PR1 - De abrir de dos hojas de reja malla romboidal |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.14 | Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.15 | Carpintería Integral B1 - Frente para ventanilla y garita de seguridad vidrio antibala 22mm |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.16 | Carpintería Integral B2 - Frente para ventanilla y garita de seguridad vidrio antibala 22mm | A.A | ml | 1
3.9.1.7.17 | Carpintería Integral B3 - Frente de carteleras y televisores |  |  | NO COTIZA
3.9.1.7.18 | Cortina de Enrollar Automatica CE | A.A | ml | 13.42
3.9.1.7.19 | Cerramiento planchuelas galvanizadas | A.A | m2 | 50
3.9.1.8 | ESPEJOS Y MESADAS
3.9.1.8.1 | Espejos en Acero Inoxidable pulido |  |  | NO COTIZA
3.9.1.8.2 | Espejos de cristal float de 4mm |  |  | NO COTIZA
3.9.1.8.3 | Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable |  |  | NO COTIZA
3.9.1.8.4 | Mesada especial en Garita de Seguridad de Acero Inoxidable |  |  | NO COTIZA
3.9.1.8.5 | Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm | A.A | m2 | 0.6
3.9.1.9 | EQUIPAMIENTO y ACCESORIOS
3.9.1.9.1 | Kit completo de Accesorios para Baños Públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos) |  |  | NO COTIZA
3.9.1.9.2 | Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas en Sillas de Rueda |  |  | NO COTIZA
3.9.1.9.3 | Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte papel higiénico-jabonera) | A.A | Uni. | 1
3.9.1.9.4 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada - |  |  | NO COTIZA
3.9.1.9.5 | Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara |  |  | NO COTIZA
3.9.1.9.6 | Equipamiento general Boletería |  |  | NO COTIZA
3.9.1.9.7 | Amoblamiento bajo mesada | A.A | ml | 1
3.9.1.10 | ARTEFACTOS SANITARIOS
3.9.1.10.1 | Inodoro Antivandálico de acero inoxidable (sanitarios públicos) |  |  | NO COTIZA
3.9.1.10.2 | Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plastico duro blanco. (baños privados) | A.A | Uni. | 1
3.9.1.10.3 | Mingitorio antivandálico de acero inoxidable (sanitarios públicos) |  |  | NO COTIZA
3.9.1.10.4 | Inodoro Pedestal Corto- Tapa plastico duro blanco (especial para baño discapacitado) |  |  | NO COTIZA
3.9.1.10.5 | Lavatorio (especial para baño discapacitado) |  |  | NO COTIZA
3.9.1.10.6 | Bacha de acero Inoxidable para Baños (Diam: 34 cm) | A.A | Uni. | 1
3.9.1.10.7 | Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros |  |  | NO COTIZA
3.9.1.10.8 | Receptaculo rectangular de acrilico para ducha |  |  | NO COTIZA
3.9.1.10.9 | Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) |  |  | NO COTIZA
3.9.1.11 | INSTALACIONES DE AGUA
3.9.1.11.1 | Válvulas de descarga automática en Inodoros de Baños para Discapacitados |  |  | NO COTIZA
3.9.1.11.2 | Válvulas de descarga automática en Inodoros de Baños Publicos con tapa y tecla |  |  | NO COTIZA
3.9.1.11.3 | Válvulas de descarga automática en mingitorios de Baños Publicos con tapa y tecla |  |  | NO COTIZA
3.9.1.11.4 | Griferías automáticas en Sanitarios Públicos |  |  | NO COTIZA
3.9.1.11.5 | Griferías automáticas en Baño Discapacitados |  |  | NO COTIZA
3.9.1.11.6 | Griferías manuales en Baños Privados | A.A | Uni. | 1
3.9.1.11.7 | Griferías monocomando en piletas de cocina |  |  | NO COTIZA
3.9.1.11.8 | Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 50 lts |  |  | NO COTIZA
3.9.1.11.9 | Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 120 lts |  |  | NO COTIZA
3.9.1.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.9.1.12.1 | Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | A.A. | ml | 80
3.9.1.12.2 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño IRAM 2005 3/4" | A.A. | ml | 30
3.9.1.12.3 | Cañerías eléctricas en piso - Caño PVCr 25mm | A.A. | ml | 15
3.9.1.12.4 | Cañerías eléctricas en piso - Caño PVCr 63mm | A.A. | ml | 15
3.9.1.12.5 | Cajas octogonal grande IRAM 62.005 | A.A. | Uni. | 84
3.9.1.12.6 | Cajas 100x50mm IRAM 62.005 | A.A. | Uni. | 29
3.9.1.12.7 | Cajas 150x150mm Al | A.A. | Uni. | 6
3.9.1.12.8 | Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | A.A. | ml | 500
3.9.1.12.9 | Tendido de Circuitos Cu 4mm^2 - IRAM 62.267 | A.A. | ml | 100
3.9.1.12.10 | Tomacorriente 220V/ 10A | A.A. | Uni. | 17
3.9.1.12.11 | Interruptor de un efecto 10A | A.A. | Uni. | 3
3.9.1.12.12 | Provisión e Instalación de luminaria empotrable lineal de tubos LED T5 - 2x16w | A.A. | Uni. | 12
3.9.1.12.13 | Provisión e Instalación de Luminaria Empotrable tubo LED 2x20W | A.A. | Uni. | 1
3.9.1.12.14 | Provisión e Instalación de Luminaria Empotrable tubo LED 2x9W | A.A. | Uni. | 1
3.9.1.12.15 | Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10 | A.A. | Uni. | 10
3.9.1.12.16 | Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED 1x20W - IP65 | A.A. | Uni. | 60
3.9.1.12.17 | Provisión e Instalación de Equipo Autonomo de luminaria 3hs | A.A. | Uni. | 4
3.9.1.12.18 | Sistema de Datos y Telefonía - Cableado | A.A. | gl | 1
3.9.1.13 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA |  |  | NO COTIZA
3.9.1.13.1 | Equipos de Aire Acondicionado Tipo SPLIT Frio/Calor |  |  | NO COTIZA
3.9.1.13.2 | Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea |  |  | NO COTIZA
3.9.1.13.3 | Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial - |  |  | NO COTIZA
3.9.1.14 | DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN |  |  | NO COTIZA
3.9.1.14.1 | Instalación de un Sistema de detección y alarma contra Incendios |  |  | NO COTIZA
3.9.1.14.2 | Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg. |  |  | NO COTIZA
3.9.1.14.3 | Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg. |  |  | NO COTIZA
3.9.1.14.4 | Señalización Reglamentaria |  |  | NO COTIZA
3.9.1.15 | SISTEMA DE ALARMA |  |  | NO COTIZA
3.9.1.15.1 | Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) |  |  | NO COTIZA
3.9.1.15.2 | Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm |  |  | NO COTIZA
3.9.1.15.3 | Detector de movimineto |  |  | NO COTIZA
3.9.1.15.4 | Detector de apertura de puertas |  |  | NO COTIZA
3.9.1.15.5 | Boton anti panico |  |  | NO COTIZA
3.9.1.15.6 | Central de alarma |  |  | NO COTIZA
3.9.1.15.7 | Tendidos de cable twisteado AWG24 |  |  | NO COTIZA
3.9.2 | REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE |  |  | NO COTIZA
3.10 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
3.10.1 | Baranda de contencion de andenes | A.A. | ml | 24.3
3.10.2 | Ejecución de Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes |  |  | NO COTIZA
3.10.3 | Ejecución de Nuevos Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal |  |  | NO COTIZA
3.10.4 | Ejecución de Nuevos Cercos divisorios entre Vías de paños de metal desplegado pesado |  |  | NO COTIZA
3.10.5 | Ejecución de cerco perimetral planchuelas y hierro redondo. | A.A. | ml | 27
3.11 | PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN
3.11.1 | Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado Existentes |  |  | NO COTIZA
3.11.2 | Latex para exteriores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso | A.A. | m2 | 503.475
3.11.3 | Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso | A.A. | m2 | 530.215
3.11.4 | Latex para cielorrasos | A.A. | m2 | 250
3.11.5 | Pintura de Elementos Metálicos | A.A. | m2 | 523.8
3.11.6 | Pintura de Elementos de Madera | A.A. | m2 | 78.57
3.11.7 | Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre Superficies de Hormigón Visto en Bajo Andenes y Frente de Andenes Bajos | A.A. | m2 | 509.04
3.12 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
3.12.1 | STA Señal Tótem en Acceso | A.A. | Uni. | 2
3.12.2 | SETE Identificacion Exterior de Estación |  |  | NO COTIZA
3.12.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | A.A. | Uni. | 3
3.12.4 | ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral | A.A. | Uni. | 3
3.12.5 | SAM 1500 Señal Acceso Molinetes | A.A. | Uni. | 2
3.12.6 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes |  |  | NO COTIZA
3.12.7 | IBE 3000 Identificación Boletería Exterior |  |  | NO COTIZA
3.12.8 | SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante | A.A. | Uni. | 2
3.12.9 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante |  |  | NO COTIZA
3.12.10 | SCE A Señal Comunicacional Amurada |  |  | NO COTIZA
3.12.11 | SCE B Señal Comunicacional Bandera | A.A. | Uni. | 4
3.12.12 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida) |  |  | NO COTIZA
3.12.13 | SMR Señal Ménsula Refugio | A.A. | Uni. | 4
3.12.14 | SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M) | A.A. | Uni. | 2
3.12.15 | SCALDe Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.00M) |  |  | NO COTIZA
3.12.16 | PGC Cartelera Informativa | A.A. | Uni. | 2
3.12.17 | CLPA P Cartelera Informativa con Pie |  |  | NO COTIZA
3.12.18 | CLMR Tótem Cartelera Informativa |  |  | NO COTIZA
3.12.19 | PM Porta y Monitor 49" incluye pantalla |  |  | NO COTIZA
3.12.20 | PM Porta y Monitor 32" incluye pantalla |  |  | NO COTIZA
3.12.21 | PAPD Papelero Residuos/Reciclables | A.A. | Uni. | 22
3.12.22 | AST Asiento Modelo Tigre | A.A. | Uni. | 16
3.12.23 | VEB Vinilo Esmerilado Boleterias |  |  | NO COTIZA
3.13 | PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO
3.13.1 | PARQUIZACIÓN
3.13.1.1 | Relleno con tierra negra | A.A. | m3 | 127.35
3.13.1.2 | Sembrado de Panes de Césped | A.A. | m2 | 849
3.13.1.3 | Plantado de Especies arbóreas | A.A. | Uni. | 60
3.13.1.4 | Plantado de Especies Agapanthus | A.A. | Uni. | 15
3.13.2 | EQUIPAMIENTO URBANO
3.13.2.1 | Artefactos de Iluminación - Farolas urbanas | A.A. | Uni. | 112
3.13.2.2 | Bolardos | A.A. | Uni. | 120
3.13.3 | VEREDAS Y VADOS DE INGRESO
3.13.3.1 | Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado | A.A. | m3 | 471.3045
3.13.3.2 | Film 200 micrones |  |  | NO COTIZA
3.13.3.3 | Ejecución de Suelo Cemento |  |  | NO COTIZA
3.13.3.4 | Ejecución de Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm | A.A. | m2 | 3142
3.13.4 | ESTACIONAMIENTOS Y DARSENAS
3.13.4.1 | Excavaciones | A.A | m3 | 550
3.13.4.2 | Entoscado y compactación | A.A | m3 | 440
3.13.4.3 | Ejecucion de cordon perimetral | A.A | ml | 170
3.13.4.4 | Lecho de arena | A.A | m3 | 44
3.13.4.5 | Ejecución de Solado intertrabado | A.A | m2 | 1100
3.13.4.6 | Film 200 micrones | A.A | m2 | 70
3.13.4.7 | Hormigon de Limpieza | A.A | m3 | 4.9
3.13.4.8 | Solado de Hormigon | A.A | m3 | 70
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)