## PC
2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
PLANILLA DE COTIZACION
Licitación Pública Nº: 07.2021: "Ampliación y Mejoramiento de estaciones Línea Sarmiento - EMPALME LOBOS"
ÍTEM S4 | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
1 | PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
1.1 | PLANIFICACIÓN |  |  | NO COTIZA
1.2 | ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS |  |  | NO COTIZA
1.3 | DOCUMENTACIÓN E INGENIERÍA DE DETALLE
1.3.1 | Ingeniería de detalle | AA | gl | 1
1.3.2 | Planos C.A.O. y Manuales de mantenimiento | AA | gl | 1
2 | GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL
2.1 | Gestión CASS. Control ambiental | AA | gl | 1
2.2 | Gestión CASS. Control de calidad | AA | gl | 1
3 | EJECUCION DE OBRA
3.1 | DEMOLICIONES
3.1.1 | Demolición de losa, vigas y tabiques de hormigón armado y borde de andén de H°A° | AA | m3 | NO COTIZA
3.1.2 | Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico y tabique de madera | AA | m3 | 25.668
3.1.3 | Demolición de pisos interiores, carpetas y contrapisos | AA | m3 | 167.28
3.1.4 | Retiro de columnas de alumbrado existentes | AA | u | 9
3.1.5 | Retiro de árbol (incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego) | AA | u | 4
3.1.6 | Retiro de rejas perimetrales y cerco entre vías | AA | ml | 102
3.1.7 | Desmonte de cielorrasos suspendidos - Armado / Durlock | AA | m2 | NO COTIZA
3.1.8 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art. de iluminación) | AA | gl | 1
3.1.9 | Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios) | AA | gl | 1
3.1.10 | Desmonte y retiro de equipo de aire acondicionado equipo int. y ext. | AA | u | NO COTIZA
3.1.11 | Picado de revoques y revestimientos en paredes | AA | m2 | 187.234
3.1.12 | Retiro de ventanilla y mesada | AA | u | 2
3.1.13 | Retiro de aberturas, bancos y cestos | AA | u | 4
3.1.14 | Reubicación de postes de telefonía, tv por cable (previa remoción de tendidos por parte de la Operadora) | AA | u | NO COTIZA
3.1.15 | Retiro de escombros de demolición | AA | gl | 1
3.2 | MOVIMIENTOS DE SUELO
3.2.1 | Desmonte de suelo vegetal, terraplenamiento y apisonado | AA | m3 | 65
3.2.2 | Excavaciones para fundaciones | AA | m3 | 12.19
3.2.3 | Ejecución de hormigon de limpieza (Esp: 7 cm) | AA | m3 | NO COTIZA
3.2.4 | Relleno con material de demolición | AA | m3 | 122.7
3.3 | ESTRUCTURA DE ANDÉN ELEVADO
3.3.1 | Ejecución de zapatas de fundación | AA | m3 | NO COTIZA
3.3.2 | Ejecución de tabique de fundación | AA | m3 | NO COTIZA
3.3.3 | Ejecución de guarda-hombre (según Detalle D3) | AA | u | NO COTIZA
3.3.4 | Viga de borde de andén | AA | m3 | 13.64
3.4 | PLATAFORMA DE ANDENES
3.4.1 | Film de polietileno de 200 micrones | AA | m2 | 560
3.4.2 | Ejecución de losa de hormigón armado (losa 15 cm ) para elevación de andenes | UM | m3 | 72.38
3.4.3 | Carpeta de nivelación, hormigón endurecido llaneado c/ bordes alisados (Sup. Max. Adm. 9 m2) esp. 10cm sobre contrapiso de 15cm cascote y suelo compactado | UM | m2 | 952
3.4.4 | Ejecución de solados preventivos y hápticos - Borde reglamentario (incluye mortero de asiento) | AA | m2 | 720
3.4.5 | Sendero háptico (incluye mortero de asiento) y baldosas de prevención | AA | m2 | 19.092
3.4.6 | Ejecución de cámaras y tapas de Inspección en hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado (según detalle D3) | AA | u | 48
3.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES
3.5.1 | Nueva acometida de servicio eléctrico
3.5.1.1 | Pilar p/ medidor T2 trifasico + Toma de energía | AA | u | 1
3.5.2 | Tableros Eléctricos
3.5.2.1 | Tablero general de baja tensión | AA | gl | 1
3.5.2.2 | Tablero seccional MBTS | AA | gl | 1
3.5.2.3 | Tablero seccional vestuarios | AA | gl | NO COTIZA
3.5.2.4 | Tablero seccional bombas | AA | gl | 1
3.5.2.5 | Tablero seccional boleteria | AA | gl | 1
3.5.2.6 | Tablero seccional oficina operador | AA | gl | 1
3.5.2.7 | Tablero seccional hall | AA | gl | 1
3.5.3 | Canalizaciones eléctricas
3.5.3.1 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm c/ cámara de pase e inspección | AA | ml | 550.2
3.5.3.2 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm c/ camara de pase e inspección - tritubo 2x(3x40mm) | AA | ml | 550.2
3.5.3.3 | Cruce de vías - PEAD d=110mm c/ camara de pase - 9x110mm | AA | u | 2
3.5.3.4 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | NO COTIZA
3.5.3.5 | Cañeros troncales de reserva para los sistemas de señalamiento (PVC 4x110mm) | AA | ml | 535.5
3.5.3.6 | Cañeros troncales de reserva para los sistemas de electrificación (PVC 2x160mm) | AA | ml | 535.5
3.5.3.7 | Cámara de pase 600x800mm | AA | u | 15
3.5.3.8 | Cámara de pase 600x600mm | AA | u | 15
3.5.3.9 | Cámara de pase 400x400mm | AA | u | NO COTIZA
3.5.3.10 | Cámara de pase 300x300mm | AA | u | 58
3.5.3.11 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 1 " | AA | ml | NO COTIZA
3.5.3.12 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 3/4" | AA | ml | 535.5
3.5.3.13 | Cajas redonda Al | AA | u | 58
3.5.3.14 | Cajas Al - 150x150mm | AA | u | 5
3.5.4 | Cableados Eléctricos
3.5.4.1 | Tendido de circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ml | NO COTIZA
3.5.4.2 | Tendido de circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - verde/amarillo | AA | ml | 550.2
3.5.4.3 | Tendido de circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | NO COTIZA
3.5.4.4 | Tendido de circuitos Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 1020
3.5.4.5 | Tendido de circuitos Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | NO COTIZA
3.5.4.6 | Tendido de circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 1110
3.5.4.7 | Tendido de circuitos Cu 4x10mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | NO COTIZA
3.5.5 | Interruptures y tomacorrientes
3.5.5.1 | Tomacorriente 220V/ 10A - IP44 | AA | u | NO COTIZA
3.5.6 | Artefactos de Iluminación
3.5.6.1 | Provisión e instalación de columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | u | 42
3.5.6.2 | Provisión eiInstalación de columnas de alumbrado con 2 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | u | 6
3.5.6.3 | Provisión e instalación de brazo de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) | AA | u | NO COTIZA
3.5.6.4 | Provisión e instalación de luminaria doble tubo LED IP 65 ik10
3.5.7 | Sistema de audio y CCTV - Canalizaciones, cableado y equipos |  |  | NO COTIZA
3.5.7.1 | Sistema de audio | AA | gl | NO COTIZA
3.5.7.2 | Sistema de CCTV | AA | gl | NO COTIZA
3.5.8 | Provisión e instalación de puestas a tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | NO COTIZA
3.5.9 | Provisión e instalación pararrayos punta Franklin R:40, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | NO COTIZA
3.6 | CUBIERTAS
3.6.1 | Refacciones, adaptaciones y puesta en valor de cubiertas existentes en edificio de estación y refugio
3.6.1.1 | Limpieza y desobstrucción de canaletas, caños de lluvia, bocas de desague y albañales de la instalación pluvial existente | UM | ml | NO COTIZA
3.6.1.2 | Reemplazo de embudos, canaletas y caños de lluvia del sistema de desagüe pluvial | UM | ml | 228.2
3.6.1.3 | Recambio de chapas acanaladas galvanizadas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas prepintadas calibre Nº 25 (incluye babetas y cumbreras) | UM | m2 | 563
3.6.1.4 | Remplazo de tejas por chapas acanaladas galvanizadas prepintadas calibre Nº 25 (incluye clavaderas, babetas, cumbreras y membrana con aislación térmica y acústica, tipo TBA 10) | UM | m2 | NO COTIZA
3.6.1.5 | Construcción de nuevo refugio en chapa galvanizada prepintada calibre 25- estrucutra conformada por IPE 160 y correas 80 | AA | m2 | NO COTIZA
3.6.1.6 | Aplicación de membrana asfáltica geotextíl de 6 mm en cubiertas de losa existentes (pegada en toda su superficie) | AA | m2 | NO COTIZA
3.6.1.7 | Aplicación de pintura hidrofugante final sobre cubiertas de losa existentes | AA | m2 | NO COTIZA
3.6.1.8 | Reemplazo de artefactos de iluminación por nuevos de luz de LED | AA | u | NO COTIZA
3.7 | ACCESOS
3.7.1 | Veredas de acceso
3.7.1.1 | Desmonte de suelo vegetal, terraplenamientos y apisonado | AA | m3 | NO COTIZA
3.7.1.2 | Ejecución de suelo cemento | AA | m3 | 7.65
3.7.1.3 | Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm | AA | m2 | 153
3.7.2 | Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN)
3.7.2.1 | Desmonte de laberintos existentes, demolición de solados y retiro de losetas premoldeadas | AA | gl | NO COTIZA
3.7.2.2 | Cañeros 1 de 4" y 1 de 6" de pvc de 3,2mm (incluye 4 camaras de inspección de 60x60) | AA | gl | 1
3.7.2.3 | Ejecución de solados de hormigón peinado | AA | m2 | 80
3.7.2.4 | Provisión e instalación de losetas premoldeadas | AA | m2 | 18
3.7.2.5 | Ejecución de nuevos laberintos | AA | u | 4
3.7.2.6 | Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo | AA | ml | NO COTIZA
3.7.2.7 | Columnas de señalización pasiva y campanilla de repetición de señal sonora | AA | u | 4
3.7.3 | Rampas de acceso
3.7.3.1 | Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación) | AA | m3 | 1.44
3.7.3.2 | Ejecución de tabique de hormigón armado | AA | m3 | 1.8
3.7.3.3 | Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según cálculo. Losa esp. 12cm. Zócalo de 10*10 | AA | m3 | 2.64
3.7.3.4 | Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados | AA | m2 | 22.8
3.7.3.5 | Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente | AA | ml | 25.8
3.7.4 | Escaleras
3.7.4.1 | Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación) | AA | m3 | 0.12
3.7.4.2 | Ejecución de tabique de hormigón armado | AA | m3 | 0.18
3.7.4.3 | Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según cálculo. Losa esp. 12cm. Zócalo de 10*10 Terminación superficial de losa llaneado antideslizante, y colocación de nariz de escalón en hierro ángulo 1"1/2 (según detalle D6) | AA | m3 | 0.2648
3.7.4.4 | Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente | AA | ml | 3.8
3.7.5 | Ascensores |  |  | NO COTIZA
3.7.6 | Refacción de túnel |  |  | NO COTIZA
3.8 | INSTALACIONES SANITARIAS
3.8.1 | DESAGÜES PLUVIALES (incluye la remodelación de edificios existentes ítem 9.2)
3.8.1.1 | Bocas de desagüe abiertas de 0,30 x 0,30 en abrigos y andenes bajos existentes | AA | u | 9
3.8.1.2 | Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos | AA | ml | NO COTIZA
3.8.1.3 | Tendido de desagües pluviales troncales, desde bocas de desagüe y rejilas a desembocaduras existentes (red pluvial municipal, cordón cuneta, zanja a cielo abierto) | AA | ml | NO COTIZA
3.8.1.4 | Ejecución de pozos de bombeo pluvial según cálculo | AA | u | NO COTIZA
3.8.1.5 | Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado de 0,60 mts de diámetro | AA | ml | NO COTIZA
3.8.1.6 | Cámaras de inspección y desagüe con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable | AA | u | NO COTIZA
3.8.2 | DESAGÜES CLOACALES (incluye la remodelación de edificios existentes ítem 9.2)
3.8.2.1 | Conexión a la red municipal | AA | gl | NO COTIZA
3.8.2.2 | Instalación de sistemas de tratamiento (bidigestores s/cálculo + pozo absorbente) (incluye gestión ante ADA) | AA | u | 1
3.8.2.3 | Cámaras de inspección | AA | u | 5
3.8.2.4 | Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye cocas de acceso y cámaras de inspección) | AA | ml | 103.425
3.8.2.5 | Ejecución de pozos de bombeo cloacal s/cálculo | AA | u | NO COTIZA
3.8.2.6 | Saneamiento y cegado de pozos absorbentes existentes | AA | u | NO COTIZA
3.8.3 | PROVISIÓN DE AGUA (incluye la remodelación de edificios existentes ítem 5.2)
3.8.3.1 | Conexión a la red existente de agua corriente | AA | gl | NO COTIZA
3.8.3.2 | Pozo de captación subterráneo (según corresponda) (incluye gestión ante ADA) | AA | u | NO COTIZA
3.8.3.3 | Ejecución de una torre metálica para tanques de agua (según setalle D16) | AA | u | NO COTIZA
3.8.3.4 | Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 lts | AA | u | NO COTIZA
3.8.3.5 | Provisión e instalación de tanque cisterna de 850 lts (incluye platea de apoyo en HºAº) | AA | U | 1
3.8.3.6 | Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para grupos sanitarios, boleterías y locales operativos | AA | ml | 44.625
3.8.3.7 | Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente | AA | ml | 34.545
3.8.3.8 | Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para canillas para lavado de andenes | AA | ml | NO COTIZA
3.8.3.9 | Provisión e instalación de tótem para lavado de andén, con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4" (según detalle DT011) | AA | u | NO COTIZA
3.8.3.10 | Instalación de bomba de impulsión para tanque de reserva con interruptor automático (según cálculo) | AA | u | 1
3.8.3.11 | Instalación de bomba presurizadora para sistema de lavado de andenes (según cálculo) | AA | u | NO COTIZA
3.8.3.12 | Instalación de bomba presurizadora a pié de grupo sanitarios públicos | AA | u | NO COTIZA
3.8.3.13 | Armado de colectores en tanques de reserva (contabiliza llaves y bajadas) | AA | u | 3
3.8.4 | INCENDIO |  |  | NO COTIZA
3.9 | NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REMODELACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
3.9.1 | CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS |  |  | NO COTIZA
3.9.2 | REMODELACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
3.9.2.1 | ESTRUCTURA |  |  | NO COTIZA
3.9.2.2 | MAMPOSTERÍA Y REVOQUES
3.9.2.2.1 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm | AA | m2 | 10.1
3.9.2.2.2 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm | AA | m2 | 24.523
3.9.2.2.3 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm | AA | m2 | 65.872
3.9.2.2.4 | Ejecución de mampostería de ladrillos comun (frente boletería y bajo ventanas en nuevos baños) | AA | m2 | 12.4
3.9.2.2.5 | Ejecución de revoques interiores completos - terminación ídem existente | AA | m2 | 316.806
3.9.2.2.6 | Ejecución de revoques hidrófugos exteriores completos - terminación fino a la cal | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.2.7 | Revoque grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm | AA | m2 | 94.4
3.9.2.2.8 | Ejecución de tabiques de placa de roca de yeso | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.2.9 | Adintelamientos con perfiles normales s/ cálculo en aperturas de nuevos vanos | AA | ml | 11.65
3.9.2.2.10 | Hidrolavado de ladrillo a la vista existentes | AA | m2 | 271.6
3.9.2.2.11 | Aplicación de fijador impermeabilizante incoloro para ladrillo a la vista | AA | m2 | 271.6
3.9.2.3 | CUBIERTA
3.9.2.3.1 | Cubierta de chapa / estructura metálica | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.3.2 | Losa de hormigón armado | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.3.3 | Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.3.4 | Membrana multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor) | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.3.5 | Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente Mínima: 2% Máxima: 4% | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.3.6 | Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.3.7 | Membrana fibrada elastomérica flexible | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.3.8 | Perfil C 160x50x3.2 | AA | ml | NO COTIZA
3.9.2.3.9 | Perfil C 120x50x2.5 (doble perfil para columna) | AA | ml | NO COTIZA
3.9.2.3.10 | Caño estructural 30x30mm | AA | ml | NO COTIZA
3.9.2.3.11 | Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 - terminación: galvanizado | AA | m2 | 7.8
3.9.2.3.12 | Canaleta tipo cajón | AA | ml | NO COTIZA
3.9.2.3.13 | Cupertina chapa galvanizada N20 | AA | m2 | 69.8355
3.9.2.3.14 | Chapa acanalada galvanizada | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.3.15 | Capa de compresión | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.4 | PISOS
3.9.2.4.1 | Ejecución de contrapiso de hormigón de cascotes - esp: 8 cm | AA | m2 | 83
3.9.2.4.2 | Ejecucion de carpeta de nivelación | AA | m2 | 83
3.9.2.4.3 | Sendero háptico (incluye mortero de asiento) y baldosas de prevención | AA | m2 | 12.85
3.9.2.4.4 | Reparación de piso de madera similar existente | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.4.5 | Colocación de piso granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - gris con blanca o de características similares | AA | m2 | 70
3.9.2.4.6 | Ejecución de carpeta exterior de hormigón peinado c/ bordes llaneados - esp: 5 a 7 cm | AA | m2 | 12.75
3.9.2.5 | REVESTIMIENTOS
3.9.2.5.1 | Colocación de revestimiento cerámico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en sanitarios de uso público y toilette - blanco natural o de características similares | AA | m2 | 94.4
3.9.2.5.2 | Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm | AA | ml | 2
3.9.2.5.3 | Colocación de revestimiento de mosaico vitrificado en pared - A: 20 x 20 mm | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.6 | CIELORRASOS
3.9.2.6.1 | Reparación de cielorrasos de madera existentes | AA | m2 | 38
3.9.2.6.2 | Suspendido de placa de roca de yeso | AA | m2 | 70
3.9.2.6.3 | Aplicado de fino a la cal | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.6.4 | Sistema de cielorraso metálico suspendido en baños | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.7 | CARPINTERIAS
3.9.2.7.1 | Carpintería V1 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.00 x 0.50cm | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.2 | Carpintería V2 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 2.00 x 0.50cm | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.3 | Carpintería V3 - Tipo Banderola de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 0.80 x 0.50 cm | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.4 | Carpintería V4 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. 1.00 x 1,10cm | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.5 | Puerta PCH1 - Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,05. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Operativas. Las Boleterías deberán contar con barral antipánico. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | 4
3.9.2.7.6 | Puerta PCH2 - Tipo: Abrir de una hoja. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,05 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte exterior e interior con pasador Libre-Ocupado de doble balancin metálicos anodizados más barral de sujeción interior oblicuo u horizontal. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Sanitarios para personas con movilidad reducida. | AA | u | 1
3.9.2.7.7 | Puerta PCH3 - Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,76 y H: 2,05 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Garita de Seguridad. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.8 | Puerta PCH4 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,80 y H: 2,10 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Local de Tableros y Depòsito de Residuos. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.9 | Puerta PCH5 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,20 y H: 2,10 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Armario de Termotanque. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.10 | Puerta PM1 - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. | AA | u | 2
3.9.2.7.11 | Puerta PM2 - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2"" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,66 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. | AA | u | 3
3.9.2.7.12 | Puerta PR1 - Tipo: Abrir de dos hojas. De reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 1-1/2" x 3/16”. Bisagras reforzadas en hierro laminado. Cerradura de Llave de Doble Paleta. Destino: Armarios para equipos de A/A | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.13 | Puerta PE - De reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 1-1/2" x 3/16”. Con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.14 | Carpintería Integral B1 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: Frente de Boleterìas | AA | m2 | 1.35
3.9.2.7.15 | Carpintería Integral B2 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: Frente de Garita de Seguridad, Gendarmeria, Mesa de Cambistas y Bicicletero | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.7.16 | Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética) | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.7.17 | Cortina de Enrollar Automatica CE - De chapa de Tablilla Nervada Galvanizada Plana Microperforada de 0.70 mm de espesor con Motor paralelo con botonera. Destino: Hall Edificio de Estacion y Bicicletero. 4 unidades | AA | m2 | NO COTIZA
3.9.2.7.18 | Restauración de puertas y ventanas existentes | AA | u | 6
3.9.2.7.19 | Fijación de puertas existentes | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.7.20 | Colocación de reja exterior a: 1,50 h: 2,48 | AA | u | 7
3.9.2.7.21 | Colocación de puerta de madera doble hoja (PMD1) de cedro con tableros inferiores y 3 paños de vidrios repartidos cada hoja, con reja exterior A: 1,50 y H: 2,48 | AA | u | 2
3.9.2.7.22 | Colocación de ventana de madera doble hoja (VMD1) de cedro y 2 paños de vidrios fijo traslucido cada hoja, con reja exterior A: 1,50 y H: 1,30 | AA | u | 2
3.9.2.8 | ESPEJOS Y MESADAS
3.9.2.8.1 | Espejos en acero inoxidable pulido | AA | m2 | 1.785
3.9.2.8.2 | Espejos de cristal float de 4mm, baño boletería y oficinas operativas | AA | m2 | 0.49
3.9.2.8.3 | Mesada especial en puntos de venta de boleterías de acero inoxidable s/ detalle | AA | m2 | 1.5
3.9.2.8.4 | Mesada especial en garita de seguridad de acero inoxidable s/ detalle | AA | ml | NO COTIZA
3.9.2.8.5 | Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm | AA | ml | 1.8
3.9.2.9 | EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
3.9.2.9.1 | Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos) | AA | u | 2
3.9.2.9.2 | Kit completo de barrales y accesorios de baño para personas en sillas de rueda | AA | u | 1
3.9.2.9.3 | Kit completo de accesorios para baños privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte papel higiénico-jabonera) | AA | u | 1
3.9.2.9.4 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en chapa doblada galvanizada | AA | ml | NO COTIZA
3.9.2.9.5 | Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.9.6 | Equipamiento general boletería | AA | gl | 1
3.9.2.9.7 | Amoblamiento bajo mesada en melamina 18mm blanco con canto aluminio | AA | ml | 2.1
3.9.2.10 | ARTEFACTOS SANITARIOS
3.9.2.10.1 | Inodoro antivandálico (sanitarios públicos) | AA | u | 3
3.9.2.10.2 | Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco (baños privados) | AA | u | 1
3.9.2.10.3 | Mingitorio antivandálico (sanitarios públicos) | AA | u | 1
3.9.2.10.4 | Inodoro pedestal corto - tapa plástico duro blanco (especial para baño discapacitado) | AA | u | 1
3.9.2.10.5 | Lavatorio (especial para baño discapacitado) | AA | u | 1
3.9.2.10.6 | Bacha de acero inoxidable para baños (diam: 34 cm) | AA | u | 3
3.9.2.10.7 | Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner | AA | u | 1
3.9.2.10.8 | Receptáculo rectangular de acrílico para ducha | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.10.9 | Mingitorio mural corto (vestuarios) | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.11 | INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE
3.9.2.11.1 | Instalación de válvulas de descarga automática en inodoros de baños privados con tapa y tecla | AA | u | 1
3.9.2.11.2 | Instalación de griferías manuales en baños privados | AA | u | 1
3.9.2.11.3 | Instalación de griferías monocomando en piletas de cocina en offices | AA | u | 1
3.9.2.11.4 | Instalación de griferías monocomando tipo FV modelo B1 ARIZONA 0108/B1 equivalente en duchas de vestuarios para el personal | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.11.5 | Válvulas de descarga automática en mingitorios de baños privados con tapa y tecla | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.11.6 | Instalación de griferías monocomando con válvula automática antivandálica Tipo FV modelo Pressmatic 0342 o equivalente en lavatorios de baños publicos | AA | u | 2
3.9.2.11.7 | Instalación de válvulas de descarga automática antivandálica tipo FV modelo Pressmatic 0349 o similar en inodoros de baños publicos | AA | u | 3
3.9.2.11.8 | Instalación de griferías monocomando con válvula automática para mesada para discapacitados tipo FV modelo Pressmatic 0361.03A o equivalente en lavatorios de baños para discapacitados | AA | u | 1
3.9.2.11.9 | Instalación de válvulas de descarga automática antivandálica tipo FV modelo Pressmatic 0338 o similar en inodoros de baño para discapacitados | AA | u | 1
3.9.2.11.10 | Provisión e instalación de termotanque eléctrico de alta recuperación - capacidad: 50 lts | AA | u | 1
3.9.2.11.11 | Provisión e instalación de termotanque eléctrico de alta recuperación - capacidad: 90 lts | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.9.2.12.1 | Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ml | 104.6325
3.9.2.12.2 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 3/4" | AA | ml | 18.9
3.9.2.12.3 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 1 1/2" | AA | ml | NO COTIZA
3.9.2.12.4 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 2" | AA | ml | NO COTIZA
3.9.2.12.5 | Cajas octogonal grande IRAM 62.005 | AA | u | 18
3.9.2.12.6 | Cajas 100x50mm IRAM 62.005 | AA | u | 36
3.9.2.12.7 | Cajas redonda Al | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.12.8 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | NO COTIZA
3.9.2.12.9 | Tendido de circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ml | 104.6325
3.9.2.12.10 | Tendido de circuitos Cu 4mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ml | 28.875
3.9.2.12.11 | Tomacorriente 220V/ 10A | AA | u | 21
3.9.2.12.12 | Tomacorriente 220V/ 20A | AA | u | 3
3.9.2.12.13 | Interruptor de un efecto 10A | AA | u | 12
3.9.2.12.14 | Provisión e instalación de luminaria empotrable tubo LED 2x20W | AA | u | 12
3.9.2.12.15 | Provisión e instalación de luminaria empotrable tubo LED 2x9W | AA | u | 6
3.9.2.12.16 | Provisión e instalación de luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10 | AA | u | 64
3.9.2.12.17 | Provisión e instalación de equipo autónomo de luminaria 3hs | AA | u | 10
3.9.2.12.18 | Provisión e instalación de artefactos de salida de emergencia | AA | u | 6
3.9.2.13 | INSTALACIÓN BOCA DE TELEFONÍA Y DATOS
3.9.2.13.1 | Sistema de datos y telefonía - cableado | AA | gl | 1
3.9.2.14 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA
3.9.2.14.1 | Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado individuales frío/calor | AA | u | 3
3.9.2.14.2 | Tendido de cañerias embutidas hasta equipos condensadores en azotea | AA | ml | 7
3.9.2.14.3 | Tendido de desagües embutidos h/ rejillla de desagüe pluvial | AA | ml | 15
3.9.2.15 | INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENDIO
3.9.2.15.1 | Instalación de un sistema de alarma contra incendios | AA | u | 1
3.9.2.15.2 | Provisión de matafuegos de clase ABC de 10 kg | AA | u | 6
3.9.2.15.3 | Provisión de matafuegos de CO2 de 10 kg. | AA | u | 2
3.9.2.15.4 | Señalización reglamentaria | AA | u | 8
3.9.2.16 | SISTEMA DE ALARMA
3.9.2.16.1 | Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías | AA | gl | 1
3.9.2.16.2 | Instalación de botón antipánico en ventanilla que reporten a la central de alarmas | AA | u | 2
3.10 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
3.10.1 | Baranda de contención de andenes de caño de acero galvanizado (según detalle DT005) | AA | ml | NO COTIZA
3.10.2 | Ejecución de cercos perimetrales en reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes | AA | m2 | NO COTIZA
3.10.3 | Ejecución de nuevos cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal (según detalle DT008) | AA | ml | 382.72
3.10.4 | Ejecución de nuevos cercos divisorios entre vías de paños de metal desplegado pesado (según detalle DT009) | AA | ml | 182
3.11 | PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN
3.11.1 | Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado existentes | AA | m2 | 387.4
3.11.2 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 480
3.11.3 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 316.806
3.11.4 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para cielorrasos | AA | m2 | 70
3.11.5 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería en general | AA | m2 | 387.4
3.11.6 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera (puertas, ventanas, estructuras, etc.) | AA | m2 | 182
3.11.7 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre superficies de hormigón visto en bajo andenes y frente de andenes bajos | AA | m2 | 280
3.12 | SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO
3.12.1 | STA Señal Tótem en Acceso | AA | u | 1
3.12.2 | SETE Identificación Exterior de Estación | AA | u | 1
3.12.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | AA | u | NO COTIZA
3.12.4 | ICBL Identificación Corpórea Módulo Boletería Lateral | AA | u | NO COTIZA
3.12.5 | SAM 1500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | NO COTIZA
3.12.6 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | NO COTIZA
3.12.7 | IBE 3000 Identificación Boletería Exterior | AA | u | 1
3.12.8 | SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 1
3.12.9 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | NO COTIZA
3.12.10 | SCE A Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 1
3.12.11 | SCE B Señal Comunicacional Bandera | AA | u | 2
3.12.12 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida) | AA | u | 3
3.12.13 | SMR Señal Ménsula Refugio | AA | u | NO COTIZA
3.12.14 | SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M) | AA | u | NO COTIZA
3.12.15 | SCALDe Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.00M) | AA | u | 1
3.12.16 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 1
3.12.17 | CLPA P Cartelera Informativa con Pie | AA | u | 1
3.12.18 | CLMR Tótem Cartelera Informativa | AA | u | NO COTIZA
3.12.19 | PM Porta y Monitor 49" (incluye pantalla) | AA | u | NO COTIZA
3.12.20 | PM Porta y Monitor 32" (incluye pantalla) | AA | u | NO COTIZA
3.12.21 | PAPD Papelero Residuos/Reciclables | AA | u | 8
3.12.22 | AST Asiento Modelo Tigre | AA | u | 14
3.12.23 | VEB Vinilo Esmerilado Boleterías | AA | u | 2
COSTO DIRECTO (CD)
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)