## PC
“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
PLANILLA DE COTIZACION
Licitación Pública Nº: 11.2021 "Nueva Estación Intermedia en Quilmes - Línea Gral. Roca"
| Item | Descripción | SISTEMA DE CONTRATACIÓN | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total ($) | %
A |  | TAREAS DE OBRA CIVIL
A | 1 | GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA
A | 1.1 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA E INGENIERÍA DE DETALLE - OBRA CIVIL
A | 1.1.1 | Ingeniería de detalles | A.A. | GL | 1
A | 1.1.2 | Planos conforme a obra y manual de mantenimiento | A.A. | GL | 1
A | 1.3 | HIGIENE Y SEGURIDAD
A | 1.3.1 | Analisis de Riesgos y Plan de Gestion Ambiental (PGA) | A.A. | GL | 1
A | 1.3.2 | Plan de Calidad (PC) | A.A. | GL | 1
A | 2 | TAREAS PRELIMINARES
A | 2.1 | RETIROS
A | 2.1.1 | Desmonte de Parada de transporte Público | A.A. | GL | 1
A | 2.1.2 | Poda de Árboles | U.M. | U | 10
A | 2.1.3 | Retiro de Árboles | U.M. | U | 8
A | 2.1.4 | Desmalezado | A.A. | GL | 1
A | 3 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
A | 3.1 | DEMOLICIONES
A | 3.1.1 | Demolición de Solados en Veredas | U.M. | M2 | 280
A | 3.1.2 | Demolición de Cordón de Hormigón Armado | U.M. | ML | 144.26
A | 4 | MOVIMIENTO DE SUELOS
A | 4.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS DE SUELO
A | 4.1.1 | Desmonte de suelo vegetal | A.A. | M2 | 3221
A | 4.1.2 | Zanjeo y Retiro de Suelos para Tendido de Instalaciones Enterradas | U.M. | M3 | 480
A | 4.1.3 | Excavación para Zapatas de Fundación de Andenes | A.A. | M3 | 781.58
A | 4.1.4 | Excavación para Zapatas de Fundación de Rampas y Escaleras | A.A. | M3 | 108.53
A | 4.1.5 | Excavación para Zapatas de Fundación de Tabiques de Cerramiento de Andenes | A.A. | M3 | 71.1
A | 4.1.6 | Excavación para Pilotes de Cubiertas de Andenes | A.A. | M3 | 64.86
A | 4.1.7 | Excavación para platea de Edificios | A.A. | M3 | 868.11
A | 4.1.8 | Excavación para platea Rampa para Paso Bajo Nivel Peatonal | A.A. | M3 | 610.28
A | 4.1.9 | Excavación para Platea Tunel Paso Bajo Nivel Peatonal | A.A. | M3 | 184.81
A | 4.1.10 | Excavación para Pilotes Paso Bajo Nivel Peatonal | A.A. | M3 | 17.66
A | 4.2 | RELLENOS DE SUELO SELECCIONADO (incluye apisonado)
A | 4.2.1 | Bajo contrapisos y carpetas de Hormigón armado en veredas | A.A. | M3 | 340.64
A | 4.2.2 | Sobre zanjas de Instalaciones Sanitarias y Eléctricas Enterradas | A.A. | M3 | 132.5
A | 4.2.3 | Sobre Fundaciones de Andenes | A.A. | M3 | 427.23
A | 4.2.4 | Sobre Fundaciones de Rampas y Escaleras | A.A. | M3 | 120
A | 5 | ESTRUCTURAS
A | 5.1 | DE HORMIGÓN ARMADO (H30) PARA ANDENES, LOCALES Y ACCESOS
A | 5.1.1 | Plateas en sector de locales operativos | A.A. | M3 | 241.36
A | 5.1.2 | Plateas para Amure de Refugios de Paradas de Colectivos | A.A. | M3 | 17.54
A | 5.1.3 | Pilotes para columnas de abrigos - Diam. 0,90m | A.A. | M3 | 64.86
A | 5.1.4 | Zapata Corrida de Fundación de Andenes | A.A. | M3 | 185.33
A | 5.1.5 | Zapatas corridas para tabiques anteriores y posteriores de cerramiento de andenes | A.A. | M3 | 147.89
A | 5.1.6 | Zapata Corrida de Rampas / Escaleras | A.A. | M3 | 34.43
A | 5.1.7 | Tabiques transversales para andenes | A.A. | M3 | 106.34
A | 5.1.8 | Tabiques de contención | A.A. | M3 | 166.07
A | 5.1.9 | Tabiques de Apoyo Variable Rampas / Escaleras - E: 0,20 mts | A.A. | M3 | 62.84
A | 5.1.10 | Tronco de Columnas de Cubiertas de Andenes c/insertos y cañeros embebidos s/Det. | A.A. | M3 | 24.56
A | 5.1.11 | Columnas de Sección cuadrada s/ planos de Estructuras | A.A. | M3 | 4.8
A | 5.1.12 | Losa Maciza para Andenes | A.A. | M3 | 537.51
A | 5.1.13 | Losa Maciza c/ zócalos incorporados para Rampas s/Detalle | A.A. | M3 | 57.8
A | 5.1.14 | Losa Maciza c/ zócalos incorporados para Escaleras s/Detalle | A.A. | M3 | 10.43
A | 5.1.15 | Vigas de Encadenado Inferior s/ planos de Estructuras | A.A. | M3 | 15.91
A | 5.1.16 | Vigas de Encadenado Superior s/ planos de Estructuras | A.A. | M3 | 15.91
A | 5.1.17 | Pozo de Bombeo en Paso Bajo Nivel Peatonal - 1,00 mts x 1,00 mts x (H) 1,50 mts | A.A. | GL | 1
A | 5.1.18 | Hormigón de Limpieza - Esp: 0,05m | A.A. | M3 | 52.34
A | 5.2 | DE HORMIGÓN ARMADO (H30) PARA PASO PEATONAL BAJO NIVEL
A | 5.2.1 | Pilotes - diam 0,50mts x (H) 7,50mts | A.A. | M3 | 17.66
A | 5.2.2 | Viga de coronamiento - s/ planos de Estructuras | A.A. | M3 | 14.17
A | 5.2.3 | Tabiques laterales - Esp: 0,25m | A.A. | M3 | 11.421
A | 5.2.4 | Losa Inferior - Esp: 0,40m | A.A. | M3 | 19.48
A | 5.2.5 | Losa Superior - Esp: 0,60m | A.A. | M3 | 26.24
A | 5.2.6 | Muro Hormigon vinculado a pilotes - Esp: 0,12m | A.A. | M3 | 6.77
A | 5.2.7 | Hormigón de Limpieza - Esp: 0,05m | A.A. | M3 | 2.44
A | 5.3 | DE HORMIGÓN ARMADO (H30) PARA TANQUES Y GABINETES
A | 5.3.1 | Platea inferior habitáculo de tanques y Gabinete de Bombas - H: 0,20 mts | U.M. | M3 | 3.51
A | 5.3.2 | Tabiques Laterales - Esp: 0,25 mts | U.M. | M3 | 8.06
A | 5.3.3 | Losa Superior c/ Acceso - Esp: 0,15 cm | U.M. | M3 | 2.63
A | 6 | CUBIERTAS
A | 6.1 | DE CHAPA ACANALADA
A | 6.1.1 | Cubierta Completa para Refugios de Andenes (incluye Estructura, Chapa, Cielorrasos y Zinguería) S/ Detalle | A.A. | M2 | 494.028
A | 6.2 | DE POLICARBONATO COMPACTO
A | 6.2.1 | Semicubierto completo para Rampas a Paso Peatonal Bajo Nivel y Boletería | A.A. | M2 | 92
A | 7 | MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
A | 7.1 | MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN
A | 7.1.1 | Cajón Hidrófugo en ladrillo cómún para muro de 0,15 mts | A.A. | M2 | 53.712
A | 7.1.2 | Cajón Hidrófugo en ladrillo común para muro de 0,20 mts | A.A. | M2 | 30.544
A | 7.1.3 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18 cm (Edificios) | A.A. | M2 | 1226
A | 7.1.4 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18 cm (cierre bajo andenes) | A.A. | M2 | 1650
A | 7.1.5 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12 cm | A.A. | M2 | 211.351
A | 7.1.6 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8 cm | A.A. | M2 | 158.418
A | 7.1.7 | Mampostería de Bloques de Hormigón de 12 cm (guardahombres) | A.A. | M2 | 39
A | 8 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
A | 8.1 | REVOQUES EXTERIORES
A | 8.1.1 | Completo (azotado hidrófugo, grueso y fino a la cal) | A.A. | M2 | 494.39
A | 8.2 | REVOQUES INTERIORES
A | 8.2.1 | Completo - Terminación enlucido de yeso | A.A. | M2 | 635.66
A | 8.2.2 | Bajo revestimientos - Grueso Peinado | A.A. | M2 | 411.33
A | 8.3 | REVESTIMIENTOS EN PAREDES
A | 8.3.1 | Plástico texturado granulado medio | A.A. | M2 | 494.387
A | 8.3.2 | Porcelanato blanco opaco - 0,30 x 0,30 mts | A.A. | M2 | 393.21
A | 8.3.3 | Porcelanato gris opaco - 0,30 x 0,30 mts | A.A. | M2 | 66.61
A | 8.3.4 | Cerámico Biselado - 0,075 0,15 mts | U.M. | M2 | 60
A | 8.3.5 | Vitrificado Tipo Veneciano - 20 mm x 20 mm | A.A. | M2 | 13.344
A | 8.3.6 | Perfíl Esquinero Acero Inox - 20 mm x 20 mm | A.A. | ML | 42
A | 8.3.7 | Perfíl Guarda Superior de Terminación Acero Inox - 10 x 20 mm | A.A. | ML | 186.97
A | 9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
A | 9.1 | CONTRAPISOS
A | 9.1.1 | Contrapiso de hormigón de cascotes - H: 12 cm (En edificios de Estación) | A.A. | M2 | 303.5
A | 9.1.2 | Contrapiso de hormigón de cascotes - H: 12 cm (Veredas y Entorno) | U.M. | M3 | 136.2
A | 9.1.3 | Banquinas de hormigón de cascotes - H: 10 cm | A.A. | M2 | 9
A | 9.2 | CARPETAS DE NIVELACIÓN
A | 9.2.1 | Carpeta de nivelación - Esp: 3 cm | A.A. | M2 | 303.5
A | 10 | SOLADOS
A | 10.1 | EXTERIORES
A | 10.1.1 | Mosaicos Cementicios c/relieve de cuadrícula color rojo 0,30 x 0,30 (Peligro) | A.A. | M2 | 132
A | 10.1.2 | Mosaicos Cementicios c/relieve de botones color amarillo 0,30 x 0,30 (Prevención) | A.A. | M2 | 350.84
A | 10.1.3 | Mosaicos Cementicios lisos color gris 0,30 x 0,30 | A.A. | M2 | 130.56
A | 10.1.4 | Mosaicos Cementicios c/relieve de bastones blanco 0,30 x 0,30 (Guía para No videntes) | A.A. | M2 | 142
A | 10.1.5 | Mosaicos Graníticos c/relieve de 64 panes blanco 0,40 x 0,40 (Veredas) | U.M. | M2 | 310
A | 10.1.6 | Hormigón Aº Fratasado c/ bordes llaneados s/losa - H: 7 cm (andenes) | A.A. | M2 | 845
A | 10.1.7 | Hormigón Peinado c/ bordes llaneados s/losa - H: 5 cm (rampas) | A.A. | M2 | 278
A | 10.1.8 | Hormigón Peinado c/ bordes llaneados s/losa - H: 5 cm (escaleras) | A.A. | M2 | 50
A | 10.1.9 | Hormigón Peinado c/ bordes llaneados s/losa - H: 7 cm (Paso Peatonal Bajo Nivel) | A.A. | M2 | 27
A | 10.1.10 | Hormigón Aº Peinado c/ bordes llaneados s/suelo - H: 12 cm | U.M. | M2 | 310
A | 10.1.11 | Pavimento Articulado de Bloques de Hormigón premoldeado en Sectores de Plaza | U.M. | M2 | 310
A | 10.1.12 | Mosaicos Cementicios c/relieve 0,40 x 0,40 (Paradas de Colectivos) | U.M. | M2 | 52
A | 10.2 | INTERIORES
A | 10.2.1 | Mosaico Granítico compacto - terminación pulido fino - A: 0,30 x 0,30 | A.A. | M2 | 112
A | 10.2.2 | Porccellanato Gris Antideslizante - 0,30 x 0,30 mts | A.A. | M2 | 66.5
A | 10.2.3 | Carpeta Epoxi Antideslizante | A.A. | M2 | 125
A | 11 | CIELORRASOS
A | 11.1 | CIELORRASOS SUSPENDIDOS
A | 11.1.1 | Suspendido interior de placa de roca de yeso | A.A. | M2 | 125
A | 11.2 | CIELORRASOS APLICADOS
A | 11.2.1 | Aplicado exterior terminación revoque Fino a la Cal | A.A. | M2 | 203
A | 11.2.2 | Aplicado interior terminación enlucido de Yeso | A.A. | M2 | 92
A | 12 | ABERTURAS / CERRAMIENTOS / HERRERÍA
A | 12.1 | PUERTAS
A | 12.1.1 | PCH1 - Exterior de 1 Hoja de 0,90 - Doble Chapa Prepintada c/ Vent. Inf. | A.A. | U | 4
A | 12.1.2 | PCH2 - Exterior de 1 Hoja de 0,90 - Doble Chapa Prepintada c/ Vent. Inf. | A.A. | U | 5
A | 12.1.3 | PCH3 - Exterior de 1 Hoja de 0,80 - Doble Chapa Prepintada. Con cierre hidráulico aéreo. Picaporte Ext. Pomo Fijo, Int. Balancín. s/Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 2
A | 12.1.4 | PCH4 - Exterior de 1 Hoja de 0,90 - Doble Chapa Prepintada. Picaporte Ext. e Int. con pasador Libre-Ocupado de doble Balancin metálicos anodizados más Barral de sujeción interior oblicuo u horizontal. s/Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 2
A | 12.1.5 | PCH5 - Exterior de 1,20 mts de 2 Hojas de 0,60 - Doble Chapa Prepintada c/ Vent. Inf. Picaporte Ext. Pomo Fijo, Int. Balancín. s/ Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 2
A | 12.1.6 | PCH6 - Interior/Exterior de 2 Hojas de 0,60 - Doble Chapa Prepintada. Picaportes Ext. Manijón Fijo, Int. doble Balancín metálicos anodizados. s/ Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 2
A | 12.1.7 | PCH7 - Exterior de 1,40 mts de 2 Hojas de 0,70 - Chapa Galvanizada Picaportes Ext. Manijón Fijo, Int. doble Balancín metálicos anodizados. s/ Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 2
A | 12.1.8 | PM1 - Interior de 1 Hoja de 0,70 - Puerta placa de madera con marco de Chapa. Picaporte Ext e Int. Balancín. s/ Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 15
A | 12.1.9 | PM2 - Interior de 1 Hoja de 0,60 - Puerta placa de madera con marco de Chapa. Picaporte Ext e Int. Balancín. s/ Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 3
A | 12.1.10 | PM3 - Interior de 1 Hoja de 0,80 - Puerta placa de madera con marco de Chapa. | A.A. | U | 2
A | 12.1.11 | PM4 - Interior de 1 Hoja de 0,70 - Puerta para Habitáculos de Inodoros | A.A. | U | 8
A | 12.2 | VENTANAS
A | 12.2.1 | V1 - Corrediza - A: 1,10 mts - H:0,50 mts - Aluminio Natural Anodizado | A.A. | U | 8
A | 12.2.2 | V2 - Oscilante - A: 0,70 mts - H:0,70 mts - Aluminio Natural Anodizado | A.A. | U | 6
A | 12.2.3 | V3 - Corrediza - A: 1,00 mts - H:0,70 mts - Aluminio Natural Anodizado | A.A. | U | 4
A | 12.2.4 | V4 - Corrediza - A: 1,50 mts - H:1,00 mts - Aluminio Natural Anodizado | A.A. | U | 3
A | 12.2.5 | B1 -Carpintería Integral - Acero Inoxidable - Blindada (Boletería) | A.A. | M2 | 3.28
A | 12.2.6 | B2 -Carpintería Integral - Acero Inoxidable - Blindada (Garitas) | A.A. | M2 | 7.28
A | 12.2.7 | B3 -Carpintería Integral - Tipo Blindex para Locales Comerciales | A.A. | M2 | 26.8
A | 12.2.8 | LV- Ladrillos de Vidrio 30 x 30 cm - Nube | U.M. | U | 15
A | 12.3 | CERRAMIENTOS PERIMETRALES METÁLICOS
A | 12.3.1 | C1 - Reja Perimetral de Barrotes - Tipo 1 - Paños A: 3,00 mts - H: 2,00 mts | A.A. | ML | 218.05
A | 12.3.2 | C2 - Reja Perimetral de Barrotes - Tipo 2 - Paños A: 3,00 mts - H: 2,00 mts | A.A. | ML | 183
A | 12.3.3 | C3 - Reja Perimetral de Barrotes - Tipo 3 - Especial p/ Escaleras - H: 2,00 mts | A.A. | ML | 14.28
A | 12.3.4 | C4 - Reja de Barrotes - Tipo 4 - Especial p/ Bicicletero | A.A. | ML | 5.4
A | 12.3.5 | C5 - Pantalla de Lamas Verticales - Aluminio Anodizado - H: Variable | A.A. | ML | 35.4
A | 12.3.6 | C6 - Paño Fijo para Cartel de Señalética - Paño A: 3,00 mts - H: 2,00 mts | A.A. | ML | 36
A | 12.3.7 | CE - Cortina de Enrollar Automatica - De chapa Galvanizada Microperforada | A.A. | M2 | 29.45
A | 12.4 | PUERTAS Y PORTONES DE REJA
A | 12.4.1 | H1a - Portón de Cierre de Estación - para Escaleras - H: 2,00 mts | A.A. | U | 2
A | 12.4.2 | H1b - Portón de Cierre de Estación - para Rampas - H: 2,00 mts | A.A. | U | 2
A | 12.4.3 | H1c - Reja con Puerta de Emergencia - H: 2,00 mts | A.A. | U | 4
A | 12.4.4 | H2 - Portón Guardería Bicis - Corredizo de Barrotes - H: 2,00 mts | A.A. | U | 1
A | 12.4.5 | H3 - Reja de Malla Romboidal Pesada para V1 - A: 1,10 mts - H: 0,50 mts | A.A. | U | 8
A | 12.4.6 | H4 - Reja de Malla Romboidal Pesada para V2 - A: 0,70 mts - H: 0,65 mts | A.A. | U | 6
A | 12.4.7 | H5 - Reja de Malla Romboidal Pesada para V3 - A: 1,00 mts - H: 0,70 mts | A.A. | U | 4
A | 12.4.8 | H6 - Reja de Malla Romboidal Pesada para V4 - A: 1,50 mts - H: 0,70 mts | A.A. | U | 3
A | 12.5 | TAPAS DE INSPECCIÓN Y REJILLAS
A | 12.5.1 | H7 - Tapa Cámara T1 - Galvanizada en Caliente - Doble Hoja - 0,90 mts x 0,90 mts | A.A. | U | 17
A | 12.5.2 | H8 - Tapa Cámara T2 - Galvanizada en Caliente - 0,60 mts x 0,60 mts | A.A. | U | 12
A | 12.5.3 | H9 - Tapa Cámara T3 - Galvanizada en Caliente - 0,30 mts x 0,45 mts | A.A. | U | 8
A | 12.5.4 | H10 - Tapa Cámara T4 - Galvanizada en Caliente - 0,30 mts x 0,30 mts | A.A. | U | 8
A | 12.5.5 | H11 - Tapa Cámara T5 - Galvanizada en Caliente - Doble Hoja 0,45 mts x1,80 mts | A.A. | U | 20
A | 12.5.6 | H12 - Rejillas lineales Corta-aguas - Galvanizada en Caliente - A: 0,15 mts | A.A. | ML | 69.44
A | 12.5.7 | H13 - Rejillas Cuadradas para B.D.A. - Galvanizada en Caliente - 0,30 mts x 0,30 mts | A.A. | U | 15
A | 12.5.8 | H14 - Rejillas Rectangular de Ventilación - Prepintada al Horno - 0,50 mts x 0,30 mts | A.A. | U | 3
A | 13 | BARANDAS Y PASAMANOS
A | 13.1 | BARANDAS
A | 13.1.1 | B1 - Baranda - Metálica Galvanizada - p/ Rampas - S/ Detalle | A.A. | ML | 1119.51
A | 13.1.2 | B2 - Baranda - Metálica Galvanizada - p/Escaleras - S/ Detalle | A.A. | ML | 39.65
A | 14 | MESADAS, ESPEJOS Y AMOBLAMIENTOS
A | 14.1 | MESADAS
A | 14.1.1 | M1 - En Boleterías - Interna y Externa - Acero Inoxidable - S/ Detalle | A.A. | M2 | 2.3
A | 14.1.2 | M2 - En Offices-Toilets-Sanitarios - Granito Gris Mara 18 mm (incluye zócalos) | A.A. | M2 | 15.8
A | 14.2 | ESPEJOS
A | 14.2.1 | De Acero Inoxidable Pulido para Sanitariso Públicos | A.A. | M2 | 5.76
A | 14.2.2 | De Cristal FLOAT 4 mm para Baños Privados | A.A. | M2 | 8
A | 14.2.3 | Basculante para Sanitarios para Discapacitados | A.A. | U | 2
A | 14.3 | AMOBLAMIENTOS
A | 14.3.1 | Bajo Mesada en MDF enchapado en melamina blanca c/tapacantos aluminio - S/ Det. | A.A. | ML | 10.6
A | 14.3.2 | Vanitorys en MDF enchapado en melamina blanca c/tapacantos aluminio - s/ Det. | A.A. | U | 10
A | 15 | PINTURA
A | 15.1 | PINTURA LATEX INTERIOR
A | 15.1.1 | Latex para interiores s/ sup. de enlucido de yeso | A.A. | M2 | 317
A | 15.1.2 | Latex para interiores s/sup. de Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso | A.A. | M2 | 174.63
A | 15.2 | PINTURA LATEX EXTERIOR
A | 15.2.1 | Latex para exteriores s/ sup. de Cielorrasos de Revoque Fino a la Cal | A.A. | M2 | 145.52
A | 15.3 | PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS
A | 15.3.1 | Recubrimiento Epoxi Bi-componente + Poliuretánico Alifático (125 um) - Esquema 1 | A.A. | M2 | 64.65
A | 15.3.2 | Recubrimiento Epoxi Bi-componente + Poliuretánico Alifático (125 um) - Esquema 4 | A.A. | M2 | 850.16
A | 15.3.3 | Recubrimiento Epoxi Bi-componente + Poliuretánico Alifático (125 um) - Esquema 5 | A.A. | M2 | 53
A | 15.4 | PINTURA SOBRE HORMIGÓN VISTO
A | 15.4.1 | Epoxi Bi-componente + Poliuretánico Alifático | A.A. | M2 | 1800
A | 16 | SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO DE ANDENES
A | 16.1 | CARTELERÍA DE INFORMACIÓN
A | 16.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | A.A. | U | 3
A | 16.1.2 | SETE Identificacion Exterior de Estación | A.A. | U | 2
A | 16.1.3 | SAM 1500 Señal Acceso Molinetes | A.A. | U | 4
A | 16.1.4 | SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante | A.A. | U | 4
A | 16.1.5 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | A.A. | U | 2
A | 16.1.6 | SCE A Señal Comunicacional Amurada | A.A. | U | 4
A | 16.1.7 | SCE B Señal Comunicacional Bandera | A.A. | U | 4
A | 16.1.8 | SCE C Señal Comunicacional Colgante | A.A. | U | 4
A | 16.1.9 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida) | A.A. | U | 6
A | 16.1.10 | SMR Señal Ménsula Refugio | A.A. | U | 8
A | 16.1.11 | PGC Cartelera Informativa | A.A. | U | 5
A | 16.1.12 | PM Porta y Monitor 49" incluye pantalla | A.A. | U | 7
A | 16.1.13 | PAPD Papelero Residuos/Reciclables | A.A. | U | 36
A | 16.1.14 | ALR Apoyo Lumbar Refugio | A.A. | U | 6
A | 16.1.15 | AR Asiento Refugio | A.A. | U | 10
A | 16.1.16 | AST Asiento Modelo Tigre | A.A. | U | 48
A | 16.1.17 | VEB Vinilo Esmerilado Boleterias | A.A. | U | 1
A | 17 | INSTALACIONES SANITARIAS
A | 17.1 | DESAGÜES PLUVIALES
A | 17.1.1 | Acometida a la Red Urbana de Desagues Pluviales | A.A. | GL | 1
A | 17.1.2 | Bajadas de Semi-cubierto de P.P.B.N.- Caño PPL 63 mm - c/acceso p/ destapación | A.A. | ML | 6
A | 17.1.3 | Acequia Posterior Andén Sector Edificios - A: 0,15 mts - S /Det. | A.A. | ML | 17
A | 17.1.4 | Acequia Posterior Andén Sector Rejas - A: 0,15 mts - S /Det. | A.A. | ML | 230
A | 17.1.5 | Pileta de Piso para acequias y canaletas de concreto c/trampa de insectos. | A.A. | U | 79
A | 17.1.6 | Derivaciones inferiores h/ B.D.A - Caño PPL 63 mm | A.A. | ML | 118
A | 17.1.7 | Acequia lateral P.P.B.N. - Perfíl Cóncavo - Concreto Impermeable - A: 0,15 mts - S/Det. | A.A. | ML | 16
A | 17.1.8 | B.D.A. - Mampostería ladrillos y revoque impermeable - A: 0,30 / Prof: 0,60 | A.A. | U | 14
A | 17.1.9 | B.D.A. - Mampostería ladrillos y revoque impermeable - A: 0,60 / Prof: 0,60 | A.A. | U | 4
A | 17.1.10 | Canaletas de concreto impermeable en inicio rampas y escaleras s/Det | A.A. | ML | 34.5
A | 17.1.11 | Bajadas pluviales desde B.D.A. en andenes h/ albañales enterrados | A.A. | ML | 125
A | 17.1.12 | Troncales enterrados h/cordón cuneta - Cañería PPL 110 mm | A.A. | ML | 393
A | 17.1.13 | Troncales enterrados h/cordón cuneta - Cañería PPL 160 mm | A.A. | ML | 40
A | 17.2 | DESAGUES CLOACALES
A | 17.2.1 | Acometida a la Red Urbana de Desagues Cloacales | A.A. | GL | 1
A | 17.2.2 | Cañería de impulsión desde Pozo de Bombeo a Cordón Cuneta - Termofusión | A.A. | ML | 45
A | 17.2.3 | Secundarios - Cañería de PPL 38 mm (lavabos - mingitorios a P.P.) | A.A. | ML | 35
A | 17.2.4 | Secundarios - Cañería de PPL 63 mm (P.P. a empalme c/ Desagues Primarios) | A.A. | ML | 19
A | 17.2.5 | Pileta de Piso Abierta 0,15 x 0,15 mts - Polipropileno - Rejilla Acero Inoxidable. | A.A. | U | 20
A | 17.2.6 | Pileta de Piso Tapada 0,15 x 0,15 mts - Polipropileno - Tapa Acero Inoxidable. | A.A. | U | 5
A | 17.2.7 | Boca de Acceso 0,20 x 0,20 mts - Polipropileno - Tapa Acro Inoxidable | A.A. | U | 1
A | 17.2.8 | Primarios Verticales - Caño Cámara + Ventilación de PPL 110 mm | A.A. | ML | 9
A | 17.2.9 | Primarios Horizontales - Cañería de PPL 110 mm | A.A. | ML | 120
A | 17.2.10 | Primarios Horizontales - Cañería de PPL 160 mm | A.A. | ML | 28
A | 17.2.11 | Cámaras de Inspección - Premoldeadas de Hormigón c/cojinete - 0,60 x 0,60 mts | A.A. | U | 2
A | 17.2.12 | Bomba de Achique s/ cálculo | A.A. | U | 1
A | 17.3 | AGUA POTABLE
A | 17.3.1 | Acometida a la Red Urbana de Agua Potable | A.A. | GL | 1
A | 17.3.2 | Tanque de Bombeo - Polietileno Alta Densidad - Multicapa - Cap: 5000 lts | A.A. | U | 1
A | 17.3.3 | Tanque de Reserva - Vertical - Acero Inoxidable - Cap: 500 lts | A.A. | U | 4
A | 17.3.4 | Bomba Elevadora de Impulsión - s/ cálculo | A.A. | U | 6
A | 17.3.5 | Bomba Presurizadora p/ Offices y Toilets - s/ cálculo | A.A. | U | 4
A | 17.3.6 | Bomba Presurizadora p/ Válvulas de Inodoro Sanitarios Públicos- s/ cálculo | A.A. | U | 2
A | 17.3.7 | Bomba Presurizadora p/ Válvulas de Mingitorios y Canillas Sanitarios Públicos- s/ cálculo | A.A. | U | 2
A | 17.3.8 | Cañería de Impulsión h/ Tanques de Reserva - s/ cálculo | A.A. | ML | 185
A | 17.3.9 | Cañerías de Distribución de Ramales h/ servicios | A.A. | ML | 70
A | 17.3.10 | Cañerías de distribución interna agua fría y caliente | A.A. | ML | 160
A | 17.3.11 | Calefón Eléctrico - Cap. 6 lts - p/ Baños y Offices | A.A. | U | 8
A | 17.3.12 | Caudalímetros para Locales Comerciales | A.A. | U | 3
A | 17.3.13 | Cruce bajo Vïas de acuerdo a Norma | A.A. | GL | 1
A | 17.4 | AGUA PARA LAVADO DE ANDENES
A | 17.4.1 | Tanques de Reserva - Acero Inoxidable - Cap: 1500 lts | A.A. | U | 2
A | 17.4.2 | Bomba Presurizadora p/ Lavado Andenes - s/ cálculo | A.A. | U | 4
A | 17.4.3 | Cañerías de Impulsión- 3/4" | A.A. | ML | 25
A | 17.4.4 | Cañerías de Distribución Longitudinal - 1,5" | A.A. | ML | 10
A | 17.4.5 | Cañerías de Distribución Longitudinal - 1" | A.A. | ML | 130
A | 17.4.6 | Cañerías de Distribución Longitudinal - 3/4" | A.A. | ML | 200
A | 17.4.7 | Válvula esférica 1/4 vuelta de 3/4" c/ Acople Rápido p/ Lavado Andenes | A.A. | U | 8
A | 17.5 | ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS
A | 17.5.1 | Inodoro Antivandálico (sanitarios públicos) | A.A. | U | 8
A | 17.5.2 | Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plástico rígida blanca (baños privados) | A.A. | U | 10
A | 17.5.3 | Mingitorio Antivandálico (sanitarios públicos) | A.A. | U | 6
A | 17.5.4 | Inodoro Pedestal Corto c/ mochila - Tapa de Plástico rígida blanca (Sanitario PMR) | A.A. | U | 2
A | 17.5.5 | Lavatorio cerámico en ménsula (Sanitario PMR) | A.A. | U | 2
A | 17.5.6 | Bacha de Acero inoxidable Oval (Diámetro: 34 cm) | A.A. | U | 8
A | 17.5.7 | Pileta de Cocina de Acero Inoxidable para Office (rectangular 27 lts) | A.A. | U | 5
A | 17.5.8 | Válvula de Descarga automática para Inodoros Sanitarios Públicos | A.A. | U | 8
A | 17.5.9 | Válvula de Descarga automática para Mingitorios Sanitarios Públicos | A.A. | U | 6
A | 17.5.10 | Griferías automáticas en Sanitarios Públicos | A.A. | U | 8
A | 17.5.11 | Grifería automática en Sanitario PMR | A.A. | U | 2
A | 17.5.12 | Grifería monocomando para Baños Privados | A.A. | U | 10
A | 17.5.13 | Grifería monocomando en Offices | A.A. | U | 5
A | 17.5.14 | Extractores de Ventilación para Sanitarios Privados - 6" | A.A. | U | 4
A | 17.6 | EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
A | 17.6.1 | Kit completo de Accesorios para Sanitarios Privados | A.A. | U | 10
A | 17.6.2 | Kit Completo de Barrales y Accesorios para Sanitariso PMR | A.A. | U | 2
A | 17.6.3 | Separadores de Mingitorios en Granito Gris Mara 18 mm (sanitarios públicos) | A.A. | M2 | 2
A | 18 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CORRIENTES FUERTES
A | 18.1 | Instalaciones Eléctricas En Anden
A | 18.1.1 | Nueva acometida de servicio eléctrico
A | 18.1.1.1 | Tramites ante Prestadora de servicio | AA | GL | 1
A | 18.1.1.2 | Caja de medidor y toma T2 EDESUR | AA | U | 1
A | 18.1.1.3 | Caja de medidor y toma T1 EDESUR | AA | U | 5
A | 18.1.2 | Tableros Eléctricos
A | 18.1.2.1 | Tablero General de Baja Tensión | AA | GL | 1
A | 18.1.2.2 | Tablero Seccional Muy Baja Tensión | AA | GL | 1
A | 18.1.2.3 | Tablero Seccional Iluminacion de Andenes | AA | GL | 1
A | 18.1.2.4 | Tablero Seccional Boleteria Principal | AA | GL | 1
A | 18.1.2.5 | Tablero Seccional Evasión | AA | GL | 1
A | 18.1.2.6 | Tablero Seccional Bombas de Agua | AA | GL | 2
A | 18.1.2.7 | Tablero Seccional Seguridad | AA | GL | 3
A | 18.1.2.8 | Tablero Seccional Limpieza | AA | GL | 1
A | 18.1.2.9 | Tablero Bicicletero | AA | GL | 1
A | 18.1.2.10 | Tablero General Iluminacion Municipal | AA | GL | 1
A | 18.1.3 | Canalizaciones eléctricas
A | 18.1.3.1 | Cañeros eléctricos de PVCr de d=50mm - 3xø50mm - IEC61386 | AA | ML | 400
A | 18.1.3.2 | Cruce de vías de PVCr de d=110mm - 4xø110mm | AA | ML | 20
A | 18.1.3.3 | Cañeros PEAD 3xø40mm | AA | ML | 880
A | 18.1.3.4 | Cañeros PEAD 4xø110mm - (LDS) | AA | ML | 460
A | 18.1.3.5 | Cañeros PEAD 2xø160mm - (LDF) | AA | ML | 460
A | 18.1.3.6 | Camaras paso 600x600mm | AA | U | 36
A | 18.1.3.7 | Camaras paso 800x1200mm | AA | U | 8
A | 18.1.3.8 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1" | AA | ML | 140
A | 18.1.3.9 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 1/2" | AA | ML | 100
A | 18.1.3.10 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 2" | AA | ML | 308
A | 18.1.3.11 | Cajas Al - 300x300mm | AA | U | 36
A | 18.1.3.12 | Cajas Al - 150x150mm | AA | U | 16
A | 18.1.3.13 | Cajas Al - 100x50mm | AA | U | 8
A | 18.1.4 | Cableados Eléctricos
A | 18.1.4.1 | Cable Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ML | 408
A | 18.1.4.2 | Cable Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - Verde/Amarillo | AA | ML | 400
A | 18.1.4.3 | Cable Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 200
A | 18.1.4.4 | Cable Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 200
A | 18.1.4.5 | Cable Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 1000
A | 18.1.4.6 | Cable Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 300
A | 18.1.4.7 | Cable Cu 4x25/16mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 100
A | 18.1.5 | Interruptures y Tomas Eléctricos
A | 18.1.5.1 | Tomacorriente 220V/ 10A IP44 en anden | AA | U | 8
A | 18.1.5.2 | Tomacorriente 220V/ 10A | AA | U | 18
A | 18.1.6 | Artefactos de Iluminación
A | 18.1.6.1 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | U | 30
A | 18.1.6.2 | Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | U | 10
A | 18.1.6.3 | Brazo de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) | AA | U | 10
A | 18.1.6.4 | Artefactos de salida de emergencia | AA | U | 15
A | 18.1.7 | Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | GL | 1
A | 18.1.8 | Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | GL | 1
A | 18.2 | Instalaciones Eléctricas En Edificios
A | 18.2.1 | Canalizaciones eléctricas
A | 18.2.1.1 | Cañerías eléctricas embutida en pared - caño MOP RS19 - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ML | 440
A | 18.2.1.2 | Cañerías eléctricas embutida en pared - caño MOP RS25 - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ML | 230
A | 18.2.1.3 | Cañerías eléctricas embutida en pared - caño MOP RS38 - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ML | 120
A | 18.2.1.4 | Cajas octogonal grande IRAM 62.224 | AA | U | 159
A | 18.2.1.5 | Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm | AA | U | 103
A | 18.2.2 | Cableados Eléctricos
A | 18.2.2.1 | Cable Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ML | 1760
A | 18.2.2.2 | Cable Cu 4mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ML | 680
A | 18.2.3 | Interruptures y Tomas Eléctricos
A | 18.2.3.1 | Tomacorriente 220V/ 10A | AA | U | 50
A | 18.2.3.2 | Tomacorriente 220V/ 20A | AA | U | 7
A | 18.2.3.3 | Interruptor de un efecto 10A | AA | U | 31
A | 18.2.4 | Artefactos de Iluminación
A | 18.2.4.1 | Luminaria Lineal LED T5 2x16W | AA | U | 102
A | 18.2.4.2 | Luminaria Empotrable tubo LED 2x20W | AA | U | 24
A | 18.2.4.3 | Luminaria Empotrable tubo LED 1x9W | AA | U | 12
A | 18.2.4.4 | Luminaria Aplique bidireccional LED 2x15W | AA | U | 8
A | 18.2.4.5 | Luminaria tubo LED 1x20W IP65 | AA | U | 1
A | 18.2.4.6 | Equipo Autonomo de luminaria 3hs | AA | U | 46
A | 18.2.4.7 | Artefactos de salida de emergencia | AA | U | 3
A | 19 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CORRIENTES DÉBILES
A | 19.1 | Sector Anden
A | 19.1.1 | Sistema de AUDIO - Cableados y Bocinas
A | 19.1.1.1 | Cable circuitos de audio - Cu 2x1mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 500
A | 19.1.1.2 | Bocinas exteriores 30W | AA | U | 16
A | 19.1.2 | Sistema de DATOS / CCTV / Pantallas - Cableados/Equipos/Cámaras/Rack
A | 19.1.2.1 | Cable de datos - FTP AWG23 Cat. 6 | AA | ML | 3240
A | 19.1.2.2 | Toma de Datos (Pantallas) | AA | U | 26
A | 19.1.2.3 | Equipos en andenes (incluye Rack y Totems) | AA | GL | 1
A | 19.1.2.4 | Cámaras CCTV | AA | GL | 1
A | 19.2 | Sector de Nuevas Oficinas y Dependencias Operativas de Edificios
A | 19.2.1 | Cableado Sistemas MBTS (FTP y Fibra Óptica)
A | 19.2.1.1 | Cable de datos - FTP AWG23 Cat. 6 | AA | ML | 60
A | 19.2.1.2 | Cable Puente óptico - 12 FO G652D monomodo antirroedor | AA | ML | 40
A | 19.2.1.3 | Cable F.O. - 48 FO monomodo G652D antirroedor | AA | ML | 120
A | 19.2.1.4 | Empalme Cable 48 FO (completo, caja/manguitos/etc.) | AA | U | 1
A | 19.2.2 | Equipos para Audio/CCTV/ Datos en Sala de telecomunicaciones y de Tableros (incluye Rack y UPS) | AA | GL | 1
A | 19.2.3 | Sistema de Datos y Telefonía
A | 19.2.3.1 | Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 1 1/2" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | U | 200
A | 19.2.3.2 | Cañerías eléctricas a la vista con caño HºGº 1 1/2" | AA | U | 50
A | 19.2.3.3 | Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm | AA | U | 21
A | 19.2.3.4 | Cajas rectangulares Al - 100x50mm | AA | U | 3
A | 19.2.3.5 | Toma de Datos y telefonía IP | AA | U | 21
A | 19.2.3.6 | Intercomunicador de 2 vías | AA | U | 2
A | 19.2.3.7 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Puestos de Trabajo - UTP AWG23 Cat. 6 | AA | ML | 840
A | 20 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - EN ENTORNOS
A | 20.1 | Canalizaciones eléctricas
A | 20.1.1 | Ejecución de zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | UM | ML | 740
A | 20.1.2 | Cañeros PEAD 3xø40mm | UM | ML | 1825
A | 20.1.3 | Camara de empalme 1,2x0,6m | UM | U | 1
A | 20.1.4 | Camara de empalme 2,5x0,8m | UM | U | 1
A | 20.1.5 | Adecuación cámara existente - ampliación a 2,5x0,8m | UM | U | 1
A | 20.2 | Canalizaciones eléctricas
A | 20.2.1 | Cable Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 200
A | 20.2.2 | Cable Cu 2x6mm^2 - IRAM 62.266 | UM | ML | 400
A | 20.2.3 | FO - Monomodo G652D de 96 pelos - Antirroedor - FFCC | UM | ML | 400
A | 20.2.4 | FO - Monomodo G652D de 48 pelos - Antirroedor - FFCC | UM | ML | 3312
A | 20.2.5 | Empalme Cable un pelo FO (completo, caja/manguitos/etc.) | UM | U | 1056
A | 20.3 | Artefactos de Iluminación
A | 20.3.1 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 360° 80W (6000lm) - H: 4,00 mts | AA | U | 10
A | 21 | INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS
A | 21.1 | ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
A | 21.1.1 | Equipos MultiSplit de Aire Acondicionado Frío Calor | A.A. | U | 3
A | 21.1.2 | Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores | U.M. | ML | 70
A | 21.1.3 | Desagues embutidos h/ B.D.A. más cercana | U.M. | ML | 50
A | 22 | INSTALACIONES PARA SEGURIDAD
A | 22.1 | DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
A | 22.1.1 | Sistema de detección y alarma contra Incendios | A.A. | GL | 1
A | 22.1.2 | Extintores de Polvo Químico Seco - 5 kg | U.M. | U | 7
A | 22.1.3 | Extintores de Halotrón - 5 kg | U.M. | U | 3
A | 22.2 | SISTEMA DE ALARMA
A | 22.2.1 | Sistema Central de Alarma | A.A. | GL | 1
A | 23 | PARQUIZACIONES Y EQUIPAMIENTO URBANO
A | 23.1 | PARQUIZACIÓN
A | 23.1.1 | Relleno de Tierra Negra | U.M. | M3 | 30
A | 23.1.2 | Sembrado de Cesped | U.M. | M2 | 250
A | 23.1.3 | Solado de Bloques Aticulados tipo "Garden Block" | U.M. | M2 | 50
A | 23.1.4 | Regado de Leca - Esp: 5 cm | U.M. | M2 | 20
A | 23.1.5 | Plantado de Especie Jóven de Jacarandá | U.M. | U | 4
A | 23.1.6 | Plantado de Especie Jóven de Acer Palmatum | U.M. | U | 6
A | 23.1.7 | Plantado de Especie Jóven de Lapacho Colorado | U.M. | U | 2
A | 23.1.8 | Plantado de Especie Jóven de Álamo | U.M. | U | 5
A | 23.1.9 | Palmera Mediana en Macetón Premoldeado | U.M. | U | 4
A | 23.2 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO
A | 23.2.1 | Refugios para Paradas de Colectivos (Tipología Municipal) | U.M. | M2 | 36
A | 23.2.2 | Tótem Municipal | U.M. | U | 1
A | 23.2.3 | Bancos Curvos de HºAº s/Detalle | U.M. | ML | 30
A | 23.2.4 | Bancos Premoldeados de Hormigón Tipo Sillón | U.M. | U | 6
A | 23.2.5 | Mesas y banquetas de Hormigón premoldeado e Impreso c/ Tablero Ajedréz | U.M. | U | 2
A | 23.2.6 | Bebederos de Hormigón Premoldeado e Impreso | U.M. | U | 2
A | 23.2.7 | Papeleros Residuos / Reciclables | U.M. | U | 10
A | 23.2.8 | Módulo Bicicletero | U.M. | U | 1
A | 23.2.9 | Bolardos Premoldeados e Impresos | U.M. | U | 12
A | 23.2.10 | Máquinas para Ejercicios s/ Detalle | U.M. | U | 4
A | 23.2.11 | Juegos Sensoriales (TEA) | U.M. | U | 4
B |  | TAREAS DE OBRA DE VÍA
B | 1 | PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS PREVIOS, Y PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DE VÍA
B | 1.1 | PLANIFICACIÓN DE VÍA | A.A. | GL | 1
B | 1.2 | ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS DE VIA
B | 1.2.1 | Relevamiento de vía | A.A. | GL | 1
B | 1.2.2 | Estudio de Suelos de Vía | A.A. | GL | 1
B | 1.2.3 | Estudio Hidrológico-Hidráulico | A.A. | GL | 1
B | 1.3 | DOCUMENTACIÓN E INGENIERÍA DE DETALLE
B | 1.3.1 | Ingeniería de Detalle | A.A. | GL | 1
B | 1.3.2 | Planos Conforme a Obra y Documentación Final de Obra | A.A. | GL | 1
B | 2 | TAREAS PRELIMINARES DE OBRA DE VÍA
B | 2.1 | OBRADOR DE VÍA | A.A. | GL | 1
B | 2.2 | LIMPIEZA DE ZONA DE VÍAS | U.M. | ML | 617.5
B | 3 | DESARME, RETIRO DE VÍA, CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL | U.M. | ML | 1235
B | 4 | ALTEO Y RECONFORMACIÓN DE TERRAPLENES EXISTENTES, COMPRENDE LA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE DEL PROYECTO DE VÍA | U.M. | M3 | 105.5
B | 5 | REBAJE DE TERRAPLENES EXISTENTES | U.M. | M3 | 2440.11
B | 6 | TRATAMIENTO DE PLATAFORMA DE VÍA
B | 6.1 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA | U.M. | ML | 837.25
B | 6.2 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON SUELO MEJORADO | U.M. | ML | 147.75
B | 6.3 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE TRANSICIÓN DE RIGIDECES | U.M. | U | 2
B | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VÍA | U.M. | ML | 1235
B | 8 | SOLDADO DE RIELES | U.M. | U | 164
B | 9 | MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA | U.M. | ML | 1635
B | 10 | LIBERACIÓN DE TENSIONES | U.M. | ML | 1635
B | 11 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE ACTUALIES CERRAMIENTOS DE ZONA FERROVIARIA | U.M. | ML | 795
B | 12 | PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE BALASTO GRADO A1 | U.M. | TN | 4446
B | 13 | TRANSPORTE DE DURMIENTES DE HORMIGÓN | U.M. | U | 2070
B | 14 | TRANSPORTE DE RIELES | U.M. | TN | 135.28
B | 15 | TRANSPORTE DE FIJACIONES PARA DURMIENTES DE HORMIGÓN | U.M. | KIT | 2070
B | 16 | PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL | U.M. | M2 | 6175
B | 17 | PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE ECLISAS Y BULONES | U.M. | PAR | 32
B | 18 | PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MANTA ANTIVIBRATORIA BAJO BALASTO EN OBRAS DE ARTE DE TABLERO CERRADO | U.M. | M2 | 50
C |  | TAREAS DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN
C | 1 | ELECTRIFICACIÓN
C | 1.1 | OBRAS CIVILES
C | 1.1.1 | Construcción de fundaciones para postes de hormigón armado para pórticos de catenaria en estación, para postes comunes de vía, para postes de retención con balanceadores de tensión mecánica y las retenciones de las LDF y LDS.
C | 1.1.1.1 | Fundaciones tipo I | A.A. | m3 | 18
C | 1.1.1.2 | Fundaciones tipo T | A.A. | m3 | 8.6
C | 1.1.1.3 | Fundaciones para bipostes de retencion LDF y LDS | A.A. | m3 | 9
C | 1.1.2 | Provisión y montaje de estructuras tipo bi-poste para retención de LDF y LDS.
C | 1.1.2.1 | Estructura terminal doble para LDF, compuesta por 2 postes troncocónicos de hormigón centrifugado de 2x12 m, esfuerzo de rotura 2100 kg, con vínculos de unión y cruceta superior | A.A. | Cjto. | 2
C | 1.1.2.2 | Estructura terminal doble para LDS, compuesta por 2 postes troncocónicos de hormigón centrifugado de 2x12 m, esfuerzo de rotura 2100 kg, con vínculos de unión y cruceta superior | A.A. | Cjto. | 2
C | 1.2 | OBRAS ELÉCTRICAS MT
C | 1.2.1 | Apertura de la Línea aérea LDF, en una longitud aproximada de 480 m y su reemplazo por una interconexión con cable aislado subterráneo.
C | 1.2.1.1 | Apertura, arena y tapada de zanja | A.A. | ml | 260
C | 1.2.1.2 | Colocación de caño PVC reforzado 150 mm para canalización cables aislados | A.A. | ml | 50
C | 1.2.1.3 | Provisión y tendido de cable 13,2 kV, XLPE/PVC, unipolar, armado, conductores de aluminio, de sección 1x300 mm2 | A.A. | ml | 1650
C | 1.2.1.4 | Terminal termo contraíble 13,2 kV, tipo exterior, unipolar, para cable aluminio 1x300 mm2 - Kit tripolar | A.A. | kit | 2
C | 1.2.1.5 | Accesorios para cadenas de retención de 13,2 kV, de acero forjado, con morsas para cable de aluminio de 300 mm2 | A.A. | Cjto. | 6
C | 1.2.1.6 | Aisladores de suspensión de porcelana a horquilla, tipo MN 12 | A.A. | Un. | 12
C | 1.2.1.7 | Descargadores de sobretensiones, 12 kV - 5 kA, auto valvular | A.A. | Un. | 6
C | 1.2.1.8 | Seccionador unipolar a cuchillas, 13,2 kV - 400 A, montaje aéreo en poste (1 conjuntos tripolar) | A.A. | Un. | 3
C | 1.2.1.9 | Localizador de fallas electromagnético, montaje en línea de 13,2 kV | A.A. | Un. | 3
C | 1.2.1.10 | Herrería y burlonería galvanizada para soportes y protección de cable en estructura y en canalizaciones | A.A. | kg. | 200
C | 1.2.1.11 | Conectores bifilares y rectos para conexión de cable aluminio 300 mm2 | A.A. | Un. | 30
C | 1.2.1.12 | Cable desnudo de cobre de sección 95 mm2, para puesta a tierra | A.A. | m | 600
C | 1.2.1.13 | Jabalina de acero cobreado, tipo Cooperweld, de diámetro 3/4" x 3 mts. de longitud | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.1.14 | Morsetos de puesta a tierra y soladuras aluminotérmicas | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.1.15 | Material menor | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.1.16 | Desmontaje y acondicionamiento de cable desnudo de aluminio 1x185 mm2 | A.A. | m | 1500
C | 1.2.1.17 | Desmontaje accesorios para retención y suspensión cable desnudo de aluminio 1x185 mm2 | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.1.18 | Desmontaje y acondicionamineto de aisladores de suspensión de porcelana a horquilla tipo MN 12 y de perno rígido | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.2 | Apertura de la Línea aérea LDS, en una longitud aproximada de 480 m y su reemplazo por una interconexión con cable aislado subterráneo.
C | 1.2.2.1 | Apertura, arena y tapada de zanja | A.A. | ml | 260
C | 1.2.2.2 | Colocación de caño PVC reforzado 110 mm para canalización cables aislados | A.A. | ml | 50
C | 1.2.2.3 | Provisión y tendido de cable 13,2 kV, XLPE/PVC, unipolar, armado, conductores de cobre, de sección 1x35 mm2 | A.A. | ml | 600
C | 1.2.2.4 | Terminal termo contraíble 13,2 kV, tipo exterior, unipolar, para cable cobre 1x35 mm2 - Kit tripolar | A.A. | kit | 2
C | 1.2.2.5 | Accesorios para cadenas de retención de 13,2 kV, de acero forjado, con morsas para cable de aluminio de 50 mm2 | A.A. | Cjto. | 4
C | 1.2.2.6 | Aisladores de suspensión de porcelana a horquilla, tipo MN 12 | A.A. | Un. | 8
C | 1.2.2.7 | Descargadores de sobretensiones, 12 kV - 5 kA, auto valvular | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.2.8 | Seccionador unipolar a cuchillas, 13,2 kV - 400 A, montaje aéreo en poste (1 conjunto bipolar) | A.A. | Un. | 2
C | 1.2.2.9 | Localizador de fallas electromagnético, montaje en línea de 13,2 kV | A.A. | Un. | 2
C | 1.2.2.10 | Herrería y burlonería galvanizada para soportes y protección de cable en estructura y en canalizaciones | A.A. | kg. | 150
C | 1.2.2.11 | Conectores bifilares y rectos para conexión de cable aluminio 50 mm2 | A.A. | Un. | 20
C | 1.2.2.12 | Cable desnudo de cobre de sección 95 mm2, para puesta a tierra | A.A. | m | 600
C | 1.2.2.13 | Jabalina de acero cobreado, tipo Cooperweld, de diámetro 3/4" x 3 mts. de longitud | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.2.14 | Morsetos de puesta a tierra y soladuras aluminotérmicas | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.2.15 | Material menor | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.2.16 | Desmontaje y acondicionamiento de cable desnudo de aluminio 1x50 mm2 | A.A. | m | 1500
C | 1.2.2.17 | Desmontaje accesorios para retención y suspensión cable desnudo de aluminio 1x50 mm2 | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.2.18 | Desmontaje y acondicionamineto de aisladores de suspensión de porcelana a horquilla tipo MN 12 y de perno rígido | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.3 | Provisión y montaje de equipamiento para centro de transformación, incluye transformador seco de 63 kVA, relación 13,2/0,4-0,231 kV, celdas de media tensión, tablero y conexiones eléctricas.
C | 1.2.3.1 | Transformador de 63 kVA, relación 13,2/0,4 kV | A.A. | Cjto. | 1
C | 1.2.3.2 | Celdas de maniobra secundarias de 13,2 kV | A.A. | Cjto. | 1
C | 1.2.3.3 | Gabinete de Baja Tensión, con interruptor de Corte General de 100 A | A.A. | Cjto. | 1
C | 1.2.3.4 | Cable unipolar aislado 1,1 kV, aislación XLPE/PVC, conductores de cobre, formación 1x25 mm2 | A.A. | m | 100
C | 1.2.3.5 | Conexionado e identificación cable unipolar 1x25 mm2 | A.A. | Extr. | 8
C | 1.2.3.6 | Cable desnudo de cobre de sección 95 mm2, para puesta a tierra | A.A. | m | 150
C | 1.2.3.7 | Jabalina de acero cobreado, tipo Cooperweld, de diámetro 3/4" x 3 mts. de longitud | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.3.8 | Morsetos de puesta a tierra y soladuras aluminotérmicas | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.3.9 | Material menor | A.A. | Gl. | 1
C | 1.2.4 | Alimentación de un nuevo centro de transformación para los servicios de la nueva Estación Quilmes Sur.
C | 1.2.4.1 | Apertura, arena y tapada de zanja | A.A. | ml | 50
C | 1.2.4.2 | Provisión y tendido de cable 13,2 kV, XLPE/PVC, unipolar, armado, conductores de cobre, de sección 1x35 mm2 | A.A. | ml | 600
C | 1.2.4.3 | Terminal termo contraíble 13,2 kV, tipo exterior, unipolar, para cable cobre 1x35 mm2 - Kit tripolar | A.A. | kit | 2
C | 1.2.4.4 | Seccionador fusible tipo Kearney, unipolarpara 13,2 kV, montaje aéreo | A.A. | Un. | 3
C | 1.2.4.5 | Herrería y burlonería galvanizada para soportes y protección de cable en estructura | A.A. | kg. | 75
C | 1.2.5 | Apertura de la Línea de Alimentación L.A, en una longitud de sección de vía doble aproximada de 420 m, incluye la retención provisoria en los puntos de corte.
C | 1.2.5.1 | cadena de 5 asiladores de retencion para L.A | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.5.2 | retencion provisoria con cable de acero 135 mm2 | A.A. | ml | 300
C | 1.2.5.3 | recuperacion de cable de aleacion de aluminio 185 mm2 | A.A. | ml | 850
C | 1.2.6 | Apertura de la Línea de Protección L.P, en una longitud de sección de vía doble aproximada de 420 m, incluye conexión de seguridad provisoria. | A.A. | gl | 1
C | 1.2.7 | Provisión y montaje de postes de hormigón armado para pórticos, para retenciones y para vía simple.
C | 1.2.7.1 | Poste de homigon armado 6500 kgf 12 mts 42 cm de diametro | A.A. | Un. | 8
C | 1.2.7.2 | Poste de homigon armado 8500 kgf 12 mts 42 cm de diametro | A.A. | Un. | 8
C | 1.2.7.3 | Soporte simple para menusla | A.A. | Un. | 16
C | 1.2.7.4 | Soporte doble para menusla | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.8 | Reubicación y acondicionamiento de balanceadores de tensión mecánica, incluye el cable de acero para la extensión de la retención, riendas de anclaje, péndolas y aisladores.
C | 1.2.8.1 | Reubicacion de balanceadores | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.8.2 | Provision de balanceador de tension | A.A. | Un. | 1
C | 1.2.8.3 | Cable de acero de 135 mm2 para extensiones | A.A. | ml | 600
C | 1.2.8.4 | Cadenas de isladores de retension para empalme | A.A. | Un. | 12
C | 1.2.8.5 | Riendas de anclaje tipo V | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.9 | Provisión y montaje de vigas tipo canasto para conformación de pórticos en la estación, incluye el sobrepórtico para suspensión de L.A, el brazo colgante para doble ménsula por vía, los aisladores de suspensión para L.A, los aisladores para L.P y la conexión de puesta a tierra.
C | 1.2.9.1 | Viga tipo canasto | A.A. | Un. | 3
C | 1.2.9.2 | Sobreportico | A.A. | Un. | 3
C | 1.2.9.3 | Brazo colganrte | A.A. | Un. | 3
C | 1.2.9.4 | Marco para doble mensula | A.A. | Un. | 6
C | 1.2.9.5 | Cadena de aisladores de suspensión L.A | A.A. | Un. | 6
C | 1.2.9.6 | Aisladores para L.P | A.A. | Un. | 24
C | 1.2.9.7 | Conexión de puesta a tierra |  | Un. | 6
C | 1.2.10 | Provisión y montaje de ménsulas tipo in (I), tipo out (O) O tipo P, incluye herrajes y accesorios.
C | 1.2.10.1 | Mensulas tipo p | A.A. | Un. | 10
C | 1.2.10.2 | Mensula tipo I | A.A. | Un. | 10
C | 1.2.11 | Suministro y tendido de la Línea de Alimentación L.A, en una longitud de sección de vía doble aproximada de 420 m.
C | 1.2.11.1 | Provision de cable de aleacion de aluminio de 185mm2 | A.A. | ml | 1000
C | 1.2.11.2 | Empalmes a compresion 185mm2 | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.12 | Suministro y tendido de la Línea de Protección L.P, en una longitud de sección de vía aproximada de 420 m.
C | 1.2.12.1 | Provision de cable de aluminio con alma de acero 50/8 | A.A. | ml | 1000
C | 1.2.12.2 | empalmes y conexiones | A.A. | Un. | 4
C | 1.2.13 | Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones. | A.A. | gl | 1
C | 1.2.14 | Montaje y ajustes de todas las conexiones de continuidad y equipotenciales para la conexión aérea con todos los herrajes necesarios. | A.A. | gl | 1
C | 1.2.15 | Retiro de postes de hormigón de la antigua ubicación. | A.A. | gl | 1
C | 1.3 | FIBRA ÓPTICA DE TELEMANDO DE ENERGÍA
C | 1.3.1 | Reubicación de tendido de fibra óptica de telecomando, incluye cámaras de inspección y empalmes.
C | 1.3.1.1 | Zanjeo | A.A. | ml | 260
C | 1.3.1.2 | Empalmes | A.A. | Un. | 2
C | 1.3.1.3 | Camaras | A.A. | Un. | 2
C | 1.4 | INGENIERÍA
C | 1.4.1 | Ingenieria de detalle, planos conforme a obra
C | 1.4.1.1 | ingeniería de detalle | A.A. | gl | 1
C | 1.4.1.2 | Planos conforme a obra | A.A. | gl | 1
C | 1.4.1.3 | Obrador y seguridad | A.A. | gl | 1
D |  | TAREAS DE OBRA DE SEÑALAMIENTO
D | 1 | INGENIERIA
D | 1.1 | DESARROLLO DE LA INGENIERIA
D | 1.1.1 | Ingenieria Ejecutiva y de Detalle | A.A. | GL | 1
D | 1.1.2 | Conforme a Obra | A.A. | GL | 1
D | 2 | EJECUCION
D | 2.1 | DESARROLLO DE LA EJECUCION
D | 2.1.1 | Nuevo Abrigo 19.350 | A.A. | GL | 1
D | 2.1.2 | Borneras | A.A. | GL | 1
D | 2.1.3 | Tendido de Cables Provisorios | A.A. | GL | 1
D | 2.1.4 | Intervencion a Cableados en Servicio y Vuelco Provisorio | A.A. | GL | 1
D | 2.1.5 | Tendido y Conexionado Definitivo | A.A. | GL | 1
D | 2.2 | PUESTA EN SERVICIO
D | 2.2.1 | Ensayos y Puesta en Servicio Provisorios | A.A. | GL | 1
D | 2.2.1 | Ensayos y Puesta en Servicio Definitivos | A.A. | GL | 1
COSTO DIRECTO (CD)
CUADRO EMPRESARIO
| 1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
| 2. | Gastos Generales (Sobre 1)
| 3. | Costo Unitario (1+2)
| 4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
| 5. | Beneficio (Sobre 3)
| 6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
| 7. | IIBB (Sobre 6)
| 8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
| 9. | ITB (Sobre 8)
| 10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Note on F168: Valeria Correa: Falta desglose Item
Note on F169: Valeria Correa: Falta desgose de Item