## PC
2021 – “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Licitación Pública Nº: 22.2021 " REVITALIZACIÓN DE ENTORNOS - EL TALAR "
Ítem S4 | Descripción de tareas | Sistema de contratación | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
4.1 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
4.1.1 | DOCUMENTACIÓN E INGENIERÍA DE DETALLE | [5 empty] | 0
4.1.1.1 | Ingeniería de detalle | AA | gl | 1
4.1.1.2 | Planos conforme a obra (C.A.O.) | AA | gl | 1
4.2 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL
4.2.1 | Gestión y Control de Calidad | AA | gl | 1
4.2.2 | Gestión Ambiental y Social | AA | gl | 1
4.3 | TAREAS PRELIMINARES
4.4 | EJECUCIÓN DE OBRA
4.4.1 | MOVIMIENTO DE SUELO
4.4.1.1 | Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra | AA | m2 | 600
4.4.1.2 | Relleno, nivelación y compactación con suelo cal | AA | m3 | 150
4.4.2 | ESTRUCTURA
4.4.2.1 | Hormigón armado
4.4.2.1.1 | Losas | AA | m3 | 20.6712
4.4.2.1.2 | Vigas | AA | m3 | 4.8627
4.4.2.1.3 | Columnas | AA | m3 | 2.0976
4.4.2.1.4 | Viga de fundación | AA | m3 | 4.8627
4.4.2.1.5 | Zapatas de fundación | AA | m3 | 9.52
4.4.2.2 | Estructura metálica
4.4.2.2.1 | Perfiles IPN para soporte tanques de reserva (sujeto a cálculo) | AA | kg | 96.2064
4.4.2.2.2 | Perfiles IPN cubierta chapa - estructura (sujeto a cálculo) | AA | kg | 448.216
4.4.3 | CERRAMIENTOS
4.4.3.1 | Cerramiento perimetral
4.4.3.1.1 | Cerco olímpico h: 2,40 m. c/malla alambre tejido romboidal (incluye portones) con borde inferior de mampostería - solo mano de obra | AA | ml | 829
4.4.4 | MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
4.4.4.1 | Mampostería en elevación
4.4.4.1.1 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco de 12 cm para muros interiores | AA | m2 | 70.62
4.4.4.1.2 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco portante de 18 cm (incluye cajón hidrófugo en ladrillo común) | AA | m2 | 107.09
4.4.4.2 | Tabiques divisorios
4.4.4.2.1 | Tabique sanitario de chapa galvanizada | AA | ml | 12.8
4.4.5 | REVOQUES INTERIORES Y EXTERIORES
4.4.5.1 | Revoques
4.4.5.1.1 | Revoque hidrófugo exterior completo - Terminación fino a la cal | AA | m2 | 174.34
4.4.5.1.2 | Revoque grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm | AA | m2 | 184.28
4.4.5.1.3 | Revoque interior completo - Terminación fino a la cal | AA | m2 | 76.52
4.4.6 | REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
4.4.6.1 | Revestimiento
4.4.6.1.1 | Revestimiento cerámico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en sanitarios - blanco natural o de características similares | AA | m2 | 184.28
4.4.6.1.2 | Revestimiento plástico exterior color marrón oscuro, gris o similar | AA | m2 | 175.12
4.4.7 | CIELORRASOS
4.4.7.1 | Cielorraso suspendido
4.4.7.1.1 | Suspendido interior de placa de roca de yeso en sanitarios | AA | m2 | 65.15
4.4.8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.4.8.1 | Contrapisos
4.4.8.1.1 | Contrapiso de cascote - esp: 10 cm | AA | m2 | 437.57
4.4.8.2 | Carpetas
4.4.8.2.1 | Carpeta hidrófuga de nivelación | AA | m2 | 437.57
4.4.9 | SOLADOS
4.4.9.1 | Pisos
4.4.9.1.1 | Cemento alisado en salón principal | AA | m2 | 78.33
4.4.9.1.2 | Colocación de piso cerámico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en sanitarios de uso público - gris oscuro, o de características similares | AA | m2 | 65.15
4.4.9.1.3 | Colocación de zócalo, ídem piso cerámico,de 10 cm de altura | AA | ml | 58.33
4.4.9.1.4 | Ejecución de solado de hormigón peinado c/bordes alisados de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15cm | AA | m2 | 450
4.4.10 | CUBIERTAS
4.4.10.1 | Cubierta de chapa con estructura de madera
4.4.10.1.1 | Estructura de madera a la vsita incl/ aslación térmica y hidrófuga | AA | m2 | 78.89
4.4.10.2 | Cubierta de hormigón
4.4.10.2.1 | Contrapiso alivianado de poliestileno expandido | AA | m2 | 260.44
4.4.10.2.2 | Carpeta hidrófuga de nivelación | AA | m2 | 260.44
4.4.10.2.3 | Membrana flexible elastomérica | AA | m2 | 260.44
4.4.11 | CARPINTERÍA Y HERRERÍA
4.4.11.1 | Carpintería de madera y chapa - Puertas
4.4.11.1.1 | Puerta PM1 - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de chapa de hierro DD Nº 18, de A: 0,86 y H: 2,05 m. Pomelas metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. | AA | U | 2
4.4.11.1.2 | Puerta PCH1 - Tipo: Puerta placa exterio de abrir. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº18 y alma de espuma de poliuretano, de A: 0,90 y H: 2,05 m. Bisagra munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte manija balancín metálico anodizado interior y exterior. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. | AA | U | 1
4.4.11.1.3 | Puerta PCH2 - Tipo: Abrir de una hoja de doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº18 y alma de espuma de poliuretano. De A: 0,90m y H:2,05m. Bisagra munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte exterior e interior con pasador libre-ocupado de doble balancin metálicos anodizados + barral de sujeción interior oblicuo u horizontal. | AA | U | 1
4.4.11.1.4 | PE1- Tipo: Abrir de una hoja. Bastidor de hierro ángulo 1-1/2" x 3/16” + malla metal desplegado romboidal tipo shulmann - MD pesado 270-16-20-4.20kg/m2. Chapa DD Nº18. Bisagra munición (3 por hoja) terminación anodizada. Barral antipánico. De A: 0,90 y H: 2,05M | AA | U | 1
4.4.11.2 | Carpintería de aluminio - Ventanas
4.4.11.2.1 | Carpintería V1 - Tipo banderola de un cuerpo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. A:0,70m y H:0,50m. Reja malla metal desplegado romboidal | AA | U | 12
4.4.11.2.2 | Carpintería V2 - Tipo corrediza de dos hojas, de aluminio natural anodizado Línea A30 New Aluar con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 4+4 mm. A: 2,33m y H:2,30m | AA | U | 4
4.4.11.2.3 | Carpintería V3 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea A30 New Aluar con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 4+4 mm. A:1,70m y H:2,30m. Reja malla metal desplegado romboidal | AA | U | 1
4.4.11.2.4 | Carpintería V4 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. A:1,17m y H:0,60m. Reja malla metal desplegado romboidal | AA | U | 8
4.4.11.2.5 | Carpintería V5 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. A:0.94m y H:0,30m. Reja malla metal desplegado romboidal | AA | U | 8
4.4.11.2.6 | Carpintería V6 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. A:0,83m y H:0,30m. Reja malla metal desplegado romboidal | AA | U | 2
4.4.11.2.7 | Carpintería V7 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. A:1,33m, H:0,58m y H:0,51 m. Reja malla metal desplegado romboidal | AA | U | 2
4.4.11.2.8 | Carpintería V8 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. A:1,33m, H:0,51m y H:0,44m | AA | U | 2
4.4.11.2.9 | Carpintería V9 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. A:1,33m, H:0,44m y H:0,37m. Reja malla metal desplegado romboidal | AA | U | 2
4.4.11.2.10 | Carpintería V10 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. A:1,33m, H:0,37m y H:0,30m. Reja malla metal desplegado romboidal | AA | U | 2
4.4.11.2.11 | Carpintería V11 - Tipo corrediza de dos hojas, de aluminio natural anodizado Línea A30 New Aluar con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 4+4 mm. A: 2,65m y H:2,30m | AA | U | 2
4.4.11.2.12 | Carpintería V12 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea A30 New Aluar con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 4+4 mm. A:1,70m y H:0,60m. Reja malla metal desplegado romboidal | AA | U | 1
4.4.11.3 | Herrería
4.4.11.3.1 | Portón DC001 - Paño fijo de reja de hierro galvanizado en caliente electrosoldado, planchuelas de 30 x 3 mm, cada 3cm, adicional varilla de 4 mm. cada 10cm, altura 1,80. Sujeción tubos estructurales de 150x150x3,2mm. A: 3,00m H:1,80m | AA | U | 1
4.4.11.4 | Cortinas metálicas
4.4.11.4.1 | CE1 - Cortina de enrollar microperforada automática. Chapa: tablilla nervada galvanizada plana microperforada de 0.70 mm de espesor. A:4,66m H:2,30m | AA | U | 2
4.4.11.4.2 | CE2 - Cortina de enrollar microperforada automática. Chapa: tablilla nervada galvanizada plana microperforada de 0.70 mm de espesor. A:5,30m H:2,30m | AA | U | 1
4.4.12 | PINTURA
4.4.12.1 | Pintura interior
4.4.12.1.1 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 76.52
4.4.12.1.2 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para cielorrasos en sanitarios | AA | m2 | 65.15
4.4.12.1.3 | Aplicación de protector de maderas | AA | m2 | 71.37
4.4.12.1.4 | Aplicación de barniz para maderas | AA | m2 | 71.37
4.4.13 | EQUIPAMIENTO SANITARIO
4.4.13.1 | Artefactos sanitarios
4.4.13.1.1 | Inodoro pedestal c/ mochila - Tapa de plástico duro blanco | AA | u | 6
4.4.13.1.2 | Inodoro pedestal corto - Tapa plástico duro blanco (especial para baño discapacitado) | AA | u | 1
4.4.13.1.3 | Mingitorio mural corto | AA | u | 3
4.4.13.1.4 | Bacha de acero inoxidable para baños (diam: 34 cm) | AA | u | 6
4.4.13.1.5 | Lavatorio (especial para baño discapacitado) | AA | u | 1
4.4.13.1.6 | Receptáculo rectangular de acrílico para ducha | AA | u | 8
4.4.13.1.7 | Griferías automáticas en sanitarios públicos | AA | u | 6
4.4.13.1.8 | Griferías automáticas en baño discapacitados | AA | u | 1
4.4.13.1.9 | Válvulas de descarga automática en inodoros de baños para discapacitados | AA | u | 1
4.4.13.1.10 | Válvulas de descarga automática en inodoros de baños publicos con tapa y tecla | AA | u | 6
4.4.13.1.11 | Válvulas de descarga automática en mingitorios de Baños Publicos con tapa y tecla | AA | u | 3
4.4.13.1.12 | Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm | AA | u | 2
4.4.13.1.13 | Espejos en acero inoxidable pulido | AA | u | 3
4.4.13.1.14 | Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos) | AA | u | 2
4.4.13.1.15 | Kit completo de barrales y accesorios de baño para personas en sillas de rueda | AA | u | 1
4.4.13.1.16 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de inodoro en chapa doblada galvanizada | AA | u | 5
4.4.13.1.17 | Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | AA | u | 2
4.4.13.1.18 | Bacha de cocina | AA | u | 1
4.4.13.1.19 | Griferías para bacha de cocina | AA | u | 1
4.4.14 | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO URBANO
4.4.14.1 | Equipamiento urbano
4.4.14.1.1 | Bancos premoldeados de hormigón | AA | u | 2
4.4.14.1.2 | Cestos de basura | AA | u | 2
4.4.14.1.3 | Maceteros de hormigón | AA | u | 2
4.4.14.2 | Parrilla
4.4.14.2.1 | Muros laterales - ladrillo del 12 | AA | m2 | 7.64
4.4.14.2.2 | Losa | AA | m3 | 0.132
4.4.14.2.3 | Ladrillo refractario | AA | m2 | 4.64
4.4.14.2.4 | Campana metálica y ventilación | AA | u | 1
4.4.14.2.5 | Herrería para parrilla | AA | u | 1
4.4.15 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.4.15.1 | Nueva acometida de servicio eléctrico
4.4.15.1.1 | Trámites de servicio de la acometida a predio | AA | gl | 1
4.4.15.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T1 trifásico general predio | AA | gl | 1
4.4.15.2 | Tablero eléctrico
4.4.15.2.1 | Tablero general de baja tensión | AA | u | 1
4.4.15.2.2 | ID 2x25A 30mA | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.3 | ID 2x32A 30mA | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.4 | ID 4x25A 30mA | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.5 | TMM 2x10A 3kA | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.6 | TMM 2x16A 3kA | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.7 | TMM 2x20A 3kA | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.8 | TMM 4x63A 6kA | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.9 | Contactor auxiliar NA y NC 2x16A | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.10 | Fotocélula | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.11 | Indicador luminoso Rojo | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.12 | Bornes p/riel DIN 2,5 mm2 | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.13 | Bornes p/riel DIN 4 mm2 | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.14 | Bornes p/riel DIN 6 mm2 | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.15 | Gabinete metálico 600x450x225mm IP55 - c/ contratapa | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.2.16 | Tabaquera c/fusible 3A | AA | u | Incl en 16.2.1
4.4.15.3 | Cañerías y canalizaciones
4.4.15.3.1 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 26
4.4.15.3.2 | Caja redonda Al | AA | u | 5
4.4.15.3.3 | Caño semipesado embutidas en pared con caño 3/4" MOP - IRAM 2005 - IRAM-IAS U 500 2005 | AA | u | 264
4.4.15.3.4 | Caja octogonal MOP grande | AA | u | 21
4.4.15.3.5 | Caja MOP - 100x50mm | AA | u | 20
4.4.15.3.6 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 88
4.4.15.4 | Cableados eléctricos
4.4.15.4.1 | Cable Cu 4x16mm² - IRAM 2178 | AA | ml | 59.4
4.4.15.4.2 | Cable Cu 4x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 26.4
4.4.15.4.3 | Cable Cu 3x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 19.8
4.4.15.4.4 | Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 612
4.4.15.4.5 | Cable Cu 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 180
4.4.15.5 | Artefactos de iluminación
4.4.15.5.1 | Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) - H: 4,00 mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 2
4.4.15.5.2 | Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 2
4.4.15.5.3 | Luminaria empotrable doble tubo LED 2x20W | AA | u | 10
4.4.15.5.4 | Luminaria empotrable tubo LED 1x9W | AA | u | 4
4.4.15.5.5 | Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10 | AA | u | 14
4.4.15.5.6 | Luminaria simple tubo LED 1x20W - IP65 - IK10 | AA | u | 2
4.4.15.5.7 | Luminaria colgante campana de aluminio negra ø42mm - E26 40W | AA | u | 12
4.4.15.5.8 | Luminaria de salida de emergencia | AA | u | 5
4.4.15.5.9 | Equipo autónomo x 3hs | AA | u | 5
4.4.15.6 | Interruptures y tomas eléctricos
4.4.15.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | u | 11
4.4.15.6.2 | Tomacorriente simple 220V/20A | AA | u | 3
4.4.15.6.3 | Interruptor de un efecto 10A | AA | u | 6
4.4.15.7 | Sistema de puesta a tierra y pararrayos
4.4.15.7.1 | Provisión e instalación de puestas a tierra - jabalinas 2m 3/4", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
4.4.15.7.2 | Cable Cu 16mm^2 - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | Incl en 16.7.1
4.4.15.7.3 | Cámara de inspección de 250x250mm de fundición para PAT | AA | u | Incl en 16.7.1
4.4.15.7.4 | Puesta a tierra - jabalinas 2m 3/4" | AA | u | Incl en 16.7.1
4.4.15.7.5 | Provisión e instalación pararrayos punta Franklin R:40, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
4.4.15.7.6 | Pararrayos punta Franklin R:40 | AA | u | Incl en 16.7.5
4.4.15.7.7 | Plancha de HG A=50mm^2 | AA | ml | Incl en 16.7.5
4.4.15.7.8 | Soporte p/pararrayos 3m | AA | u | Incl en 16.7.5
4.4.15.7.9 | Cámara de inspección de 250x250mm de fundición para PAT | AA | u | Incl en 16.7.5
4.4.15.7.10 | Jabalinas 3m 3/4" | AA | u | Incl en 16.7.5
4.4.16 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.4.16.1 | Provisión de agua
4.4.16.1.1 | Pozo de captación subterráneo s/corresponda (incluye gestión ante ADA) | AA | u | 1
4.4.16.1.2 | Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 3000 lts (incluye colector completo) | AA | u | 1
4.4.16.1.3 | Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría | AA | ml | 72.663
4.4.16.2 | Agua caliente
4.4.16.2.1 | Provisión e instalación de termo tanque eléctrico de alta recuperación - capacidad: 50 lts | AA | u | 2
4.4.16.2.2 | Tendido de cañerias distribución interna de agua caliente | AA | ml | 26.859
4.4.16.3 | Desagües cloacales
4.4.16.3.1 | Instalación de sistemas de tratamiento - bidigestores s/cálculo + pozo absorbente (incluye gestión ante ADA) | AA | u | 1
4.4.16.3.2 | Cámara de inspección de 60x60 | AA | u | 1
4.4.16.3.3 | Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios | AA | ml | 53.3022
4.4.16.4 | Desagües pluviales
4.4.16.4.1 | Bocas de desagüe abiertas de 0,30 x 0,30 | AA | u | 8
4.4.16.4.2 | Cañería de PVC 110mm (incluye excavación y relleno) | AA | ml | 56.3325
4.4.16.4.3 | Caño de lluvia HF 100 | AA | ml | 18.3
4.4.17 | DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN
4.4.17.1 | Incendio
4.4.17.1.1 | Matafuego ABC 10 kg | AA | u | 4
4.4.18 | PARQUIZACIÓN
4.4.18.1 | Cesped
4.4.18.1.1 | Sembrado de cesped | AA | m2 | 42.74
4.4.18.1.2 | Relleno de tierra negra 5cm | AA | m2 | 42.74
COSTO DIRECTO (CD)
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)