## PO-RANCHOS
2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Licitación Pública ADIF Nº: 24.2021 "PUESTA EN VALOR DE EDIFICIO Y ENTORNO ESTACIÓN RANCHOS – GRAL. PAZ"
ÍTEM S4 | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | Sist. De Contrat. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
4.1 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
4.1.1 | DOCUMENTACIÓN E INGENIERÍA DE DETALLE
4.1.1.1 | Ingeniería de proyecto | A.A | gl | 1
4.1.1.2 | Planos C.A.O. y manual de mantenimiento | A.A | gl | 1
4.2 | CALIDAD, AMBIENTE Y SOCIAL
4.2.1 | Gestión y Control de Calidad | A.A | gl | 1
4.2.2 | Gestión Ambiental y Social | A.A | gl | 1
4.3 | TAREAS PRELIMINARES
4.4 | EJECUCIÓN DE OBRA
4.4.1 | LIMPIEZA / DEMOLICIÓN / RETIRO
4.4.1.1 | Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra | A.A. | m 2 | 200
4.4.1.2 | Extracción y retiro de revestimiento en pared | A.A. | m 2 | 72
4.4.1.3 | Picado y retiro de revoque | A.A. | m 2 | 380
4.4.1.4 | Picado y retiro de contrapiso | A.A. | m2 | 433.3333
4.4.1.5 | Picado y retiro de piso | A.A. | m 2 | 240
4.4.1.6 | Retiro de carpinterías | A.A. | m 2 | 42
4.4.1.7 | Retiro de artefactos | A.A. | u | 30
4.4.1.8 | Retiro de cañerias de instalaciones existentes | A.A. | GL | 1
4.4.1.9 | Extracción de cubierta de losa completa | A.A. | m3 | 12
4.4.1.10 | Extracción de cubierta de tejas completa | A.A. | m 2 | 392
4.4.1.11 | Extracción de cubierta de chapa completa | A.A. | m 2 | 85
4.4.1.12 | Extraccion de cielorraso suspendido completo a la cal y/o yeso | A.A. | m 2 | 240
4.4.1.13 | Demolición de muros interiores | A.A. | m3 | 69
4.4.2 | MOVIMIENTO DE SUELO
4.4.2.1 | Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma manual | A.A. | m 3 | 142.7
4.4.3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
4.4.3.1 | ESTRUCTURA H° A°
4.4.3.1.1 | Losa premoldeada para techo completa | A.A. | m 2 | 60
4.4.4 | ALBAÑILERÍA
4.4.4.1 | MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN
4.4.4.1.1 | Ladrillos cerámicos huecos 8x18x33 | A.A. | m 2 | 40
4.4.4.1.2 | Ladrillos cerámicos huecos 18x18x33 | A.A. | m 2 | 10
4.4.4.2 | REVOQUES
4.4.4.2.1 | Azotado de concreto con hidrófugo incorporado exterior | A.A. | m2 | 380
4.4.4.2.2 | Grueso a la cal bajo fino interior | A.A. | m2 | 380
4.4.4.2.3 | Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico | A.A. | m2 | 72
4.4.4.3 | CONTRAPISOS
4.4.4.3.1 | Contrapiso S/T Esp: 12 cm | A.A. | m2 | 540
4.4.4.3.2 | Carpeta de concreto bajo piso | A.A. | m2 | 540
4.4.4.4 | REVESTIMIENTOS
4.4.4.4.1 | Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30x30 | A.A. | m2 | 72
4.4.5 | PISOS, ZÓCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES
4.4.5.1 | INTERIORES
4.4.5.1.1 | Mosaico granítico 40x40 fondo gris | A.A | m2 | 25
4.4.5.1.2 | Hormigón llaneado | A.A | m2 | 215
4.4.5.2 | EXTERIORES
4.4.5.2.1 | Hormigón peinado | A.A | m2 | 342
4.4.5.3 | ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
4.4.5.3.1 | Umbrales y solias granito natural | A.A | m2 | 4
4.4.5.3.2 | Zócalo granitico natural interior | A.A | ml | 120
4.4.6 | MARMOLERÍA Y BAJO MESADA
4.4.6.1 | Mesada de granito natural | A.A | m2 | 4.5
4.4.6.2 | Bajo mesada en melamina blanco | A.A | gl | 1
4.4.7 | CUBIERTAS Y TECHADOS
4.4.7.1 | Teja sobre estructura de madera vista completa | A.A | m2 | 392
4.4.7.2 | Cumbrera teja | A.A | ml | 26
4.4.7.3 | Cubierta de chapa sobre estuctura de madera completa | A.A | m2 | 85
4.4.8 | CIELORRASOS SUSPENDIDOS
4.4.8.1 | Tipo durlock con placa de roca de yeso junta tomada | A.A | m2 | 60
4.4.9 | CARPINTERÍAS
4.4.9.1 | PUERTAS
4.4.9.1.1 | Tipo PM puerta placa ciega | A.A | u | 3
4.4.9.1.2 | P1 - Carpintería paño fijo con banderola en aluminio simil madera, DVH, laminado doble | A.A | u | 2
4.4.9.1.3 | P3 - Carpintería dos hojas de abrir con banderola en aluminio simil madera, DVH, laminado doble | A.A | u | 1
4.4.9.1.4 | P4 - Carpintería una hoja de abrir con banderola y paño fijo en aluminio simil madera, barral antipánico, DVH, laminado doble | A.A | u | 1
4.4.9.1.5 | P5 - Carpintería dos hojas de abrir con banderola en aluminio simil madera, DVH, laminado doble | A.A | u | 1
4.4.9.1.6 | P6 - Carpintería una hoja de abrir con banderola y paño fijo en aluminio simil madera, barral antipánico, DVH, laminado doble | A.A | u | 1
4.4.9.1.7 | P9 - Carpintería una hoja de abrir en aluminio negro más paño fijo, DVH, laminado doble | A.A | u | 3
4.4.9.1.8 | P11 - Carpintería dos hojas de abrir en aluminio negro, DVH, laminado doble | A.A | u | 1
4.4.9.1.9 | P12 - Carpintería dos hojas de abrir más paño fijo en aluminio simil madera, DVH, laminado doble | A.A | u | 1
4.4.9.1.10 | P13 - Cristal laminado de seguridad 4+4mm incoloro cerramiento fijo | A.A | u | 2
4.4.9.2 | VENTANAS
4.4.9.2.1 | V2 - Carpintería paño fijo con banderola en aluminio simil madera, DVH | A.A | u | 8
4.4.9.2.2 | V7 - Carpintería una hoja de abrir batinte en aluminio simil madera, DVH | A.A | u | 6
4.4.9.2.3 | V8 - Carpintería dos hojas de corredizas en aluminio simil madera, DVH | A.A | u | 2
4.4.10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES (artefactos nuevos incluyen colocación)
4.4.10.1 | ACOMETIDAS
4.4.10.1.1 | Medidor T2 trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo | A.A | gl | 1
4.4.10.1.2 | Medidor T1 trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo | A.A | gl | 1
4.4.10.2 | TABLEROS ELÉCTRICOS
4.4.10.2.1 | Tablero general de baja tensión | A.A | nº | 1
4.4.10.2.2 | Tablero iluminación municipal sobre poste de h=4m | A.A | nº | 1
4.4.10.2.3 | Tablero cisterna completo con automático de tanque | A.A | nº | 1
4.4.10.3 | CANALIZACIONES
4.4.10.3.1 | Caño HG 3/4" | A.A | ml | 150
4.4.10.3.2 | Cajas Al - 150x150mm | A.A | nº | 20
4.4.10.3.3 | Cajas Al - 100x50mm | A.A | nº | 10
4.4.10.3.4 | Caja redonda Al | A.A | nº | 40
4.4.10.3.5 | Caño semipesado embutidas en pared con caño 3/4" MOP - IRAM 2005 - IRAM-IAS U 500 2005 | A.A | ml | 200
4.4.10.3.6 | Caja MOP - 100x50mm | A.A | nº | 60
4.4.10.3.7 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | A.A | ml | 50
4.4.10.3.8 | Cruce de vías | A.A | nº | 1
4.4.10.3.9 | Bandeja perforada 300mm e=0,9mm c/divisor | A.A | ml | 65
4.4.10.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
4.4.10.4.1 | Cable Cu 4x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A. | ml | 50
4.4.10.4.2 | Cable Cu 2x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A. | ml | 60
4.4.10.4.3 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A. | ml | 500
4.4.10.4.4 | Cable Cu 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | A.A. | ml | 300
4.4.10.4.5 | Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | A.A. | ml | 1400
4.4.10.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
4.4.10.5.1 | Luminaria aplique doble tubo LED 2x20W | A.A | nº | 10
4.4.10.5.2 | Luminaria tipo campana - E27 40W | A.A | nº | 16
4.4.10.5.3 | Luminaria LED de aplicar 9W - IP 65 | A.A | nº | 4
4.4.10.5.4 | Luminaria LED de aplicar 12W | A.A | nº | 15
4.4.10.6 | INTERRUPTORES Y TOMAS ELÉCTRICOS
4.4.10.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | A.A | nº | 47
4.4.10.6.2 | Tomacorriente doble 2P/T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura | A.A | nº | 2
4.4.10.6.3 | Interruptor de un efecto 10A | A.A | nº | 13
4.4.10.6.4 | Tomacorriente doble 220V/20A | A.A | nº | 3
4.4.10.7 | SISTEMAS DE DATOS
4.4.10.7.1 | Tomas de datos | A.A. | nº | 10
4.4.10.7.2 | Cable UTP AWG24 cat-5e - certificado | A.A. | ml | 300
4.4.10.7.3 | Tomas de telefonia | A.A. | nº | 4
4.4.10.7.4 | Sistema de alarma de incendio | A.A. | gl | 1
4.4.10.7.5 | Sistema de alarma de intrusos | A.A. | gl | 1
4.4.10.7.6 | Sistema de telefonia de 2 entradas | A.A. | gl | 1
4.4.10.7.7 | Sistema de datos (Rack 600x460, patchera 24, canales de 220v, bandeja y org. de cables) | A.A. | gl | 1
4.4.10.8 | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
4.4.10.8.1 | Provisión e instalación de puestas a tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | A.A. | gl | 1
4.4.10.8.2 | Provisión e instalación pararrayos punta Franklin R:40, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | A.A. | gl | 1
4.4.11 | DESAGÜES CLOACALES
4.4.11.1 | Desagües cloacales | A.A. | gl | 1
4.4.11.2 | Biodigestor | A.A. | u | 1
4.4.11.3 | Pozo absorbente | A.A. | u | 1
4.4.11.4 | Camara desengrasadora | A.A. | u | 1
4.4.11.5 | Cámara exterior lodos | A.A. | u | 1
4.4.11.6 | Cámara inspección | A.A. | u | 8
4.4.12 | DESAGÜES PLUVIALES
4.4.12.1 | Canaleta de chapa | A.A. | ml | 52
4.4.12.2 | Bajada 100 | A.A. | u | 6
4.4.12.3 | Pileta - Rejillas | A.A. | u | 8
4.4.12.4 | Cámaras de inspección | A.A. | u | 4
4.4.12.5 | Caño cribado | A.A. | ml | 50
4.4.13 | AGUA FRÍA Y CALIENTE
4.4.13.1 | AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE | A.A. | ml | 78
4.4.13.2 | ARTEFACTOS
4.4.13.2.1 | Inodoro c/ mochila, asiento y tapa-A2 | A.A. | u | 4
4.4.13.2.2 | Bacha baños | A.A. | u | 5
4.4.13.2.3 | Piletón de cocina AºIº 100x50x50-A8 | A.A. | u | 1
4.4.13.2.4 | Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 | A.A | u | 1
4.4.13.2.5 | Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10 | U.M | u | 1
4.4.13.2.6 | Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA (inodoro para discapacitado)-A13 | A.A | u | 1
4.4.13.2.7 | Barra de seguridad rebatible 80 cm c/portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado)-A14 | A.A. | u | 1
4.4.13.2.8 | Espejos baños | A.A. | u | 2
4.4.13.2.9 | Espejo basculante inclinable 60 x 80 p/sanitario discapacitado-Ferrum VTEE1-A24 | A.A | u | 1
4.4.13.2.10 | Accesorios portarrollo | A.A | u | 4
4.4.13.2.11 | Mingitorios oval blanco | A.A | u | 2
4.4.13.3 | GRIFERÍAS
4.4.13.3.1 | Grifería automática (press-matic) lavatorio s/mesada-Tipo FV 361-G1 | A.A. | u | 5
4.4.13.3.2 | Grifería lavatorio s/ mesada ambas aguas-G14 p/discap | A.A. | u | 1
4.4.13.3.3 | Grifería ambas aguas s/ mesada p/cocina-Monocomando | A.A. | u | 1
4.4.13.4 | TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA
4.4.13.4.1 | TR Affinity sin base-1100 lts | A.A | u | 1
4.4.13.5 | POZO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA
4.4.13.5.1 | Pozo semisurgente de explotación de agua (incluye bomba sumergible 7000 lts/h - 1 HP) | A.A | u | 1
4.4.14 | EQUIPAMIENTO DE COCINA
4.4.14.1 | Termotanque bajo mesada 55 Lts alta recup. 800 Lts xH-eléctrico | A.A. | u | 1
4.4.15 | INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO - INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA
4.4.15.1 | Aire frío/calor 3000 frigocalorías | A.A | u | 3
4.4.15.2 | Aire frío/calor 4000 frigocalorías | A.A | u | 2
4.4.15.3 | Aire frío/calor 6000 frigocalorías | A.A | u | 1
4.4.16 | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD / CONTRAINCENDIO - EQUIPAMIENTO DE EXTINCIÓN
4.4.16.1 | Extintor clase K 5 Kgr. | A.A | nº | 7
4.4.16.2 | Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg | A.A | nº | 7
4.4.17 | CRISTALES Y VIDRIOS
4.4.17.1 | Cristal laminado de seguridad 4+4mm incoloro cerramiento interior | A.A. | m2 | 11.18
4.4.18 | PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)
4.4.18.1 | Muros interiores con látex | A.A. | m2 | 798
4.4.18.2 | Muros exteriores con látex | A.A. | m2 | 560
4.4.18.3 | Cielorrasos de madera con barníz ignífugo | A.A. | m2 | 196
4.4.18.4 | Carpintería de madera con barníz marino | A.A. | m2 | 38
4.4.19 | URBANIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN DEL ENTORNO
4.4.19.1 | PISOS EXTERIORES
4.4.19.1.1 | Circulacion peatonal piedra partida Mar del Plata | A.A. | m2 | 1124
4.4.19.1.2 | Rampas | A.A. | m2 | 36
4.4.19.1.3 | Intertrabado con cordón para calle exterior | A.A. | m2 | 2500
4.4.19.2 | PARQUIZACIÓN / EQUIPAMIENTO
4.4.19.2.1 | Sembrado de césped | A.A. | u | 0
4.4.19.2.2 | Especie arbórea | A.A. | u | 25
4.4.19.2.3 | Bancos premoldeados de hormigón | A.A. | u | 10
4.4.19.2.4 | Cestos de residuos | A.A. | u | 5
4.4.19.3 | LUMINARIAS ESPACIO EXTERIOR
4.4.19.3.1 | FUNDACIÓN
4.4.19.3.1.1 | Pilotín de H° | A.A. | m3 | 5.4
4.4.19.3.2 | COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EXTERNA
4.4.19.3.2.1 | Columna - 5m de altura libre | A.A. | u | 41
4.4.19.3.2.2 | Antióxido | A.A. | u | 41
4.4.19.3.2.3 | Esmalte sintético | A.A. | u | 41
4.4.19.3.3 | LUMINARIAS
4.4.19.3.3.1 | Farola de LED circular 100W - 13.000lm | A.A. | u | 41
4.4.19.3.4 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO
4.4.19.3.4.1 | Cable Cu 4x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A. | ml | 1300
4.4.19.3.4.2 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | A.A. | ml | 900
COSTO DIRECTO (CD)
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)

## MO ADICIONALES (hidden)
2021-07-01 | ESCALAS SALARIALES | UOCRA | https://www.uocra.org/pdf/a83e4d_Convenio%20y%20Tablas%20Salariales%20UOCRA%20-%20abril%202021%20-%20febrero%202022.pdf
2021-07-01 | CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO Nº 76/75 | UOCRA | https://www.uocra.org/pdf/9c21ef_76.75.pdf
[9 empty] | Categoria | Salario Basico | Cargas Sociales | Horas Extras | Salario x Hora
[9 empty] | Oficial Esp. | 333.36 | 384.5641 | 96.7819 | 814.706
[9 empty] | Oficial | 284.05 | 327.6801 | 82.4661 | 694.1962
[9 empty] | Medio Oficial | 261.89 | 302.1163 | 76.0326 | 640.0389
[9 empty] | Ayudante | 240.43 | 277.36 | 69.8023 | 587.5923
[9 empty] | Sereno | 247.8628 | 285.9345 | 71.9602 | 605.7575
uk
En la contabilidad de horas laborales se consideran 8 horas laborales de lunes a viernes + 1 de almuerzo (se pagan 9, pero se trabajan 8)
[7 empty] | La cuenta seria 8 horas x dia de lunes a viernes + 4 horas los sabados |  |  |  |  | 44
|  |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  | Horas Regulares | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |  | 44 | 333.36 | 14667.84
|  | Horas Extras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18 | 333.36 | 6000.48 | 29.03% | Horas extra
|  | Horas Totales | [7 empty] | 62 |  | 20668.32