## PC
“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
Licitación Pública Nº: 30/2021 - "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES LÍNEA SARMIENTO - ESTACIÓN MERCEDES R2"
ÍTEM 4 | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Subtotal | Total | %
4.1 | PLANIFICACION Y DOCUMENTACION | [5 empty] | 0
4.1.1 | Ingeniería de detalle | AA | gl | 1
4.1.2 | Planos Conforme a Obra (CAO) y Manual de mantenimiento | AA | gl | 1
4.2 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL | [5 empty] | 0
4.2.1 | Gestión y Control Ambiental | AA | gl | 1
4.2.2 | Gestión y Control de Calidad | AA | gl | 1
4.3 | EJECUCION DE OBRA | [5 empty] | 0
4.3.1 | DEMOLICIONES | [5 empty] | 0
4.3.1.1 | Demolición de losa, vigas y tabiques de hormigón armado y borde de andén de H°A° | AA | m3 | 4.32
4.3.1.2 | Demolición de mampostería de ladrillo común y/o cerámico y tabique de madera | AA | m3 | 70
4.3.1.3 | Demolición de pisos interiores, solados, carpetas y contrapisos (incluye solado de sótano) | AA | m2 | 4234.9
4.3.1.4 | Retiro de columnas de alumbrado existentes y artefactos | AA | u | 100
4.3.1.5 | Retiro de árbol (incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego) | AA | u | NO COTIZA
4.3.1.6 | Retiro de alambrado | AA | ml | 80
4.3.1.7 | Desmonte de cielorrasos suspendidos - Armado / Yeso / Madera | AA | m2 | 406.1
4.3.1.8 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art. de iluminación) | AA | gl | 1
4.3.1.9 | Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios) | AA | gl | 1
4.3.1.10 | Desmonte y retiro de equipo de aire acondicionado equipo int. y ext. | AA | u | 0
4.3.1.11 | Picado de revoques y revestimientos en paredes (incluye paredes de sótano) | AA | m2 | 1297.55
4.3.1.12 | Retiro de ventanilla y mesada | AA | u | 4
4.3.1.13 | Retiro de aberturas, bancos y cestos | AA | u | 44
4.3.1.14 | Retiro de escombros de demolición | AA | gl | 1
4.3.1.15 | Retiro de cubiertas de chapa, aislaciones y tirantes en mal estado | AA | m2 | 410
4.3.1.16 | Retiro, restauración y reubicación de cartel patrimonial con nombre de estación | AA | u | 2
4.3.1.17 | Retiro de frente de boletería existente para reutilización como cerramiento de contrafachada | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.1.18 | Retiro de laja histórica de vereda para su reutilización | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.2 | MOVIMIENTO DE SUELO | [5 empty] | 0
4.3.2.1 | Desmonte de suelo vegetal, terraplenamiento y apisonado | UM | m3 | 86.2
4.3.2.2 | Excavaciones para fundaciones | UM | m3 | 8.7714
4.3.2.3 | Ejecución de hormigón de limpieza (Esp: 7 cm) | UM | m3 | 60.34
4.3.2.4 | Relleno con material de demolición | UM | m3 | 1058.725
4.3.3 | ESTRUCTURA DE ANDEN | [5 empty] | 0
4.3.3.1 | Viga de borde de andén (incluye nariz de andén nuevos y a arreglar y viga de borde exterior) | UM | m3 | 25.58
4.3.4 | PLATAFORMA DE ANDENES | [5 empty] | 0
4.3.4.1 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 610
4.3.4.2 | Carpeta de nivelación, hormigón endurecido llaneado c/ bordes alisados (sup. máx. Adm. 9 m2) esp, 10cm sobre contrapiso de 15cm cascote y suelo compactado | UM | m2 | 1937
4.3.4.3 | Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm | AA | m2 | 610
4.3.4.4 | Ejecución de solados preventivos y hápticos - borde reglamentario y finales de andén (incluye mortero de asiento) | AA | m2 | 1798.89
4.3.4.5 | Sendero háptico, incluye mortero de asiento, y baldosas de prevención | AA | m2 | 13.26
4.3.4.6 | Ejecución de cámaras y tapas de inspección en hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado | AA | u | 43
4.3.4.7 | Reemplazo de ladrillos de vidrio 7x7 plataforma de andenes | m2 | m2 | NO COTIZA
4.3.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DEBILES | [5 empty] | 0
4.3.5.1 | Acometidas | [5 empty] | 0
4.3.5.1.1 | Pilar p/ medidor T2 trifasico + toma de energia | AA | u | 1
4.3.5.1.2 | Pilar p/ medidor T2 trifasico + Toma de energia (futuro comercio) |  | u | 1
4.3.5.2 | Tableros eléctricos | [5 empty] | 0
4.3.5.2.1 | Tablero General de Baja Tensión (TGBT) | AA | gl | 1
4.3.5.2.2 | Tablero Seccional de Bombas (TSB) | AA | gl | 1
4.3.5.2.3 | Tablero Seccional Refrigerio-Cocina-Baño1,2,3 (TSRe) | AA | gl | 1
4.3.5.2.4 | Tablero Seccional Boletería (TSBol) | AA | gl | 1
4.3.5.2.5 | Tablero Seccional Telecomunicaciones (TSTel) | AA | gl | 1
4.3.5.2.6 | Tablero Seccional de Muy baja tensión (TSMbt) | AA | gl | 1
4.3.5.2.7 | Tablero Seccional Jefe estación (TSJe) | AA | gl | 1
4.3.5.2.8 | Tablero Seccional Policial (Tspoli) | AA | gl | 1
4.3.5.2.9 | Tablero Seccional Cambistas (TSCa) | AA | gl | NO COTIZA
4.3.5.2.10 | Tablero Seccional Espera (TSEs) | AA | gl | NO COTIZA
4.3.5.3 | Canalizaciones eléctricas | [5 empty] | 0
4.3.5.3.1 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (x2) | AA | ml | 760
4.3.5.3.2 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo 2x(3x40mm) | AA | ml | 761.25
4.3.5.3.3 | Bandeja portacable perforada con tapa de 300mm | AA | ml | 45
4.3.5.3.4 | Bandeja portacable perforada con tapa de 150mm | AA | ml | 150
4.3.5.3.5 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x600mm | AA | ml | 140
4.3.5.3.6 | Cañeros troncales de reserva para los sistemas de señalamiento (PEAD 4x110mm) | AA | ml | 290
4.3.5.3.7 | Cámara de pase 400x400mm | AA | u | 103
4.3.5.3.8 | Cámara de pase 600x600mm | AA | u | 9
4.3.5.3.9 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 56
4.3.5.3.10 | Cajas Al - 150x150mm | AA | u | 2
4.3.5.3.11 | Cajas octogonal grande IRAM 62.005 | AA | u | 56
4.3.5.3.12 | Cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ml | 1100
4.3.5.3.13 | Cañerías eléctricas a la vista - Caño HºGº 3/4" | AA | ml | 18
4.3.5.3.14 | Cañerías eléctricas a la vista - Caño HºGº 1 1/2" | AA | ml | 60
4.3.5.3.15 | Cañerías eléctricas a la vista - Caño HºGº 2" | AA | ml | 30
4.3.5.3.16 | Cajas 100x50mm IRAM 62.005 | AA | u | 67
4.3.5.3.17 | Cajas redonda grande Al | AA | u | NO COTIZA
4.3.5.3.18 | Cajas Al - 300x300mm | AA | u | NO COTIZA
4.3.5.4 | Cableado eléctrico | [5 empty] | 0
4.3.5.4.1 | Tendido de circuitos Cu 3x50/25mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ml | 15
4.3.5.4.2 | Tendido de circuitos Cu 1x2,5mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ml | 1500
4.3.5.4.3 | Tendido de circuitos Cu 1x4mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ml | 1600
4.3.5.4.4 | Tendido de circuitos Cu 3x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 500
4.3.5.4.5 | Tendido de circuitos Cu 4x2,5mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 300
4.3.5.4.6 | Tendido de circuitos Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 600
4.3.5.4.7 | Tendido de circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 1100
4.3.5.4.8 | Tendido de circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | NO COTIZA
4.3.5.5 | Interruptures y tomas eléctricos | [5 empty] | 0
4.3.5.5.1 | Tomacorriente 220V/ 10A - IP44 | AA | u | 3
4.3.5.5.2 | Tomacorriente 220V/ 10A | AA | u | 68
4.3.5.5.3 | Tomacorriente 220V/ 20A | AA | u | 8
4.3.5.5.4 | Interruptor de un efecto 10A | AA | u | 10
4.3.5.6 | Artefactos de iluminación | [5 empty] | 0
4.3.5.6.1 | Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 70
4.3.5.6.2 | Columnas de alumbrado con luminaria LED 360° 90W (9000lm) - H: 4,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 13
4.3.5.6.3 | Brazo de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) | AA | u | 1
4.3.5.6.4 | Luminarias empotrable en piso . Cuerpo de aluminio, frente de acero inoxidable y cobertor inyectado en policarbonato - Zócalo GU10 - 15W (Lucciola ICON) | AA | u | 4
4.3.5.6.5 | Luminarias colgantes (cuerpo de aluminio - forma una campana de bordes rígidos redoblados, terminada con pintura termocontraible en polvo, aplicada electrostáticamente, blanca, lámpara apantallada mediante una tulipa de vidrio opal, con portalámparas de seguridad, inaflojable por trepidaciones y con gancho trolley para colgar. (100W) - (STRAND PAY A2) | AA | u | 13
4.3.5.6.6 | Reflectores de 100W | AA | u | 2
4.3.5.6.7 | Luminarias con brazo y tulipa de forma esférica de color blanco opal (LED 40W) | AA | u | 3
4.3.5.6.8 | Luminarias con tulipa de forma esférica de color blanco opal (LED 40W) | AA | u | 16
4.3.5.6.9 | Luminarias lineal LED Tubo T5 (1x16W) | AA | u | 302
4.3.5.6.10 | Luminaria de aplicar suspendida tubo LED 2x20W | AA | u | 28
4.3.5.6.11 | Luminaria empotrable tubo LED 2x9W | AA | u | 9
4.3.5.6.12 | Equipo autónomo de luminaria 3hs | AA | u | 14
4.3.5.6.13 | Artefactos de salida de emergencia | AA | u | 8
4.3.5.6.14 | Columnas de alumbrado con 2 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | NO COTIZA
4.3.5.6.15 | Reflectores de 80W | AA | u | NO COTIZA
4.3.5.6.16 | Reflectores de 50W | AA | u | NO COTIZA
4.3.5.7 | Sistema de audio y CCTV - Cableado y equipos | [5 empty] | 0
4.3.5.7.1 | Sistema de audio | [5 empty] | 0
4.3.5.7.1.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio - Cu 2x1mm - IRAM 62.266 | AA | ml | 1000
4.3.5.7.1.2 | Bocinas de audio exteriores 30w - 70/100V | AA | u | 26
4.3.5.7.1.3 | Preamplificador de Audio | AA | u | 1
4.3.5.7.1.4 | Equipo de potencia Amplificador de potencia 360W | AA | u | 2
4.3.5.7.1.5 | Interface Audio sobre IP | AA | u | 1
4.3.5.7.1.6 | Microfono cuello de ganso | AA | u | 1
4.3.5.7.1.7 | Intercommunicador de 2 vías (Ventanilla Boleterías) | AA | u | 2
4.3.5.7.2 | Sistema de datos | [5 empty] | 0
4.3.5.7.2.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes - FTP AWG24 Cat.6 | AA | ml | 550
4.3.5.7.2.2 | Tomas de Datos | AA | u | 13
4.3.5.7.2.3 | Equipo de Anden Datos (RACK + SWITCH + UPS) | AA | gl | 1
4.3.5.7.3 | Sistema de CCTV | [5 empty] | 0
4.3.5.7.3.1 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV - FTP AWG23 Cat.6 | AA | ml | 2400
4.3.5.7.3.2 | Sistema de Cámaras CCTV - Tipo Domo, PTZ y Bullet | AA | gl | 1
4.3.5.7.3.3 | Equipo complementarios CCTV (NVR + Monitor) | AA | gl | 1
4.3.5.8 | Sistemas de puesta a tierra y pararrayo | [5 empty] | 0
4.3.5.8.1 | Provisión e Instalación de puestas a tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
4.3.5.8.2 | Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
4.3.6 | CUBIERTAS | [5 empty] | 0
4.3.6.1 | Refacciones, adaptaciones y puesta en valor de cubiertas existentes en edificio de estación y refugio | [5 empty] | 0
4.3.6.1.1 | Limpieza y desobstrucción de canaletas, caños de lluvia, bocas de desagüe y albañales de la instalación pluvial existente | AA | ml | 454
4.3.6.1.2 | Reemplazo de embudos, canaletas y caños de lluvia del sistema de desagüe pluvial | AA | ml | 228
4.3.6.1.3 | Reemplazo de bajadas pluviales por caños de hierro fundido de 4" | AA | ml | 132
4.3.6.1.4 | Recambio de chapas acanaladas galvanizadas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas prepintadas calibre Nº 25 (incluye babetas y cumbreras) | AA | m2 | 382
4.3.6.1.5 | Aplicación de membrana asfáltica geotextíl de 6 mm en cubiertas de losa existente | AA | m2 | 28
4.3.6.1.6 | Aplicación de pintura hidrofugante final sobre cubierta de losa existente | AA | m2 | 28
4.3.6.1.7 | Recambio de vidrio rotos y fisurados de características similares a los existentes | AA | m2 | 6
4.3.6.1.8 | Limpieza y sellado de vidrios en lucarna de hall de edificio de estación | AA | m2 | 40
4.3.6.1.9 | Arreglo de cenefas de madera | AA | m2 | 7.425
4.3.6.1.10 | Babeta en encuentro entre edificio de estación y semicubierto | AA | ml | 0
4.3.6.1.11 | Reconstrucción de semicubiertos de ingreso a edificio de estación. Recambio de chapas y estructura de madera por metálica (incluye desmonte de la estructura existente) | AA | gl | NO COTIZA
4.3.6.1.12 | Remplazo de pizarras (incluye aislación y modo de sujeción ) | AA | gl | NO COTIZA
4.3.7 | ACCESOS | [5 empty] | 0
4.3.7.1 | Veredas de acceso | [5 empty] | 0
4.3.7.1.1 | Desmonte de suelo vegetal, terraplenamientos y apisonado | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.7.1.2 | Ejecución de suelo cemento | AA | m3 | 33.2605
4.3.7.1.3 | Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm | AA | m2 | 475.15
4.3.7.1.4 | Recolocación de laja histórica en vereda | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.7.2 | Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN) | [5 empty] | 0
4.3.7.2.1 | Desmonte de laberintos existentes, demolición de solados y retiro de losetas premoldeadas | AA | gl | 1
4.3.7.2.2 | Cañeros 1 de 4" y 1 de 6" de pvc de 3,2mm (incluye 4 cámaras de inspección de 60x60) | AA | gl | 1
4.3.7.2.3 | Ejecución de solados de hormigón peinado | AA | m2 | 46.95
4.3.7.2.4 | Provisión e instalación de losetas premoldeadas | AA | m2 | 38.15
4.3.7.2.5 | Ejecución de nuevos laberintos | AA | u | 5
4.3.7.2.6 | Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo | AA | ml | 39.36
4.3.7.3 | Rampas de acceso | [5 empty] | 0
4.3.7.3.1 | Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación) | AA | m3 | 5.04
4.3.7.3.2 | Ejecución de tabique de hormigón armado | AA | m3 | 4.095
4.3.7.3.3 | Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo. Losa esp. 12cm. Zocalo de 10*10 (ncluye vados) | AA | m3 | 13.944
4.3.7.3.4 | Ejecución de solados preventivos | AA | m2 | 17.97
4.3.7.3.5 | Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente | AA | ml | 117
4.3.7.4 | Refacción de túnel | [5 empty] | 0
4.3.7.4.1 | Escalones y contraescalones de cemento rodillado (incluye nariz metálica de escalones) | AA | m2 | 118.4
4.3.7.4.2 | Rejillas lineales en canaletas de borde de túnel | AA | ml | 105.4
4.3.7.4.3 | Colocación de piso granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - gris con Blancar o de características similares (incluye carpeta de nivelación) | AA | m2 | 140
4.3.7.4.4 | Colocación de revestimiento en paredes granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - gris con Blancar o de características similares - h: 0,9m | AA | m2 | 94.86
4.3.7.4.5 | Ejecución de canaleta de material sobre piso existente | AA | ml | NO COTIZA
4.3.7.4.6 | Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente | AA | gl | NO COTIZA
4.3.8 | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | 0
4.3.8.1 | DESAGÜES PLUVIALES (incluye la remodelación de edificios existentes ítem 4.3.9.1) | [5 empty] | 0
4.3.8.1.1 | Bocas de desagüe abiertas de 0,30 x 0,30 - Fachada de edificio de estación | AA | Uni. | 8
4.3.8.1.2 | Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos a túnel (incluye conexión a troncal) | AA | ml | 6
4.3.8.1.3 | Tendido de desagües pluviales troncales, desde bocas de desagüe y rejilas a desembocaduras existentes (Red pluvial municipal, cordón cuneta, zanja a cielo abierto) | AA | ml | 44
4.3.8.1.4 | Verificación de pozos de bombeo pluvial según cálculo | AA | Uni. | 1
4.3.8.1.5 | Desagote de agua en sótano (Sup. 12,5m2) | AA | gl | 1
4.3.8.2 | DESAGÜES CLOACALES (incluye la remodelación de edificios existentes item4.3.9.1) | [5 empty] | 0
4.3.8.2.1 | Conexión a la red municipal | AA | gl | 1
4.3.8.2.2 | Cámaras de inspección | AA | u | 4
4.3.8.2.3 | Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye bocas de acceso y cámaras de inspección) | UM | ml | 155.71
4.3.8.2.4 | Saneamiento y cegado de pozos absorbentes existentes | AA | u | 1
4.3.8.3 | PROVISIÓN DE AGUA (incluye la remodelación de edificios existentes ítem 4.3.9.1) | [5 empty] | 0
4.3.8.3.1 | Conexión a la red existente de agua corriente | AA | gl | 1
4.3.8.3.2 | Arreglo de tanque de hormigón armado existente para reutilización y colocación de tanques | AA | gl | NO COTIZA
4.3.8.3.3 | Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 lts | AA | u | 2
4.3.8.3.4 | Provisión e instalación de tanque cisterna de 1000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº) | AA | u | 1
4.3.8.3.5 | Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para grupos sanitarios, boleterías y locales operativos | UM | ml | 25
4.3.8.3.6 | Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente | UM | ml | 219.725
4.3.8.3.7 | Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para canillas para lavado de andenes (inlcuye 1 tótem en túnel) | UM | ml | 96.6
4.3.8.3.8 | Provisión e instalación de tótem para lavado de andén con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4" | AA | u | 4
4.3.8.3.9 | Instalación de bomba de impulsión para tanque de reserva c/ interruptor automático s/cálculo | AA | u | 2
4.3.8.3.10 | Instalación de bomba presurizadora para sistema de lavado de andenes s/cálculo | AA | u | 1
4.3.8.3.11 | Instalación de bomba presurizadora a pié de grupo sanitarios públicos y office | AA | u | 2
4.3.8.3.12 | Armado de colectores en tanques de reserva (contabiliza llaves y bajadas) | AA | u | 4
4.3.9 | NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES
4.3.9.1 | REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE | [5 empty] | 0
4.3.9.1.1 | ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
4.3.9.1.1.1 | Armado de losa de H°A° en sanitario público femenino para relocalización de ingreso a sótano | AA | m3 | 0.72
4.3.9.1.1.2 | Relocalización de ingreso a sótano en sector operativo (incluye excavación) | AA | gl | 1
4.3.9.1.2 | MAMPOSTERÍA Y REVOQUES | [5 empty] | 0
4.3.9.1.2.1 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm (incluye paredes de 0,30 - 1 hilada de 8 y 1 de 18) | AA | m2 | 150.6
4.3.9.1.2.2 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm | AA | m2 | 252.15
4.3.9.1.2.3 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm (incluye paredes de 0,30 - 1 hilada de 8 y 1 de 18) | AA | m2 | 148.1
4.3.9.1.2.4 | Ejecución de revoques interiores completos - terminación idem existente (incluye sótano) | UM | m2 | 2159.82
4.3.9.1.2.5 | Ejecución de revoques hidrófugos exteriores completos - terminación fino a la cal | AA | m2 | 44
4.3.9.1.2.6 | Revoque grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm | AA | m2 | 195.43
4.3.9.1.2.7 | Ejecución de tabiques de placa de roca de yeso | AA | m2 | 0
4.3.9.1.2.8 | Adintelamientos con perfiles normales s/cálculo en aperturas de nuevos vanos | AA | ml | 24.05
4.3.9.1.3 | PISOS | [5 empty] | 0
4.3.9.1.3.1 | Ejecucion de carpeta de nivelación | AA | m2 | 290
4.3.9.1.3.2 | Sendero háptico (incluye mortero de asiento) y baldosas de prevención | AA | m2 | 16.1
4.3.9.1.3.3 | Colocación de piso granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en sanitarios y dependencias - gris con Blancar o de características similares | AA | m2 | 290
4.3.9.1.3.4 | Ejecución de carpeta exterior de hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 5 a 7 cm | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.1.3.5 | Limpieza de solado existente - Hall de edificio de estación e ingreso semicubierto | AA | m2 | 187
4.3.9.1.4 | REVESTIMIENTO | [5 empty] | 0
4.3.9.1.4.1 | Colocación de revestimiento cerámico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en sanitarios - blanco natural o de características similares | AA | m2 | 195.43
4.3.9.1.4.2 | Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm | AA | ml | 48.4
4.3.9.1.5 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0
4.3.9.1.5.1 | Reparación de cielorrasos de madera existentes | AA | m2 | 0
4.3.9.1.5.2 | Suspendido de placa de roca de yeso | AA | m2 | 257.63
4.3.9.1.5.3 | Suspendido de placa de roca de yeso verde (antihumedad) para sanitarios | AA | m2 | 158.5
4.3.9.1.6 | CARPINTERÍAS | [5 empty] | 0
4.3.9.1.6.1 | Carpintería V1 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.00 x 0.50cm | AA | u | 6
4.3.9.1.6.2 | Carpintería V2 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 2.00 x 0.50cm | AA | u | 2
4.3.9.1.6.3 | Carpintería V7 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.30 x 0.50 cm | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.1.6.4 | Carpintería V8 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.70 x 0.50 cm | AA | u | 1
4.3.9.1.6.5 | Carpintería V9 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas DVH vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.30 x 1.10 cm | AA | u | 2
4.3.9.1.6.6 | Puerta PCH1 - Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,80 y H: 2,05. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Operativas. Las Boleterías deberán contar con barral antipánico. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | 9
4.3.9.1.6.7 | Puerta PCH2 - Tipo: Abrir de una hoja. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,95 y H: 2,05 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte exterior e interior con pasador Libre-Ocupado de doble balancin metálicos anodizados más barral de sujeción interior oblicuo u horizontal. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Sanitarios para personas con movilidad reducida. | AA | u | 1
4.3.9.1.6.8 | Puerta PCH4 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,50 y H: 2,10 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Local de Tableros y Depósito de Residuos. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | 2
4.3.9.1.6.9 | Puerta PCH5 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. doble chapa prepintada al horno, marco y hoja DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano de A: 1,20 y H: 2,10 persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Armario de Termotanque. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | 1
4.3.9.1.6.10 | Puerta PCH6 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. doble chapa prepintada al horno, marco y hoja DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano de A: 0,90 y H: 2,10 persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Armarios y Depósitos. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | Uni. | 4
4.3.9.1.6.11 | Puerta PM2 - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,66 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. | AA | u | 5
4.3.9.1.6.12 | Puerta PM3 - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,86 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.1.6.13 | Puerta PCG2 - Tipo: Puerta de Chapa Galvanizada con marco de Tubo Galvanizado, de A: 0,70 y H: 1,70 m. Bisagras de Acero Inoxidable Doble Acción con resorte reforzado.. | AA | u | 1
4.3.9.1.6.14 | Carpintería Integral B1 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: Frente de Boleterías | AA | ml | 2.1
4.3.9.1.6.15 | Carpintería Integral B2 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. H: 1,00m A: variable. Destino: Frente de Garita de Seguridad, Gendarmeria, Mesa de Cambistas y Bicicletero | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.1.6.16 | Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD | AA | m2 | 2.7
4.3.9.1.6.17 | Cortina de Enrollar Automatica CE - De chapa de Tablilla Nervada Galvanizada Plana Microperforada de 0.70 mm de espesor con Motor paralelo con botonera. | AA | ml | NO COTIZA
4.3.9.1.6.18 | Restauración de puertas existentes (incluye pintura) | AA | u | 16
4.3.9.1.6.19 | Restauración de ventanas existentes (incluye pintura) | AA | u | 10
4.3.9.1.6.20 | Fijación de puertas existentes | AA | u | 1
4.3.9.1.6.21 | Colocación de reja exterior a: 1,75 h: 2,48 | AA | u | 5
4.3.9.1.6.22 | Recolocación y restauración de frente de boletería existente en contrafachada - andén lateral | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.1.7 | ESPEJOS Y MESADAS | [5 empty] | 0
4.3.9.1.7.1 | Espejos en acero inoxidable pulido (en sanitarios públicos) | AA | m2 | 4.472
4.3.9.1.7.2 | Espejos de cristal float de 4mm, baño boletería y oficinas operativas | AA | m2 | 4.336
4.3.9.1.7.3 | Mesada especial en puntos de venta de boleterías de acero inoxidable | AA | m2 | 0
4.3.9.1.7.4 | Mesada especial en garita de seguridad y sala de recaudación de acero inoxidable | AA | m2 | 0.8
4.3.9.1.7.5 | Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm | AA | m2 | 6.75
4.3.9.1.8 | EQUIPAMIENTO y ACCESORIOS | [5 empty] | 0
4.3.9.1.8.1 | Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos) | AA | u | 3
4.3.9.1.8.2 | Kit completo de barrales y accesorios de baño para personas en sillas de rueda | AA | u | 1
4.3.9.1.8.3 | Kit completo de accesorios para bañosprivados (toallero horiz.-2 perchas-soporte papel higiénico-jabonera) | AA | u | 4
4.3.9.1.8.4 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en chapa doblada galvanizada | AA | ml | 13.8
4.3.9.1.8.5 | Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | AA | u | 2
4.3.9.1.8.6 | Equipamiento general boletería (2 puestos de trabajo) | AA | gl | 1
4.3.9.1.8.7 | Amoblamiento bajo mesada en melamina 18mm blanco con canto aluminio | AA | ml | 2.7
4.3.9.1.8.8 | Ventilación mecánica en baños de sector privado | AA | Uni. | 3
4.3.9.1.9 | ARTEFACTOS SANITARIOS | [5 empty] | 0
4.3.9.1.9.1 | Inodoro antivandálico (sanitarios públicos) | AA | u | 7
4.3.9.1.9.2 | Inodoro pedestal c/ mochila - Tapa de plástico duro blanco (baños privados) | AA | u | 4
4.3.9.1.9.3 | Mingitorio antivandálico (sanitarios públicos) | AA | u | 3
4.3.9.1.9.4 | Inodoro pedestal corto - Tapa plástico duro blanco (especial para baño discapacitado) | AA | u | 1
4.3.9.1.9.5 | Lavatorio (especial para baño discapacitado) | AA | u | 1
4.3.9.1.9.6 | Bacha de acero inoxidable para baños (Diam: 34 cm) | AA | u | 11
4.3.9.1.9.7 | Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner | AA | u | 1
4.3.9.1.9.8 | Receptáculo rectangular de acrílico para ducha | AA | u | 4
4.3.9.1.10 | PROVISIÓN DE AGUA | [5 empty] | 0
4.3.9.1.10.1 | Instalación de griferías manuales en baños privados | AA | u | 4
4.3.9.1.10.2 | Instalación de griferías monocomando en piletas de cocina en offices | AA | u | 1
4.3.9.1.10.3 | Instalación de Griferías monocomando en duchas de Vestuarios para el personal de primera calidad | AA | u | 4
4.3.9.1.10.4 | Instalación de Griferías monocomando con válvula automática antivandalica Pressmatic en lavatorios de Baños Públicos de primera calidad | AA | u | 7
4.3.9.1.10.5 | Instalación de Válvulas de descarga automática Antivandalica Pressmatic en Inodoros de Baños Públicos de primera calidad | AA | u | 7
4.3.9.1.10.6 | Instalación de Griferías monocomando con válvula automática para mesada para discapacitados Pressmatic en lavatorios de Baños para discapacitados de primera calidad | AA | u | 1
4.3.9.1.10.7 | Instalación de Válvulas de descarga automática Antivandalica tipo Pressmatic en Inodoros de Baño para discapacitados de primera calidad | AA | u | 1
4.3.9.1.10.8 | Provisión e instalación de termotanque eléctrico de alta recuperación - Capacidad: 50 lts | AA | u | 4
4.3.9.1.11 | INSTALACIÓN ELECTRICA (ver 4.3.5.2)
4.3.9.1.12 | INSTALACIÓN DE BOCA DE TELEFONÍA Y DATOS (ver 4.3.5.7)
4.3.9.1.13 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA | [5 empty] | 0
4.3.9.1.13.1 | Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado individuales frío/calor | AA | u | 6
4.3.9.1.13.2 | Tendido de cañerias embutidas hasta equipos condensadores en azotea | AA | ml | 16
4.3.9.1.13.3 | Tendido de desagües embutidos h/ rejillla de desagüe pluvial | AA | ml | 24
4.3.9.1.14 | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | [5 empty] | 0
4.3.9.1.14.1 | Instalación de un sistema de alarma contra incendios | AA | u | 8
4.3.9.1.14.2 | Provisión de matafuegos de clase ABC de 10 kg | AA | u | 12
4.3.9.1.14.3 | Provisión de matafuegos de CO2 de 10 kg | AA | u | 1
4.3.9.1.14.4 | Señalización reglamentaria | AA | u | 7
4.3.9.1.14.5 | Sistema de detección de incendio | AA | ml | 1
4.3.9.1.15 | SISTEMA DE ALARMA | [5 empty] | 0
4.3.9.1.15.1 | Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías | AA | gl | 1
4.3.9.1.15.2 | Instalación de botón antipánico en ventanilla que reporten a la central de alarmas | AA | u | 2
4.3.10 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS | [5 empty] | 0
4.3.10.1 | Ejecución de nuevos cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal | AA | ml | 305
4.3.10.2 | Completamiento de cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal | AA | ml | 80
4.3.11 | PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN | [5 empty] | 0
4.3.11.1 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 1176
4.3.11.2 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 2159.82
4.3.11.3 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para cielorrasos | AA | m2 | 416.13
4.3.11.4 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería en general | UM | m2 | 1492.15
4.3.11.5 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético Código RAL 7024 sobre elementos de madera (cenefas, estructuras, etc.) | UM | m2 | 10.5
4.3.11.6 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre superficies de hormigón visto en bajo andenes y frente de andenes bajos | AA | m2 | 423.36
4.3.11.7 | Hidroesmalte epoxi en losa superior de sótano y paredes y losa de túnel | AA | m2 | 320.52
4.3.11.8 | Pintura de chapas de semicubiertos | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.11.9 | Hidrolavado e impermeabilizado de ladrillo a la vista en torre de agua | AA | gl | NO COTIZA
4.3.12 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO | [5 empty] | 0
4.3.12.1 | STA Señal Tótem en Acceso | AA | u | 1
4.3.12.2 | SETE Identificacion Exterior de Estación | AA | u | 1
4.3.12.3 | IBE 3000 Identificación Boletería Exterior | AA | u | 1
4.3.12.4 | SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 3
4.3.12.5 | SCE A Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 2
4.3.12.6 | SCE B Señal Comunicacional Bandera | AA | u | 6
4.3.12.7 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida) | AA | u | 3
4.3.12.8 | SCALD Apoyo Lumbar Doble (5.875M) | AA | u | 3
4.3.12.9 | SCALDe Apoyo Lumbar (5.00M) | AA | u | 2
4.3.12.10 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 2
4.3.12.11 | CLPA P Cartelera Informativa con Pie | AA | u | 2
4.3.12.12 | PM Porta y Monitor 32" incluye pantalla | AA | u | 3
4.3.12.13 | PAPD Papelero Residuos/Reciclables | AA | u | 13
4.3.12.14 | AST Asiento Modelo Tigre | AA | u | 31
4.3.12.15 | VEB Vinilo Esmerilado Boleterias | AA | u | 2
4.3.12.16 | CEC Cesto Exclusivo Colillas | AA | u | 13
4.3.12.17 | SPB Señal Braille en Pasamanos | AA | u | 18
4.3.13 | PARQUIZACIÓN | [5 empty] | 0
4.3.13.1 | Relleno de tierra negra | AA | m3 | 7.7
4.3.13.2 | Sembrado de panes de césped grama bahiana | AA | m2 | 77
4.3.13.3 | Ejecución de canteros de hormigón | AA | m2 | 4.8
4.3.13.4 | Plantado de árboles tipo fresno americano | AA | u | NO COTIZA
| COSTO DIRECTO (CD) | [5 empty] | 0
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo) | [5 empty] | 0
2. | Gastos Generales (Sobre 1) |  |  |  | 15% |  | 0
3. | Costo Unitario (1+2) | [5 empty] | 0
4. | Gastos Financieros (Sobre 3) |  |  |  | 12% |  | 0
5. | Beneficio (Sobre 3) |  |  |  | 15% |  | 0
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5) | [5 empty] | 0
7. | IIBB (Sobre 6) |  |  |  | 4% |  | 0
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7) | [5 empty] | 0
9. | ITB (Sobre 8) |  |  |  | 1.2% |  | 0
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9) | [5 empty] | 0