## PC
2021 "Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein"
PLANILLA DE COTIZACION
Licitación Pública Nº: 26.2021 "Recuperación de edificios para Locomotoras Línea San Martín Larga Distancia - JUNÍN"
ÍTEM S4 | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
4.1 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
4.1.1 | DOCUMENTACIÓN E INGENIERÍA DE DETALLE
4.1.1.1 | Ingeniería de detalle | AA | gl | 1
4.1.1.2 | Planos C.A.O. y Manual de mantenimiento | AA | gl | 1
4.2 | CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD
4.2.1 | Gestión ambiental y social | AA | gl | 1
4.2.2 | Gestión y control de calidad | AA | gl | 1
4.3 | EJECUCIÓN DE OBRA
4.3.1 | DEMOLICIONES
4.3.1.1 | Demolición de losa, vigas y tabiques de hormigón armado | AA | m3 | 3
4.3.1.2 | Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico y/o tabique de madera | AA | m3 | 3.585
4.3.1.3 | Demolición de pisos interiores, solados, carpetas y contrapisos | AA | m2 | 404
4.3.1.4 | Retiro de árbol | AA | Uni. | 1
4.3.1.5 | Desmonte de cielorrasos suspendidos - Armado / durlock | AA | m2 | 114
4.3.1.6 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art. de iluminación) | AA | gl | 1
4.3.1.7 | Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios) | AA | gl | 1
4.3.1.8 | Desmonte y retiro de equipo de aire acondicionado equipo int. y ext. | AA | Uni. | 1
4.3.1.9 | Picado de revoques y revestimientos en paredes | AA | m2 | 922.9125
4.3.1.10 | Retiro de aberturas, bancos y cestos | AA | Uni. | 20
4.3.1.11 | Retiro de escombros de demolición | AA | gl | 1
4.3.1.12 | Retiro de cubiertas y paredes de chapa, aislaciones y tirantes en mal estado (incluye cubiertas y paredes de galpón anexo) | AA | m2 | 1568
4.3.1.13 | Reubicación de paragolpe antigüo | AA | gl | 1
4.3.2 | MOVIMIENTOS DE SUELO
4.3.2.1 | Excavaciones para fundaciones | AA | m3 | 24.0208
4.3.2.2 | Ejecución de hormigón de limpieza (Esp: 7 cm) | AA | m3 | 4.3796
4.3.3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES
4.3.3.1 | Acometidas
4.3.3.1.1 | Accesorios/herrajes para cable pre-ensamblado | AA | gl | 1
4.3.3.2 | Tableros eléctricos
4.3.3.2.1 | Tablero general de baja tensión (TGBT) | AA | Uni. | 1
4.3.3.2.2 | Tablero seccional de bombas (TSB) | AA | Uni. | 1
4.3.3.2.3 | Tablero seccional compresor (TSC) | AA | Uni. | 1
4.3.3.2.4 | Tablero tomas (con protección diferencial y térmica y tomas 380V y 220V) | AA | Uni. | 4
4.3.3.3 | Canalizaciones eléctricas
4.3.3.3.1 | Cañerías eléctricas a la vista - Caño HºGº 1" | AA | ml | 191.94
4.3.3.3.2 | Cañerías eléctricas a la vista - Caño HºGº 3/4" | AA | ml | 401.55
4.3.3.3.3 | Cañería bajo piso - Caño HºGº 3x1" | AA | ml | 5
4.3.3.3.4 | Bandeja portacable tipo escalera de 300mm | AA | ml | 125
4.3.3.3.5 | Bandeja portacable perforada de 150mm | AA | ml | 125
4.3.3.3.6 | Cajas Al - 100x100mm | AA | Uni. | 51
4.3.3.3.7 | Cajas Al - 100x50mm | AA | Uni. | 45
4.3.3.3.8 | Cajas redondas de Al - chica | AA | Uni. | 93
4.3.3.3.9 | Cablecanal metálico 100x50mm | AA | ml | 33.6
4.3.3.4 | Conductores - Cableados eléctricos
4.3.3.4.1 | Cable pre-ensamblado Al 3x35/35mm2 - IRAM 2263 - Baja Tensión 0,6 / 1 KV | AA | ml | 25
4.3.3.4.2 | Cable Cu 3x35/16mm² -IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 57.75
4.3.3.4.3 | Cable Cu 4x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 386.19
4.3.3.4.4 | Cable Cu 3x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 293.79
4.3.3.4.5 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 195.3
4.3.3.4.6 | Cable Cu 1x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 201.7575
4.3.3.4.7 | Cable Cu 1x2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 1157.625
4.3.3.4.8 | Cable Cu 1x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H - V/A | AA | ml | 125
4.3.3.5 | Interruptores y tomas
4.3.3.5.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | Uni. | 27
4.3.3.5.2 | Tomacorriente doble 220V/20A | AA | Uni. | 9
4.3.3.5.3 | Tomacorriente 24v IP44 | AA | Uni. | 9
4.3.3.5.4 | Interruptor de un efecto 10A | AA | Uni. | 10
4.3.3.6 | Artefactos de iluminación
4.3.3.6.1 | Brazo de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) | AA | Uni. | 15
4.3.3.6.2 | Luminaria taller colgante LED 100W - 11000 lumen - Angulo de apertura 120° | AA | Uni. | 22
4.3.3.6.3 | Luminaria APE 2x18W / 220Vca - Zona 2 - IP65 - > 4000 lm | AA | Uni. | 17
4.3.3.6.4 | Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10v | AA | Uni. | 1
4.3.3.6.5 | Luminaria aplique doble tubo LED 2x20W | AA | Uni. | 17
4.3.3.6.6 | Luminaria aplique doble tubo LED 1x20W | AA | Uni. | 10
4.3.3.6.7 | Balasto de emergencia autonomo Permanente/No-permanente - > 90min | AA | Uni. | 8
4.3.3.6.8 | Unidad de emergencia de iluminación para grandes areas- >3hs autonomía | AA | Uni. | 6
4.3.3.6.9 | Señalizador de emergencia reglamentario >3hs autonomia | AA | Uni. | 5
4.3.3.6.10 | Lámparas portatiles LED antiexplosiva con cable - 24V | AA | Uni. | 2
4.3.3.7 | Intalación de bocas de telefonía IP y datos
4.3.3.7.1 | Rack mural de datos un cuerpo 10U (con accesorios) | AA | Uni. | 1
4.3.3.7.2 | Tomas dobles de datos | AA | Uni. | 2
4.3.3.7.3 | Toma simple de datos | AA | Uni. | 1
4.3.3.7.4 | Cable de datos - UTP AWG23 Cat. 6 | AA | ml | 81.9
4.3.3.8 | Provisión e instalación de sistema de puestas a tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
4.3.3.9 | Provisión e instalación sistema pararrayos punta Franklin R:40, cable H°G° desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
4.3.4 | CUBIERTAS
4.3.4.1 | Refacciones, adaptaciones y puesta en valor de cubiertas existentes en edificio de estación y refugio
4.3.4.1.1 | Reemplazo de embudos, canaletas y caños de lluvia del sistema de desagüe pluvial | UM | ml | 160
4.3.4.1.2 | Recambio de chapas acanaladas galvanizadas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas prepintadas calibre Nº 25 (incluye aislación térmica e hidrófuga, babetas y cumbreras y ventilacion eolica - 10 elementos) | AA | m2 | 640
4.3.4.1.3 | Puesta en valor de estructura de madera (pórticos y columnas) | AA | ml | 230
4.3.4.1.4 | Reemplazo de clavaderas de madera de 3x6" | AA | ml | 486
4.3.4.1.5 | Reemplazo y puesta en valor de estructura de madera de paramento lateral | AA | ml | 557
4.3.5 | ACCESOS
4.3.5.1 | Veredas de acceso
4.3.5.1.1 | Desmonte de suelo vegetal, terraplenamientos y apisonado | AA | m2 | 535
4.3.5.1.2 | Ejecución de suelo cemento | AA | m3 | 21.75
4.3.5.1.3 | Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm. Vereda perimetral | AA | m2 | 260
4.3.6 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.3.6.1 | Desagüe pluvial (incluye la remodelación de edificios existentes ítem 4.3.7)
4.3.6.1.1 | Bocas de desagüe abiertas de 0,30 x 0,30 en abrigos y andenes bajos existentes | AA | Uni. | 14
4.3.6.1.2 | Rejillas lineales en coincidencia con accesos a galpón y jaula de residuos tóxicos | AA | ml | 37
4.3.6.1.3 | Tendido de desagües pluviales troncales, desde bocas de desagüe y rejilas a desembocaduras existentes (red pluvial municipal, cordón cuneta, zanja a cielo abierto) | AA | ml | 164
4.3.6.1.4 | Desobstrucción de los pluviales - Fosa | AA | ml | 60
4.3.6.2 | Desagüe cloacal (incluye la remodelación de edificios existentes ítem 4.3.7)
4.3.6.2.1 | Instalación de sistemas de tratamiento (bidigestores s/cálculo + pozo absorbente) (incluye gestión ante ADA) | AA | Uni. | 1
4.3.6.2.2 | Cámaras de inspección / Bocas de acceso | AA | Uni. | 3
4.3.6.2.3 | Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye bocas de acceso y cámaras de inspección) | AA | ml | 55.8
4.3.6.2.4 | Saneamiento y cegado de pozos absorbentes | AA | Uni. | 1
4.3.6.3 | Provisión de agua (incluye la remodelación de edificios existentes ítem 4.3.7)
4.3.6.3.1 | Pozo de captación subterráneo (según corresponda) (incluye gestión ante ADA) | AA | Uni. | 1
4.3.6.3.2 | Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 lts | AA | Uni. | 1
4.3.6.3.3 | Provisión e instalación de tanque cisterna de 1000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº) | AA | Uni. | 1
4.3.6.3.4 | Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría en baños y vestuarios | AA | ml | 34.5
4.3.6.3.5 | Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente | AA | ml | 41.5
4.3.6.3.6 | Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para canillas para lavado de locomotoras | AA | ml | 53
4.3.6.3.7 | Provisión e instalación de tótem para lavado de locomotoras, con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4" | AA | Uni. | 2
4.3.6.3.8 | Instalación de bomba de impulsión para tanque de reserva con interruptor automático (según cálculo) | AA | Uni. | 1
4.3.6.3.9 | Instalación de bomba presurizadora para sistema de lavado de locomotoras | AA | Uni. | 1
4.3.6.3.10 | Instalación de bomba presurizadora a pié de grupo sanitarios públicos | AA | Uni. | 1
4.3.6.3.11 | Armado de colectores en tanques de reserva (contabiliza llaves y bajadas) | AA | Uni. | 1
4.3.7 | NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REMODELACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
4.3.7.1 | Remodelación de edificios existentes
4.3.7.1.1 | Estructuras
4.3.7.1.1.1 | Zapata corrida de H° A° - Dependencias y nuevo muro de contención perimetral | AA | m3 | 24.0208
4.3.7.1.1.2 | Columna de H° A° y vigas de encadenado para apoyo de losetas | AA | m3 | 6.35
4.3.7.1.2 | Mampostería y revoques
4.3.7.1.2.1 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm | AA | m2 | 164.25
4.3.7.1.2.2 | Ejecución de mampostería de ladrillos común (muro de contención con cajón hidrófugo) | AA | m2 | 50
4.3.7.1.2.3 | Ejecución de revoques interiores completos - terminación ídem existente | AA | m2 | 796.4375
4.3.7.1.2.4 | Revoque grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm | AA | m2 | 162
4.3.7.1.2.5 | Ejecución de tabiques de placa de roca de yeso (sector oficinas y cocina) | AA | m2 | 97.5
4.3.7.1.2.6 | Adintelamientos con perfiles normales s/ cálculo en aperturas de nuevos vanos | AA | ml | 8.8
4.3.7.1.3 | Cubierta
4.3.7.1.3.1 | Cubierta de chapa sinusoidal N° 25 con estructura metálica PG° C 160x60x20 / IPN 120 y cenefa (en jaula de residuos tóxicos) | AA | m2 | 22
4.3.7.1.3.2 | Loseta pretensada hormigón | AA | m2 | 151
4.3.7.1.3.3 | Ejecución de contrapiso con malla Q188 | AA | m2 | 151
4.3.7.1.4 | Pisos
4.3.7.1.4.1 | Ejecución de contrapiso de hormigón de cascotes - esp: 8 cm (vestuarios + cocina) | AA | m2 | 46
4.3.7.1.4.2 | Ejecucion de carpeta de nivelación ( oficinas + vestuarios ) | AA | m2 | 151
4.3.7.1.4.3 | Colocación de piso granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - gris con blanca o de características similares | AA | m2 | 151
4.3.7.1.4.4 | Ejecución de solados de hormigón a la llana mecánica -esp: 5 a 7 cm. sobre piso de galpón existente con terminación de pintura epoxídica (incluye accesos y salidas de emergencia ) | AA | m2 | 258
4.3.7.1.5 | Revestimientos
4.3.7.1.5.1 | Colocación de revestimiento cerámico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en sanitarios de uso público y toilette - blanco natural o de características similares | AA | m2 | 162
4.3.7.1.5.2 | Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm | AA | ml | 60
4.3.7.1.5.3 | Paramento de cierre lateral de chapa galvanizada acanalada N° 25 sobre estructura de madera con aislación térmica | AA | m2 | 847.5
4.3.7.1.6 | Cielorrasos
4.3.7.1.6.1 | Sistema de cielorraso de roca de yeso verde | AA | m2 | 40
4.3.7.1.7 | Carpinterías / Aberturas s/planillas de carpitería y herrería
4.3.7.1.7.1 | Carpintería V2 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 2.00 x 0.50cm | AA | Uni. | 2
4.3.7.1.7.2 | Carpintería V3 - Tipo Banderola de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 0.80 x 0.50 cm | AA | Uni. | 2
4.3.7.1.7.3 | Carpintería V6 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.50 x 1.00 cm | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.7.4 | Carpintería V10 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas DVH vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.70 x 1.10 cm | AA | Uni. | 3
4.3.7.1.7.5 | Puerta PCH1 - Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,80 y H: 2,05. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Operativas. Las Boleterías deberán contar con barral antipánico. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego | AA | Uni. | 6
4.3.7.1.7.6 | Puerta PCH4 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,50 y H: 2,10 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036 | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.7.7 | Puerta PCH5 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. doble chapa prepintada al horno, marco y hoja DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, de A: 1,20 y H: 2,10 persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.7.8 | Puerta PCH6 - Tipo: Corrediza de dos hojas, simil granero. Apertura externa. Hojas de chapa Sinusoidal N° 25 (idem nuevo revestimiento de chapa) con aislación multicapa. Marcos de madera dura de 5" con refuerzos horizontales y diagonales de 4". De A: 3,50 y H: 2,60. Herrajes: manija de hierro tipo U, cierre portacandado y candado de bronce macizo de 70 mm x 70 mm. Pasador de acero de 16 mm de diámetro y largo 400 mm. Símil portones corredizos existentes | AA | m2 | 20.16
4.3.7.1.7.9 | Puerta PM2 - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,66 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036 | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.7.10 | Puerta PCG2 - Tipo: Puerta de Chapa Galvanizada con marco de Tubo Galvanizado, de A: 0,70 y H: 1,70 m. Bisagras de Acero Inoxidable Doble Acción con resorte reforzado | AA | Uni. | 5
4.3.7.1.7.11 | Puerta PECH - Puerta Salida de Emergencia. De Abrir de Una o Dos Hojas de Chapa Doblada DD N° 18, laterales del mismo material sobre bastidor de tubo estructural de hierro 3/4" x 3/16". Bisagras reforzadas en Hierro Laminado con cierrapuertas hidráulico y cerradura electromadnética. Chapa prepintada RAL 7024. Barral Antipánico en lado interior | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.7.12 | Cortina de Enrollar Automatica CE - De chapa de Tablilla Nervada Galvanizada Plana Microperforada de 0.70 mm de espesor con Motor paralelo con botonera (Incluye estructura de soporte) | AA | m2 | 20.1
4.3.7.1.7.13 | Restauración de puertas y ventanas existentes (incluye pintura de marcos y contramarcos, recambio de vidrios y herrajes) | AA | Uni. | 24
4.3.7.1.8 | Espejos y mesadas
4.3.7.1.8.1 | Espejos de cristal float de 4mm, en vestuario | AA | m2 | 2.22
4.3.7.1.8.2 | Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm | AA | m2 | 4
4.3.7.1.9 | Equipamiento y accesorios
4.3.7.1.9.1 | Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos) | AA | Uni. | 2
4.3.7.1.9.2 | Kit completo de accesorios para baños privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte papel higiénico-jabonera) | AA | Uni. | 4
4.3.7.1.9.3 | Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.9.4 | Amoblamiento bajo mesada en melamina 18mm blanco con canto aluminio | AA | ml | 7
4.3.7.1.10 | Artefactos sanitarios
4.3.7.1.10.1 | Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco | AA | Uni. | 3
4.3.7.1.10.2 | Bacha de acero inoxidable para baños (diam: 34 cm) | AA | Uni. | 3
4.3.7.1.10.3 | Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.10.4 | Receptáculo rectangular de acrílico para ducha | AA | Uni. | 4
4.3.7.1.10.5 | Mingitorio mural corto (vestuarios) | AA | Uni. | 2
4.3.7.1.11 | Instalaciones de agua corriente
4.3.7.1.11.1 | Instalación de griferías manuales en baños privados | AA | Uni. | 3
4.3.7.1.11.2 | Instalación de griferías monocomando en piletas de cocina en offices | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.11.3 | Instalación de griferías monocomando tipo FV modelo B1 ARIZONA 0108/B1 equivalente en duchas de vestuarios para el personal | AA | Uni. | 4
4.3.7.1.11.4 | Válvulas de descarga automática en mingitorios de baños privados con tapa y tecla | AA | Uni. | 2
4.3.7.1.11.5 | Provisión e instalación de termotanque eléctrico de alta recuperación - capacidad: 50 lts (Cocina) | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.11.6 | Provisión e instalación de termotanque eléctrico de alta recuperación - capacidad: 90 lts (Vestuarios) | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.12 | Instalación de detección de incendios / Equipamiento de extinción
4.3.7.1.12.1 | Caño HG 3/4" | AA | ml | 20
4.3.7.1.12.2 | Caja Al redonda | AA | Uni. | 11
4.3.7.1.12.3 | Caja Al 100x50x50mm | AA | Uni. | 7
4.3.7.1.12.4 | Detector de humo óptico | AA | Uni. | 11
4.3.7.1.12.5 | Cable twisteado 2xAGW16 | AA | ml | 100
4.3.7.1.12.6 | Avisador manual | AA | Uni. | 6
4.3.7.1.12.7 | Sirena piezoléctrica 12v | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.12.8 | Provisión de matafuegos de clase ABC de 10 kg | AA | Uni. | 10
4.3.7.1.12.9 | Provisión de matafuegos de CO2 de 10 kg. | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.12.10 | Señalización reglamentaria | AA | Uni. | 15
4.3.7.1.13 | Sistema de alarma
4.3.7.1.13.1 | Sistema de alarma de detección de intrusos en taller | AA | gl | 1
4.3.7.1.13.2 | Caño HG 3/4" | AA | ml | 20
4.3.7.1.13.3 | Caja 100x50x50mm | AA | Uni. | 11
4.3.7.1.13.4 | Detector movimiento | AA | Uni. | 6
4.3.7.1.13.5 | Detector apertura de puertas | AA | Uni. | 4
4.3.7.1.13.6 | Cable twisteado 2xAGW16 | AA | ml | 100
4.3.7.1.13.7 | Sirena piezoléctrica 12v | AA | Uni. | 1
4.3.7.1.14 | Instalación termomecánica
4.3.7.1.14.1 | Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado individuales frío/calor | AA | Uni. | 4
4.3.7.1.14.2 | Tendido de cañerias embutidas hasta equipos condensadores | AA | ml | 10
4.3.7.1.14.3 | Tendido de desagües embutidos h/ rejillla de desagüe pluvial | AA | ml | 10
4.3.7.2 | Taller y fosa
4.3.7.2.1 | Ejecución de hormigón a la llana mecánica -esp: 5 a 7 cm. sobre paredes y piso de fosa y escalera de acceso existente con terminación de pintura epoxídica | AA | m2 | 210.6
4.3.7.2.2 | Instalación de aire cormprimido | AA | gl | 1
4.3.8 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
4.3.8.1 | Ejecución de cercos perimetrales de rejilla metálicas de acero acero SAE y acero inoxidable AISI con portón doble de 500 x 1000mm con terminación galvanizado por inmersión en caliente h: 4,25m (en jaula de residuos tóxicos) | AA | ml | 20
4.3.8.2 | Red anti aves transparente rombo 3 x 3 cm para cierre entre encuentro de cubierta con cerramiento lateral | AA | ml | 125
4.3.9 | PINTURA INTEGRAL
4.3.9.1 | Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado (Revestimientos de Chapa) | AA | m2 | 847.5
4.3.9.2 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 947.4375
4.3.9.3 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para cielorrasos | AA | m2 | 40
4.3.9.4 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería en general | AA | m2 | 897.5
4.3.9.5 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera (estructuras, etc.) | AA | m2 | 509.2
4.3.10 | SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO
4.3.10.1 | SETE Identificación Exterior de Galpón | AA | Uni. | 1
4.3.10.2 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida) | AA | Uni. | 2
4.3.11 | PARQUIZACIÓN
4.3.11.1 | Plantado de árboles simil existente | AA | Uni. | 3
COSTO DIRECTO (CD)
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)