## PC
“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
PLANILLA DE COTIZACION
Licitación Pública Nº: 32.2021 “NUEVA ESTACIÓN ENTRE CLAYPOLE Y ARDIGÓ - RAMAL R37 - LÍNEA GRAL. ROCA”
| Item | Descripción | SISTEMA DE CONTRATACIÓN | Unidad |  | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total ($) | %
A |  | TAREAS DE OBRA CIVIL
A | 1 | GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA
A | 1.1 | PLANIFICACIÓN DE OBRA
A | 1.1.1 | Gestión Ambiental y Social | A.A. | GL | 1
A | 1.1.2 | Gestión y Control de la Calidad | A.A. | GL | 1
A | 1.2 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA E INGENIERÍA DE DETALLE - OBRA CIVIL
A | 1.2.1 | Documentación de Obra e Ingeniería de Detalle de la Obra Civil | A.A. | GL | 1
A | 1.2.2 | Planos Conforme a Obra y Manual de Mantenimiento de la Obra Civil | A.A. | GL | 1
A | 2 | TAREAS PRELIMINARES
A | 2.1 | RETIROS
A | 2.1.1 | Retiro de Cerco Perimetral de New Jersey Premoldeado | A.A. | ML | 20
A | 3 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
A | 3.1 | DEMOLICIONES
A | 3.1.1 | Demolición de Solados en Veredas | U.M. | M2 | 50
A | 4 | MOVIMIENTO DE SUELOS
A | 4.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS DE SUELO
A | 4.1.1 | Desmonte de suelo vegetal | A.A. | M2 | 4111
A | 4.1.2 | Zanjeo y Retiro de Suelos para Tendido de Instalaciones Enterradas | U.M. | M3 | 140
A | 4.1.3 | Excavación para Zapatas y Bases de Fundación de Andenes | A.A. | M3 | 1132
A | 4.1.4 | Excavación para Bases de Fundación de Edificios | A.A. | M3 | 84
A | 4.1.5 | Excavación para Zapatas de Fundación de Rampas y Escaleras | A.A. | M3 | 89
A | 4.1.6 | Excavación para platea Rampa para Paso Bajo Nivel Peatonal | A.A. | M3 | 84
A | 4.1.7 | Excavación para Platea Tunel Paso Bajo Nivel Peatonal | A.A. | M3 | 20.5
A | 4.1.8 | Excavación para Pilotes Paso Bajo Nivel Peatonal | A.A. | M3 | 60
A | 4.2 | RELLENOS DE SUELO SELECCIONADO (incluye apisonado)
A | 4.2.1 | Bajo contrapisos y carpetas de Hormigón armado en veredas | A.A. | M3 | 490
A | 4.2.2 | Sobre zanjas de Instalaciones Sanitarias y Eléctricas Enterradas | A.A. | M3 | 132.5
A | 4.2.3 | Sobre Fundaciones de Andenes | A.A. | M3 | 679.5
A | 4.2.4 | Sobre Fundaciones de Edificios | A.A. | M3 | 50.5
A | 4.2.5 | Sobre Fundaciones de Rampas y Escaleras | A.A. | M4 | 53.5
A | 5 | ESTRUCTURAS
A | 5.1 | DE HORMIGÓN ARMADO (H30) PARA ANDENES, LOCALES Y ACCESOS
A | 5.1.1 | Bases Aisladas para Fundación de edificios | A.A. | M3 | 16.85
A | 5.1.2 | Bases Aisladas para Fundación de Andenes | A.A. | M3 | 27.2
A | 5.1.3 | Zapata Corrida de Fundación de Andenes | A.A. | M3 | 185.5
A | 5.1.4 | Zapata Corrida de Rampas / Escaleras | A.A. | M3 | 17.8
A | 5.1.5 | Tabiques de Andén | A.A. | M3 | 173.5
A | 5.1.6 | Tabiques de Apoyo Variable Rampas / Escaleras de Andenes | A.A. | M3 | 8.5
A | 5.1.7 | Tronco de Columnas de Cubiertas de Andenes c/insertos y cañeros embebidos s/Det. | A.A. | M3 | 5
A | 5.1.8 | Columnas de Sección cuadrada s/ planos de Estructuras | A.A. | M3 | 12
A | 5.1.9 | Losa Maciza para Andenes | A.A. | M3 | 231.5
A | 5.1.10 | Losa Maciza para Edificios | A.A. | M3 | 31
A | 5.1.11 | Losa Maciza c/ zócalos incorporados para Rampas s/Detalle | A.A. | M3 | 21.5
A | 5.1.12 | Losa Maciza c/ zócalos incorporados para Escaleras s/Detalle de Andenes | A.A. | M3 | 5.5
A | 5.1.13 | Vigas de Fundaciones s/ planos de Estructuras | A.A. | M3 | 25
A | 5.1.14 | Vigas de Encadenado inferior s/ planos de Estructuras | A.A. | M3 | 4.5
A | 5.1.15 | Vigas de Encadenado superior s/ planos de Estructuras | A.A. | M3 | 19
A | 5.1.16 | Vigas de Encadenado en Andenes | A.A. | M3 | 32.5
A | 5.1.17 | Pozo de Bombeo en Paso Bajo Nivel Peatonal - 1,00 mts x 1,00 mts x (H) 1,50 mts | A.A. | M3 | 1.25
A | 5.1.18 | Hormigón de Limpieza - Esp: 0,05m | A.A. | M3 | 57
A | 5.1.19 | Cordón Cuneta en Veredas | A.A. | ML | 230
A | 5.2 | DE HORMIGÓN ARMADO (H30) PARA PASO PEATONAL BAJO NIVEL
A | 5.2.1 | Pilotes - diam 0,50mts x (H) 7,50mts | A.A. | M3 | 60
A | 5.2.2 | Viga de coronamiento - s/ planos de Estructuras | A.A. | M3 | 4.8
A | 5.2.3 | Tabiques laterales - Esp: 0,25m | A.A. | M3 | 12
A | 5.2.4 | Losa Inferior - Esp: 0,40m | A.A. | M3 | 104.5
A | 5.2.5 | Losa Superior - Esp: 0,60m | A.A. | M3 | 30.5
A | 5.2.6 | Muro Hormigon vinculado a pilotes - Esp: 0,12m | A.A. | M3 | 5.75
A | 5.2.7 | Hormigón de Limpieza - Esp: 0,05m | A.A. | M3 | 13
A | 5.3 | DE HORMIGÓN ARMADO (H30) PARA TANQUES Y GABINETES
A | 5.3.1 | Platea inferior habitáculo de tanques y Gabinete de Bombas - H: 0,20 mts | U.M. | M3 | 3.5
A | 5.3.2 | Tabiques Laterales - Esp: 0,25 mts | U.M. | M3 | 8
A | 5.3.3 | Losa Superior c/ Acceso - Esp: 0,15 cm | U.M. | M3 | 2.65
A | 5.4 | DE HORMIGÓN ARMADO (H30) PARA PUENTE DE ACCESO
A | 5.4.1 | Pilotes - diam 0,50mts x (H) 7,50mts | U.M. | M3 | 14.72
A | 5.4.2 | Viga de coronamiento - s/ planos de Estructuras | U.M. | M3 | 9.1
A | 5.4.3 | Losa Superior - Esp: 0,30m | U.M. | M3 | 29.35
A | 6 | CUBIERTAS
A | 6.1 | DE CHAPA ACANALADA
A | 6.1.1 | Cubierta Completa para Refugios de Andenes (incluye Estructura, Chapa, Cielorrasos y Zinguería) S/ Detalle | A.A. | M2 | 212
A | 7 | MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
A | 7.1 | MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN
A | 7.1.1 | Cajón Hidrófugo en ladrillo cómún para muro de 0,15 mts | A.A. | M2 | 6.5
A | 7.1.2 | Cajón Hidrófugo en ladrillo común para muro de 0,20 mts | A.A. | M2 | 25.5
A | 7.1.3 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18 cm (Edificios) | A.A. | M2 | 440
A | 7.1.4 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12 cm | A.A. | M2 | 57
A | 7.1.5 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8 cm | A.A. | M2 | 32
A | 7.1.6 | Mampostería de Bloques de Hormigón de 12 cm (cierre bajo andenes, rampas y escaleras) | A.A. | M2 | 679
A | 8 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
A | 8.1 | REVOQUES EXTERIORES
A | 8.1.1 | Completo (azotado hidrófugo, grueso y fino a la cal) | A.A. | M2 | 410
A | 8.1.2 | Revoque grueso. Terminación: Fino a la cal | A.A. | M2 | 1090
A | 8.2 | REVOQUES INTERIORES
A | 8.2.1 | Completo - Terminación enlucido de yeso | A.A. | M2 | 177
A | 8.2.2 | Bajo revestimientos - Grueso Peinado | A.A. | M2 | 194
A | 8.2.3 | Revoque Fino a la cal | A.A. | M2 | 116
A | 8.3 | REVESTIMIENTOS EN PAREDES
A | 8.3.1 | Revestimiento Plástico texturado granulado medio | A.A. | M2 | 452
A | 8.3.2 | Porcelanato blanco opaco - 0,30 x 0,30 mts | A.A. | M2 | 177
A | 8.3.3 | Porcelanato gris opaco - 0,30 x 0,30 mts | A.A. | M2 | 16
A | 8.3.4 | Cerámico Biselado - 0,075 0,15 mts | U.M. | M2 | 59.5
A | 8.3.5 | Vitrificado Tipo Veneciano - 20 mm x 20 mm | A.A. | M2 | 5.5
A | 8.3.6 | Perfíl Esquinero Acero Inox - 20 mm x 20 mm | A.A. | ML | 4.8
A | 8.3.7 | Perfíl Guarda Superior de Terminación Acero Inox - 10 x 20 mm | A.A. | ML | 79
A | 9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
A | 9.1 | CONTRAPISOS
A | 9.1.1 | Contrapiso de hormigón de cascotes - H: 12 cm (En edificios de Estación) | A.A. | M2 | 196
A | 9.1.2 | Banquinas de hormigón de cascotes - H: 10 cm | A.A. | M2 | 4.4
A | 9.2 | CARPETAS DE NIVELACIÓN
A | 9.2.1 | Carpeta de nivelación - Esp: 3 cm | A.A. | M2 | 196
A | 10 | SOLADOS
A | 10.1 | EXTERIORES
A | 10.1.1 | Mosaicos Cementicios c/relieve de cuadrícula color rojo 0,30 x 0,30 (Peligro) | A.A. | M2 | 132
A | 10.1.2 | Mosaicos Cementicios c/relieve de botones color amarillo 0,30 x 0,30 (Prevención) | A.A. | M2 | 348
A | 10.1.3 | Mosaicos Cementicios lisos color gris 0,30 x 0,30 | A.A. | M2 | 132
A | 10.1.4 | Mosaicos Cementicios c/relieve de bastones blanco 0,30 x 0,30 (Guía para No videntes) | A.A. | M2 | 163
A | 10.1.5 | Hormigón Aº Fratasado c/ bordes llaneados s/losa - H: 7 cm (andenes) | A.A. | M2 | 780
A | 10.1.6 | Hormigón Peinado c/ bordes llaneados s/losa - H: 5 cm (rampas) | A.A. | M2 | 216
A | 10.1.7 | Hormigón Peinado c/ bordes llaneados s/losa - H: 5 cm (escaleras) | A.A. | M2 | 85.5
A | 10.1.8 | Hormigón Peinado c/ bordes llaneados s/losa - H: 7 cm (Paso Peatonal Bajo Nivel) | A.A. | M2 | 95
A | 10.1.9 | Hormigón Aº Peinado c/ bordes llaneados s/suelo - H: 12 cm (Veredas / Accesos) | U.M. | M2 | 1770
A | 10.2 | INTERIORES
A | 10.2.1 | Mosaico Granítico compacto - terminación pulido fino - A: 0,30 x 0,30 | A.A. | M2 | 73
A | 10.2.2 | Porccellanato Gris Antideslizante - 0,30 x 0,30 mts | A.A. | M2 | 37
A | 10.2.3 | Carpeta Epoxi Antideslizante | A.A. | M2 | 75
A | 11 | CIELORRASOS
A | 11.1 | CIELORRASOS APLICADOS
A | 11.1.1 | Aplicado exterior terminación revoque Fino a la Cal | A.A. | M2 | 86
A | 11.1.2 | Aplicado interior terminación enlucido de Yeso | A.A. | M2 | 111
A | 12 | ABERTURAS / CERRAMIENTOS / HERRERÍA
A | 12.1 | PUERTAS
A | 12.1.1 | PCH1 - Exterior de 1 Hoja de 0,90 - Doble Chapa Prepintada c/ Vent. Inf. | A.A. | U | 2
A | 12.1.2 | PCH2 - Exterior de 1 Hoja de 0,80 - Doble Chapa Prepintada c/ Vent. Inf. | A.A. | U | 4
A | 12.1.3 | PCH3 - Exterior de 1 Hoja de 0,90 - Doble Chapa Prepintada. Con cierre hidráulico aéreo. Picaporte Ext. Pomo Fijo, Int. Balancín. s/Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 2
A | 12.1.4 | PCH4 - Exterior de 1 Hoja de 0,90 - Doble Chapa Prepintada. Picaporte Ext. e Int. con pasador Libre-Ocupado de doble Balancin metálicos anodizados más Barral de sujeción interior oblicuo u horizontal. s/Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 1
A | 12.1.5 | PCH6 - Interior/Exterior de 2 Hojas de 0,60 - Doble Chapa Prepintada. Picaportes Ext. Manijón Fijo, Int. doble Balancín metálicos anodizados. s/ Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 1
A | 12.1.6 | PCH7 - Exterior de 1,40 mts de 2 Hojas de 0,70 - Chapa Galvanizada Picaportes Ext. Manijón Fijo, Int. doble Balancín metálicos anodizados. s/ Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 1
A | 12.1.7 | PM1 - Interior de 1 Hoja de 0,70 - Puerta placa de madera con marco de Chapa. Picaporte Ext e Int. Balancín. s/ Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 5
A | 12.1.8 | PM2 - Interior de 1 Hoja de 0,60 - Puerta placa de madera con marco de Chapa. Picaporte Ext e Int. Balancín. s/ Planilla de Carpinterías | A.A. | U | 1
A | 12.1.9 | PM4 - Interior de 1 Hoja de 0,70 - Puerta para Habitáculos de Inodoros | A.A. | U | 4
A | 12.2 | VENTANAS
A | 12.2.1 | V1 - Batiente - A: 1,00 mts - H:0,50 mts - Aluminio Natural Anodizado | A.A. | U | 6
A | 12.2.2 | V2 - Corrediza - A: 1,50 mts - H:1,00 mts - Aluminio Natural Anodizado | A.A. | U | 2
A | 12.2.3 | V3 - Corrediza - A: 1,00 mts - H:0,70 mts - Aluminio Natural Anodizado | A.A. | U | 6
A | 12.2.4 | V4 - Batiente - A: 0,70 mts - H:0,50 mts - Aluminio Natural Anodizado | A.A. | U | 2
A | 12.2.5 | B1 -Carpintería Integral - Acero Inoxidable - Blindada (Boletería) | A.A. | ML | 2.6
A | 12.2.6 | B2 -Carpintería Integral - Acero Inoxidable - Blindada (Garitas) | A.A. | ML | 4.4
A | 12.3 | CERRAMIENTOS PERIMETRALES METÁLICOS
A | 12.3.1 | HE-R1 - Reja Perimetral de Barrotes - Tipo 1 - Paños A: 3,00 mts - H: 2,00 mts | A.A. | ML | 313
A | 12.3.2 | HE-R2 - Reja Perimetral de Barrotes - Tipo 2 - Paños A: 3,00 mts - H: 2,00 mts | A.A. | ML | 189
A | 12.3.4 | HE-R3 - Reja de Barrotes - Especial p/ Bicicletero | A.A. | ML | 22.5
A | 12.3.5 | HE-C1 - Paño Fijo para Cartel de Señalética - Paño A: 3,70 mts - H: 2,00 mts | A.A. | ML | 7.4
A | 12.3.6 | CE - Cortina de Enrollar Automatica - De chapa Galvanizada Microperforada | A.A. | M2 | 35.36
A | 12.4 | PUERTAS Y PORTONES DE REJA
A | 12.4.1 | HE-R4 - Portón de Cierre de Estación - A: 2,30 - H: 2,00 mts | A.A. | U | 1
A | 12.4.2 | HE-R5 - Portón de Cierre de Estación - A: 1,30 - H: 2,00 mts | A.A. | U | 3
A | 12.4.3 | HE-R6 - Portón Guardería Bicis - Corredizo de Barrotes - H: 2,00 mts | A.A. | U | 1
A | 12.4.4 | HE-R7 - Portón Acceso Principal Estación - Corredizo de Barrotes - H: 2,00 mts | A.A. | U | 1
A | 12.4.5 | HE-R8 - Portón y Reja Salida de Emergencia | A.A. | U | 2
A | 12.4.6 | HE-V1 - Reja de Malla Romboidal Pesada para V1 - A: 1,00 mts - H: 0,50 mts | A.A. | U | 6
A | 12.4.7 | HE-V2 - Reja de Malla Romboidal Pesada para V2 - A: 1,50 mts - H: 1,00 mts | A.A. | U | 2
A | 12.4.8 | HE-V3 - Reja de Malla Romboidal Pesada para V3 - A: 1,00 mts - H: 0,70 mts | A.A. | U | 6
A | 12.4.9 | HE-V4 - Reja de Malla Romboidal Pesada para V4 - A: 0,70 mts - H: 0,50 mts | A.A. | U | 2
A | 12.5 | TAPAS DE INSPECCIÓN Y REJILLAS
A | 12.5.1 | HE-T1 Tapa Cámara T1 - Galvanizada en Caliente - Doble Hoja - 1,05 mts x 1,05 mts | A.A. | U | 18
A | 12.5.2 | HE-T2 Tapa Cámara T2 - Galvanizada en Caliente - 0,30 mts x 0,45 mts | A.A. | U | 18
A | 12.5.3 | HE-T3 Tapa Cámara T3 - Galvanizada en Caliente - 0,30 mts x 0,30 mts | A.A. | U | 18
A | 12.5.4 | HE-T4 Tapa Cámara T4 - Galvanizada en Caliente - 0,60 mts x 0,60 mts | U.M. | U | 2
A | 12.5.5 | HE-Re-1 Rejillas lineales Corta-aguas - Galvanizada en Caliente - A: 0,15 mts | A.A. | ML | 142
A | 12.5.6 | HE-Re-2 Rejillas Cuadradas para B.D.A. - Galvanizada en Caliente - 0,30 mts x 0,30 mts | A.A. | U | 8
A | 12.5.7 | HE-Re-3 Tapa Ciegas para Desague Canaletas Posteriores de Andenes - 0,15 mts x 0,15 mts | A.A. | U | 25
A | 12.5.8 | HE-P1 Tapa Cámara T5 para Cámaras de Tendidos de LDF / LDS - 0,60 x 1,50 mts | A.A. | U | 8
A | 13 | BARANDAS Y PASAMANOS
A | 13.1 | BARANDAS
A | 13.1.1 | B1 - Baranda - Metálica Galvanizada - p/ Rampas - S/ Detalle | A.A. | ML | 306
A | 13.1.2 | B2 - Baranda - Metálica Galvanizada - p/Escaleras - S/ Detalle | A.A. | ML | 69
A | 14 | MESADAS, ESPEJOS Y AMOBLAMIENTOS
A | 14.1 | MESADAS
A | 14.1.1 | M1 - En Boleterías - Interna y Externa - Acero Inoxidable - S/ Detalle | A.A. | M2 | Incluido en 12.2.5
A | 14.1.2 | M2 - En Offices-Toilets-Sanitarios - Granito Gris Mara 18 mm (incluye zócalos) | A.A. | M2 | 9
A | 14.2 | ESPEJOS
A | 14.2.1 | De Acero Inoxidable Pulido para Sanitariso Públicos | A.A. | M2 | 5.4
A | 14.2.2 | De Cristal FLOAT 4 mm para Baños Privados | A.A. | M2 | 3.6
A | 14.2.3 | Basculante para Sanitarios para Discapacitados | A.A. | U | 1
A | 14.3 | AMOBLAMIENTOS
A | 14.3.1 | Bajo Mesada en MDF enchapado en melamina blanca c/tapacantos aluminio - S/ Det. | A.A. | ML | 7.1
A | 14.3.2 | Vanitorys en MDF enchapado en melamina blanca c/tapacantos aluminio - s/ Det. | A.A. | U | 5
A | 15 | PINTURA
A | 15.1 | PINTURA LATEX INTERIOR
A | 15.1.1 | Latex para interiores en paredes | A.A. | M2 | 293
A | 15.1.2 | Latex para interiores s/sup. de Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso | A.A. | M2 | 110
A | 15.2 | PINTURA LATEX EXTERIOR
A | 15.2.1 | Latex para exteriores s/ sup. de Cielorrasos de Revoque Fino a la Cal (Base + 2 manos) | A.A. | M2 | 86
A | 15.2.2 | Latex para Exteriores s/ superficies de muros posteriores del bajo andén (Solo Base) | A.A. | M2 | 679
A | 15.3 | PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS
A | 15.3.2 | Epoxi Bi-componente + Poliuretánico Alifático (125 um) - Esquema 4 | A.A. | M2 | 1110
A | 15.3.3 | .1.18Epoxi Bi-componente + Poliuretánico Alifático (125 um) - Esquema 5 | A.A. | M2 | 6
A | 15.4 | PINTURA SOBRE HORMIGÓN VISTO
A | 15.4.1 | Epoxi Bi-componente + Poliuretánico Alifático | A.A. | M2 | 647
A | 16 | SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO DE ANDENES
A | 16.1 | CARTELERÍA DE INFORMACIÓN
A | 16.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | A.A. | U | 2
A | 16.1.2 | STS Señal Tótem Seguridad | A.A. | U | 1
A | 16.1.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | A.A. | U | 3
A | 16.1.4 | ICBL Identificación Corpórea Módulo Boletería Lateral | A.A. | U | 4
A | 16.1.5 | SAM Señal Acceso Molinetes | A.A. | U | 2
A | 16.1.6 | IBE Identificación Boletería / Bicicletero Exterior | A.A. | U | 2
A | 16.1.7 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | A.A. | U | 2
A | 16.1.8 | SCE A Señal Comunicacional Amurada | A.A. | U | 4
A | 16.1.9 | SCE B Señal Comunicacional Bandera | A.A. | U | 1
A | 16.1.10 | SCE C Señal Comunicacional Colgante | A.A. | U | 2
A | 16.1.11 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida) | A.A. | U | 4
A | 16.1.12 | SPE Señal Plano de Evacuación | A.A. | U | 2
A | 16.1.13 | SMR Señal Ménsula Refugio | A.A. | U | 4
A | 16.1.14 | CHR Chapón Refugios | A.A. | U | 13
A | 16.1.15 | SCR Señal Comunicacional Refugios | A.A. | U | 24
A | 16.1.16 | ECHR Espalda Chapón Refugios | A.A. | U | 9
A | 16.1.17 | ESCR Espalda Señal Comunicacional Refugios | A.A. | U | 18
A | 16.1.18 | SCAL Señal Comunicacional con Apoyo Lumbar | A.A. | U | 2
A | 16.2 | EQUIPAMIENTO
A | 16.2.1 | PGC Cartelera Informativa | A.A. | U | 2
A | 16.2.2 | SBP Señal Braile en Pasamanos | A.A. | U | 42
A | 16.2.3 | VEB Vinilo Esmerilado Boletería | A.A. | M2 | 1.2
A | 16.2.4 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | A.A. | U | 63
A | 16.2.5 | ALR Apoyo Lumbar Refugios | A.A. | U | 5
A | 16.2.6 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | A.A. | U | 30
A | 16.2.7 | CEC Cesto Exclusivo Colillas | A.A. | U | 30
A | 16.2.8 | PM Portamonitor 49" | A.A. | U | 2
A | 16.2.9 | PM Portamonitor 32" | A.A. | U | 2
A | 16.2.10 | PV Punto Verde para reciclado de residuos | A.A. | U | 1
A | 17 | INSTALACIONES SANITARIAS
A | 17.1 | DESAGÜES PLUVIALES
A | 17.1.1 | Acequia Posterior Andén Sector Edificios - A: 0,15 mts - S /Det. | U.M. | ML | 69
A | 17.1.2 | Acequia Posterior Andén Sector Rejas - A: 0,15 mts - S /Det. | U.M. | ML | 370
A | 17.1.3 | Pileta de Piso para acequias y canaletas de concreto c/trampa de insectos. | U.M. | U | 25
A | 17.1.4 | Acequia lateral P.P.B.N. - Perfíl Cóncavo - Concreto Impermeable - A: 0,15 mts - S/Det. | U.M. | ML | 36
A | 17.1.5 | B.D.A. - Mampostería ladrillos y revoque impermeable - A: 0,30 / Prof: 0,60 | U.M. | U | 18
A | 17.1.6 | Canaletas de concreto impermeable en inicio rampas y escaleras s/Det | U.M. | ML | 73
A | 17.1.7 | Bajadas pluviales desde B.D.A. en andenes h/ albañales enterrados | U.M. | ML | 60
A | 17.1.8 | Troncales enterrados h/cordón cuneta - Cañería PPL 110 mm | U.M. | ML | 90
A | 17.2 | DESAGUES CLOACALES
A | 17.2.1 | Gestión y Acometida a la Red Urbana de Desagues Cloacales | A.A. | GL | 1
A | 17.2.2 | Cañería de impulsión desde Pozo de Bombeo a Cordón Cuneta - Termofusión | U.M. | ML | 20
A | 17.2.3 | Secundarios - Cañería de PPL 38 mm (lavabos - mingitorios a P.P.) | U.M. | ML | 30
A | 17.2.4 | Secundarios - Cañería de PPL 63 mm (P.P. a empalme c/ Desagues Primarios) | U.M. | ML | 20
A | 17.2.5 | Pileta de Piso Abierta 0,15 x 0,15 mts - Polipropileno - Rejilla Acero Inoxidable. | U.M. | U | 6
A | 17.2.6 | Pileta de Piso Tapada 0,15 x 0,15 mts - Polipropileno - Tapa Acero Inoxidable. | U.M. | U | 3
A | 17.2.7 | Boca de Acceso 0,20 x 0,20 mts - Polipropileno - Tapa Acro Inoxidable | U.M. | U | 3
A | 17.2.8 | Primarios Verticales - Caño Cámara + Ventilación de PPL 110 mm | U.M. | ML | 4
A | 17.2.9 | Primarios Horizontales - Cañería de PPL 110 mm | U.M. | ML | 70
A | 17.2.11 | Cámaras de Inspección - Premoldeadas de Hormigón c/cojinete - 0,60 x 0,60 mts | U.M. | U | 2
A | 17.2.12 | Bomba de Achique s/ cálculo | A.A. | U | 1
A | 17.3 | AGUA POTABLE
A | 17.3.1 | Gestión y Acometida a la Red Urbana de Agua Potable | A.A. | GL | 1
A | 17.3.2 | Tanque de Bombeo - Polietileno Alta Densidad - Multicapa - Cap: 5000 lts | A.A. | U | 1
A | 17.3.3 | Tanque de Reserva - Vertical - Acero Inoxidable - Cap: 500 lts | A.A. | U | 2
A | 17.3.4 | Bomba Elevadora de Impulsión - s/ cálculo | A.A. | U | 4
A | 17.3.5 | Bomba Presurizadora p/ Offices y Toilets - s/ cálculo | A.A. | U | 1
A | 17.3.6 | Bomba Presurizadora p/ Válvulas de Inodoro Sanitarios Públicos- s/ cálculo | A.A. | U | 1
A | 17.3.7 | Bomba Presurizadora p/ Válvulas de Mingitorios y Canillas Sanitarios Públicos- s/ cálculo | A.A. | U | 1
A | 17.3.8 | Cañería de Impulsión h/ Tanques de Reserva - s/ cálculo | U.M. | ML | 15
A | 17.3.9 | Cañerías de Distribución de Ramales h/ servicios | U.M. | ML | 50
A | 17.3.10 | Cañerías de distribución interna agua fría y caliente | U.M. | ML | 50
A | 17.3.11 | Calefón Eléctrico - Cap. 6 lts - p/ Baños y Offices | A.A. | U | 3
A | 17.3.12 | Cruce bajo Vïas de acuerdo a Norma | A.A. | GL | 1
A | 17.4 | AGUA PARA LAVADO DE ANDENES
A | 17.4.1 | Tanques de Reserva - Acero Inoxidable - Cap: 1500 lts | A.A. | U | 2
A | 17.4.2 | Bomba Presurizadora p/ Lavado Andenes - s/ cálculo | A.A. | U | 4
A | 17.4.3 | Cañerías de Impulsión- 3/4" | U.M. | ML | 20
A | 17.4.4 | Cañerías de Distribución Longitudinal - 1,5" | U.M. | ML | 10
A | 17.4.5 | Cañerías de Distribución Longitudinal - 1" | U.M. | ML | 130
A | 17.4.6 | Cañerías de Distribución Longitudinal - 3/4" | U.M. | ML | 200
A | 17.4.7 | Válvula esférica 1/4 vuelta de 3/4" c/ Acople Rápido p/ Lavado Andenes | A.A. | U | 18
A | 17.5 | ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS
A | 17.5.1 | Inodoro Antivandálico (sanitarios públicos) | A.A. | U | 4
A | 17.5.2 | Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plástico rígida blanca (baños privados) | A.A. | U | 5
A | 17.5.3 | Mingitorio Antivandálico (sanitarios públicos) | A.A. | U | 3
A | 17.5.4 | Inodoro Pedestal Corto c/ mochila - Tapa de Plástico rígida blanca (Sanitario PMR) | A.A. | U | 1
A | 17.5.5 | Lavatorio cerámico en ménsula (Sanitario PMR) | A.A. | U | 1
A | 17.5.6 | Bacha de Acero inoxidable Oval (Diámetro: 34 cm) | A.A. | U | 10
A | 17.5.7 | Pileta de Cocina de Acero Inoxidable para Office (rectangular 27 lts) | A.A. | U | 3
A | 17.5.8 | Válvula de Descarga automática para Inodoros Sanitarios Públicos | A.A. | U | 4
A | 17.5.9 | Válvula de Descarga automática para Mingitorios Sanitarios Públicos | A.A. | U | 3
A | 17.5.10 | Griferías automáticas en Sanitarios Públicos | A.A. | U | 5
A | 17.5.11 | Grifería automática en Sanitario PMR | A.A. | U | 1
A | 17.5.12 | Grifería monocomando para Baños Privados | A.A. | U | 4
A | 17.5.13 | Grifería monocomando en Offices | A.A. | U | 3
A | 17.6 | EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
A | 17.6.1 | Kit completo de Accesorios para Sanitarios Privados | A.A. | U | 3
A | 17.6.2 | Kit Completo de Barrales y Accesorios para Sanitariso PMR | A.A. | U | 1
A | 17.6.3 | Separadores de Mingitorios en Granito Gris Mara 18 mm (sanitarios públicos) | A.A. | M2 | 3
A | 18 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CORRIENTES FUERTES
A | 18.1 | Instalaciones Eléctricas En Anden
A | 18.1.1 | Nueva acometida de servicio eléctrico
A | 18.1.1.1 | Tramites ante Prestadora de servicio | AA | GL | 1
A | 18.1.1.2 | Caja de medidor y toma T2 EDESUR | AA | U | 1
A | 18.1.1.3 | Caja de medidor y toma T1 EDESUR | AA | U | 3
A | 18.1.2 | Tableros Eléctricos
A | 18.1.2.1 | Tablero General de Baja Tensión | AA | GL | 1
A | 18.1.2.2 | Tablero Seccional Muy Baja Tensión | AA | GL | 1
A | 18.1.2.3 | Tablero Seccional Iluminacion de Andenes | AA | GL | 1
A | 18.1.2.4 | Tablero Seccional Boleteria Principal | AA | GL | 1
A | 18.1.2.5 | Tablero Seccional Modulo SUBE | AA | GL | 2
A | 18.1.2.6 | Tablero Seccional Bombas de Agua | AA | GL | 1
A | 18.1.2.7 | Tablero Seccional Seguridad | AA | GL | 1
A | 18.1.2.8 | Tablero Seccional Limpieza | AA | GL | 1
A | 18.1.2.9 | Tablero Bicicletero | AA | GL | 1
A | 18.1.2.10 | Tablero General Iluminacion Municipal | AA | GL | 2
A | 18.1.3 | Canalizaciones eléctricas
A | 18.1.3.1 | Cañeros eléctricos de PVCr de d=50mm - 3xø50mm - IEC61386 | AA | ML | 600
A | 18.1.3.2 | Cruce de vías de PVCr de d=110mm - 4xø110mm | AA | ML | 15
A | 18.1.3.3 | Cañeros PEAD 3xø40mm | AA | ML | 1200
A | 18.1.3.4 | Cañeros PEAD 4xø110mm - (LDS) | AA | ML | 600
A | 18.1.3.5 | Cañeros PEAD 2xø160mm - (LDF) | AA | ML | 600
A | 18.1.3.6 | Camaras paso 600x600mm | AA | U | 40
A | 18.1.3.7 | Camaras paso 800x1200mm | AA | U | 6
A | 18.1.3.8 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1" | AA | ML | 200
A | 18.1.3.9 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 1/2" | AA | ML | 350
A | 18.1.3.10 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 2" | AA | ML | 350
A | 18.1.3.11 | Cajas Al - 300x300mm | AA | U | 36
A | 18.1.3.12 | Cajas Al - 150x150mm | AA | U | 10
A | 18.1.3.13 | Cajas Al - 100x50mm | AA | U | 16
A | 18.1.4 | Cableados Eléctricos
A | 18.1.4.1 | Cable Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ML | 500
A | 18.1.4.2 | Cable Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - Verde/Amarillo | AA | ML | 1400
A | 18.1.4.3 | Cable Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 400
A | 18.1.4.4 | Cable Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 500
A | 18.1.4.5 | Cable Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 900
A | 18.1.4.6 | Cable Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 2000
A | 18.1.4.7 | Cable Cu 4x25/16mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 100
A | 18.1.5 | Interruptures y Tomas Eléctricos
A | 18.1.5.1 | Tomacorriente 220V/ 10A IP44 en anden | AA | U | 18
A | 18.1.5.2 | Tomacorriente 220V/ 10A | AA | U | 12
A | 18.1.6 | Artefactos de Iluminación
A | 18.1.6.1 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | U | 51
A | 18.1.6.2 | Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | U | 5
A | 18.1.6.3 | Artefactos de salida de emergencia | AA | U | 4
A | 18.1.7 | Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | GL | 1
A | 18.1.8 | Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | GL | 1
A | 18.2 | Instalaciones Eléctricas En Edificios
A | 18.2.1 | Canalizaciones eléctricas
A | 18.2.1.1 | Cañerías eléctricas embutida en pared - caño MOP RS19 - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ML | 500
A | 18.2.1.2 | Cañerías eléctricas embutida en pared - caño MOP RS25 - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ML | 200
A | 18.2.1.3 | Cañerías eléctricas embutida en pared - caño MOP RS38 - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ML | 100
A | 18.2.1.4 | Cajas octogonal grande IRAM 62.224 | AA | U | 134
A | 18.2.1.5 | Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm | AA | U | 264
A | 18.2.2 | Cableados Eléctricos
A | 18.2.2.1 | Cable Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ML | 2000
A | 18.2.2.2 | Cable Cu 4mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ML | 850
A | 18.2.3 | Interruptures y Tomas Eléctricos
A | 18.2.3.1 | Tomacorriente 220V/ 10A | AA | U | 32
A | 18.2.3.2 | Tomacorriente 220V/ 20A | AA | U | 5
A | 18.2.3.3 | Interruptor de un efecto 10A | AA | U | 17
A | 18.2.4 | Artefactos de Iluminación
A | 18.2.4.1 | Luminaria Lineal LED T5 2x16W | AA | U | 44
A | 18.2.4.2 | Luminaria Empotrable tubo LED 2x20W | AA | U | 22
A | 18.2.4.3 | Luminaria Empotrable tubo LED 1x9W | AA | U | 7
A | 18.2.4.4 | Luminaria Aplique bidireccional LED 2x15W | AA | U | 42
A | 18.2.4.5 | Luminaria tubo LED 1x20W IP65 | AA | U | 6
A | 18.2.4.6 | Equipo Autonomo de luminaria 3hs | AA | U | 15
A | 18.2.4.7 | Artefactos de salida de emergencia | AA | U | 4
A | 19 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CORRIENTES DÉBILES
A | 19.1 | Sector Anden
A | 19.1.1 | Sistema de AUDIO - Cableados y Bocinas
A | 19.1.1.1 | Cable circuitos de audio - Cu 2x1mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 1100
A | 19.1.1.2 | Bocinas exteriores 30W | AA | U | 14
A | 19.1.2 | Sistema de DATOS / CCTV / Pantallas - Cableados/Equipos/Cámaras/Rack
A | 19.1.2.1 | Cable de datos - FTP AWG23 Cat. 6 | AA | ML | 2600
A | 19.1.2.2 | Toma de Datos (Pantallas) | AA | U | 10
A | 19.1.2.3 | Equipos en andenes (incluye Switches,Racks y Totems) | AA | GL | 1
A | 19.1.2.4 | Cámaras CCTV | AA | GL | 1
A | 19.2 | Sector de Nuevas Oficinas y Dependencias Operativas de Edificios
A | 19.2.1 | Cableado Sistemas MBTS (FTP y Fibra Óptica)
A | 19.2.1.1 | Cable de datos - FTP AWG23 Cat. 6 | AA | ML | 160
A | 19.2.1.2 | Cable Puente óptico - 12 FO G652D monomodo antirroedor | AA | ML | 400
A | 19.2.1.3 | Cable F.O. - 48 FO monomodo G652D antirroedor | AA | ML | 400
A | 19.2.1.4 | Empalme Cable 48 FO (completo, caja/manguitos/etc.) | AA | U | 1
A | 19.2.2 | Equipos para Audio/CCTV/ Datos en Sala de telecomunicaciones y de Tableros (incluye Rack y UPS) | AA | GL | 1
A | 19.2.3 | Sistema de Datos y Telefonía
A | 19.2.3.1 | Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 1 1/2" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | U | 150
A | 19.2.3.2 | Cañerías eléctricas a la vista con caño HºGº 1 1/2" | AA | U | 50
A | 19.2.3.3 | Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm | AA | U | 5
A | 19.2.3.4 | Cajas rectangulares Al - 100x50mm | AA | U | 12
A | 19.2.3.5 | Toma de Datos y telefonía IP | AA | U | 5
A | 19.2.3.6 | Intercomunicador de 2 vías | AA | U | 2
A | 19.2.3.7 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Puestos de Trabajo - UTP AWG23 Cat. 6 | AA | ML | 350
A | 20 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - EN ENTORNOS (incluye desplazamiento de interferencias)
A | 20.1 | Canalizaciones eléctricas
A | 20.1.1 | Ejecución de zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | UM | ML | 800
A | 20.1.2 | Cañeros PEAD 3xø40mm | UM | ML | 1665
A | 20.1.3 | Camara de empalme 1,2x0,6m | UM | U | 1
A | 20.1.4 | Camara de empalme 2,5x0,8m | UM | U | 1
A | 20.1.5 | Adecuación cámara existente - ampliación a 2,5x0,8m | UM | U | 1
A | 20.2 | Cableado eléctricos
A | 20.2.1 | Cable Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ML | 500
A | 20.2.2 | Cable Cu 2x6mm^2 - IRAM 62.266 | UM | ML | 1500
A | 20.2.3 | FO - Monomodo G652D de 96 pelos - Antirroedor - FFCC | UM | ML | 400
A | 20.2.4 | FO - Monomodo G652D de 48 pelos - Antirroedor - FFCC | UM | ML | 3312
A | 20.2.5 | Empalme Cable un pelo FO (completo, caja/manguitos/etc.) | UM | U | 1056
A | 20.3 | Artefactos de Iluminación
A | 20.3.1 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 360° 80W (6000lm) - H: 4,00 mts | AA | U | 20
A | 21 | INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS
A | 21.1 | ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
A | 21.1.1 | Equipos MultiSplit de Aire Acondicionado Frío Calor | A.A. | U | 2
A | 21.1.2 | Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores | U.M. | ML | 24
A | 21.1.3 | Desagues embutidos h/ B.D.A. más cercana | U.M. | ML | 4
A | 22 | INSTALACIONES PARA SEGURIDAD
A | 22.1 | DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
A | 22.1.1 | Sistema de detección y alarma contra Incendios | A.A. | GL | 1
A | 22.1.2 | Extintores de Polvo Químico Seco - 5 kg | U.M. | U | 5
A | 22.1.3 | Extintores de Halotrón - 5 kg | U.M. | U | 5
A | 22.1.4 | Carros Extintores de Polvo Qupimico ABC - 25 Kg | A.A. | U | 2
A | 22.2 | SISTEMA DE ALARMA
A | 22.2.1 | Sistema Central de Alarma | A.A. | GL | 1
A | 23 | PARQUIZACION de ENTORNOS
A | 23.1 | PARQUIZACIÓN
A | 23.1.1 | Jacarandá Mimosifolia | U.M. | U | 6
B |  | TAREAS DE OBRA COMPLEMENTARIA DE VÍA
B | 1 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
B | 2 | INGENIERÍA | A.A. | GL | 1
B | 3 | TRANSICIÓN DE RIGIDECES | U.M. | U | 2
B | 4 | EJECUCIÓN DE DRENAJES EN ESTACIONES | U.M. | ML | 520
B | 5 | ENTUBAMIENTO DE CUNETA LONGITUDINAL | U.M. | ML | 180
B | 6 | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTO PASIVO FERROVIARIO Y REPARACIÓN DE CERRAMIENTO | U.M. | ML | 900
C |  | TAREAS DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN
C | 1.1 | OBRAS CIVILES
C | 1.1.1 | Construcción de fundaciones para postes de hormigón armado para pórticos de catenaria en estación, para postes comunes de vía, para postes de retención con balanceadores de tensión mecánica y las retenciones de las LDF y LDS.
C | 1.1.1.1 | Fundaciones tipo I | U.M. | M3 | 30
C | 1.1.1.3 | Fundaciones para bipostes de retencion LDF y LDS | U.M. | M3 | 9
C | 1.1.2 | Provisión y montaje de estructuras tipo bi-poste para retención de LDF y LDS.
C | 1.1.2.1 | Estructura terminal doble para LDF, compuesta por 2 postes troncocónicos de hormigón centrifugado de 2x12 m, esfuerzo de rotura 2100 kg, con vínculos de unión y cruceta superior | U.M. | Cjto. | 2
C | 1.1.2.2 | Estructura terminal doble para LDS, compuesta por 2 postes troncocónicos de hormigón centrifugado de 2x12 m, esfuerzo de rotura 2100 kg, con vínculos de unión y cruceta superior | U.M. | Cjto. | 2
C | 1.2 | OBRAS ELECTRICAS M.T
C | 1.2.1 | Apertura de la Línea aérea LDF, en una longitud aproximada de 550 m y su reemplazo por una interconexión con cable aislado subterráneo.
C | 1.2.1.1 | Apertura, arena y tapada de zanja | U.M. | ML | 330
C | 1.2.1.2 | Colocación de caño PVC reforzado 150 mm para canalización cables aislados | U.M. | ML | 100
C | 1.2.1.3 | Provisión y tendido de cable 13,2 kV, XLPE/PVC, unipolar, armado, conductores de aluminio, de sección 1x300 mm2 | U.M. | ML | 1750
C | 1.2.1.4 | Terminal termo contraíble 13,2 kV, tipo exterior, unipolar, para cable aluminio 1x300 mm2 - Kit tripolar | U.M. | KIT | 2
C | 1.2.1.5 | Accesorios para cadenas de retención de 13,2 kV, de acero forjado, con morsas para cable de aluminio de 300 mm2 | U.M. | Cjto. | 6
C | 1.2.1.6 | Aisladores de suspensión de porcelana a horquilla, tipo MN 12 | U.M. | U | 12
C | 1.2.1.7 | Descargadores de sobretensiones, 12 kV - 5 kA, auto valvular | U.M. | U | 6
C | 1.2.1.8 | Seccionador unipolar a cuchillas, 13,2 kV - 400 A, montaje aéreo en poste (1 conjuntos tripolar) | U.M. | U | 3
C | 1.2.1.9 | Localizador de fallas electromagnético, montaje en línea de 13,2 kV | U.M. | U | 3
C | 1.2.1.10 | Herrería y burlonería galvanizada para soportes y protección de cable en estructura y en canalizaciones | U.M. | kg. | 200
C | 1.2.1.11 | Conectores bifilares y rectos para conexión de cable aluminio 300 mm2 | U.M. | U | 30
C | 1.2.1.12 | Cable desnudo de cobre de sección 95 mm2, para puesta a tierra | U.M. | ML | 600
C | 1.2.1.13 | Jabalina de acero cobreado, tipo Cooperweld, de diámetro 3/4" x 3 mts. de longitud | U.M. | U | 4
C | 1.2.1.14 | Morsetos de puesta a tierra y soladuras aluminotérmicas | A.A. | GL | 1
C | 1.2.1.15 | Material menor | A.A. | GL | 1
C | 1.2.1.16 | Desmontaje y acondicionamiento de cable desnudo de aluminio 1x185 mm2 | U.M. | ML | 1650
C | 1.2.1.17 | Desmontaje accesorios para retención y suspensión cable desnudo de aluminio 1x185 mm2 | A.A. | GL | 1
C | 1.2.1.18 | Desmontaje y acondicionamineto de aisladores de suspensión de porcelana a horquilla tipo MN 12 y de perno rígido | A.A. | GL | 1
C | 1.2.2 | Apertura de la Línea aérea LDS, en una longitud aproximada de 550 m y su reemplazo por una interconexión con cable aislado subterráneo.
C | 1.2.2.1 | Apertura, arena y tapada de zanja | U.M. | ML | 330
C | 1.2.2.2 | Colocación de caño PVC reforzado 110 mm para canalización cables aislados | U.M. | ML | 100
C | 1.2.2.3 | Provisión y tendido de cable 13,2 kV, XLPE/PVC, unipolar, armado, conductores de cobre, de sección 1x35 mm2 | U.M. | ML | 1200
C | 1.2.2.4 | Terminal termo contraíble 13,2 kV, tipo exterior, unipolar, para cable cobre 1x35 mm2 - Kit tripolar | U.M. | KIT | 2
C | 1.2.2.5 | Accesorios para cadenas de retención de 13,2 kV, de acero forjado, con morsas para cable de aluminio de 50 mm2 | U.M. | Cjto. | 4
C | 1.2.2.6 | Aisladores de suspensión de porcelana a horquilla, tipo MN 12 | U.M. | U | 8
C | 1.2.2.7 | Descargadores de sobretensiones, 12 kV - 5 kA, auto valvular | U.M. | U | 4
C | 1.2.2.8 | Seccionador unipolar a cuchillas, 13,2 kV - 400 A, montaje aéreo en poste (1 conjunto bipolar) | U.M. | U | 2
C | 1.2.2.9 | Localizador de fallas electromagnético, montaje en línea de 13,2 kV | U.M. | U | 2
C | 1.2.2.10 | Herrería y burlonería galvanizada para soportes y protección de cable en estructura y en canalizaciones | U.M. | kg. | 150
C | 1.2.2.11 | Conectores bifilares y rectos para conexión de cable aluminio 50 mm2 | U.M. | U | 20
C | 1.2.2.12 | Cable desnudo de cobre de sección 95 mm2, para puesta a tierra | U.M. | ML | 600
C | 1.2.2.13 | Jabalina de acero cobreado, tipo Cooperweld, de diámetro 3/4" x 3 mts. de longitud | U.M. | U | 4
C | 1.2.2.14 | Morsetos de puesta a tierra y soladuras aluminotérmicas | A.A. | GL | 1
C | 1.2.2.15 | Material menor | A.A. | GL | 1
C | 1.2.2.16 | Desmontaje y acondicionamiento de cable desnudo de aluminio 1x50 mm2 | U.M. | ML | 1100
C | 1.2.2.17 | Desmontaje accesorios para retención y suspensión cable desnudo de aluminio 1x50 mm2 | A.A. | GL | 1
C | 1.2.2.18 | Desmontaje y acondicionamineto de aisladores de suspensión de porcelana a horquilla tipo MN 12 y de perno rígido | A.A. | GL | 1
C | 1.2.3 | Provisión y montaje de equipamiento para centro de transformación, incluye transformador seco de 63 kVA, relación 13,2/0,4-0,231 kV, celdas de media tensión, tablero y conexiones eléctricas.
C | 1.2.3.1 | Transformador de 63 kVA, relación 13,2/0,4 kV | U.M. | Cjto. | 1
C | 1.2.3.2 | Celdas de maniobra secundarias de 13,2 kV | U.M. | Cjto. | 1
C | 1.2.3.3 | Gabinete de Baja Tensión, con interruptor de Corte General de 100 A | U.M. | Cjto. | 1
C | 1.2.3.4 | Cable unipolar aislado 1,1 kV, aislación XLPE/PVC, conductores de cobre, formación 1x25 mm2 | U.M. | ML | 100
C | 1.2.3.5 | Conexionado e identificación cable unipolar 1x25 mm2 | U.M. | Extr. | 8
C | 1.2.3.6 | Cable desnudo de cobre de sección 95 mm2, para puesta a tierra | U.M. | ML | 260
C | 1.2.3.7 | Jabalina de acero cobreado, tipo Cooperweld, de diámetro 3/4" x 3 mts. de longitud | U.M. | U | 4
C | 1.2.3.8 | Morsetos de puesta a tierra y soladuras aluminotérmicas | A.A. | GL | 1
C | 1.2.3.9 | Material menor | A.A. | GL | 1
C | 1.2.4 | Alimentación de un nuevo centro de transformación para los servicios de la nueva Estación intermedia entre Claypole y Varela.
C | 1.2.4.1 | Apertura, arena y tapada de zanja | U.M. | ML | 240
C | 1.2.4.2 | Provisión y tendido de cable 13,2 kV, XLPE/PVC, unipolar, armado, conductores de cobre, de sección 1x35 mm2 | U.M. | ML | 780
C | 1.2.4.3 | Terminal termo contraíble 13,2 kV, tipo exterior, unipolar, para cable cobre 1x35 mm2 - Kit tripolar | U.M. | KIT | 2
C | 1.2.4.4 | Seccionador fusible tipo Kearney, unipolarpara 13,2 kV, montaje aéreo | U.M. | U | 3
C | 1.2.4.5 | Herrería y burlonería galvanizada para soportes y protección de cable en estructura | U.M. | kg. | 75
C | 1.2.5 | adecuación de la Línea Feeder por ambas vías, en una longitud aproximada de 1240 m (620 por vía), incluye conexión de seguridad provisoria.
C | 1.2.5.1 | adecuacion de la L.Feeder (bajda de altura) | U.M. | ML | 1240
C | 1.2.6 | Provisión y montaje de postes de hormigón armado para pórticos.
C | 1.2.6.1 | Poste de homigon armado 6500 kgf 12 mts 42 cm de diametro | U.M. | U | 8
C | 1.2.6.2 | Poste de homigon armado 8500 kgf 12 mts 42 cm de diametro | U.M. | U | 8
C | 1.2.7 | Provisión y montaje de vigas tipo canasto para conformación de pórticos en la estación, incluye el sobrepórtico para suspensión de L.A, el brazo colgante para una ménsula por vía, los aisladores para el feeder y la conexión de puesta a tierra.
C | 1.2.7.1 | Viga tipo canasto tipo V 14 mts | U.M. | U | 8
C | 1.2.7.2 | Viga tipo canasto tipo V 17 mts | U.M. | U | 1
C | 1.2.7.3 | Viga tipo canasto tipo V 19 mts | U.M. | U | 1
C | 1.2.7.4 | Sobreportico | U.M. | U | 10
C | 1.2.7.5 | Brazo colganrte | U.M. | U | 10
C | 1.2.7.8 | Aisladores para L.feeder | U.M. | U | 20
C | 1.2.7.9 | Conexión de puesta a tierra | U.M. | U | 20
C | 1.2.8 | Provisión y montaje de ménsulas tipo in (I), tipo out (O) O tipo P, incluye herrajes y accesorios.
| 1.2.8.1 | Mensulas tipo p | U.M. | U | 10
| 1.2.8.2 | Mensula tipo I | U.M. | U | 10
C | 1.2.9 | Suministro y tendido de la Línea Feeder por ambas vías, en una longitud aproximada de 1240 m (620 m por vía)
C | 1.2.9.1 | Provision de cable de aleacion de aluminio de 120 mm² 19 hilos | U.M. | ML | 1240
C | 1.2.9.2 | empalmes y conexiones | U.M. | U | 4
C | 1.2.10 | Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones.
C | 1.2.10.1 | Ajustes | U.M. | U | 20
C | 1.2.11 | Pendolado
C | 1.2.11.1 | Conexiones y ajustes | U.M. | U | 80
C | 1.2.12 | Retiro de postes de hormigón de la antigua ubicación.
C | 1.2.12.1 | Desmontaje de postes y accesorios | U.M. | U | 20
C | 1.3 | INGENIERIA
C | 1.3.1 | Ingenieria de detalle, planos conforme a obra
C | 1.3.1.1 | ingeniería de detalle | A.A. | GL | 1
C | 1.3.1.2 | Planos conforme a obra | A.A. | GL | 1
C | 1.3.1.3 | Obrador y seguridad | A.A. | GL | 1
D |  | TAREAS DE OBRA DE SEÑALAMIENTO
D | 1 | INGENIERIA
D | 1.1 | DESARROLLO DE LA INGENIERIA
D | 1.1.1 | Ingenieria Ejecutiva y de Detalle | A.A. | GL | 1
D | 1.1.2 | Conforme a Obra | A.A. | GL | 1
D | 2 | EJECUCION
D | 2.1 | DESARROLLO DE LA EJECUCION
D | 2.1.1 | Nuevo Abrigo C248 | A.A. | GL | 1
D | 2.1.2 | Canalización y Tendido de Cables | A.A. | GL | 1
D | 2.1.3 | Intervencion a Cableados en Servicio y Vuelco | A.A. | GL | 1
D | 2.2 | PUESTA EN SERVICIO
D | 2.2.1 | Ensayos y Puesta en Servicio | A.A. | GL | 1
COSTO DIRECTO (CD)
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Note on G155: Valeria Correa: Falta desglose Item
Note on G156: Valeria Correa: Falta desgose de Item