## PC
2021 – “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
PLANILLA DE COTIZACION
Licitación Pública Nº: 35.2021- "Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento"
ITEM | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
S4.1 | PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
4.1.1 | PLANOS
4.1.1.1 | Ingeniería de detalles | AA | gl | 1
4.1.1.2 | Planos conforme a obra y manual de mantenimiento | AA | gl | 1
S4.2 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
4.2.1 | Analisis de Riesgos y Plan de Gestion Ambiental (PGA) | AA | gl | 1
4.2.2 | Plan de Calidad (PC) | AA | gl | 1
S4.3 | EJECUCION DE OBRA
4.3.1 | DEMOLICIONES
4.3.1.1 | Demolición de losa, vigas y tabiques de hormigón armado y borde de andén de H°A° | AA | m3 | 0.945
4.3.1.2 | Demolición de Mampostería de ladrillo común o ceramico | AA | m3 | 12.961
4.3.1.3 | Demolición de solados de Hormigón , pisos int, carpetas y contrapisos | AA | m3 | 62.7
4.3.1.4 | Retiro de Columnas de Alumbrado existentes | AA | u | 8
4.3.1.5 | Retiro de Arbol. Incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego | AA | u | NO COTIZA
4.3.1.6 | Retiro de Rejas Perimetrales y cerco entre vias | AA | ml | 10
4.3.1.7 | Desmonte de Cielorrasos suspendidos - Armado / Durlock | AA | m2 | 35.52
4.3.1.8 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art de iluminacion) | AA | gl | 1
4.3.1.9 | Retiro de instalación sanitaria - incluye artefactos y accesorios | AA | gl | 1
4.3.1.10 | Desmonte y retiro de equipo de aire acondicionado equipo int. y ext. | AA | u | 2
4.3.1.11 | Picado de revoques y revestimientos | AA | m2 | 560.9
4.3.1.12 | Retiro de ventanillas y mesada. | AA | u | 4
4.3.1.13 | Retiro de aberturas, bancos y cestos | AA | u | 9
4.3.1.14 | Reubicación de poste de telégrafo sobre calle Yerbal (previa remoción de tendidos por parte de la Operadora) | AA | u | NO COTIZA
4.3.1.15 | Retiro de escombros de demolición | AA | gl | 1
4.3.2 | MOVIMIENTO DE SUELO
4.3.2.1 | Desmonte de Suelo Vegetal, terraplenamiento y Apisonado | UM | m3 | 45
4.3.2.2 | Excavaciones para fundaciones | UM | m3 | 32.0625
4.3.2.3 | Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm) | UM | m3 | 2.3625
4.3.2.4 | Relleno con material de demolición | UM | m3 | 59.625
4.3.3 | ESTRUCTURA DE ANDEN
4.3.3.1 | Ejecución de Zapatas de Fundación | UM | m3 | NO COTIZA
4.3.3.2 | Ejecución de Tabique de Hormigón Armado | UM | m3 | NO COTIZA
4.3.3.3 | Ejecución de Espacio Guarda-Hombre - según Detalle D3 | UM | u | NO COTIZA
4.3.3.4 | Viga posterior de contención de anden 15x40 | UM | m3 | 21
4.3.4 | PLATAFORMA DE ANDENES
4.3.4.1 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 465
4.3.4.2 | Ejecución de losa de hormigón armado (Losa 15 cm ) para elevación de andenes | UM | m3 | NO COTIZA
4.3.4.3 | Ejecución de Solado de Hormigón Endurecido llaneado c/ bordes alisados (Sup. Max. Adm. 9 m2)esp 10cm sobre contrapiso de cascote y suelo compactado | UM | m2 | 240
4.3.4.4 | Ejecución de Solados Preventivos y Hápticos (Borde Reglamentario) incluye mortero de asiento | AA | m2 | 370.5
4.3.4.5 | Sendero háptico, incluye mortero de asiento, y baldosas de prevención. | AA | m2 | 4.5
4.3.4.6 | Ejecución de camaras y tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D3 | AA | u | 34
4.3.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DEBILES
4.3.5.1 | Nueva acometida de servicio eléctrico
4.3.5.1.1 | Pilar p/ medidor T2 trifasico + Toma de energia | AA | u | 1
4.3.5.2 | Tableros Eléctricos
4.3.5.2.1 | Tablero General de Baja Tensión | AA | gl | 1
4.3.5.2.2 | Tablero Seccional MBTS | AA | gl | 1
4.3.5.2.3 | Tablero Seccional Vestuarios | AA | gl | 1
4.3.5.2.4 | Tablero Seccional Bombas | AA | gl | 1
4.3.5.3 | Canalizaciones eléctricas
4.3.5.3.1 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm c/ cámara de pase e inspección | AA | ml | 190
4.3.5.3.2 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm c/ camara de pase e inspección - tritubo 2x(3x40mm) | AA | ml | 390
4.3.5.3.3 | Cruce de vías - PEAD d=110mm c/ camara de pase - 9x110mm | AA | u | 1
4.3.5.3.4 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 100
4.3.5.3.5 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4x110mm) | AA | ml | 300
4.3.5.3.6 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2x160mm) | AA | ml | 300
4.3.5.3.7 | Cámara de pase 600x800mm | AA | u | 8
4.3.5.3.8 | Cámara de pase 600x600mm | AA | u | 8
4.3.5.3.9 | Cámara de pase 400x400mm | AA | u | 50
4.3.5.3.10 | Cámara de pase 300x300mm | AA | u | 3
4.3.5.3.11 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 " | AA | ml | 100
4.3.5.3.12 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 1/2" | AA | ml | 50
4.3.5.3.13 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 31
4.3.5.3.14 | Cajas Al - 150x150mm | AA | u | 2
4.3.5.4 | Cableados Eléctricos
4.3.5.4.1 | Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ml | 300
4.3.5.4.2 | Tendido de Circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - Verde/Amarillo | AA | ml | 190
4.3.5.4.3 | Tendido de Circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 100
4.3.5.4.4 | Tendido de Circuitos Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 300
4.3.5.4.5 | Tendido de Circuitos Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 600
4.3.5.4.6 | Tendido de Circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 100
4.3.5.4.7 | Tendido de Circuitos Cu 4x16mm^2 - IRAM 62.266 | AA | ml | 100
4.3.5.5 | Interruptures y Tomas Eléctricos
4.3.5.5.1 | Tomacorriente 220V/ 10A - IP44 | AA | u | 8
4.3.5.6 | Artefactos de Iluminación
4.3.5.6.1 | Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | u | 26
4.3.5.6.2 | Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | u | 2
4.3.5.6.3 | Provisión e Instalación de Brazo de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) | AA | u | 4
4.3.5.7 | Sistema de Audio y CCTV - Cableado y equipos
4.3.5.7.1 | Sistema de AUDIO | AA | gl | 1
4.3.5.7.2 | Sistema de CCTV | AA | gl | 1
4.3.5.8 | Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
4.3.5.9 | Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
4.3.6 | CUBIERTAS
4.3.6.1 | Fabricación e instalación de Abrigos |  |  | NO COTIZA
4.3.6.2 | Refacciones, Adaptaciones y Puesta en Valor de Cubiertas Existentes en Edificio de Estación y Refugio
4.3.6.2.1 | Limpieza y desobstrucción de canaletas, caños de lluvia, bocas de desague y albañales de la Inst. Pluvial existente | UM | ml | 56.4
4.3.6.2.2 | Reemplazo de embudos, canaletas y caños de lluvia del sistema de desague pluvial | UM | ml | 15
4.3.6.2.3 | Recambio de Chapas acanaladas galvanizadas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye babetas y cumbreras | UM | m2 | 72.5
4.3.6.2.4 | Remplazo de tejas por chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye clavaderas, babetas, cumbreras y membrana con aislacion termica y acustica, tipo TBA 10 | UM | m2 | 245
4.3.6.2.5 | Construcción de nuevo refugio en chapa galvanizada prepintada calibre 25- estrucutra conformada por IPE 160 y correas 80 | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.6.2.6 | Aplicación de Membrana Asfáltica Geotextíl de 6 mm en cubiertas de losa existentes - (pegada en toda su superficie) | AA | m2 | 40
4.3.6.2.7 | Aplicación de Pintura Hidrofugante final sobre cubiertas de losa existentes | AA | m2 | 40
4.3.6.2.8 | Reemplazo de artefactos de iluminación por nuevos de luz de LED | AA | u | 10
4.3.7 | ACCESOS
4.3.7.1 | Veredas de Acceso
4.3.7.1.1 | Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado | AA | m3 | 15.2025
4.3.7.1.2 | Ejecución de Suelo Cemento | AA | m3 | 15.2025
4.3.7.1.3 | Ejecución de Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm | AA | m2 | 101.35
4.3.7.2 | Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN)
4.3.7.2.1 | Desmonte de laberintos existentes, demolición de solados y retiro de losetas premoldeadas | AA | gl | 1
4.3.7.2.2 | Cañeros 1 de 4" y 1 de 6" de pvc de 3,2mm, incluye 4 camaras de inspección de 60x60 | AA | gl | 1
4.3.7.2.3 | Ejecución de Solados de Hormigón Peinado | AA | m2 | 22.7
4.3.7.2.4 | Provisión e instalación de losetas premoldeadas | AA | m2 | 21
4.3.7.2.5 | Ejecución de Nuevos Laberintos | AA | u | 2
4.3.7.2.6 | Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo. | AA | ml | 3.79
4.3.7.2.7 | Columnas de señalización pasiva y Campanilla de repetición de señal sonora | AA | u | 2
4.3.7.3 | Rampas de acceso
4.3.7.3.1 | Ejecución de zapata de fundación - incluye excavación | AA | m3 | 1.0512
4.3.7.3.2 | Ejecución de tabique de Hormigón Armado | AA | m3 | 1.968
4.3.7.3.3 | Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo. Losa esp. 12cm. Zocalo de 10*10 | AA | m3 | 4.162
4.3.7.3.4 | Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados | AA | m2 | 7.2
4.3.7.3.5 | Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente. | AA | ml | 47.4
4.3.7.4 | Escaleras
4.3.7.4.1 | Ejecución de zapata de fundación - incluye excavación | AA | m3 | 0.1032
4.3.7.4.2 | Ejecución de tabique de Hormigón Armado | AA | m3 | 0.0774
4.3.7.4.3 | Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo. Losa esp. 12cm. Zocalo de 10*10 Terminación superficial de losa llaneado antideslizante, y colocación de nariz de escalón en hierro ángulo 1"1/2. según Detalle D6 | AA | m3 | 0.1538
4.3.7.4.4 | Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente | AA | ml | 2.9
4.3.8 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.3.8.1 | PLUVIALES (incluye la remodelación de existentes item 4.3.9.2.)
4.3.8.1.1 | Bocas de Desagüe abiertas de 0,30 x 0,50 en abrigos y andenes bajos existentes, | AA | u | 4
4.3.8.1.2 | Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos | AA | ml | 25
4.3.8.1.3 | Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desague y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto). | AA | ml | 22.58
4.3.8.1.4 | Ejecución de Pozos de Bombeo Pluvial según Cálculo | AA | u | NO COTIZA
4.3.8.1.5 | Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado de 0,60 mts de diámetro | AA | ml | NO COTIZA
4.3.8.1.6 | Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable | AA | u | NO COTIZA
4.3.8.2 | CLOACALES (incluye la remodelación de existentes item 4.3.9.2.)
4.3.8.2.1 | Conexión a la red municipal | AA | gl | 1
4.3.8.2.2 | Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA) | AA | u | NO COTIZA
4.3.8.2.3 | Cámaras de inspección | AA | u | 3
4.3.8.2.4 | Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso y Cámaras de Inspección) | AA | ml | 105.5
4.3.8.2.5 | Ejecución de Pozos de Bombeo Cloacal s/cálculo | AA | u | NO COTIZA
4.3.8.2.6 | Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes existentes | AA | u | NO COTIZA
4.3.8.3 | PROVISION DE AGUA (incluye la remodelación de existentes item 4.3.9.2.)
4.3.8.3.1 | Conexión a la red existente de Agua Corriente | AA | gl | 1
4.3.8.3.2 | Pozo de Captación Subterráneo (según corresponda) (incluye gestión ante ADA) | AA | u | NO COTIZA
4.3.8.3.3 | Ejecución de una Torre Metálica para Tanques de Agua s/ Detalle D16 | AA | u | NO COTIZA
4.3.8.3.4 | Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 2000 lts | AA | u | 2
4.3.8.3.5 | Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 2000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº) | AA | U | 1
4.3.8.3.6 | Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos | AA | ml | 100.9
4.3.8.3.7 | Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente | AA | ml | 70.27
4.3.8.3.8 | Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de andenes | AA | ml | 250
4.3.8.3.9 | Provisión e Instalación de Caja de Toma de Agua de 0,30 x 0,45 mts con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4" | AA | u | 1
4.3.8.3.10 | Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo | AA | u | 1
4.3.8.3.11 | Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque Cisterna para Sistema de lavado de andenes s/cálculo | AA | u | NO COTIZA
4.3.8.3.12 | Instalación de Bomba Presurizadora a pié de Grupo Sanitarios publicos | AA | u | NO COTIZA
4.3.8.3.13 | Armado de Colectores en tanques de Reserva (contabiliza llaves y bajadas) | AA | u | 4
4.3.8.4 | INCENDIO |  |  | NO COTIZA
4.3.9 | NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES
4.3.9.1 | CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS |  |  | NO COTIZA
4.3.9.2 | REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE
4.3.9.2.1 | ESTRUCTURA |  |  | NO COTIZA
4.3.9.2.2 | MAMPOSTERIA y REVOQUES
4.3.9.2.2.1 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.2.2 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm | AA | m2 | 70.41
4.3.9.2.2.3 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm | AA | m2 | 16.86
4.3.9.2.2.4 | Ejecución de mampostería de ladrillos comun | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.2.5 | Ejecución de revoques interiores completos - terminación idem existente | AA | m2 | 324.7
4.3.9.2.2.6 | Ejecución de revoques hidrófugos exteriores completos - terminación fino a la cal | AA | m2 | 80
4.3.9.2.2.7 | Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm. | AA | m2 | 156.2
4.3.9.2.2.8 | Ejecución de tabiques de Placa de Roca de Yeso | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.2.9 | Adintelamientos con perfiles normales s/ Cálculo en Aperturas de Nuevos Vanos | AA | ml | 8.26
4.3.9.2.3 | CUBIERTA |  |  | NO COTIZA
4.3.9.2.4 | PISOS
4.3.9.2.4.1 | Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm | AA | m2 | 100
4.3.9.2.4.2 | Ejecucion de Carpeta de Nivelación | AA | m2 | 100
4.3.9.2.4.3 | Sendero háptico, incluye mortero de asiento, y baldosas de prevención. | AA | m2 | 3.6
4.3.9.2.4.4 | Reparacion de piso de madera similar existente. | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.4.5 | Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Gris con Blancar o de características similares | AA | m2 | 100
4.3.9.2.4.6 | Ejecución de carpeta exterior de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 5 a 7 cm | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.4.7 | Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.4.8 | Pulido de piso existente | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.5 | REVESTIMIENTO
4.3.9.2.5.1 | Colocación de Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Blanco Natural, o de características similares | AA | m2 | 156.2
4.3.9.2.5.2 | Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm | AA | ml | 44
4.3.9.2.5.3 | Colocación de Revestimiento de mosaico vitrificado en pared - A: 20 x 20 mm | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.6 | CIELORRASOS
4.3.9.2.6.1 | Reparación de cielorrasos de madera existentes | AA | m2 | 61.1
4.3.9.2.6.2 | Suspendido de Placa de Roca de Yeso | AA | m2 | 20.29
4.3.9.2.6.3 | Aplicado de Fino a la Cal | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.6.4 | Sistema de Cielorraso Metálico Suspendido en baños | AA | m2 | 17.4
4.3.9.2.7 | CARPINTERIAS
4.3.9.2.7.1 | Carpintería V1 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.00 x 0.50cm | AA | u | 1
4.3.9.2.7.2 | Carpintería V2 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 2.00 x 0.50cm | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.7.3 | Carpintería V3 - Tipo Banderola de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”. La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 0.80 x 0.50 cm | AA | u | 6
4.3.9.2.7.4 | Carpintería V4 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. 1.00 x 1,10cm | AA | u | 2
4.3.9.2.7.5 | Puerta PCH1 - Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,05. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Operativas. Las Boleterías deberán contar con barral antipánico. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | 3
4.3.9.2.7.6 | Puerta PCH2 - Tipo: Abrir de una hoja. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,05 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte exterior e interior con pasador Libre-Ocupado de doble balancin metálicos anodizados más barral de sujeción interior oblicuo u horizontal. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Sanitarios para personas con movilidad reducida. | AA | u | 1
4.3.9.2.7.7 | Puerta PCH3 - Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,76 y H: 2,05 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Garita de Seguridad. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.7.8 | Puerta PCH4 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,80 y H: 2,10 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Local de Tableros y Depòsito de Residuos. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.7.9 | Puerta PCH5 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,20 y H: 2,10 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Armario de Termotanque. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego. | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.7.10 | Puerta PM1 - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.7.11 | Puerta PM2 - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2"" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,66 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. | AA | u | 12
4.3.9.2.7.12 | Puerta PR1 - Tipo: Abrir de dos hojas. De reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 1-1/2" x 3/16”. Bisagras reforzadas en hierro laminado. Cerradura de Llave de Doble Paleta. Destino: Armarios para equipos de A/A | AA | u | 1
4.3.9.2.7.13 | Puerta PE - De reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 1-1/2" x 3/16”. Con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m | AA | u | 4
4.3.9.2.7.14 | Carpintería Integral B1 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: Frente de Boleterìas | AA | m2 | 3
4.3.9.2.7.15 | Carpintería Integral B2 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: Frente de Garita de Seguridad, Gendarmeria, Mesa de Cambistas y Bicicletero | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.7.16 | Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética) | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.7.17 | Cortina de Enrollar Automatica CE - De chapa de Tablilla Nervada Galvanizada Plana Microperforada de 0.70 mm de espesor con Motor paralelo con botonera. Destino: Hall Edificio de Estacion y Bicicletero. 4 unidades | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.9.2.7.18 | Rejas tipo jaula para tanque de reserva en metal desplegado y hierro angúlo similar a rejas de ventanas | AA | m2 | 4.725
4.3.9.2.7.19 | Colocación de Puerta de Madera Doble Hoja (PMD1) de Cedro con tableros inferiores y 3 paños de vidrios repartidos cada hoja, con reja exterior A: 1,32 y H: 2,48 | AA | u | 2
4.3.9.2.8 | ESPEJOS Y MESADAS
4.3.9.2.8.1 | Espejos en Acero Inoxidable pulido | AA | m2 | 2.1
4.3.9.2.8.2 | Espejos de cristal float de 4mm, Baño Boletería y Oficinas Operativas | AA | m2 | 3.08
4.3.9.2.8.3 | Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable s/ Detalle | AA | m2 | 1.6665
4.3.9.2.8.4 | Mesada especial en Garita de Seguridad de Acero Inoxidable s/ Detalle | AA | ml | NO COTIZA
4.3.9.2.8.5 | Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm | AA | ml | 11.75
4.3.9.2.9 | EQUIPAMIENTO y ACCESORIOS
4.3.9.2.9.1 | Kit completo de Accesorios para Baños Públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos) | AA | u | 3
4.3.9.2.9.2 | Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas en Sillas de Rueda | AA | u | 1
4.3.9.2.9.3 | Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte papel higiénico-jabonera) | AA | u | 4
4.3.9.2.9.4 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada - | AA | ml | NO COTIZA
4.3.9.2.9.5 | Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.9.6 | Equipamiento general Boletería | AA | gl | 1
4.3.9.2.9.7 | Amoblamiento bajo mesada en melamina 18mm blanco con canto aluminio | AA | ml | 7.93
4.3.9.2.10 | ARTEFACTOS SANITARIOS
4.3.9.2.10.1 | Inodoro Antivandálico (sanitarios públicos) | AA | u | 4
4.3.9.2.10.2 | Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plastico duro blanco. (baños privados) | AA | u | 4
4.3.9.2.10.3 | Mingitorio antivandálico (sanitarios públicos) | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.10.4 | Inodoro Pedestal corto - Tapa plastico duro blanco (especial para baño discapacitado) | AA | u | 1
4.3.9.2.10.5 | Lavatorio (especial para baño discapacitado) | AA | u | 1
4.3.9.2.10.6 | Bacha de acero Inoxidable para Baños (Diam: 34 cm) | AA | u | 6
4.3.9.2.10.7 | Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner | AA | u | 2
4.3.9.2.10.8 | Receptáculo rectangular de acrílico para ducha | AA | u | 2
4.3.9.2.10.9 | Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.11 | PROVISION DE AGUA
4.3.9.2.11.1 | Instalación de Válvulas de descarga automática en Inodoros de Baños Privados con tapa y tecla | AA | u | 4
4.3.9.2.11.2 | Instalación de Griferías manuales en Baños Privados | AA | u | 4
4.3.9.2.11.3 | Instalación de Griferías monocomando en piletas de cocina en Offices | AA | u | 2
4.3.9.2.11.4 | Instalación de Griferías monocomando Tipo FV modelo B1 ARIZONA 0108/B1 equivalente en duchas de Vestuarios para el personal | AA | u | 2
4.3.9.2.11.5 | Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 50 lts | AA | u | 2
4.3.9.2.11.6 | Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 120 | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.11.7 | Válvulas de descarga automática en mingitorios de Baños Privados con tapa y tecla | AA | u | NO COTIZA
4.3.9.2.12 | INST. ELECTRICA
4.3.9.2.12.1 | Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ml | 300
4.3.9.2.12.2 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 3/4" | AA | ml | 100
4.3.9.2.12.3 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 1/2" | AA | ml | 30
4.3.9.2.12.4 | Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 2" | AA | ml | 20
4.3.9.2.12.5 | Cajas octogonal grande IRAM 62.005 | AA | u | 29
4.3.9.2.12.6 | Cajas 100x50mm IRAM 62.005 | AA | u | 57
4.3.9.2.12.7 | Cajas redonda Al | AA | u | 11
4.3.9.2.12.8 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 4
4.3.9.2.12.9 | Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ml | 1800
4.3.9.2.12.10 | Tendido de Circuitos Cu 4mm^2 - IRAM 62.267 | AA | ml | 100
4.3.9.2.12.11 | Tomacorriente 220V/ 10A | AA | u | 32
4.3.9.2.12.12 | Tomacorriente 220V/ 20A | AA | u | 1
4.3.9.2.12.13 | Interruptor de un efecto 10A | AA | u | 15
4.3.9.2.12.14 | Provisión e Instalación de Luminaria Empotrable tubo LED 2x20W | AA | u | 13
4.3.9.2.12.15 | Provisión e Instalación de Luminaria Empotrable tubo LED 1x9W | AA | u | 13
4.3.9.2.12.16 | Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10 | AA | u | 11
4.3.9.2.12.17 | Provisión e Instalación de Equipo Autonomo de luminaria 3hs | AA | u | 8
4.3.9.2.12.18 | Provisión e instalación de artefactos de salida de emergencia | AA | u | 2
4.3.9.2.13 | INST. BOCA DE TELEFONIA Y DATOS
4.3.9.2.13.1 | Sistema de Datos y Telefonía - Cableado | AA | gl | 1
4.3.9.2.14 | INST. TERMOMECANICA
4.3.9.2.14.1 | Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado INDIVIDUALES Frio/Calor | AA | u | 2
4.3.9.2.14.2 | Tendido de Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea | AA | ml | 9
4.3.9.2.14.3 | Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial | AA | ml | 15
4.3.9.2.15 | INST. DETECCION DE INCENDIO
4.3.9.2.15.1 | Instalación de un Sistema de Alarma contra Incendios | AA | u | 4
4.3.9.2.15.2 | Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg. | AA | u | 4
4.3.9.2.15.3 | Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg. | AA | u | 1
4.3.9.2.15.4 | Señalización Reglamentaria | AA | u | 5
4.3.9.2.16 | SISTEMA DE ALARMA
4.3.9.2.16.1 | Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías | AA | gl | 1
4.3.9.2.16.2 | Instalación de boton antipanico en ventanilla que reporten a la central de alarmas | AA | u | 2
4.3.10 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
4.3.10.1 | Baranda de contencion de andenes de caño de acero galvanizado - según Detalle DT005 | AA | ml | 78
4.3.10.2 | Ejecución de Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.10.3 | Ejecución de Nuevos Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal - según Detalle DT008 | AA | ml | 213
4.3.10.4 | Ejecución de Nuevos Cercos divisorios entre Vías de paños de metal desplegado pesado según Detalle DT009 | AA | ml | 196.5
4.3.11 | PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN
4.3.11.1 | Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado Existentes– | AA | m2 | NO COTIZA
4.3.11.2 | Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para exteriores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso | AA | m2 | 558
4.3.11.3 | Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso | AA | m2 | 324.7
4.3.11.4 | Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para cielorrasos | AA | m2 | 37.69
4.3.11.5 | Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y Herreria en General | AA | m2 | 535
4.3.11.6 | Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos de Madera (puertas, ventanas, estructuras, etc.) | AA | m2 | 91.6
4.3.11.7 | Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre Superficies de Hormigón Visto en Bajo Andenes y Frente de Andenes Bajos | AA | m2 | 82.25
4.3.12 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
4.3.12.1 | STA Señal Tótem en Acceso | AA | u | 2
4.3.12.2 | SETE Identificacion Exterior de Estación | AA | u | 1
4.3.12.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.4 | ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.5 | SAM 1500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.6 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.7 | IBE 3000 Identificación Boletería Exterior | AA | u | 1
4.3.12.8 | SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 1
4.3.12.9 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.10 | SCE A Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 1
4.3.12.11 | SCE B Señal Comunicacional Bandera | AA | u | 1
4.3.12.12 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida) | AA | u | 3
4.3.12.13 | SMR Señal Ménsula Refugio | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.14 | SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M) | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.15 | SCALDe Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.00M) | AA | u | 2
4.3.12.16 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 1
4.3.12.17 | CLPA P Cartelera Informativa con Pie | AA | u | 1
4.3.12.18 | CLMR Tótem Cartelera Informativa | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.19 | PM Porta y Monitor 49" incluye pantalla | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.20 | PM Porta y Monitor 32" incluye pantalla | AA | u | NO COTIZA
4.3.12.21 | PAPD Papelero Residuos/Reciclables | AA | u | 8
4.3.12.22 | AST Asiento Modelo Tigre | AA | u | 8
4.3.12.23 | VEB Vinilo Esmerilado Boleterias | AA | u | 2
COSTO DIRECTO (CD)
s
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)