## PLANILLA RESUMEN (hidden)
PLANILLA RESUMEN NUEVA ESTACIÓN HOSPITAL EZEIZA
Especialidades |  | Precio s/iva
A | Civil
B | Señalamiento
PRECIO TOTAL SIN IVA

## RESUMEN
Planilla Resumen
Especialidades |  | Precio s/iva
A | Civil | 0
B | Señalamiento | 0
Precio Total sin iva |  | 0

## A-CIVIL
2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
PLANILLA DE COTIZACION / A - OBRAS CIVILES
Licitación Pública Nº: 39.2021 - NUEVA ESTACIÓN HOSPITAL EZEIZA - LÍNEA GRAL. ROCA
ÍTEM S4A | DESCRIPCIÓN | SISTEMA CONTRAT | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO ($) | SUBTOTAL ($) | TOTAL ($) | %
4A.1 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
4A.1.1 | Ingenieria de detalle | AA | gl | 1
4A.1.2 | Planos conforme a obra (C.A.O.) y manual de mantenimiento | AA | gl | 1
4A.2 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL
4A.2.1 | Gestión y control de calidad | AA | gl | 1
4A.2.2 | Gestión ambiental y social | AA | gl | 1
4A.3 | TAREAS PRELIMINARES (incl. Gastos gg)
4A.4 | EJECUCIÓN DE OBRA
4A.4.1 | DEMOLICIONES Y REMOCIONES
4A.4.1.1 | Demolición de solados y contrapisos | AA | m2 | 10
4A.4.1.2 | Retiro de árbol | AA | u | 30
4A.4.1.3 | Retiro de cartelería y equipamientos | AA | u | 1
4A.4.1.4 | Retiro y reubicación de postes de servicio | AA | u | 1
4A.4.2 | MOVIMIENTO DE SUELOS
4A.4.2.1 | EXCAVACIONES
4A.4.2.1.1 | Desmonte y retiro de suelo vegetal | UM | m2 | 2225
4A.4.2.1.2 | Excavación de zanjas | UM | m3 | 915
4A.4.2.2 | RELLENOS
4A.4.2.2.1 | Relleno y compactación | UM | m3 | 252
4A.4.2.2.2 | Relleno y compactación con tosca | UM | m3 | 0
4A.4.3 | ESTRUCTURA DE ANDENES
4A.4.3.1 | Film de polietileno de 200 micrones | UM | m2 | 1400
4A.4.3.2 | Hormigón de limpieza | UM | m3 | 100
4A.4.3.3 | Zapata de hormigón armado | UM | m3 | 65
4A.4.3.4 | Tabiques de hormigón armado | UM | m3 | 110
4A.4.3.5 | Platea de hormigón armado | UM | m3 | 170
4A.4.3.6 | Viga de hormigón armado de borde para andenes bajos | UM | m3 | 50
4A.4.3.7 | Piso de hormigón llaneado con malla espesor variable | UM | m2 | 730
4A.4.3.8 | Borde reglamentario de andén: solados preventivos y hápticos (ancho: 1,50m) | AA | ml | 320
4A.4.3.9 | Senderos hápticos complementarios (incluye mortero de asiento) y baldosas de prevención | AA | m2 | 50
4A.4.3.10 | Tapas de inspección en hormigón armado s/bastidores de hierro galvanizado (s/detalle) | AA | u | 15
4A.4.4 | CUBIERTAS
4A.4.4.1 | Hormigón de limpieza | UM | m3 | 5.0176
4A.4.4.2 | Bases de hormigón armado | UM | m3 | 30
4A.4.4.3 | Vigas de fundación de hormigón armado | UM | m3 | 3.4992
4A.4.4.4 | Troncos de columnas de hormigón armado | UM | m3 | 9.108
4A.4.4.5 | Abrigos - Cubierta metálica - Ala simple de 4,50m - Módulo 3 mts Tipo 2 | AA | m2 | 330
4A.4.4.6 | Basamentos de columnas con grout c/bisel | AA | u | 28
4A.4.4.7 | Excavación y relleno | AA | m3 | 45
4A.4.5 | ACCESOS
4A.4.5.1 | VEREDAS
4A.4.5.1.1 | Desmonte y retiro de suelo vegetal | AA | m2 | 1000
4A.4.5.1.2 | Solado de hormigón peinado de 10 cm c/bordes llaneados con malla Q188 | AA | m2 | 1000
4A.4.5.2 | CRUCES PEATONALES A NIVEL (P.A.N.)
4A.4.5.2.1 | Desmonte de laberinto | AA | u | 4
4A.4.5.2.2 | Demolición de pisos y contrapiso | AA | m2 | 180
4A.4.5.2.3 | Ejecución de cañeros de reserva | AA | gl | 1
4A.4.5.2.4 | Losetas premoldeadas | AA | m2 | 21.184
4A.4.5.2.5 | Solados de hormigón peinado con solado háptico | AA | m2 | 100
4A.4.5.2.6 | Nuevos laberintos | AA | u | 4
4A.4.5.2.7 | Barandas complementarias a laberintos | AA | ml | 44.82
4A.4.5.2.8 | Columnas de señalización pasiva y campanilla de repetición de señal sonora | AA | u | 2
4A.4.5.3 | RAMPAS
4A.4.5.3.1 | Rampa de hormigón armado según detalle de tres tramos | AA | u | 1
4A.4.5.3.2 | Rampa de hormigón armado según detalle de cuatro tramos | AA | u | 1
4A.4.5.3.3 | Rampa de hormigón armado según detalle de dos tramos | AA | u | 2
4A.4.5.4 | ESCALERAS
4A.4.5.4.1 | Escaleras de hormigón armado según detalle (incluye solado de háptico de prevención) | AA | m3 | 11.274
4A.4.5.4.2 | Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente | AA | ml | 33.71
4A.4.6 | INSTALACIONES
4A.4.6.1 | ELECTRICAS, DATOS, AUDIO y CCTV
4A.4.6.1.1 | TABLEROS ELÉCTRICOS
4A.4.6.1.1.1 | Tablero seccional módulo Sube andén descendente (TSMS-DESC) | AA | u | 1
4A.4.6.1.1.2 | Tablero seccional módulo Sube andén ascendente (TSMS-ASC) | AA | u | 1
4A.4.6.1.2 | CANALIZACIONES
4A.4.6.1.2.1 | Cámara de pase 300x300mm | AA | u | 27
4A.4.6.1.2.2 | Cámara de pase 400x400mm | AA | u | 4
4A.4.6.1.2.3 | Cámara de pase 600x600mm (SEÑALAMIENTO) | AA | u | 6
4A.4.6.1.2.4 | Cruce bajo vía c/ cámara de 1,20x2,20m en cada extremo (incluye cañerías PEAD 5xØ110) | AA | u | 1
4A.4.6.1.2.5 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm) | AA | ml | 400
4A.4.6.1.2.6 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (3xØ110mm) | AA | ml | 250
4A.4.6.1.2.7 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=50mm (3xØ50mm) | AA | ml | 190
4A.4.6.1.2.8 | Cañeros SUBE - PVCr de d=75mm (1xØ75mm) | AA | ml | 20
4A.4.6.1.2.9 | Cañeros SUBE - PVCr de d=50mm (1xØ50mm) | AA | ml | 20
4A.4.6.1.2.10 | Cañeros troncales de reserva para los sistemas de señalamiento (PEAD 4xØ110mm) | AA | ml | 80
4A.4.6.1.2.11 | Caño HG 1" | AA | ml | 70
4A.4.6.1.2.12 | Cajas Al - 150x150mm | AA | u | 5
4A.4.6.1.2.13 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 7
4A.4.6.1.2.14 | Caja redonda Al | AA | u | 8
4A.4.6.1.2.15 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 200
4A.4.6.1.2.16 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 600x800mm | AA | ml | 200
4A.4.6.1.3 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
4A.4.6.1.3.1 | Cable Cu 4x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 50
4A.4.6.1.3.2 | Cable Cu 2x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 400
4A.4.6.1.3.3 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 3050
4A.4.6.1.3.4 | Cable Cu 1x2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 160
4A.4.6.1.4 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
4A.4.6.1.4.1 | Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 36
4A.4.6.1.4.2 | Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 9
4A.4.6.1.4.3 | Luminaria lineal tubo LED T5 - 2x16W | AA | u | 28
4A.4.6.1.5 | INTERRUPTORES Y TOMAS ELÉCTRICOS
4A.4.6.1.5.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | u | 6
4A.4.6.1.5.2 | Tomacorriente doble 2P/T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura | AA | u | 6
4A.4.6.1.6 | SISTEMA DE AUDIO
4A.4.6.1.6.1 | Cable circuitos de audio - Cu 2x1mm^2 - IRAM 62.266 | AA | u | 1100
4A.4.6.1.6.2 | Bocinas de audio exteriores 30w - 70/100V | AA | u | 15
4A.4.6.1.7 | SISTEMA DE DATOS / CCTV / Pantallas/Cableados/Equipos/Cámaras/Rack
4A.4.6.1.7.1 | Cable de datos - FTP AWG23 Cat. 6 | AA | ml | 2000
4A.4.6.1.7.2 | Toma de Datos (Pantallas) | AA | u | 16
4A.4.6.1.7.3 | Equipos en andenes (incluye Switch, Rack, UPS) | AA | gl | 1
4A.4.6.1.7.4 | Cámaras CCTV | AA | gl | 1
4A.4.6.1.8 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
4A.4.6.1.8.1 | Provisión e instalación de puestas a tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
4A.4.6.1.8.2 | Provisión e instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
4A.4.6.2 | SANITARIAS
4A.4.6.2.1 | PROVISIÓN DE AGUA
4A.4.6.2.1.1 | Conexión a la red existente de agua corriente | AA | gl | 1
4A.4.6.2.1.2 | Tanque cisterna de 3000 lts | AA | u | 1
4A.4.6.2.1.3 | Tanque de acero inoxidable de 2500 litros | AA | u | 1
4A.4.6.2.1.4 | Bomba de impulsión para tanque de reserva | AA | u | 1
4A.4.6.2.1.5 | Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría desde la red hasta edificios | AA | ml | 150
4A.4.6.2.1.6 | Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente | AA | ml | 20
4A.4.6.2.1.7 | Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para canillas para lavado de andenes | AA | ml | 320
4A.4.6.2.1.8 | Bombas presurizadoras | AA | u | 1
4A.4.6.2.1.9 | Tótem para lavado de andén | AA | u | 8
4A.4.6.2.1.10 | Termotanque eléctrico de 50 litros | AA | u | 3
4A.4.6.2.1.11 | Torre tanque de agua | AA | u | 1
4A.4.6.2.2 | DESAGÜES CLOACALES
4A.4.6.2.2.1 | Instalación de sistemas de tratamiento - bidigestores s/cálculo + pozo absorbente (incluye gestión ante ADA) | AA | u | 1
4A.4.6.2.2.2 | Tendido de cañería de desagües primarios | AA | ml | 75
4A.4.6.2.2.3 | Tendido de cañerías internas de desagües secundarios | AA | ml | 25
4A.4.6.2.2.4 | Cámara de inspección de 60x60 | AA | u | 4
4A.4.6.2.3 | PLUVIALES
4A.4.6.2.3.1 | Cañería de Pvc 110 Mm (incluye excavación y relleno) | AA | ml | 130
4A.4.6.2.3.2 | Boca de desagüe abierta de 30x30 | AA | u | 6
4A.4.6.2.3.3 | Canaleta impermeable con marco y rejilla ancho 25 cm | AA | ml | 360
4A.4.6.2.3.4 | Cámara de inspección de 60x60 (incluye tapa) | AA | u | 14
4A.4.6.2.3.5 | Entubado de zanja | AA | ml | 420
4A.4.6.2.3.6 | Caño ranurado de recolección de agua | AA | ml | 400
4A.4.6.2.4 | INCENDIO
4A.4.6.2.4.1 | Matafuego ABC 10 Kg | AA | u | 4
4A.4.6.2.4.2 | Matafuego halogenado 5kg | AA | u | 3
4A.4.6.2.4.3 | Sistema de detección y alarma contra incendio | AA | gl | 1
4A.4.7 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS
4A.4.7.1 | ESTRUCTURA
4A.4.7.1.1 | Excavación zanjas | AA | m3 | 40
4A.4.7.1.2 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 200
4A.4.7.1.3 | Hormigón de limpieza | AA | m3 | 13.2916
4A.4.7.1.4 | Platea de hormigón armado | AA | m3 | 40
4A.4.7.1.5 | Vigas de fundación de hormigón armado | AA | m3 | 6.399
4A.4.7.1.6 | Columna de hormigón armado | AA | m3 | 3.016
4A.4.7.1.7 | Vigas de hormigón armado | AA | m3 | 12.9888
4A.4.7.1.8 | Losa de hormigón visto | AA | m3 | 30
4A.4.7.2 | CUBIERTA
4A.4.7.2.1 | Cubierta plana | AA | m2 | 220
4A.4.7.3 | MAMPOSTERÍAS
4A.4.7.3.1 | Doble capa aisladora horizontal en muros | AA | m2 | 210
4A.4.7.3.2 | Mampostería de ladrillos huecos 8X18X33 | AA | m2 | 15.99
4A.4.7.3.3 | Mampostería de ladrillos huecos 12X18X33 | AA | m2 | 69.5
4A.4.7.3.4 | Mampostería de ladrillos huecos 18X18X33 | AA | m2 | 300
4A.4.7.4 | REVOQUES
4A.4.7.4.1 | Azotado hidrófugo bajo revestimiento | AA | m2 | 154.8578
4A.4.7.4.2 | Revoque interior completo a la cal | AA | m2 | 300
4A.4.7.4.3 | Revoque exterior completo a la cal | AA | m2 | 250
4A.4.7.4.4 | Azotado impermeable en exteriores | AA | m2 | 4.28
4A.4.7.4.5 | Ejecución de buña | AA | ml | 40
4A.4.7.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS y PISOS
4A.4.7.5.1 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 150
4A.4.7.5.2 | Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido | AA | m3 | 11.4697
4A.4.7.5.3 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 150
4A.4.7.5.4 | Mosaico granítico compacto terminación púlido fino 30x30cm tipo S3 | AA | m2 | 200
4A.4.7.5.5 | Carpeta y solado epoxídico tipo S7 | AA | m2 | 21.86
4A.4.7.6 | ZÓCALOS
4A.4.7.6.1 | Zócalo de mosaicos graníticos tipo Z3 | AA | ml | 210
4A.4.7.6.2 | Zócalo de cemento tipo Z2 | AA | ml | 12
4A.4.7.7 | CIELORRASOS
4A.4.7.7.1 | Cielorraso suspendido de roca de yeso placa verde 9.5 mm tipo CR2 | AA | m2 | 60
4A.4.7.7.2 | Cielorraso suspendido de roca de yeso placa 12,5 mm tipo CR1 | AA | m2 | 80
4A.4.7.7.3 | Cielorraso suspendido placa desmontable tipo CR5 | AA | m2 | 65
4A.4.7.8 | REVESTIMIENTOS
4A.4.7.8.1 | Revestimiento de cerámica esmaltada tipo RE5 | AA | m2 | 154.8578
4A.4.7.8.2 | Revestimiento plástico texturado granulado tipo RE1 | AA | m2 | 420
4A.4.7.8.3 | Revestimiento veneciano de mosaico vitrificado tipo RE4 | AA | m2 | 4.28
4A.4.7.8.4 | Cantonera de acero inoxidable | AA | ml | 100
4A.4.7.9 | CARPINTERÍAS / ABERTURAS (s/ planillas de carpintería y herrería)
4A.4.7.9.1 | Carpintería V1 - Corrediza de aluminio - Vidrio 3+3mm - Reja malla metal desplegado - 1.00 x 0.50 m | AA | u | 9
4A.4.7.9.2 | Carpintería V2 - Corrediza de aluminio - Vidrio 3+3mm - Reja malla - 2.00 x 0.50 m | AA | u | 3
4A.4.7.9.3 | Puerta PCH1 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18 - 0.80 x 2.05 m | AA | u | 8
4A.4.7.9.4 | Puerta PCH2 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18- 0.90 x 2.05 m | AA | u | 2
4A.4.7.9.5 | Puerta PM1 - Placa interior de madera enchapada - marco chapa 18 -0.76 x 2.05 m | AA | u | 4
4A.4.7.9.6 | Puerta emergencia PEVD - Marco de tubo estructural con vidrio laminado 3+3mm - con barral antipánico y cierrapuerta | AA | u | 2
4A.4.7.9.7 | Carpintería integral B1 - Paño fijo de vidrio antibala espejado con marco de chapa plegada de acero inoxidable, terminación anodizado | AA | ml | 2.5
4A.4.7.9.8 | Carpintería integral B2 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: frente de garita de seguridad, gendarmería, mesa de cambistas y bicicletero | AA | ml | 2
4A.4.7.9.9 | Carpintería integral B3 - Frente de carteleras y televisores | AA | ml | 1.12
4A.4.7.9.10 | Cortina de enrollar automática CE | AA | ml | 15.8
4A.4.7.10 | MESADAS
4A.4.7.10.1 | Mesada de granito gris mara de 22cm | AA | m2 | 8.422
4A.4.7.10.2 | Mesada de acero inoxidable | AA | m2 | 3.58
4A.4.7.11 | VIDRIOS
4A.4.7.11.1 | Espejos para baños privados - Cristal float de 4mm | AA | m2 | 2.08
4A.4.7.11.2 | Espejos en acero inoxidable pulido para sanitarios públicos | AA | m2 | 3.742
4A.4.7.12 | PILETAS Y BACHAS
4A.4.7.12.1 | Bacha de acero inoxidable para baños | AA | u | 9
4A.4.7.12.2 | Pileta de cocina de acero inoxidable para cocina | AA | u | 3
4A.4.7.13 | ACCESORIOS SANITARIOS
4A.4.7.13.1 | Kit completo de accesorios para baños públicos | AA | U | 2
4A.4.7.13.2 | Kit completo de barrales y accesorios para baños accesibles | AA | u | 1
4A.4.7.13.3 | Kit completo de accesorios para baños privados | AA | u | 3
4A.4.7.13.4 | Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | AA | u | 2
4A.4.7.13.5 | Muebles bajo mesada | AA | ml | 7.2
4A.4.7.13.6 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de inodoro en chapa doblada galvanizada | AA | ml | 11
4A.4.7.13.7 | Equipamiento general de boletería | AA | u | 1
4A.4.7.13.8 | Cambiadores para bebes | AA | u | 2
4A.4.7.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
4A.4.7.14.1 | Inodoro pedestal, mochila y asiento plástico | AA | u | 4
4A.4.7.14.2 | Inodoro antivandálico con asiento | AA | u | 6
4A.4.7.14.3 | Mingitorio antivandálico | AA | u | 2
4A.4.7.14.4 | Lavatorio accesible | AA | u | 1
4A.4.7.14.5 | Inodoro pedestal corto accesible | AA | u | 1
4A.4.7.15 | GRIFERÍA
4A.4.7.15.1 | Válvula automática para mingitorios | AA | u | 2
4A.4.7.15.2 | Griferías automáticas para mesadas en sanitarios públicos | AA | u | 5
4A.4.7.15.3 | Válvulas de inodoro | AA | u | 6
4A.4.7.15.4 | Griferías monocomando en piletas de cocina | AA | u | 3
4A.4.7.15.5 | Grifería monocomando para lavatorio accesible | AA | u | 1
4A.4.7.15.6 | Grifería monocomando en lavatorio en baños privados | AA | u | 4
4A.4.7.16 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA
4A.4.7.16.1 | Equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frío/calor | AA | u | 4
4A.4.7.17 | ELECTRICAS, DATOS, AUDIO y CCTV (NUEVOS EDIFICIOS)
4A.4.7.17.1 | ACOMETIDAS
4A.4.7.17.1.1 | Trámites de servicio de la acometida de estación | AA | gl | 1
4A.4.7.17.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T2 general estación | AA | gl | 1
4A.4.7.17.1.3 | Toma de energía T2- trifasico | AA | u | 1
4A.4.7.17.2 | TABLEROS ELÉCTRICOS
4A.4.7.17.2.1 | Tablero general de baja tensión (TGBT) | AA | u | 1
4A.4.7.17.2.2 | Tablero seccional de muy baja tensión (TSMBT) | AA | u | 1
4A.4.7.17.2.3 | Tablero seccional andén (TSA) | AA | u | 1
4A.4.7.17.2.4 | Tablero seccional seguridad (TSSE) | AA | u | 1
4A.4.7.17.2.5 | Tablero seccional boletería (TSBO) | AA | u | 1
4A.4.7.17.2.6 | Tablero seccional bombas de agua (TSBA) | AA | u | 1
4A.4.7.17.2.7 | Tablero seccional sala de limpieza y evasión (TSLE) | AA | u | 1
4A.4.7.17.2.8 | Tablero seccional sala de seguridad (TSSE) | AA | u | 1
4A.4.7.17.3 | CANALIZACIONES
4A.4.7.17.3.1 | Caño HG 3/4" | AA | ml | 18
4A.4.7.17.3.2 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 4
4A.4.7.17.3.3 | Caño semipesado embutidas en pared con caño 3/4" MOP - IRAM 2005 - IRAM-IAS U 500 2005 | AA | ml | 300
4A.4.7.17.3.4 | Caja octogonal MOP grande | AA | u | 43
4A.4.7.17.3.5 | Caja MOP - 100x50mm | AA | u | 61
4A.4.7.17.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
4A.4.7.17.4.1 | Cable Cu 3x25/16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 10
4A.4.7.17.4.2 | Cable Cu 4x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 10
4A.4.7.17.4.3 | Cable Cu 4x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 150
4A.4.7.17.4.4 | Cable Cu 1x2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 1000
4A.4.7.17.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
4A.4.7.17.5.1 | Luminaria empotrable doble tubo LED 2x20W | AA | u | 19
4A.4.7.17.5.2 | Luminaria empotrable tubo LED 1x9W | AA | u | 12
4A.4.7.17.5.3 | Luminaria empotrable panel circular LED 9W | AA | u | 10
4A.4.7.17.5.4 | Reflector LED 50W OPAL en PMMA con vidrio templado - 4000K - 2100lm | AA | u | 3
4A.4.7.17.5.5 | Luminaria de salida de emergencia | AA | u | 2
4A.4.7.17.5.6 | Equipo autónomo x 3hs | AA | u | 11
4A.4.7.17.6 | INTERRUPTORES Y TOMAS ELÉCTRICOS
4A.4.7.17.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | u | 33
4A.4.7.17.6.2 | Tomacorriente 220V/20A | AA | u | 11
4A.4.7.17.6.3 | Interruptor de un efecto 10A | AA | u | 17
4A.4.7.17.7 | CABLEADO SISTEMAS MBTS (FTP y FIBRA ÓPTICA)
4A.4.7.17.7.1 | Cable de datos (interconexión switches)- FTP AWG23 Cat. 6 | AA | ml | 200
4A.4.7.17.7.2 | Cable Puente óptico - 6 FO G652D monomodo antirroedor | AA | ml | 200
4A.4.7.17.8 | EQUIPOS PARA AUDIO/CCTV/DATOS EN SALA DE TELECOMUNICACIONES Y DE TABLEROS (INCLUYE RACK Y UPS) | AA | gl | 1
4A.4.7.17.9 | SISTEMA DE DATOS Y TELEFONÍA
4A.4.7.17.9.1 | Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 1 1/2" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase) | AA | ml | 80
4A.4.7.17.9.2 | Cañerías eléctricas a la vista con caño HºGº 1 1/2" | AA | ml | 20
4A.4.7.17.9.3 | Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm | AA | u | 5
4A.4.7.17.9.4 | Cajas rectangulares Al - 100x50mm | AA | u | 4
4A.4.7.17.9.5 | Toma de datos y telefonía IP | AA | u | 5
4A.4.7.17.9.6 | Intercomunicador de 2 vías | AA | u | 2
4A.4.7.17.9.7 | Tendidos de circuitos para sistema de puestos de trabajo - UTP AWG23 Cat. 6 | AA | ml | 250
4A.4.7.17.9.8 | Sistema central de alarma | AA | gl | 1
4A.4.8 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
4A.4.8.1 | Cercos perimetrales en reja esmaltada de hierro angulo y barrotes | AA | m2 | 450
4A.4.8.2 | Cerramientos perimetrales de alambrado olímpico romboidal | AA | ml | 160
4A.4.8.3 | Cercos divisorios entre vías de paños de metal desplegado pesado | AA | m2 | 360
4A.4.8.4 | Portones de reja de hoja doble de metal desplegado romboildal | AA | u | 2
4A.4.9 | PINTURAS
4A.4.9.1 | Pintura al látex en muros | AA | m2 | 300
4A.4.9.2 | Pintura sobre cielorraso | AA | m2 | 150
4A.4.9.3 | Esmalte sintético sobre revoques u hormigón | AA | m2 | 330
4A.4.9.4 | Esmalte sintético sobre elementos metálicos | AA | m2 | 800
4A.4.9.5 | Pintura reflectiva | AA | m2 | 500
4A.4.10 | SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO
4A.4.10.1 | SEÑALÉTICA
4A.4.10.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | AA | u | 2
4A.4.10.1.2 | STS Señal Tótem de Seguridad | AA | u | 2
4A.4.10.1.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | AA | u | 4
4A.4.10.1.4 | ICBL Identificación Corpórea Módulo Boletería Lateral | AA | u | 4
4A.4.10.1.5 | SAM 1500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | 1
4A.4.10.1.6 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | 1
4A.4.10.1.7 | IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior | AA | u | 1
4A.4.10.1.8 | SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 4
4A.4.10.1.9 | SCEA Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 4
4A.4.10.1.10 | SCEB Señal Comunicacional Bandera | AA | u | 1
4A.4.10.1.11 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador) | AA | u | 3
4A.4.10.1.12 | SC Señal Cambiador | AA | u | 2
4A.4.10.1.13 | SPE Señal Plano de Evacuación | AA | u | 4
4A.4.10.1.14 | SMR Señal Ménsula Refugio | AA | u | 8
4A.4.10.1.15 | CHR Chapón Refugios | AA | u | 17
4A.4.10.1.16 | SCR Señal Comunicacional Refugios | AA | u | 37
4A.4.10.1.17 | ECHR Espalda Chapòn Refugio | AA | u | 17
4A.4.10.1.18 | ESCR Espalda Señal Comunicacional Refugio | AA | u | 34
4A.4.10.1.19 | SCAL Señal Comunicacional con apoyo Lumbar | AA | u | 2
4A.4.10.2 | EQUIPAMIENTO
4A.4.10.2.1 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 2
4A.4.10.2.2 | SBP Señal Braile en Pasamanos | AA | u | 31
4A.4.10.2.3 | VEB Vinilo Esmerilado Boletería | AA | u | 1
4A.4.10.2.4 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | AA | u | 50
4A.4.10.2.5 | ALR Apoyo Lumbar Refugios | AA | u | 11
4A.4.10.2.6 | AR Asiento Refugios | AA | u | 0
4A.4.10.2.7 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | AA | u | 25
4A.4.10.2.8 | CEC Cesto Exclusivo Colillas | AA | u | 25
4A.4.10.2.9 | PV Punto Verde para reciclado de residuos | AA | u | 1
4A.4.10.2.10 | PM Portamonitor 49" | AA | u | 4
4A.4.10.2.11 | PM Portamonitor 32" | AA | u | 2
4A.4.10.2.12 | Bicicletero individual premoldeado de hormigón | AA | u | 16
4A.4.10.2.13 | Mesa con 4 sillas de hormigón | AA | u | 18
4A.4.11 | PARQUIZACIÓN
4A.4.11.1 | LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO
4A.4.11.1.1 | Limpieza del terreno | AA | m2 | 2300
4A.4.11.1.2 | Excavación | AA | m3 | 64.71
4A.4.11.1.3 | Tierra negra | AA | m3 | 9.7065
4A.4.11.1.4 | Cesped en panes | AA | m2 | 9.7065
4A.4.11.2 | PLANTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS
4A.4.11.2.1 | Jacarandá | AA | u | 2
4A.4.11.2.2 | Verbena bonariensis (3 litros) | AA | u | 105
4A.4.11.2.3 | Nassella neesina / Flechilla (3 litros) | AA | u | 80
4A.4.11.3 | VEREDAS Y VADOS
A4.4.11.3.1 | Desmonte y retiro de suelo vegetal | AA | m2 | 1600
A4.4.11.3.2 | Solado de hormigón peinado c/bordes llaneados - H: 10 cm con malla del 6 | AA | m2 | 1600
A4.4.11.3.3 | Vados según detalle | AA | u | 7
A4.4.11.3.4 | Cordones de hormigón armado | AA | ml | 400
4A.4.11.4 | CANTEROS Y CAZOLETAS
4A.4.11.3.1 | Ejecución de cazoletas de hormigón armado in situ | AA | m2 | 0.447
4A.4.11.5 | ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIO y CCTV
4A.4.11.5.1 | ACOMETIDAS
4A.4.11.5.1.1 | Trámites de servicio de la acometida municipal | AA | gl | 1
4A.4.11.5.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T1 municipal | AA | gl | 1
4A.4.11.5.1.3 | Toma de energía T1- trifásico | AA | u | 2
4A.4.11.5.2 | TABLEROS ELECTRICOS
4A.4.11.5.2.1 | Tablero seccional iluminación entornos - Incluye: columna 4m, tablero, TMM, ID, contactores, borneras, etc. | AA | u | 4
4A.4.11.5.3 | CANALIZACIONES
4A.4.11.5.3.1 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 420
4A.4.11.5.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
4A.4.11.5.4.1 | Cable Cu 4x4mm² - IRAM 2178 | AA | ml | 340
4A.4.11.5.4.2 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 2178 | AA | ml | 1600
4A.4.11.5.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
4A.4.11.5.5.1 | Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 47
4A.4.11.5.6 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS
4A.4.11.5.6.1 | Ejecución de zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 300
4A.4.11.5.6.2 | Cañeros PEAD 3xø40mm | AA | ml | 900
4A.4.11.5.6.3 | Camara de empalme 1,6x0,6mx0,60 | AA | u | 2
4A.4.11.5.6.4 | Camara de empalme 2,5x0,8x0,8m | AA | u | 2
4A.4.11.5.6.5 | Cámaras de pase 0,8x0,8x0,8m | AA | u | 2
4A.4.11.5.7 | CABLEADO ELÉCTRICO Y ÓPTICO
4A.4.11.5.7.1 | FO - Monomodo G652D de 48 pelos - Antirroedor - Externos FFCC | AA | ml | 600
4A.4.11.5.7.2 | Empalme cable un pelo FO (completo, caja/manguitos/etc.) | AA | u | 200
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)

## B-SEÑALAMIENTO
2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
PLANILLA DE COTIZACION / B - OBRAS DE SEÑALAMIENTO
Licitación Pública Nº: XX/2021 - NUEVA ESTACIÓN HOSPITAL EZEIZA - LÍNEA GRAL. ROCA
ÍTEM S4B | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO ($) | SUBTOTAL ($) | TOTAL ($) | %
4B.1 | INGENIERÍA
4B.1.1 | DESARROLLO DE LA INGENIERÍA
4B.1.1.1 | Ingeniería ejecutiva y de detalle | gl | 1
4B.1.1.2 | Conforme a obra | gl | 1
4B.2 | EJECUCIÓN DE OBRA
4B.2.1 | DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN
4B.2.1.1 | Tendido de cables provisorios | gl | 1
4B.2.1.2 | Estructuras para montaje de equipos | gl | 1
4B.2.1.3 | Vuelco provisorio | gl | 1
4B.2.1.4 | Tendido y conexionado definitivo | gl | 1
4B.2.2 | PUESTA EN SERVICIO
4B.2.2.1 | Ensayos y puesta en servicio provisorio | gl | 1
4B.2.2.2 | Ensayos y puesta en servicio definitivo | gl | 1
10. | CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)