## VILLA CRESPO
“2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”.
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Licitación Pública Nº: 43/2021 "Estación Villa Crespo - Línea San Martín"
Ítem S4 | Descripción | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Subtotal | Total | %
4.1 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (se certificara al final de la obra)
4.1.1 | Ingeniería de detalle | AA | gl | 1
4.1.2 | Planos conforme a obra (C.A.O.) y manual de mantenimiento | AA | gl | 1
4.2 | CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD
4.2.1 | Gestión y control de calidad | AA | gl | 1
4.2.2 | Gestión ambiental y social | AA | gl | 1
4.3 | EJECUCIÓN DE OBRA
4.3.1 | DEMOLICIONES
4.3.1.1 | Demolición de mampostería de ladrillo común y/o cerámico y tabique de madera | UM | m2 | 4.7837
4.3.2 | MOVIMIENTO DE SUELOS
4.3.2.1 | Desmonte y retiro de suelo vegetal (bajo viaducto entre sanitarios públicos y locales de dependencia - posterior parquización). Referencia ítem 4.3.13.1 | UM | m2 | 3842
4.3.2.2 | Desmonte y retiro de suelo vegetal (conexión entre sector Av. Corrientes y Dorrego - posterior vereda). Referencia ítem 4.3.7.1 | UM | m2 | 310
4.3.2.3 | Desmonte y retiro de suelo vegetal (hall de acceso Dorrego hasta calle de ingreso). Referecia ítem 4.3.7.3 | UM | m2 | 1655
4.3.2.4 | Desmonte y retiro de suelo vegetal (hall vehicular Dorrego). Referecia ítem 4.3.13.2 | UM | m2 | 385
4.3.2.5 | Excavaciones para fundaciones (edificios de ingreso sobre Dorrego, extensión de boletería sobre ingreso Av. Corrientes, nuevas paredes interiores en boletería sobre Dorrego y Módulo SUBE) | UM | m3 | 15.4845
4.3.2.6 | Ejecución de hormigón de limpieza (Esp. 7 cm) | UM | m3 | 1.7483
4.3.2.7 | Relleno de tierra (aprox. 52 cm). Nivel constante desde escalera 13 hasta módulo SUBE y con pendiente hacia ingreso por Dorrego desde la altura de ubicación de Módulo SUBE - RDC | UM | m3 | 552
4.3.3 | ESTRUCTURAS - ANDENES Y CERRAMIENTOS
4.3.3.1 | Cateos y ensayos de hormigón armado de la estructura existente | UM | gl | 1
4.3.3.2 | Zapata corrida: base 0,40 x 0,15 + Cordón 0,30 x 0,12 (fundaciones de todas las rejas y portones a colocar, fundación de ladrillo de hormigón en hall pago Corrientes, base de anclaje de pórtico de cortinas metálicas en corrientes) | UM | m3 | 15.3512
4.3.3.3 | Relleno con material adhesivo estructural de hormigón fresco con hormigón endurecido (incluye sectores que no comprometan la estructura - terminaciones varias en hormigón visto y frente de andenes) | UM | gl | 1
4.3.3.4 | Relleno de pozo de inyección ubicado en hall pago entre ascensores y escalera pedestre N° 04 (Incluye recambio de cañerías picadas) | UM | m3 | 36.25
4.3.4 | PLATAFORMA DE ANDENES
4.3.4.1 | Losa de andén con terminación de hormigón llaneado y endurecedor no metálico esp.mín= 5cm - Andén N° 02 | UM | m3 | 39.2
4.3.4.2 | Solados preventivos y hápticos (borde reglamentario) incluye mortero de asiento - completamiento y reposición (andén N°01) | UM | ml | 142.2
4.3.4.3 | Solados preventivos y hápticos (borde reglamentario) incluye mortero de asiento - completamiento y reposición (andén N°02) | UM | ml | 474
4.3.4.4 | Sendero háptico complementario, incluye mortero de asiento, y baldosas de prevención - derivaciones (andén N°01) | UM | ml | 93.1
4.3.4.5 | Sendero háptico complementario, incluye mortero de asiento, y baldosas de prevención - derivaciones (andén N°02) | UM | ml | 93.1
4.3.4.6 | Sellado de juntas transversales y longitudinales (juntas de losa de H° y entre solados preventivos y losa) | UM | ml | 1067.2
4.3.4.7 | Sellado de juntas en baldosa cementicia de andén (en solados preventivos de andén) | UM | ml | 231.075
4.3.4.8 | Impermeabilización entre tabiques de ascensor y losa de andén | UM | ml | 20
4.3.4.9 | Sellado de pases en losa de nivel andén - pases agua fría, incendio, pluviales y eléctricos | UM | u | 90
4.3.4.10 | Chapa lateral bajo andén (adosada al tabique) | UM | ml | 667
4.3.4.11 | Plataforma de chapa para guarda hombre bajo andén (perfil con rejilla empotrado en el guardabalasto) | UM | u | 27
4.3.4.12 | Terminaciones de borde de frente de andén | UM | m2 | 230
4.3.4.13 | Reparación de piso terminado a la llana y fratasado c/endurecedor no metálico esp.mín= 5cm | UM | m3 | 543.89
4.3.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.3.5.1 | UPS de Servicios Generales
4.3.5.1.1 | Desmontaje de UPS existente, marca EATON, 380/220 Vca, 40 kVA, autonomía 30 minutos | UM | gl | 1
4.3.5.1.2 | Traslado y reparación en talleres del fabricante | UM | gl | 1
4.3.5.1.3 | Montaje y conexionado de UPS reparada | UM | gl | 1
4.3.5.2 | Tableros
4.3.5.2.1 | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) | UM | u | 1
4.3.5.2.2 | TABLERO DE SECCIONAL BOLETERIA CORRIENTES (TS-N°1) | UM | u | 1
4.3.5.2.3 | TABLERO DE SECCIONAL SANITARIOS PUBLICOS (TS-N°2) | UM | u | 1
4.3.5.2.4 | TABLERO DE SECCIONAL EDIFICIO ADMINSTRATIVO (TS-N°3) | UM | u | 1
4.3.5.2.5 | TABLERO DE SECCIONAL BOLETERIA DORREGO (TS-N°4) | UM | u | 1
4.3.5.2.6 | TABLERO DE SECCIONAL ENTREPISO (TS-N°5) | UM | u | 1
4.3.5.2.7 | TABLERO DE SECCIONAL ANDEN (TS-AND1 a 3) | UM | u | 3
4.3.5.2.8 | TABLERO DE SECCIONAL ANDEN (TS-AND4 a 6) | UM | u | 3
4.3.5.2.9 | TABLERO DE SECCIONAL ESCALERA (TS-ESC1 a 4) | UM | u | 4
4.3.5.2.10 | TABLERO DE SECCIONAL ASCENSOR (TS-ASC1 a 2) | UM | u | 2
4.3.5.2.11 | TABLERO DE SECCIONAL ANDEN (TS-PRES1 a 2) | UM | u | 2
4.3.5.2.12 | TABLERO DE SECCIONAL TELECOMUNICACIONES (TS-TEL) | UM | u | 1
4.3.5.2.13 | TABLERO DE SECCIONAL TERMOTANQUES (TS-TERM) | UM | u | 1
4.3.5.2.14 | TABLERO DE SECCIONAL BOMBAS CLOACALES (TS-CLOAC) | UM | u | 6
4.3.5.3 | Alimentadores principales
4.3.5.3.1 | Provisión y tendido de cable Afumex 1000, de sección 3x50/25 mm2, por bandeja y cañero existente | UM | ml | 60
4.3.5.3.2 | Idem anterior 3x35/16 mm2 | UM | ml | 1000
4.3.5.3.3 | Idem anterior 4x16 mm2 | UM | ml | 1200
4.3.5.3.4 | Idem anterior 4x10 mm2 | UM | ml | 200
4.3.5.3.5 | Idem anterior 4x6 mm2 | UM | ml | 200
4.3.5.3.6 | Idem anterior 4x4 mm2 | UM | ml | 900
4.3.5.3.7 | Idem anterior 2x25 mm2 | UM | ml | 500
4.3.5.3.8 | Idem anterior 2x10 mm2 | UM | ml | 500
4.3.5.3.9 | Idem anterior 2x4 mm2 | UM | ml | 400
4.3.5.3.10 | Conexionado e identificación conductores 3x35/16-3x50/25 mm2 | UM | u | 12
4.3.5.3.11 | Conexionado e identificación conductores 4x10-4x16 mm2 | UM | u | 24
4.3.5.3.12 | Conexionado e identificación conductores 4x6-4x4 mm2 | UM | u | 18
4.3.5.3.13 | Conexionado e identificación conductores 2x4 mm2 | UM | u | 4
4.3.5.3.14 | Conexionado e identificación conductores 2x10-2x25 mm2 | UM | u | 12
4.3.5.3.15 | Identificación de cables | UM | gl | 1
4.3.5.4 | Iluminación y tomacorrientes entrepiso - Acceso General
4.3.5.4.1 | Provisión y montaje de artefacto de iluminación tecnologia LED | UM | u | 21
4.3.5.4.2 | Montaje de artefacto de iluminación tecnologia LED | UM | u | 12
4.3.5.4.3 | Desmontaje, limpieza, reemplazo de elementos, pruebas de funcionamiento y nuevamente montaje de artefacto de iluminación tecnologia LED | UM | u | 50
4.3.5.4.4 | Provisión y montaje de artefacto de iluminación tipo Listón tecnologia LED | UM | u | 100
4.3.5.4.5 | Desmontaje, limpieza, reemplazo de elementos, pruebas de funcionamiento y nuevamente montaje de artefacto de iluminación tipo Listón tecnologia LED | UM | u | 50
4.3.5.4.6 | Provisión y montaje montaje de proyectores de iluminación, tecnologia LED | UM | u | 34
4.3.5.4.7 | Desmontaje, limpieza, reemplazo de elementos, pruebas de funcionamiento y nuevamente montaje de proyectores de iluminación, tecnologia LED, 100 W | UM | u | 10
4.3.5.4.8 | Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia, tecnologia LED | UM | u | 6
4.3.5.4.9 | Provisión y montaje caja con tomacorrientes monofásico 2x16A+T y trifásico 3x32A+T | UM | u | 8
4.3.5.4.10 | Perfil tipo "C", 44x44 mm, galvanizado en caliente | UM | ml | 100
4.3.5.4.11 | Grampa para soporte perfil "C", con varilla roscada para soporte | UM | u | 50
4.3.5.4.12 | Grampa para soporte de artefacto de iluminación a perfil "C" | UM | u | 250
4.3.5.4.13 | Caño de acero galvanizado diámetro 1", con grampas soporte | UM | ml | 50
4.3.5.4.14 | Caño de acero galvanizado diámetro 3/4", con grampas soporte | UM | ml | 100
4.3.5.4.15 | Caja de aluminio fundido de 100x100x50 mm, con borneras | UM | u | 30
4.3.5.4.16 | Caja de aluminio fundido de 150x150x100 mm, con borneras | UM | u | 10
4.3.5.4.17 | Reemplazo de caja con tomacorriente monofásico existente por caja con borneras y prensa cables para conexión de artefactos de iluminación sobre perfil "C". Con conexionado de cables | UM | u | 235
4.3.5.4.18 | Cable tipo Afumex 1000, 2x2,5 mm2, tendido en perfil "C" o bandeja | UM | ml | 1500
4.3.5.4.19 | Cable tipo Afumex 1000, 2x4 mm2 | UM | ml | 750
4.3.5.4.20 | Cable tipo Afumex 1000, 2x6 mm2 | UM | ml | 500
4.3.5.4.21 | Cable tipo Afumex 1000, 2x10 mm2 | UM | ml | 1000
4.3.5.4.22 | Cable tipo Afumex 1000, 4x6 mm2 | UM | ml | 125
4.3.5.4.23 | Cable tipo Afumex 1000, 4x10 mm2 | UM | ml | 300
4.3.5.4.24 | Cable tipo Afumex 750, V/A 1x2,5 mm2, tendido en perfil "C" | UM | ml | 1000
4.3.5.4.25 | Cable tipo Afumex 750, 1x4 mm2, tendido en caño | UM | ml | 1000
4.3.5.5 | Iluminación andenes
4.3.5.5.1 | Verificación de cableado existente en refugios | UM | gl | 1
4.3.5.5.2 | Megado de cables ya instalados | UM | gl | 1
4.3.5.5.3 | Conexionado de los diferentes circuitos a los respectivos tableros y pruebas de funcionamiento | UM | gl | 1
4.3.5.6 | Iluminación escaleras y exteriores
4.3.5.6.1 | Columna de alumbrado público, altura libre 6 m, recta sin brazo, galvanizada en caliente | UM | u | 20
4.3.5.6.2 | Herrería galvanizado para fijación de columnas | UM | kg | 15
4.3.5.6.3 | Artefacto tipo alumbrado público, tecnologia LED 95 W con fotocelula incorporada | UM | u | 20
4.3.5.6.4 | Tablero con fusibles tabaquera para columnas de alumbrado | UM | u | 20
4.3.5.6.5 | Caño de acero galvanizado 3/4", con grampas de fijación | UM | ml | 120
4.3.5.6.6 | Caja de aluminio fundido de 100x100x50 mm, con borneras | UM | u | 15
4.3.5.6.7 | Cable tipo Afumex 1000, 2x2,5 mm2 | UM | ml | 250
4.3.5.6.8 | Conexionado e identificación de cables 2x2,5 mm2 | UM | u | 36
4.3.5.6.9 | Columna de alumbrado público, altura libre 7 m, con 1 brazo de 1 m y placa de fijación al suelo, galvanizada en caliente | UM | u | 8
4.3.5.6.10 | Brocas con bulón de 3/4" | UM | u | 32
4.3.5.6.11 | Artefacto tipo alumbrado público, tecnologia LED 95 W | UM | u | 8
4.3.5.6.12 | Tablero con fusibles tabaquera para columnas de alumbrado | UM | u | 8
4.3.5.6.13 | Cable tipo Afumex 1000, 2x2,5 mm2, tendido en columnas | UM | ml | 80
4.3.5.6.14 | Conexionado e identificación de cables 2x2,5 mm2 | UM | u | 16
4.3.5.7 | Instalación eléctrica edificio principal
4.3.5.7.1 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED, cuadrado de embutir en cielorraso | UM | u | 31
4.3.5.7.2 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Listón de aplicar | UM | u | 18
4.3.5.7.3 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED De empotrar | UM | u | 12
4.3.5.7.4 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED, tipo aplique de 18 W para exterior | UM | u | 4
4.3.5.7.5 | Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia | UM | u | 11
4.3.5.7.6 | Revisión de artefactos de iluminación existentes tipo Listón | UM | u | 7
4.3.5.7.7 | Provisión y montaje llave de un efecto de embutir, completo con tapa y bastidor | UM | u | 24
4.3.5.7.8 | Provisión y montaje llave de combinación de embutir, completo con tapa y bastidor | UM | u | 14
4.3.5.7.9 | Provisión y montaje tomacorriente de embutir 2x10A+T, completo con bastidor y tapa | UM | u | 25
4.3.5.7.10 | Provisión y montaje tomacorriente doble de embutir 2(2x10A+T), completo con bastidor y tapa | UM | u | 25
4.3.5.7.11 | Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x20A+T, completo con caja | UM | u | 5
4.3.5.7.12 | Caja de acero sempiesado octogonal grande | UM | u | 20
4.3.5.7.13 | Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm | UM | u | 20
4.3.5.7.14 | Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm | UM | u | 10
4.3.5.7.15 | Caja de acero semipesado cuadrada de 15x15 cm | UM | u | 10
4.3.5.7.16 | Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso | UM | ml | 40
4.3.5.7.17 | Caño de acero semipesado Ø 7/8" en cielorraso | UM | ml | 20
4.3.5.7.18 | Conectores para caño Ø 3/4" y 7/8" | UM | u | 30
4.3.5.7.19 | Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x4 mm2 | UM | ml | 250
4.3.5.7.20 | Cable tipo Afumex 1000, 1x2,5 mm2 | UM | ml | 4300
4.3.5.7.21 | Zingüería de cierre de hueco de acceso de cables | UM | ml | 3.6
4.3.5.8 | Instalación eléctrica edificio boletería corrientes y sala de ascensores
4.3.5.8.1 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Cuadrado de embutir en cielorraso | UM | u | 16
4.3.5.8.2 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Listón de aplicar | UM | u | 4
4.3.5.8.3 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED De empotrar | UM | u | 4
4.3.5.8.4 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Aplique sobre pared de 18 W para exterior | UM | u | 2
4.3.5.8.5 | Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia | UM | u | 2
4.3.5.8.6 | Revisión de artefactos de iluminación existentes tipo listón | UM | u | 11
4.3.5.8.7 | Provisión y montaje llave de un efecto, de embutir, completo con tapa y bastidor | UM | u | 16
4.3.5.8.8 | Provisión y montaje llave de combinación, de embutir, completo con tapa y bastidor | UM | u | 2
4.3.5.8.9 | Provisión y montaje tomacorriente de embutir 2x10A+T, completo con bastidor y tapa | UM | u | 4
4.3.5.8.10 | Provisión y montaje tomacorriente doble de embutir 2(2x10A+T), completo con bastidor y tapa | UM | u | 21
4.3.5.8.11 | Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x20A+T, completo con caja | UM | u | 3
4.3.5.8.12 | Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x10A+T, para montaje en zocaloducto | UM | u | 4
4.3.5.8.13 | Caja de acero sempiesado octogonal grande | UM | u | 10
4.3.5.8.14 | Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm | UM | u | 10
4.3.5.8.15 | Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm | UM | u | 5
4.3.5.8.16 | Caja de acero semipesado cuadrada de 15x15 cm | UM | u | 5
4.3.5.8.17 | Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso | UM | ml | 30
4.3.5.8.18 | Conectores para caño Ø 3/4" | UM | u | 20
4.3.5.8.19 | Zocaloducto de 4 vias,100x50 mm | UM | ml | 10
4.3.5.8.20 | Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x4 mm2 | UM | ml | 100
4.3.5.8.21 | Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x2,5 mm2 | UM | ml | 2050
4.3.5.9 | Instalación eléctrica edificio depósito, sanitarios públicos y boletería Dorrego
4.3.5.9.1 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Cuadrado de embutir en cielorraso | UM | u | 8
4.3.5.9.2 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Listón de aplicar | UM | u | 11
4.3.5.9.3 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED De empotrar | UM | u | 4
4.3.5.9.4 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Aplique sobre pared de 18 W para exterior | UM | u | 6
4.3.5.9.5 | Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia | UM | u | 3
4.3.5.9.6 | Provisión y montaje llave de un efecto de embutir, completo con tapa y bastidor | UM | u | 13
4.3.5.9.7 | Provisión y montaje tomacorriente de embutir 2x10A+T, completo con bastidor y tapa | UM | u | 6
4.3.5.9.8 | Provisión y montaje tomacorriente doble de embutir 2(2x10A+T), completo con bastidor y tapa | UM | u | 10
4.3.5.9.9 | Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x20A+T, completo con caja | UM | u | 3
4.3.5.9.10 | Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x10A+T para montaje en zocaloducto | UM | u | 2
4.3.5.9.11 | Caja de acero sempiesado octogonal grande | UM | u | 10
4.3.5.9.12 | Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm | UM | u | 10
4.3.5.9.13 | Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm | UM | u | 5
4.3.5.9.14 | Caja de acero semipesado cuadrada de 15x15 cm | UM | u | 5
4.3.5.9.15 | Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso | UM | ml | 30
4.3.5.9.16 | Conectores para caño Ø 3/4" | UM | u | 20
4.3.5.9.17 | Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x4 mm2 | UM | ml | 100
4.3.5.9.18 | Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x2,5 mm2 | UM | ml | 1650
4.3.5.10 | Instalación eléctrica edificio, tanques, bombas y sanitarios públicos
4.3.5.10.1 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED, cuadrado de embutir en cielorraso | UM | u | 2
4.3.5.10.2 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED | UM | u | 14
4.3.5.10.3 | Revisión de artefactos de iluminación existentes | UM | u | 10
4.3.5.10.4 | Provisión y montaje artefacto de iluminación LED de empotrar | UM | u | 6
4.3.5.10.5 | Revisión de artefactos de iluminación existentes de empotrar en cielorraso | UM | u | 4
4.3.5.10.6 | Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia | UM | u | 6
4.3.5.10.7 | Provisión y montaje llave de un efecto, de embutir, completo con tapa y bastidor | UM | u | 5
4.3.5.10.8 | Provisión y montaje tomacorriente de embutir 2x10A+T, completo con bastidor y tapa | UM | u | 6
4.3.5.10.9 | Provisión y montaje tomacorriente doble de embutir 2(2x10A+T), completo con bastidor y tapa | UM | u | 5
4.3.5.10.10 | Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x20A+T, completo con caja | UM | u | 3
4.3.5.10.11 | Provisión y montaje sensor de movimiento | UM | u | 3
4.3.5.10.12 | Caja de acero sempiesado octogonal grande | UM | u | 10
4.3.5.10.13 | Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm | UM | u | 10
4.3.5.10.14 | Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm | UM | u | 5
4.3.5.10.15 | Caja de acero semipesado cuadrada de 15x15 cm | UM | u | 5
4.3.5.10.16 | Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso | UM | ml | 30
4.3.5.10.17 | Conectores para caño Ø 3/4" | UM | u | 20
4.3.5.10.18 | Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x4 mm2 | UM | ml | 100
4.3.5.10.19 | Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x2,5 mm2 | UM | ml | 1400
4.3.5.11 | Sistema de Puesta a tierra y Pararrayos
4.3.5.11.1 | Cable de cobre desnudo por cañero, sección 1x50 mm2 | UM | ml | 500
4.3.5.11.2 | Cable de cobre desnudo por bandeja, sección 1x50 mm2, considerando grampas de fijación y/o derivación | UM | ml | 450
4.3.5.11.3 | Pletina de cobre de 30x5 mm | UM | ml | 35
4.3.5.11.4 | Conectores de puesta a tierra de bronce estañado, para cable Cu 50 mm2 | UM | u | 20
4.3.5.11.5 | Jabalina de acero cobreado Ø 3/4"x 3 m, con tomacable y cámara | UM | u | 5
4.3.5.12 | Detección de Incendio
4.3.5.12.1 | Central de Incendio Direccionable Inteligente | UM | u | 1
4.3.5.12.2 | Provisión y montaje de etectores óptico de humo | UM | u | 30
4.3.5.12.3 | Provisión y montaje de detectores térmicos | UM | u | 3
4.3.5.12.4 | Provisión y montaje pulsadores alarma de incendio | UM | u | 15
4.3.5.12.5 | Provisión y montaje luz estroboscopica con sirena bitonal | UM | u | 10
4.3.5.12.6 | Provisión y montaje de módulos de activación de dispositivos de señalización | UM | u | 5
4.3.5.12.7 | Caja de acero sempiesado octogonal grande | UM | u | 35
4.3.5.12.8 | Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm | UM | u | 15
4.3.5.12.9 | Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm | UM | u | 10
4.3.5.12.10 | Caño de acero semipesado Ø 3/4" | UM | ml | 150
4.3.5.12.11 | Caño de acero semipesado Ø 7/8" | UM | ml | 100
4.3.5.12.12 | Conectores para caño Ø 3/4" y 7/8" | UM | u | 50
4.3.5.12.13 | Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x2,5 mm2 | UM | ml | 200
4.3.5.12.14 | Cable Marlew Al 5200 2x16 AWG, apantallado | UM | ml | 500
4.3.5.13 | Sistema de AUDIO
4.3.5.13.1 | Tendido circuitos de audio - Cu 2x1mm^2 - IRAM 62.266 | UM | ml | 1100
4.3.5.13.2 | Interface Audio sobre IP | UM | u | 1
4.3.5.13.3 | Call Station 2 - zone | UM | u | 2
4.3.5.13.4 | Mezclador - Amplificador 2 zonas 240 w | UM | u | 2
4.3.5.13.5 | Altavoces exteriores 5' 60w 70/100 v IP65 | UM | u | 22
4.3.5.13.6 | Intercommunicador de 2 vías (Ventanilla Boleterías) | UM | u | 6
4.3.5.13.7 | Rack Mural interior 10U c/accesorios | UM | u | 1
4.3.5.14 | Sistema de DATOS / Pantallas - Canalizaciones / Cableados/ Equipos / Rack
4.3.5.14.1 | Caja de acero semipesado rectangular 10x5 cm | UM | u | 50
4.3.5.14.2 | Caja de acero semipesado octogonal grande | UM | u | 50
4.3.5.14.3 | Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm | UM | u | 10
4.3.5.14.4 | Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso | UM | ml | 250
4.3.5.14.5 | Caja de acero semipesado tipo mingón | UM | u | 20
4.3.5.14.6 | Caño de acero semipesado Ø 7/8" en cielorraso | UM | ml | 600
4.3.5.14.7 | Conectores para caño Ø 3/4" y 7/8" | UM | u | 200
4.3.5.14.8 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos, Pantallas y Molinetes - FTP AWG24 Cat.6 | UM | ml | 800
4.3.5.14.9 | Tomas de Datos | UM | u | 56
4.3.5.14.10 | Tendidos de Cable óptico 12 FO-OS1-monomodo antirroedor (entre Racks) | UM | ml | 900
4.3.5.14.11 | Switche Datos/CCTV 24 puertos POE+ 370W + 4 SFP Gigabit | UM | u | 1
4.3.5.14.12 | Switche Datos/CCTV 48 puertos POE+ 740W + 4 P SFP Gigabit | UM | u | 3
4.3.5.14.13 | Switche Datos 24P POE Eth 10/100/1000 + 2 SFP + 2p Gb Ethernet combinados | UM | u | 4
4.3.5.14.14 | Switch core Datos12P x 1Gigabit/10 Gigabit SFP+ L3 gestionado | UM | u | 1
4.3.5.14.15 | SFP 10 Gb - 40KM SM Duplex | UM | u | 20
4.3.5.14.16 | UPS Rackeable 3KVA Supervisada x red Ethernet | UM | u | 3
4.3.5.14.17 | UPS Rackeable 1,5KVA Supervisada x red Ethernet | UM | u | 4
4.3.5.14.18 | Rack Estándar 19' pié- 40U c/accesorios. | UM | u | 3
4.3.5.14.19 | Rack Mural 19' dos cuerpos - 10U - c/accesorios. | UM | u | 4
4.3.5.14.20 | Rack Mural interior 10U c/accesorios | UM | u | 1
4.3.5.14.21 | ODF 24 posiciones SC/PC para Rack 19' | UM | u | 8
4.3.5.14.22 | Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19" | UM | u | 11
4.3.5.15 | Sistema de CCTV
4.3.5.15.1 | Caño de acero semipesado Ø 7/8" | UM | ml | 250
4.3.5.15.2 | Conectores para caño Ø 7/8" | UM | u | 30
4.3.5.15.3 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV - FTP AWG24 Cat.6 | UM | ml | 4500
4.3.5.15.4 | Equipo de Grabación NVR 16 canales | UM | u | 5
4.3.5.15.5 | Disco Rígido 6T p/NVR | UM | u | 10
4.3.5.15.6 | Monitor LED 24" Full HD | UM | u | 1
4.3.5.15.7 | Cámara CCTV IP 4MP IP67 tipo Mini Domo c/accesorios de montaje | UM | u | 70
4.3.5.15.8 | Cámara CCTV IP 2MP tipo "PTZ" zoom 32X c/accesorios de montaje | UM | u | 2
4.3.5.16 | Tendido cable Fibra Óptica inter-estaciones
4.3.5.16.1 | Cable Fibra óptica SM 48 pelos antirroedor en ducto | UM | ml | 5000
4.3.5.16.2 | Empalme de cable FO 48 pelos | UM | u | 3
4.3.5.16.3 | ODF 24 posiciones p/rack 19' | UM | u | 6
4.3.5.16.4 | Patch Cords FO Duplex SC/LC - SC/PC - L= 2m y 3 m | UM | u | 20
4.3.5.16.5 | Patch Cords FO Duplex SC/LC - SC/LC - L= 2m y 3 m | UM | u | 20
4.3.5.16.6 | Cable autosoportado ADSS Fibra óptica tipo KP, SM 24 pelos | UM | ml | 2800
4.3.5.16.7 | Postes de eucalipto 8 metros | UM | u | 15
4.3.5.16.8 | Anclajes para cable FO ADSS en postes (terminales y de paso) | UM | u | 30
4.3.5.16.9 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 0,30x0,60 m | UM | ml | 20
4.3.5.16.10 | Cañeros PEAD 3xø40mm | UM | ml | 20
4.3.5.16.11 | Camara de empalme 1,6x0,6x0,60 m | UM | u | 1
4.3.5.16.12 | Cámaras de pase 0,8x0,8x0,8m | UM | u | 1
4.3.5.16.13 | Caño H°G° - 3" | UM | ml | 16
4.3.6 | CUBIERTAS - REFUGIOS DE ANDÉN
4.3.6.1 | Refugios de andén
4.3.6.1.1 | Basamentos en columnas c/bisel H: 4/8 cm y anclajes - terminación y reparación cemento alisado c/llana | UM | u | 216
4.3.6.1.2 | Verificación y terminación de refugios - cielorrasos, punteras y canaletas - andén N°01 | UM | u | 85
4.3.6.1.3 | Provisión y montaje de cielorrasos, punteras, canaletas y conexión a pluviales - andén N°01 | UM | u | 635
4.3.6.1.4 | Provisión de columnas - andén N° 01 y N°02 | UM | u | 33
4.3.6.1.5 | Colocación de columnas - andén N° 01 y 02 - acopiadas en obra | UM | u | 103
4.3.6.1.6 | Provisión de vigas - andén N° 01 y N°02 | UM | u | 36
4.3.6.1.7 | Colocación de vigas - andén N° 01 y 02 - acopiadas en obra ingreso Dorrego | UM | u | 108
4.3.6.1.8 | Provisión y montaje de correas, chapas, cielorrasos, punteras, canaletas y conexión a pluviales - andén N°01 y andén N° 2 | UM | m2 | 2081
4.3.6.1.9 | Colocación de chapas, cielorrasos, canaletas y punteras - acopio en obra entrepiso Dorrego | UM | m2 | 428
4.3.6.2 | Cubiertas de escaleras N° 02 y 03 / N° 14 y 15
4.3.6.2.1 | Estructura metálica de perfiles, cenefa panel PIR. Chapa trapezoidal prepintada, cubierta panel PIR, chapa trapezoidal y lisa prepintada con aislación poliuretánica y canaleta de desagüe galvanizada, embudo vertical CHG | UM | m2 | 585
4.3.6.2.2 | Cerramiento lateral en carpintería de chapa doblada en hierro con vidrio laminado 10+10 | UM | m2 | 658
4.3.7 | ACCESOS
4.3.7.1 | Veredas
4.3.7.1.1 | Suelo cemento (conexión entre sector Av. Corrientes y Dorrego - posterior vereda. Referencia item 4.3.2.2) | UM | m3 | 21.7
4.3.7.1.2 | Suelo cemento (hall de acceso Dorrego. Referencia item 4.3.2.3) | UM | m3 | 115.85
4.3.7.1.3 | Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm (conexión entre sector Av. Corrientes y Dorrego - posterior vereda) | UM | m2 | 310
4.3.7.1.4 | Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm (hall de acceso Dorrego) | UM | m2 | 1655
4.3.7.2 | Circulación operativa
4.3.7.2.1 | Solado de hormigón alisado a la llana de 10 cm c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm en circulación operativa que une hall operativos N° 01 y 02 y mitad de hall operativo N° 02 (Incluye zócalos faltantes) | UM | m2 | 236
4.3.7.2.2 | Zócalo para piso de cemento alisado (circulación operativa y halls operativos) | UM | ml | 370
4.3.7.3 | Hall de acceso público pago/no pago
4.3.7.3.1 | Control de pendiente de escurrimiento en solado granítico - Halls pago, no pago y entrepisos | UM | m2 | 2118
4.3.7.3.2 | Arreglo de pendiente, recambio y colocación de solado granítico hall pago, no pago y entrepisos | UM | m2 | 635.4
4.3.7.3.3 | Colocación de solado granítico en sectores faltantes pulido posterior 30x30cm - Hall pago, no pago y entrepisos (Incluye zócalos) | UM | m2 | 1081
4.3.7.3.4 | Empastinado, limpieza y puesta a punto de solado granítico - Total de superficie | UM | m2 | 2667
4.3.7.3.5 | Solados preventivos y hápticos (Halls pago, no pago y entrepisos) | UM | ml | 238.37
4.3.7.3.6 | Mampostería en elevación de bloque de hormigón de 19x19x39 | UM | m2 | 55.2
4.3.7.4 | Rampas
4.3.7.4.1 | Ejecución de solados preventivos | UM | m2 | 16.34
4.3.7.4.2 | Provisión e instalación de barandas de rampas, amuradas, intermedias y simples (B3, B4 y B5b) - incluye rampa interior de boletería Av. Corrientes | UM | ml | 134.5
4.3.7.4.3 | Losa con solado de hormigón peinado c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm (Incluye guardapie de 0,10*0,10) | UM | m3 | 8.001
4.3.7.4.4 | Ejecución de tabique y zapata de fundación (Incluye excavación) | UM | m3 | 6.102
4.3.7.5 | Escaleras
4.3.7.5.1 | Colocación de barandas acopiadas barandas metálicas (B1 - Sobre andén en perímetro de escaleras N° 05 a 12 y escaleras mecánicas, pasamanos de todas las escaleras y escalones de accesos de Av. Corrientes) | UM | ml | 76.5
4.3.7.5.2 | Provisión y colocación de barandas metálicas (B1 - Sobre andén en perímetro de escaleras N° 05 a 12 y escaleras mecánicas, pasamanos de todas las escaleras y escalones de accesos de Av. Corrientes) | UM | ml | 663.3
4.3.7.5.3 | Barandas metálicas (B1b - bajo escaleras y ajustes sobre andén) | UM | ml | 62
4.3.7.5.4 | Barandas metálicas (B2 - Pasamanos de todas las escaleras y escalones de accesos de Av. Corrientes) | UM | ml | 311.4
4.3.7.5.5 | Barandas metálicas (B5a - Pasamanos escalones de ingreso Av. Corrientes y escalera N° 13) | UM | ml | 16.2
4.3.7.5.6 | Colocación de Barandas acopiadas Barandas metálicas (B7 - Entrepiso Escaleras N° 04, 05, 06, 07 y 08 y Entrepiso Escaleras N° 09, 10, 11, 12 y 13) | UM | ml | 20
4.3.7.5.7 | Provisión y colocación de barandas metálicas (B7 - entrepiso escaleras N° 04, 05, 06, 07 y 08 y entrepiso escaleras N° 09, 10, 11, 12 y 13) | UM | ml | 48
4.3.7.5.8 | Barandas metálicas (B7b - adjuntada a reja R3 - entrepiso de escaleras N°01, 02 y 03) | UM | ml | 16
4.3.7.5.9 | Amure de barandas y pasamanos colocados, emprolijamiento uniones entre barandas, terminaciones de hormigón y anclajes | UM | ml | 131.1
4.3.7.5.10 | Ejecución de solados preventivos (arranque y final de escaleras- incluye escalones de ingreso sobre Av. Corrientes) | UM | m2 | 67.86
4.3.7.5.11 | Sistema Bike Pullway | UM | ml | 48
4.3.7.5.12 | Plataformas de vinculación de vías a escaleras pedestres de extremos de andén | UM | u | 8
4.3.7.5.13 | Columnas ø60 en hormigon visto de alturas variables (escalera N°14) | UM | m3 | 2.9631
4.3.7.5.14 | Dinteles (escalera N°14) | UM | m3 | 20.88
4.3.7.5.15 | Montaje de vigas premoldeadas (escalera N° 10, 12, 14 y 15) - 11 acopiadas en obra | UM | u | 28
4.3.7.5.16 | Provisión de vigas premoldeadas (escalera N° 10, 12, 14 y 15) - 11 acopiadas en obra | UM | u | 17
4.3.7.5.17 | Montaje de losetas premoldeadas (escaleras N° 10, 12, 14 y 15) | UM | u | 101
4.3.7.5.18 | Provisión de losetas premoldeadas (escaleras N° 10, 12, 14 y 15) | UM | u | 20
4.3.7.5.19 | Ejecución de unión entre tramos (escalera N° 05 a 12) | UM | m3 | 21.6
4.3.7.5.20 | Ejecución de unión entre tramos (escalera N° 14 y 15) | UM | m3 | 14
4.3.7.5.21 | Ejecución de losa, incluyendo escalones (escaleras N° 06, 08, 09, 10, 12, 14 y 15) | UM | m3 | 54.74
4.3.7.5.22 | Ejecución de arranques de escaleras (escalera N° 09, 10, 14 y 15) | UM | m3 | 9.548
4.3.7.5.23 | Escalones y contraescalones de cemento alisado - incluye nariz metálica de escalones (Escaleras N° 01 a 15) | UM | m2 | 874.77
4.3.7.5.24 | Relleno con grout en dinteles y vigas de escaleras | UM | m3 | 37.59
4.3.7.6 | Ascensores
4.3.7.6.1 | Desagote de agua en pozo de ascensores - dos ascensores | UM | gl | 1
4.3.7.6.2 | Colocación de bombas de achique sumergibles | UM | u | 2
4.3.7.6.3 | Ejecución de pendiente en cemento alisado en piso bajo recorrido | UM | m2 | 9.5
4.3.7.6.4 | Cambio de mecanismos de puerta y el operador de cabina - dos ascensores | UM | u | 6
4.3.7.6.5 | Solado granito en piso de ascensores | UM | m2 | 9.5
4.3.7.6.6 | Espejo en paredes a nivel 0,9 de piso terminado | UM | m2 | 2.3
4.3.7.6.7 | Chapas galvanizadas de cierre de cabina en PB y PA (Incluye botoneras) | UM | m2 | 11
4.3.7.6.8 | Verificación de funcionamiento y puesta en marcha de ascensores - garantía de puesta en funcionamiento de los 2 ascensores | UM | gl | 1
4.3.7.6.9 | Extracción mecánica en sala de ascensores | UM | u | 2
4.3.7.7 | Escaleras mecánicas
4.3.7.7.1 | Desagote de agua en pozos de escaleras y cierre de bajo escaleras - 3 que se encuentran colocadas | UM | gl | 1
4.3.7.7.2 | Cambio de motor y mecanismos en escaleras mecánicas N° 01, 02 y 04 - con garantía por parte del proveedor de las escaleras mecánicas | UM | u | 3
4.3.7.7.3 | Reposición de faltantes (escalones, barandas, chapas de cierre, etc.) en las dos escaleras mecánicas colocadas (N° 01 y 04) | UM | gl | 1
4.3.7.7.4 | Verificación de funcionamiento y puesta en marcha de escaleras mecánicas - garantía de puesta en funcionamiento de las 4 escaleras | UM | gl | 1
4.3.7.7.5 | Terminación y relleno con grout de apoyos intermedios de estructura | UM | m3 | 0.216
4.3.7.7.6 | Colocación de apoyos intermedios mecánicos faltantes | UM | u | 6
4.3.7.7.7 | Provisión y colocación de motor en escalera N° 03 | UM | u | 1
4.3.7.7.8 | Colocación de tramos de escaleras mecánicas N° 02 y 03 | UM | u | 5
4.3.7.7.9 | Desagües de fosas de escaleras mecánicas a cámaras interceptoras de grasas y pozo de achique 60x60 con instalación de bomba | UM | u | 4
4.3.7.7.10 | Provisión y terminación de faltantes (escalones, barandas, chapas de cierre, etc.) en las dos escaleras mecánicas no colocadas (N° 02 y 03) | UM | gl | 1
4.3.7.7.11 | Diseño y resolución técnica para apoyo intermedio de escalera mecánica N° 04 - apoyo en voladizo | UM | gl | 1
4.3.7.7.12 | Fundación de hormigón armado de escalera mecánica N° 03 | UM | m3 | 11.4424
4.3.7.7.13 | Base y tabique intermedio faltantes en escaleras mecánicas N° 03 y 04 | UM | m3 | 5.9356
4.3.8 | INSTALACIONES SANITARIAS
43.8.1 | Desagües pluviales
4.3.8.1.1 | Conexión a red - dos conexiones una en Av. Corrientes y la otra sobre Av. Dorrego | UM | gl | 1
4.3.8.1.2 | Verificación, reparación y limpieza de tendidos pluviales existentes | UM | gl | 1
4.3.8.1.3 | Tendido de caño pluvial colector según cálculo (Incluye BDT y BDA) | UM | ml | 752
4.3.8.1.4 | Piezas de conexión de bajadas pluviales desde andén a cañería colectora (adosada a vigas de viaducto) | UM | ml | 75.075
4.3.8.1.5 | Finalización de cámaras de inspección pluviales | UM | u | 17
4.3.8.1.6 | Provisión, terminación y limpieza de rejillas corta-aguas en andenes, halls, puertas de ingreso, módulo SUBE y escaleras | UM | ml | 398.75
4.3.8.1.7 | Colocación de rejillas corta-aguas en andenes, halls, puertas de ingreso, módulo SUBE y escaleras | UM | ml | 48
4.3.8.1.8 | Nuevas bajadas pluviales para desagote de canaletas de entrepiso de escaleras N° 04, 05, 06, 07 y 08 y entrepiso de escaleras N° 09, 10, 11, 12 y 13 | UM | ml | 70
4.3.8.1.9 | Descarga y conexionado de desagües de tableros de viaducto | UM | u | 13
4.3.8.1.10 | Amure de pases de cañería pluvial desde andén ya colocados y a colocar | UM | u | 90
4.3.8.1.11 | Ejecución de media caña para desagües pluviales en Hall pago y no pago sector Corrientes | UM | ml | 110
4.3.8.2 | Desagües cloacales
4.3.8.2.1 | Conexión a red cloacal - dos conexiones una en Av. Corrientes y la otra sobre Av. Dorrego | UM | gl | 1
4.3.8.2.2 | Verificación y limpieza de tendidos cloacales existentes | UM | gl | 1
4.3.8.2.3 | Finalización de construcción y reparación de cámaras cloacales completas | UM | u | 5
4.3.8.2.4 | Conexiones de cañería entre artefactos y tendido cloacal (inodoros, mingitorios, duchas, bachas y piletas de cocina) y puesta en funcionamiento | UM | u | 89
4.3.8.2.5 | Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (Incluye bocas de acceso y PPA) | UM | ml | 207.5625
4.3.8.2.6 | Cámaras de inspección | UM | u | 4
4.3.8.3 | Agua corriente
4.3.8.3.1 | Conexión a red agua corriente - dos conexiones una en Av. Corrientes y la otra sobre Av. Dorrego | UM | gl | 1
4.3.8.3.2 | Verificación y limpieza de tendidos de agua fría y caliente existentes | UM | gl | 1
4.3.8.3.3 | Verificación y finalización de conexión de tanques de reserva de acero inoxidable de 6000 lts | UM | u | 3
4.3.8.3.4 | Válvulas de descarga automática en inodoros de baños con tapa y tecla (Incluye PMR) | UM | u | 30
4.3.8.3.5 | Válvulas de descarga automática en mingitorios de baños con tapa y tecla | UM | u | 12
4.3.8.3.6 | Griferías automáticas en sanitarios públicos y vestuarios | UM | u | 24
4.3.8.3.7 | Instalación de griferías manuales en toilets y enfermería | UM | u | 4
4.3.8.3.8 | Instalación de griferías monocomando en piletas de cocina | UM | u | 7
4.3.8.3.9 | Instalación de griferías en duchas | UM | u | 12
4.3.8.3.10 | Instalación de griferías en bacha PMR | UM | u | 1
4.3.8.3.11 | Instalación de termo tanque eléctrico de alta recuperación - Capacidad: 150 - Acopiado | UM | u | 1
4.3.8.3.12 | Provisión e instalación de termo tanque eléctrico de alta recuperación - Capacidad: 150 | UM | u | 1
4.3.8.3.13 | Inodoro corto - Provisión y Colocación | UM | u | 5
4.3.8.3.14 | Inodoro corto - Colocación | UM | u | 24
4.3.8.3.15 | Inodoro alto - Colocación | UM | u | 1
4.3.8.3.16 | Mingitorio mural - Provisión y colocación | UM | u | 6
4.3.8.3.17 | Mingitorio mural - Colocación | UM | u | 6
4.3.8.3.18 | Lavatorio pedestar o amurado - Provisión y colocación | UM | u | 2
4.3.8.3.19 | Lavatorio pedestar o amurado - Colocación | UM | u | 2
4.3.8.3.20 | Lavatorio PMR - Provisión y colocación | UM | u | 1
4.3.8.3.21 | Bacha acero inoxidable cocina - Provisión y colocación | UM | u | 4
4.3.8.3.22 | Bacha acero inoxidable cocina - Colocación | UM | u | 3
4.3.8.3.23 | Bacha acero inoxidable sanitarios - Provisión y colocación | UM | u | 24
4.3.8.3.24 | Conexiones de cañería entre artefactos y tendido de agua fría y caliente (inodoros, mingitorios, duchas, bachas y piletas de cocina) y puesta en funcionamiento | UM | u | 89
4.3.8.3.25 | Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría caliente (lavado de andenes, canillas de servicios, tendidos pendientes) | UM | ml | 644
4.3.8.3.26 | Canillas de Servicio - andenes, halles y entrepisos | UM | u | 35
4.3.8.3.27 | Provisión e instalación de equipos de bombeo | UM | u | 2
4.3.8.4 | Incendio
4.3.8.4.1 | Matafuegos ABC 5 kg | UM | u | 34
4.3.8.4.2 | Hidrantes con ejecución de nichos | UM | u | 19
4.3.8.4.3 | Matafuegos CO2 5 kg | UM | u | 2
4.3.8.4.4 | Matafuegos Hallon 5 kg | UM | u | 2
4.3.8.4.5 | Módulo de monitoreo | UM | u | 12
4.3.8.4.6 | Módulo de control | UM | u | 13
4.3.8.4.7 | Módulo de aislación | UM | u | 2
4.3.8.4.8 | Fuente de alimentación auxiliar | UM | u | 1
4.3.8.4.9 | Modulo Relé | UM | u | 2
4.3.8.4.10 | Selenoide FM 200 | UM | u | 1
4.3.8.4.11 | Panel de control Notifier RP 2002 | UM | u | 1
4.3.8.4.12 | Conexión a boca de impulsión para motobomba lado Corrientes y Dorrego | UM | gl | 1
4.3.8.4.13 | Prueba hidráulica de todo el sistema (cañería instalada y a instalar) | UM | gl | 1
4.3.8.4.14 | Provisión e instalación de sistema de gas inerte | UM | gl | 1
4.3.8.4.15 | Caño de hierro negro, incluso accesorios juntas, protecciones, soportes, aislaciones, pintura, etc. | UM | ml | 155
4.3.9 | TERMINACIÓN DE EDIFICIOS (Oficinas, Locales y Dependencias de Servicios)
4.3.9.1 | Estructura
4.3.9.1.1 | Cateos y ensayos de hormigón de estructuras | UM | gl | 1
4.3.9.1.2 | Relleno con material adhesivo estructural de hormigón fresco con hormigón endurecido | UM | gl | 1
4.3.9.1.3 | Fundaciones en H°A° (zapatas, tabiques y vigas de encadenado inferior) | UM | m3 | 6.8835
4.3.9.1.4 | Columnas y vigas en H°A° | UM | m3 | 7.4145
4.3.9.2 | Cubiertas
4.3.9.2.1 | Piedra partida para azoteas innaccesibles (esp=10cm) | UM | m3 | 261.9
4.3.9.2.2 | Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS - Módulo SUBE | UM | m2 | 28.2
4.3.9.2.3 | Capa de compresión 4cm con malla electrosoldada - Módulo SUBE | UM | m2 | 28.2
4.3.9.2.4 | Colocación de membrana multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor) - Módulo SUBE | UM | m2 | 28.2
4.3.9.2.5 | Ejecución de contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4% - Módulo SUBE | UM | m3 | 3.384
4.3.9.2.6 | Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación - Módulo SUBE | UM | m2 | 28.2
4.3.9.2.7 | Aplicación de membrana fibrada elastomérica flexible - Módulo SUBE | UM | m2 | 28.2
4.3.9.2.8 | Impermeabilización de techo tipo losa en locales operativos | UM | m2 | 120
4.3.9.2.9 | Cerramiento con puerta trampa a nivel de cielorraso de huecos en cubiertas de sala de tanque y bombeo y sala de descanso OP y material rodante | UM | m2 | 1.8
4.3.9.3 | Mampostería
4.3.9.3.1 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco de 8 cm (Incluye cajón hidrófugo en ladrillo común) | UM | m2 | 9.6
4.3.9.3.2 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco portante de 12 cm (Incluye cajón hidrófugo en ladrillo común) | UM | m2 | 45.37
4.3.9.3.3 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco portante de 18 cm (Incluye cajón hidrófugo en ladrillo común) | UM | m2 | 220.61
4.3.9.4 | Revoques
4.3.9.4.1 | Revoque hidrófugo exterior completo - Terminación fino a la cal | UM | m2 | 587.425
4.3.9.4.2 | Revoque grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm | UM | m2 | 262.2
4.3.9.4.3 | Revoque interior completo - Terminación fino a la cal | UM | m2 | 446.89
4.3.9.4.4 | Reparación de revoques | UM | m2 | 30
4.3.9.4.5 | Azotado hidrófugo | UM | m2 | 116
4.3.9.4.6 | Buñas | UM | ml | 74
4.3.9.5 | Pisos
4.3.9.5.1 | Relleno y compactación en interiores de edificios de dependencias - RDC | UM | m3 | 53.5
4.3.9.5.2 | Contrapiso de 15cm con cascote sobre suelo compactado | UM | m3 | 16.05
4.3.9.5.3 | Carpeta de nivelación de hormigón endurecido (sup. máx. Adm. 9 m2) esp. 5cm sobre | UM | m3 | 5.35
4.3.9.5.4 | Hormigón alisado a llana c/rodillo y endurecedor no metálico (Incluye zócalos) | UM | m2 | 79.2
4.3.9.5.5 | Mosaico granítico prepulido 30x30cm (Incluye zócalos y solías graníticas (S4)) | UM | m2 | 381.25
4.3.9.5.6 | Empastinado, limpieza y puesta a punto de solado granítico ya colocados | UM | m2 | 200
4.3.9.6 | Revestimientos
4.3.9.6.1 | Ejecución de juntas y terminaciones con pastina en sectores faltantes y/o finalizados de manera defectuosa | UM | m2 | 75
4.3.9.6.2 | Colocación de revestimientos cerámicos en sanitarios públicos, vestuarios y toilet de boletería | UM | m2 | 262.2
4.3.9.7 | Cielorrasos
4.3.9.7.1 | Cielorraso suspendido modular de 60x60cm tipo Armstrong o similar | UM | m2 | 20
4.3.9.7.2 | Cajón de placas de yeso | UM | m2 | 7
4.3.9.8 | Carpinterías
4.3.9.8.1 | Cortina de ennrollar automatica de chapa de tablilla nervada galvanizada plana microperforada de 0.70 mm de espesor con motor paralelo con botonera | UM | m2 | 96.07
4.3.9.8.2 | Cerramiento de protección para transformador | UM | m2 | 15
4.3.9.8.3 | Puertas - P1c - Provisión | UM | u | 2
4.3.9.8.4 | Puertas - P1c - Colocación | UM | u | 6
4.3.9.8.5 | Puertas - P1p - Provisión | UM | u | 5
4.3.9.8.6 | Puertas - P1p - Colocación | UM | u | 14
4.3.9.8.7 | Puerta P2 - Provisión y colocación | UM | u | 1
4.3.9.8.8 | Puerta P4 - Provisión y colocación | UM | u | 2
4.3.9.8.9 | Puerta P6 - Provisión y colocación | UM | u | 1
4.3.9.8.10 | Puerta P10 - Provisión y colocación | UM | u | 1
4.3.9.8.11 | Ventana de aluminio V1 - Colocación | UM | u | 9
4.3.9.8.12 | Ventana de aluminio V2 - Colocación | UM | u | 7
4.3.9.8.13 | Ventana de aluminio V4 (falta vidrio antibalas nivel de balística 4, calidad de cristal RB2 22mm con intercomunicador) | UM | u | 3
4.3.9.8.14 | Ventana de aluminio V5 (falta vidrio antibalas nivel de balística 4, calidad de cristal RB2 22mm con intercomunicador) | UM | u | 1
4.3.9.8.15 | Ventilación de chapa doblada V6 - Colocación | UM | u | 8
4.3.9.8.16 | Ventilación de chapa doblada V7 | UM | u | 2
4.3.9.8.17 | Carpintería integral B1 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: frente de boleterìas | UM | ml | 3.3
4.3.9.8.18 | Carpintería integral B2 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: frente de garita de seguridad, gendarmeria, mesa de cambistas y bicicletero | UM | ml | 3.32
4.3.9.8.19 | Cierrapuertas aéreos | UM | u | 17
4.3.9.8.20 | Barra auxiliar para P3 | UM | u | 2
4.3.9.8.21 | Provisión y colocación de cerraduras y herrajes varios | UM | u | 44
4.3.9.8.22 | Reparación de carpinterías | UM | u | 11
4.3.9.8.23 | Pórtico sostén tubular 200x100x6 para cortinas metálicas (Incluye pernos de anclaje) | UM | ml | 45.2
4.3.9.8.24 | Cierre superior de chapa de puerta P7 en sala de generador | UM | m2 | 1.05
4.3.9.9 | Espejos y mesadas
4.3.9.9.1 | Espejos en acero inoxidable pulido (sanitario público hombres y discapacitados) | UM | m2 | 8.72
4.3.9.9.2 | Espejos de cristal float de 4mm, baño boletería y oficinas operativas | UM | m2 | 13.2
4.3.9.9.3 | Mesada especial en puntos de venta de boleterías de acero inoxidable - Boletería Dorrego | UM | m2 | 1.45
4.3.9.9.4 | Mesada especial en garita de seguridad y sala de recaudación de acero inoxidable | UM | m2 | 1.83
4.3.9.9.5 | Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm - Refrigerios y Sanitarios (públicos y privados) | UM | m2 | 27.2
4.3.9.10 | Esquipamiento y accesorios
4.3.9.10.1 | Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos) | UM | u | 4
4.3.9.10.2 | Kit completo de barrales y accesorios de baño para personas en sillas de rueda | UM | u | 1
4.3.9.10.3 | Kit completo de accesorios para baños privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte papel higiénico-jabonera) | UM | u | 9
4.3.9.10.4 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de inodoro y duchas | UM | u | 32
4.3.9.10.5 | Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | UM | u | 11
4.3.9.10.6 | Amoblamiento bajo mesada en melamina 18mm blanco con canto aluminio en bajo mesadas de bachas de cocina | UM | ml | 18
4.3.9.10.7 | Equipamiento general boletería - 6 puestos de trabajo (Incluye apoya pie y caja de valores) | UM | gl | 1
4.3.9.11 | Instalación termomecánica
4.3.9.11.1 | Provisión y colocación E1: Split / Pot. Frig. 2250 Kcal/h / Pot. Elec.F/C 810/710W - Oficina jefe de estación - Sala de rack - Oficina de seguridad - Enfermería - Sala de batería (x2) - Sala de señalización (x2) - Boletería Dorrego - Refrigerio Dorrego - Oficina de seguridad Dorrego | UM | u | 11
4.3.9.11.2 | Provisión y colocación E2: Split / Pot. Frig. 3000 Kcal/h / Pot. Elec.F/C 1050/1055W - Boletería Corrientes - Sala de descanso PF - Sala de descanso personal GN | UM | u | 3
4.3.9.11.3 | Provisión y colocación E3: Split / Pot. Frig. 4500 Kcal/h / Pot. Elec.F/C 1626/1544W - Refrigerio Corrientes - Sala de descanso PF - Sala de descanso personal GN | UM | u | 3
4.3.9.11.4 | Provisión y colocación E6: Split / Pot. Frig. 8000 Kcal/h / Pot. Elec.F/C 2900/2600W - Sala de descanso evasión y limpieza - Sala de descanso seguridad y BP - Sala de descanso material rodante | UM | u | 3
4.3.9.11.5 | Provisión mat y mano de obra cañerías split 2000/3000 | UM | ml | 196
4.3.9.11.6 | Provisión mat y mano de obra cañerías split 4500/8000 | UM | ml | 45
4.3.9.11.7 | Provisión mat y mano de obra cañerías split SEPARADOS<10TR | UM | ml | 80
4.3.9.11.8 | Extractor entubado 250 l/s | UM | u | 3
4.3.9.11.9 | Extractor entubado 300 l/s | UM | u | 1
4.3.9.11.10 | Montaje y puesta en marcha ventiladores | UM | u | 5
4.3.9.11.11 | Fabricación y montaje de conductos de chapa c/soportes | UM | kg | 391
4.3.9.11.12 | Junta de lona | UM | ml | 5
4.3.9.11.13 | Bandejas eléctricas para recorridos a la vista | UM | ml | 40
4.3.9.11.14 | Provisión e instalación de extractor de pared | UM | u | 1
4.3.9.12 | Sistema de alarmas
4.3.9.12.1 | Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías y locales operativos | UM | gl | 1
4.3.9.12.2 | Instalación de un botón antipánico | UM | u | 6
4.3.9.12.3 | Instalación de un sistema de alarma de apertura de puertas de emergencia | UM | u | 6
4.3.10 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
4.3.10.1 | Reja tipo R1 | UM | ml | 105.55
4.3.10.2 | Reja tipo R1b | UM | ml | 16
4.3.10.3 | Reja tipo R2 | UM | ml | 30.2
4.3.10.4 | Reja tipo R3 | UM | ml | 18.8
4.3.10.5 | Reja tipo R4 - Portones de ingreso vehiculares | UM | u | 2
4.3.10.6 | Reja tipo R5b | UM | u | 1
4.3.10.7 | Reja tipo R9 | UM | u | 6
4.3.10.8 | Reja tipo R10b | UM | u | 7
4.3.11 | PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN
4.3.11.1 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos látex para exteriores sobre superficies revocadas | UM | m2 | 1271.22
4.3.11.2 | Emprolijar y 2da mano definitiva - Exterior | UM | m2 | 250.24
4.3.11.3 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores sobre superficies de revoques de cal o yeso | UM | m2 | 1080.92
4.3.11.4 | Emprolijar y 2da mano definitiva - Interior | UM | m2 | 785.598
4.3.11.5 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para cielorrasos | UM | m2 | 778.45
4.3.11.6 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herreria en general (Pintura de narices de escaleras, barandas, etc.) | UM | ml | 3431.4
4.3.11.7 | Aplicación de 1 mano de esmalte sintético código RAL 7024 sobre refugios de andén | UM | m2 | 948
4.3.11.8 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera (puertas, estructuras, etc.) | UM | m2 | 28.9
4.3.11.9 | Aplicación de 3 manos de pintura en bajo andenes (Incluye pintura reflectiva en nariz de andén) | UM | m2 | 1131.6
4.3.11.10 | Pintura de solados de prevención amarillos existentes (Incluye limpieza de solados de escaleras N°01, 02 y 03 + derivaciones del hall) | UM | ml | 36.25
4.3.11.11 | Terminaciones varias en H° visto | UM | gl | 1
4.3.12 | SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO
4.3.12.1 | Señalética
4.3.12.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | UM | u | 2
4.3.12.1.2 | STS Señal Totem de Seguridad | UM | u | 1
4.3.12.1.3 | SETELC Identificacion Exterior de Estación en Letra Corpórea | UM | u | 2
4.3.12.1.4 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes | UM | u | 3
4.3.12.1.5 | IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior | UM | u | 2
4.3.12.1.6 | SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante | UM | u | 8
4.3.12.1.7 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | UM | u | 21
4.3.12.1.8 | SCEA Señal Comunicacional Amurada | UM | u | 4
4.3.12.1.9 | SCEB Señal Comunicacional Bandera | UM | u | 3
4.3.12.1.10 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador) | UM | u | 5
4.3.12.1.11 | SC Señal Cambiador | UM | u | 2
4.3.12.1.12 | SPE Señal Plano de Evacuación | UM | u | 16
4.3.12.1.13 | SMR Señal Ménsula Refugio | UM | u | 16
4.3.12.1.14 | CHR Chapón Refugios | UM | u | 40
4.3.12.1.15 | SCR Señal Comunicacional Refugios | UM | u | 56
4.3.12.1.16 | ECHR Espalda Chapòn Refugio | UM | u | 40
4.3.12.1.17 | ESCR Espalda Señal Comunicacional Refugio | UM | u | 56
4.3.12.1.18 | SCALD Señal Comunicacional con apoyo Lumbar Doble | UM | u | 4
4.3.12.2 | Equipamiento
4.3.12.2.1 | CLPA PB Cartelera Informativa con Pie Bifaz | UM | u | 8
4.3.12.2.2 | CLMR Tótem Cartelera Informativa | UM | u | 2
4.3.12.2.3 | SBP Señal Braile en Pasamanos | UM | u | 76
4.3.12.2.4 | VEB Vinilo Esmerilado Boletería | UM | u | 2
4.3.12.2.5 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | UM | u | 16
4.3.12.2.6 | ALR Apoyo Lumbar Refugios | UM | u | 24
4.3.12.2.7 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | UM | u | 18
4.3.12.2.8 | CEC Cesto Exclusivo Colillas | UM | u | 18
4.3.12.2.9 | PV Punto Verde para reciclado de residuos | UM | u | 1
4.3.12.2.10 | PM Portamonitor 49" | UM | u | 8
4.3.12.2.11 | TDS Totem digital simple | UM | u | 2
4.3.13 | PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO
4.3.13.1 | Parquización
4.3.13.1.1 | Relleno de tierra negra | UM | m3 | 1152.6
4.3.13.1.2 | Sembrado de panes de césped - Grama bahiana | UM | m2 | 3842
4.3.13.1.3 | Plantado de arbustos - Eugenia | UM | u | 5
4.3.13.1.4 | Plantado de arbustos - Paspalum haumanii graminea | UM | u | 10
4.3.13.1.5 | Cantero de hormigón con asiento de hormigón | UM | m3 | 2.8875
4.3.13.2 | Readecuación vial ingreso Dorrego
4.3.13.2.1 | Contrapiso de hormigón H-13 | UM | m3 | 46.2
4.3.13.2.2 | Pavimento - Sub base de pavimento H-13 esp. 15 cm | UM | m2 | 385
4.3.13.2.3 | Pavimento de hormigón H-30 esp. 20 cm | UM | m2 | 385
4.3.13.2.4 | Cordón emergente | UM | ml | 150
4.3.13.3 | Equipamiento urbano
4.3.13.3.1 | Columna de alumbrado con 1 luminaria LED con célula fotovoltaica - H: 6mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/ bisel H: 4/8cm - terminación cemento alisado c/ llana) | UM | u | 14
COSTO DIRECTO (CD)
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)