## R1 - PC VIDAL
PLANILLA DE COTIZACIÓN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES INTERMEDIAS - Linea Roca - Renglón 1: Estación Cnel. VIDAL
Art. s/ PET | Art. s/ ETG | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
7 | 7 | PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
7.1 | 7.1 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA
7.1.1 | 7.1.1 | Ingeniería de detalle | AA | gl | 1
7.1.2 | 7.1.2 | Planos Conforme a Obra y Manuales de mantenimiento | AA | gl | 1
8 | 8 | CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD
8.1 | 8.1 | Gestión - Control Ambiental | AA | gl | 1
8.2 | 8.2 | Gestión - Control de la Calidad | AA | gl | 1
9 | 9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | 9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTELERÍA | AA | gl | INLCUIDO EN GASTOS GENERALES
10 | 10 | EJECUCION DE OBRA CIVIL
10.1 | 10.1 | DEMOLICIONES
10.1.1 | 10.1.1 | Demolición de pisos interiores, exteriores, solados, carpetas y contrapisos | AA | m2 | 244
10.1.2 | 10.1.2 | Retiro de columnas de alumbrado existentes | AA | u | 7
10.1.3 | 10.1.4 | Retiro de rejas perimetrales y cerco entre vías | AA | ml | 174
10.1.4 | 10.1.6 | Picado de revoques y revestimientos en paredes | AA | m2 | 223
10.1.5 | 10.1.11 | Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico y tabique de madera | AA | m3 | 1.8
10.1.6 | 10.1.13 | Desarme de Abrigos y cubiertas (cubiertas de chapa y teja, aislaciones y tirantes en mal estado) | AA | m2 | 205
10.1.7 | 10.1.20 | Demolición de elementos de H° A° (losa, vigas y tabiques de hormigón armado y borde de andén de H°A°) | AA | m3 | 3.825
10.1.8 | 10.1.21 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art. de iluminación) | AA | gl | 1
10.1.9 | 10.1.22 | Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios) | AA | gl | 1
10.1.10 | 10.1.23 | Retiro y Demoliciones varias | AA | u | 2
10.2 | 10.3 | ANDENES
10.2.1 | 10.3.2 | Excavación y Relleno Bajo andenes bajos | AA | m3 | 23.6
10.2.2 | 10.3.3 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 220
10.2.3 | 10.3.4 | Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm) |  |  | NO COTIZA
10.2.4 | 10.3.10 | Platea conformación andén bajo | AA | m2 | 220
10.2.5 | 10.3.11 | Viga de Borde para andenes bajos | AA | m3 | 9
10.2.6 | 10.3.12 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 220
10.2.7 | 10.3.13 | Borde de Andén (Borde Reglamentario y finales de andén) | AA | ml | 88.3
10.2.8 | 10.3.14 | Solados hápticos complementarios | AA | m2 | 2
10.2.9 | 10.3.17 | Reparación de Nariz de andén | AA | m2 | 6.615
10.2.10 | 10.3.18 | Adecuación de acceso a mecanismos de aparato de vía | AA | m2 | 10
10.3 | 10.5 | ACCESOS
10.3.1 | 10.5.1 | Veredas de Acceso
10.3.1.1 | 10.5.1.1 | Excavación y Relleno | AA | m3 | 16
10.3.1.2 | 10.5.1.7 | Colocación de Gravilla | AA | m2 | 160
10.3.2 | 10.5.2 | Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN)
10.3.2.1 | 10.5.2.2 | Ejecución de Solados de Hormigón Peinado | AA | m2 | 37.6
10.3.2.2 | 10.5.2.3 | Provisión e instalación de losetas premoldeadas | AA | m2 | 22.1
10.3.2.3 | 10.5.2.4 | Cañeros 1 de 4" y 1 de 6" de pvc de 3,2mm, incluye 4 camaras de inspección de 60x60 | AA | gl | 1
10.3.2.4 | 10.5.2.5 | Ejecución de Nuevos Laberintos | AA | u | 2
10.3.2.5 | 10.5.2.6 | Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo. | AA | ml | 3.4
10.3.2.6 | 10.5.2.7 | Señalizacion Pasiva | AA | u | 2
10.3.3 | 10.5.3 | Rampas de acceso
10.3.3.1 | 10.5.3.1 | Rampa 1 tramo | AA | u | 2
10.4 | 10.6 | INSTALACIONES
10.4.1 | 10.6.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIOS Y CCTV
10.4.1.1 | 10.6.1.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.4.1.1.1 | 10.6.1.1.1 | ACOMETIDAS
10.4.1.1.1.1 | 10.6.1.1.1.1 | Trámites de servicio de la acometida de estación | AA | gl | 1
10.4.1.1.1.2 | 10.6.1.1.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T2 general estación | AA | gl | 1
10.4.1.1.1.3 | 10.6.1.1.1.3 | Toma de energía T2- trifasico | AA | u | 1
10.4.1.1.2 | 10.6.1.1.2 | TABLEROS ELECTRICOS
10.4.1.1.2.1 | 10.6.1.1.2.1 | Tablero General De Baja Tensión (TGBT) - Vivorata | AA | u | 1
10.4.1.1.2.2 | 10.6.1.1.2.2 | Tablero Seccional Boletería) - Vivorata | AA | u | 1
10.4.1.1.2.3 | 10.6.1.1.2.3 | Tablero Seccional Jefe de Estación) - Vivorata | AA | u | 1
10.4.1.1.3 | 10.6.1.1.3 | CANALIZACIONES
10.4.1.1.3.1 | 10.6.1.1.3.1 | Cruce bajo vía c/ cámara de 1,20x2,20m en cada extremo (incluye cañerías PEAD 5xØ110) | AA | gl | 1
10.4.1.1.3.2 | 10.6.1.1.3.2 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 120
10.4.1.1.3.3 | 10.6.1.1.3.3 | Cañeros Eléctricos PEAD 2xø40mm - incl exc | AA | ml | 275
10.4.1.1.3.4 | 10.6.1.1.3.4 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - 2 tritubos (2x3xØ40mm) - incl exc | AA | ml | 176
10.4.1.1.3.5 | 10.6.1.1.3.5 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm) - incl exc | AA | ml | 176
10.4.1.1.3.6 | 10.6.1.1.3.6 | Bandeja perforada 150x40mm e/0,9 galvanizada en caliente con tapa | AA | ml | 25
10.4.1.1.3.7 | 10.6.1.1.3.7 | Caño H°G° 7/8" | AA | ml | 15
10.4.1.1.3.8 | 10.6.1.1.3.8 | Caño semipesado embutidas en pared con caño 7/8" MOP - IRAM 2005 - IRAM-IAS U 500 2005 | AA | ml | 220
10.4.1.1.3.9 | 10.6.1.1.3.9 | Cámara de pase 300x300mm - De mamposteria | AA | u | 22
10.4.1.1.3.10 | 10.6.1.1.3.10 | Cámara de pase 400x400mm - De mamposteria | AA | u | 3
10.4.1.1.3.11 | 10.6.1.1.3.11 | Cámara de pase 600x600mm (SEÑALAMIENTO)- De mamposteria | AA | u | 5
10.4.1.1.3.12 | 10.6.1.1.3.12 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 5
10.4.1.1.3.13 | 10.6.1.1.3.13 | Caja octogonal MOP grande | AA | u | 23
10.4.1.1.3.14 | 10.6.1.1.3.14 | Caja MOP - 100x50mm | AA | u | 37
10.4.1.1.4 | 10.6.1.1.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
10.4.1.1.4.1 | 10.6.1.1.4.1 | Cable Cu 1x10mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 8.8
10.4.1.1.4.2 | 10.6.1.1.4.2 | Cable Cu 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 72.6
10.4.1.1.4.3 | 10.6.1.1.4.3 | Cable Cu 1x4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 72.6
10.4.1.1.4.4 | 10.6.1.1.4.4 | Cable Cu 3x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 55
10.4.1.1.4.5 | 10.6.1.1.4.5 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 1364
10.4.1.1.4.6 | 10.6.1.1.4.6 | Cable Cu 1x2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 638
10.4.1.1.5 | 10.6.1.1.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.4.1.1.5.1 | 10.6.1.1.5.1 | Luminaria empotrable doble tubo LED 2x20W | AA | u | 5
10.4.1.1.5.2 | 10.6.1.1.5.2 | Luminaria aplique doble tubo LED 2x20W | AA | u | 10
10.4.1.1.5.3 | 10.6.1.1.5.3 | Luminaria doble tubo LED IP65 - IK10 - 2x18W | AA | u | 5
10.4.1.1.5.4 | 10.6.1.1.5.4 | Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | u | 22
10.4.1.1.5.5 | 10.6.1.1.5.5 | Provisión e Instalación de brazo con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) | AA | u | 3
10.4.1.1.5.6 | 10.6.1.1.5.6 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 6
10.4.1.1.5.7 | 10.6.1.1.5.7 | Cartel luminoso indicador de Salida de Emergencia | AA | u | 5
10.4.1.1.5.8 | 10.6.1.1.5.8 | Equipo autónomo x 3hs | AA | u | 5
10.4.1.1.6 | 10.6.1.1.6 | INTERRUPTORES Y TOMAS ELÉCTRICOS
10.4.1.1.6.1 | 10.6.1.1.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | u | 24
10.4.1.1.6.2 | 10.6.1.1.6.2 | Tomacorriente 220V/20A | AA | u | 4
10.4.1.1.6.3 | 10.6.1.1.6.3 | Interruptor de un efecto 10A | AA | u | 9
10.4.1.2 | 10.6.1.2 | Sistema de DATOS
10.4.1.2.1 | 10.6.1.2.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes - FTP AWG24 Cat.6 | AA | ml | 150
10.4.1.2.2 | 10.6.1.2.2 | Tomas de Datos | AA | Uni. | 7
10.4.1.2.3 | 10.6.1.2.3 | Equipo de Anden Datos (RACK + SWITCH + UPS)
10.4.1.2.3.1 | 10.6.1.2.3.1 | Switche Datos/CCTV 24 puertos POE+ 370W + 2 SFP Gigabit | AA | Uni. | 1
10.4.1.2.3.2 | 10.6.1.2.3.2 | UPS Rackeable 1,5KVA Supervisada x red Ethernet | AA | Uni. | 1
10.4.1.2.3.3 | 10.6.1.2.3.3 | Rack mural 19' interior c/doble apertura - 12u - Prof: 650mm c/accesorios | AA | Uni. | 1
10.4.1.2.3.4 | 10.6.1.2.3.4 | Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19" | AA | Uni. | 1
10.4.1.3 | 10.6.1.3 | Sistema de AUDIO
10.4.1.3.1 | 10.6.1.3.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio - Cu 2x1mm - IRAM 62.266 | AA | ml | 40
10.4.1.3.2 | 10.6.1.3.2 | Bocinas de audio exteriores 30w - 70/100V | AA | Uni. | 4
10.4.1.3.3 | 10.6.1.3.3 | Equipo Amplificador de potencia 130W | AA | Uni. | 1
10.4.1.3.4 | 10.6.1.3.4 | Interface Audio sobre IP | AA | Uni. | 1
10.4.1.3.5 | 10.6.1.3.5 | Microfono cuello de ganso | AA | Uni. | 1
10.4.1.3.6 | 10.6.1.3.6 | Intercommunicador de 2 vías (Ventanilla Boleterías) | AA | Uni. | 2
10.4.1.4 | 10.6.1.4 | Sistema CCTV
10.4.1.4.1 | 10.6.1.4.1 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV - FTP AWG23 Cat.6 | AA | ml | 110
10.4.1.4.2 | 10.6.1.4.2 | Sistema de Cámaras CCTV - Tipo Domo, PTZ y Bullet
10.4.1.4.2.1 | 10.6.1.4.2.1 | Cámara CCTV IP tipo Domo | AA | Uni. | 6
10.4.1.4.3 | 10.6.1.4.3 | Equipo complementarios CCTV (NVR + Monitor)
10.4.1.4.3.1 | 10.6.1.4.3.1 | Equipo de Grabación NVR 16 canales (CCTV) + disco rígido | AA | Uni. | 1
10.4.1.4.3.2 | 10.6.1.4.3.2 | Monitor LED 24" Full HD | AA | Uni. | 1
10.4.1.5 | 10.6.1.5 | Sistema de puesta a tierra y pararrayos
10.4.1.5.1 | 10.6.1.5.1 | Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
10.4.1.5.2 | 10.6.1.5.2 | Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
10.4.2 | 10.6.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.4.2.1 | 10.6.2.1 | PROVISION DE AGUA
10.4.2.1.1 | 10.6.2.1.1 | Coneción de Alimentación
10.4.2.1.1.1 | 10.6.2.1.1.2 | Nueva conexión a la red de agua | AA | gl | 1
10.4.2.1.1.2 | 10.6.2.1.1.3 | Nueva Perforación |  |  | NO COTIZA
10.4.2.1.1.3 | 10.6.2.1.2 | Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 1500 lts (incluye platea de apoyo en HºAº) |  |  | NO COTIZA
10.4.2.1.1.4 | 10.6.2.1.3 | Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque Cisterna c/ interruptor automático s/cálculo | AA | u | 1
10.4.2.1.1.5 | 10.6.2.1.4 | Tanque de Reserva | AA | u | 1
10.4.2.1.1.6 | 10.6.2.1.5 | Cañerías de Alimentación de Distribución de Agua Fría | AA | ml | 119.79
10.4.2.1.1.7 | 10.6.2.1.6 | Cañerías de Alimentación de Distribución de Caliente | AA | ml | 2.3
10.4.2.1.1.8 | 10.6.2.1.7 | Cañerías de Alimentación para Canillas para lavado de andenes | AA | ml | 65.75
10.4.2.1.1.9 | 10.6.2.1.8 | Bombas Presurizadoras | AA | u | 2
10.4.2.1.1.10 | 10.6.2.1.9 | Canilla de Servicio de Andenes | AA | u | 1
10.4.2.1.1.11 | 10.6.2.1.12 | Termotanque eléctrico | AA | u | 1
10.4.2.2 | 10.6.2.2 | CLOACALES
10.4.2.2.1 | 10.6.2.2.1 | Conexión
10.4.2.2.1.1 | 10.6.2.2.1.3 | Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA) | AA | u | 1
10.4.2.2.1.2 | 10.6.2.2.2 | Cañería de desagües primarios y secundarios | AA | ml | 67.5
10.4.2.2.1.3 | 10.6.2.2.3 | Cámaras de inspección | AA | u | 4
10.4.2.2.1.4 | 10.6.2.2.5 | Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes existentes | AA | u | 1
10.4.2.3 | 10.6.2.3 | PLUVIALES (incluye la remodelación de edificios existentes item 9.2.)
10.4.2.3.1 | 10.6.2.3.1 | Limpieza y desobstrucción de desagües pluviales existentes | AA | ml | 184
10.4.2.3.2 | 10.6.2.3.3 | Bocas de Desagüe | AA | Uni. | 10
10.4.2.3.3 | 10.6.2.3.5 | Cananaletas de desagüe | AA | ml | 24
10.4.2.3.4 | 10.6.2.3.7 | Cañerías Pluviales (Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desagüe y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto)). | AA | ml | 19.61
10.4.2.3.5 | 10.6.2.3.9 | Camaras de inspección pluvial |  |  | NO COTIZA
10.4.2.3.6 | 10.6.2.3.12 | Reemplazo de bajadas pluviales por caños de hierro fundido de 4" en Semicubiertos | AA | ml | 24
10.4.3 | 10.6.3 | INST. DETECCION DE INCENDIO
10.4.3.1 | 10.6.3.4 | Señalización Reglamentaria | AA | u | 5
10.4.3.2 | 10.6.3.6 | Instalación de un Sistema de Alarma contra Incendios | AA | u | 2
10.4.3.3 | 10.6.3.7 | Matafuegos | AA | u | 6
10.4.4 | 10.6.4 | INSTALACÓN DE ALARMA DE SEGURIDAD
10.4.4.1 | 10.6.4.1 | Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías | AA | gl | 1
10.4.4.2 | 10.6.4.2 | Instalación de boton antipanico en ventanilla que reporten a la central de alarmas | AA | u | 2
10.5 | 10.7 | NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN Y REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
10.5.1 | 10.7.1 | ESTRUCTURA
10.5.1.1 | 10.7.1.1 | Excavación y Relleno de Zanjas y Pozos | AA | m3 | 1.3
10.5.1.2 | 10.7.1.5 | Vigas de fundación | AA | m3 | 1.3
10.5.1.3 | 10.7.1.8 | Vigas de encadenado de H° A° |  |  | NO COTIZA
10.5.1.4 | 10.7.1.11 | Losas de Viguetas |  |  | NO COTIZA
10.5.1.5 | 10.7.1.12 | Estructuras Metálicas
10.5.1.5.1 | 10.7.1.12.1 | Vigas conformadas con perfiles C | AA | ml | 7.2
10.5.2 | 10.7.2 | CUBIERTAS
10.5.2.1 | 10.7.2.3 | REPARACIÓN DE CUBIERTAS
10.5.2.1.1 | 10.7.2.3.1 | Recambio de Chapas acanaladas galvanizadas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye aislaciones, tirantes, clavaderas, babetas y cumbreras | AA | m2 | 275
10.5.2.1.2 | 10.7.2.3.2 | Remplazo de tejas por chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye clavaderas, babetas, cumbreras y membrana con aislacion termica y acustica, tipo TBA 10 |  |  | NO COTIZA
10.5.2.1.3 | 10.7.2.3.3 | Reemplazo de Cenefas de Madera | AA | m2 | 17.5
10.5.2.1.4 | 10.7.2.3.4 | Canaletas | AA | ml | 54
10.5.3 | 10.7.3 | MAMPOSTERIA
10.5.3.1 | 10.7.3.1 | Cajón Hidrófugo | AA | m2 | 9.84
10.5.3.2 | 10.7.3.3 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm |  |  | NO COTIZA
10.5.3.3 | 10.7.3.4 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm | AA | m2 | 28.32
10.5.3.4 | 10.7.3.5 | Tabiques de Placa de Roca de Yeso | AA | m2 | 11.4
10.5.3.5 | 10.7.3.6 | Muro de ladrillo a la vista |  |  | NO COTIZA
10.5.3.6 | 10.7.3.8 | Anulación con ladrillo común de Chimeneas | AA | gl | 1
10.5.4 | 10.7.4 | REVOQUES
10.5.4.1 | 10.7.4.1 | Exterior Completo | AA | m2 | 54.4
10.5.4.2 | 10.7.4.2 | Interior Completo | AA | m2 | 223
10.5.4.3 | 10.7.4.4 | Azotado Hidrófugo + Grueso | AA | m2 | 57.9
10.5.5 | 10.7.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
10.5.5.1 | 10.7.5.6 | Carpeta de Nivelación | AA | m2 | 133
10.5.5.2 | 10.7.5.7 | Solado de Hormigón Llaneado tipo S1 | AA | m2 | 63.1
10.5.5.3 | 10.7.5.9 | Solado Granítico Antideslizante tipo S4 | AA | m2 | 112.6
10.5.6 | 10.7.6 | ZÓCALOS
10.5.6.1 | 10.7.6.3 | Graníticos - Z3 | AA | ml | 112.4
10.5.7 | 10.7.7 | CIELORRASOS
10.5.7.1 | 10.7.7.1 | Suspendido de Placa de Roca - Yeso | AA | m2 | 16
10.5.7.2 | 10.7.7.8 | Reparación de cielorrasos de madera existentes | AA | m2 | 96.7
10.5.8 | 10.7.8 | REVESTIMIENTO
10.5.8.1 | 10.7.8.3 | Graníticos - RE3 | AA | m2 | 57.9
10.5.9 | 10.7.9 | CARPINTERIAS
10.5.9.1 | 10.7.9.2 | Puertas de Chapa - PCH
10.5.9.1.1 | 10.7.9.2.1 | PCH - 2 | AA | Uni. | 2
10.5.9.2 | 10.7.9.3 | Puerta Placa - PP
10.5.9.2.1 | 10.7.9.3.1 | PP - 1 | AA | Uni. | 2
10.5.9.3 | 10.7.9.7 | Carpintería de Acero Inoxidable
10.5.9.3.1 | 10.7.9.7.1 | Frente de Boletería -B1 | AA | ml | 2.52
10.5.9.4 | 10.7.9.10 | Rejas -R
10.5.9.4.1 | 10.7.9.10.2 | Rejas de Abrir- RA | AA | u | 3
10.5.9.5 | 10.7.9.11 | Reparación de Carpinterías | AA | u | 19
10.5.9.6 | 10.7.9.12 | Fijación de puertas/ ventanas existentes | AA | u | 2
10.5.9.7 | 10.7.9.13 | Reposición de vidrios | AA | u | 55.5
10.5.10 | 10.7.10 | MESADAS
10.5.10.1 | 10.7.10.1 | De Granito (Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm) | AA | m2 | 1.6
10.5.10.2 | 10.7.10.2 | Acero Inoxidable (Boleterías) | AA | m2 | 1.75
10.5.11 | 10.7.11 | ESPEJOS
10.5.11.1 | 10.7.11..2 | De Acero Inoxidable pulido (en Sanitarios Públicos) | AA | m2 | 1.54
10.5.12 | 10.7.12 | PILETAS Y BACHAS
10.5.12.1 | 10.7.12..2 | Pileta para cocina | AA | u | 1
10.5.13 | 10.7.13 | ACCESORIOS
10.5.13.1 | 10.7.13.2 | Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño PMR | AA | u | 2
10.5.13.2 | 10.7.13.3 | Kit completo de Accesorios para Baños Privados | AA | u | 1
10.5.13.3 | 10.7.13.5 | Amoblamiento bajo mesada | AA | ml | 2.7
10.5.13.4 | 10.7.13.8 | Cambiador de Bebés | AA | u | 2
10.5.13.5 | 10.7.13.9 | Equipamiento general Boletería (2 puestos de trabajo) | AA | gl | 1
10.5.13.5.1 | 10.7.13.9.1 | Silla Ergonómica Giratoria |  |  | INCLUIDO EN ITEM 10.7.13.9
10.5.13.5.2 | 10.7.13.9.2 | Lockers |  |  | INCLUIDO EN ITEM 10.7.13.9
10.5.13.5.3 | 10.7.13.9.3 | Estantes |  |  | INCLUIDO EN ITEM 10.7.13.9
10.5.14 | 10.7.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.5.14.1 | 10.7.14.3 | Inodoro Pedestal c/ mochila | AA | u | 1
10.5.14.2 | 10.7.14.5 | Inodoro Pedestal corto Accesible | AA | u | 2
10.5.14.3 | 10.7.14.7 | Lavatorio con Columna | AA | u | 1
10.5.14.4 | 10.7.14.8 | Lavatorio Accesible | AA | u | 2
10.5.15 | 10.7.15 | GRIFERÍAS
10.5.15.1 | 10.7.15.3 | Válvulas de descarga de Inodoros | AA | u | 1
10.5.15.2 | 10.7.15.5 | Válvulas de descarga de Inodoros - PMR | AA | u | 2
10.5.15.3 | 10.7.15.6 | Griferías manuales monocomando para baños privados | AA | u | 1
10.5.15.4 | 10.7.15.8 | Griferías para lavatorios - PMR | AA | u | 2
10.5.15.5 | 10.7.15.10 | Griferías para mesadas de cocina | AA | u | 1
10.5.15.6 | 10.7.15.11 | Canillas de Servicio | AA | u | 4
10.5.16 | 10.7.16 | INST. TERMOMECANICA
10.5.16.1 | 10.7.16.1 | Equipos de Aire Acondicionado SPLIT Frio/Calor | AA | u | 3
10.5.17 | 10.7.17 | PUESTA EN VALOR DE FACHADAS
10.5.17.1 | 10.7.17.1 | Removedor en Gel | AA | m2 | 652.5
10.5.17.2 | 10.7.17.2 | Hidrolavado | AA | m2 | 652.5
10.5.17.3 | 10.7.17.3 | Cloruro de Benzalconio | AA | m2 | 163.125
10.5.17.4 | 10.7.17.4 | Reparación de Ladrillos | AA | m2 | 163.125
10.6 | 10.8 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
10.6.1 | 10.8.3 | Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal - ALTO | AA | ml | 331
10.6.2 | 10.8.12 | Cercos de alambrado olímpico romboidal - BAJO | AA | ml | 230
10.7 | 10.9 | PINTURA
10.7.1 | 10.9.1 | Latex en Muros | AA | m2 | 427.4
10.7.2 | 10.9.2 | Sobre cielorrasos | AA | m2 | 16
10.7.3 | 10.9.3 | Esmalte sintético sobre Revoques y Hormigón | AA | m2 | 44.22
10.7.4 | 10.9.4 | Poliuretánica y Epoxi | AA | m2 | 54.4
10.7.5 | 10.9.5 | Esmalte Sintético sobre Madera (cenefas, estructuras, etc.) | AA | m2 | 114.2
10.7.6 | 10.9.6 | Esmalte Sintético sobre Metal | AA | m2 | 111.4
10.7.7 | 10.9.7 | Pintura Reflectiva | AA | m2 | 14.07
10.7.8 | 10.9.8 | Pintura sobre Ladrillo a la Vista | AA | m2 | 652.5
10.8 | 10.10 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
10.8.1 | 10.10.2 | SETE Identificacion Exterior de Estación | AA | u | 1
10.8.2 | 10.10.7 | IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior | AA | u | 1
10.8.3 | 10.10.9 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 2
10.8.4 | 10.10.10 | SCEA Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 4
10.8.5 | 10.10.12 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador) | AA | u | 6
10.8.6 | 10.10.15 | SCAL Señal Comunicacional con apoyo Lumbar | AA | u | 1
10.8.7 | 10.10.16 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 2
10.8.8 | 10.10.21 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | AA | u | 4
10.8.9 | 10.10.22 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | AA | u | 2
10.8.10 | 10.10.23 | VEB Vinilo Esmerilado Boletería | AA | u | 1
10.8.11 | 10.10.26 | SC Señal Cambiador | AA | u | 2
10.9 | 10.11 | PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO
10.9.1 | 10.11.1 | PARQUIZACIÓN
10.9.1.1 | 10.11.1.5 | Plantación de Árboles y Arbustos |  |  | NO COTIZA
10.9.2 | 10.11.2 | SOLADOS
10.9.2.1 | 10.11.2.5 | Rastrillaje de terreno absorbente | AA | m2 | 625
10.9.2.2 | 10.11.2.6 | Colocación de Gravilla | AA | m2 | 625
COSTO TOTAL
CUADRO EMPRESARIO
1. |  | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. |  | Gastos Generales (Sobre 1)
3. |  | Costo Unitario (1+2)
4. |  | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. |  | Beneficio (Sobre 3)
6. |  | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. |  | IIBB (Sobre 6)
8. |  | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. |  | ITB (Sobre 8)
10. |  | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

## R2 - PC VIVORATA
PLANILLA DE COTIZACIÓN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES INTERMEDIAS - Linea Roca - Renglón 2: Estación VIVORATÁ
Art. s/ PET | Art. s/ ETG | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
7 | 7 | PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
7.1 | 7.1 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA
7.1.1 | 7.1.1 | Ingeniería de detalle | AA | gl | 1
7.1.2 | 7.1.2 | Planos Conforme a Obra y Manuales de mantenimiento | AA | gl | 1
8 | 8 | CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD
8.1 | 8.1 | Gestión - Control Ambiental | AA | gl | 1
8.2 | 8.2 | Gestión - Control de la Calidad | AA | gl | 1
9 | 9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | 9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTELERÍA | AA | gl | INLCUIDO EN GASTOS GENERALES
10 | 10 | EJECUCION DE OBRA CIVIL
10.1 | 10.1 | DEMOLICIONES
10.1.1 | 10.1.1 | Demolición de pisos interiores, exteriores, solados, carpetas y contrapisos | AA | m2 | 367
10.1.2 | 10.1.2 | Retiro de columnas de alumbrado existentes | AA | u | 4
10.1.3 | 10.1.4 | Retiro de rejas perimetrales y cerco entre vías | AA | ml | 204.34
10.1.4 | 10.1.6 | Picado de revoques y revestimientos en paredes | AA | m2 | 210
10.1.5 | 10.1.11 | Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico y tabique de madera | AA | m3 | 1.775
10.1.6 | 10.1.13 | Desarme de Abrigos y cubiertas (cubiertas de chapa y teja, aislaciones y tirantes en mal estado) | AA | m2 | 296
10.1.7 | 10.1.20 | Demolición de elementos de H° A° (losa, vigas y tabiques de hormigón armado y borde de andén de H°A°) | AA | m3 | 3.825
10.1.8 | 10.1.21 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art. de iluminación) | AA | gl | 1
10.1.9 | 10.1.22 | Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios) | AA | gl | 1
10.1.10 | 10.1.23 | Retiro y Demoliciones varias | AA | u | 30
10.2 | 10.3 | ANDENES
10.2.1 | 10.3.2 | Excavación y Relleno Bajo andenes bajos | AA | m3 | 21.4
10.2.2 | 10.3.3 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 288
10.2.3 | 10.3.4 | Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm) | AA | m3 | 0.224
10.2.4 | 10.3.10 | Platea conformación andén bajo | AA | m2 | 288
10.2.5 | 10.3.11 | Viga de Borde para andenes bajos | AA | m3 | 9.12
10.2.6 | 10.3.12 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 288
10.2.7 | 10.3.13 | Borde de Andén (Borde Reglamentario y finales de andén) | AA | ml | 83.3
10.2.8 | 10.3.14 | Solados hápticos complementarios | AA | m2 | 2
10.2.9 | 10.3.17 | Reparación de Nariz de andén | AA | m2 | 3.5175
10.2.10 | 10.3.18 | Adecuación de acceso a mecanismos de aparato de vía | AA | m2 | 10
10.3 | 10.5 | ACCESOS
10.3.1 | 10.5.1 | Veredas de Acceso
10.3.1.1 | 10.5.1.1 | Excavación y Relleno | AA | m3 | 9.1
10.3.1.2 | 10.5.1.7 | Colocación de Gravilla | AA | m2 | 91
10.3.2 | 10.5.2 | Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN)
10.3.2.1 | 10.5.2.2 | Ejecución de Solados de Hormigón Peinado | AA | m2 | 35.52
10.3.2.2 | 10.5.2.3 | Provisión e instalación de losetas premoldeadas | AA | m2 | 18.5
10.3.2.3 | 10.5.2.4 | Cañeros 1 de 4" y 1 de 6" de pvc de 3,2mm, incluye 4 camaras de inspección de 60x60 | AA | gl | 1
10.3.2.4 | 10.5.2.5 | Ejecución de Nuevos Laberintos | AA | u | 2
10.3.2.5 | 10.5.2.6 | Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo. | AA | ml | 3.5
10.3.2.6 | 10.5.2.7 | Señalizacion Pasiva | AA | u | 2
10.3.3 | 10.5.3 | Rampas de acceso
10.3.3.1 | 10.5.3.1 | Rampa 1 tramo | AA | u | 2
10.4 | 10.6 | INSTALACIONES
10.4.1 | 10.6.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIOS Y CCTV
10.4.1.1 | 10.6.1.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.4.1.1.1 | 10.6.1.1.1 | ACOMETIDAS
10.4.1.1.1.1 | 10.6.1.1.1.1 | Trámites de servicio de la acometida de estación | AA | gl | 1
10.4.1.1.1.2 | 10.6.1.1.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T2 general estación | AA | gl | 1
10.4.1.1.1.3 | 10.6.1.1.1.3 | Toma de energía T2- trifasico | AA | u | 1
10.4.1.1.2 | 10.6.1.1.2 | TABLEROS ELECTRICOS
10.4.1.1.2.1 | 10.6.1.1.2.1 | Tablero General De Baja Tensión (TGBT) - Vivorata | AA | u | 1
10.4.1.1.2.2 | 10.6.1.1.2.2 | Tablero Seccional Boletería) - Vivorata | AA | u | 1
10.4.1.1.2.3 | 10.6.1.1.2.3 | Tablero Seccional Jefe de Estación) - Vivorata | AA | u | 1
10.4.1.1.3 | 10.6.1.1.3 | CANALIZACIONES
10.4.1.1.3.1 | 10.6.1.1.3.1 | Cruce bajo vía c/ cámara de 1,20x2,20m en cada extremo (incluye cañerías PEAD 5xØ110) | AA | gl | 1
10.4.1.1.3.2 | 10.6.1.1.3.2 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 120
10.4.1.1.3.3 | 10.6.1.1.3.3 | Cañeros Eléctricos PEAD 2xø40mm - incl exc | AA | ml | 275
10.4.1.1.3.4 | 10.6.1.1.3.4 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - 2 tritubos (2x3xØ40mm) - incl exc | AA | ml | 187
10.4.1.1.3.5 | 10.6.1.1.3.5 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm) - incl exc | AA | ml | 187
10.4.1.1.3.6 | 10.6.1.1.3.6 | Bandeja perforada 150x40mm e/0,9 galvanizada en caliente con tapa | AA | ml | 25
10.4.1.1.3.7 | 10.6.1.1.3.7 | Caño H°G° 7/8" | AA | ml | 15
10.4.1.1.3.8 | 10.6.1.1.3.8 | Caño semipesado embutidas en pared con caño 7/8" MOP - IRAM 2005 - IRAM-IAS U 500 2005 | AA | ml | 220
10.4.1.1.3.9 | 10.6.1.1.3.9 | Cámara de pase 300x300mm - De mamposteria | AA | u | 22
10.4.1.1.3.10 | 10.6.1.1.3.10 | Cámara de pase 400x400mm - De mamposteria | AA | u | 3
10.4.1.1.3.11 | 10.6.1.1.3.11 | Cámara de pase 600x600mm (SEÑALAMIENTO)- De mamposteria | AA | u | 5
10.4.1.1.3.12 | 10.6.1.1.3.12 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 5
10.4.1.1.3.13 | 10.6.1.1.3.13 | Caja octogonal MOP grande | AA | u | 23
10.4.1.1.3.14 | 10.6.1.1.3.14 | Caja MOP - 100x50mm | AA | u | 37
10.4.1.1.4 | 10.6.1.1.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
10.4.1.1.4.1 | 10.6.1.1.4.1 | Cable Cu 1x10mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 8.8
10.4.1.1.4.2 | 10.6.1.1.4.2 | Cable Cu 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 72.6
10.4.1.1.4.3 | 10.6.1.1.4.3 | Cable Cu 1x4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 72.6
10.4.1.1.4.4 | 10.6.1.1.4.4 | Cable Cu 3x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 55
10.4.1.1.4.5 | 10.6.1.1.4.5 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 1364
10.4.1.1.4.6 | 10.6.1.1.4.6 | Cable Cu 1x2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 638
10.4.1.1.5 | 10.6.1.1.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.4.1.1.5.1 | 10.6.1.1.5.1 | Luminaria empotrable doble tubo LED 2x20W | AA | u | 5
10.4.1.1.5.2 | 10.6.1.1.5.2 | Luminaria aplique doble tubo LED 2x20W | AA | u | 10
10.4.1.1.5.3 | 10.6.1.1.5.3 | Luminaria doble tubo LED IP65 - IK10 - 2x18W | AA | u | 5
10.4.1.1.5.4 | 10.6.1.1.5.4 | Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | u | 22
10.4.1.1.5.5 | 10.6.1.1.5.5 | Provisión e Instalación de brazo con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) | AA | u | 3
10.4.1.1.5.6 | 10.6.1.1.5.6 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 6
10.4.1.1.5.7 | 10.6.1.1.5.7 | Cartel luminoso indicador de Salida de Emergencia | AA | u | 5
10.4.1.1.5.8 | 10.6.1.1.5.8 | Equipo autónomo x 3hs | AA | u | 5
10.4.1.1.6 | 10.6.1.1.6 | INTERRUPTORES Y TOMAS ELÉCTRICOS
10.4.1.1.6.1 | 10.6.1.1.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | u | 24
10.4.1.1.6.2 | 10.6.1.1.6.2 | Tomacorriente 220V/20A | AA | u | 4
10.4.1.1.6.3 | 10.6.1.1.6.3 | Interruptor de un efecto 10A | AA | u | 9
10.4.1.2 | 10.6.1.2 | Sistema de DATOS
10.4.1.2.1 | 10.6.1.2.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes - FTP AWG24 Cat.6 | AA | ml | 150
10.4.1.2.2 | 10.6.1.2.2 | Tomas de Datos | AA | Uni. | 7
10.4.1.2.3 | 10.6.1.2.3 | Equipo de Anden Datos (RACK + SWITCH + UPS)
10.4.1.2.3.1 | 10.6.1.2.3.1 | Switche Datos/CCTV 24 puertos POE+ 370W + 2 SFP Gigabit | AA | Uni. | 1
10.4.1.2.3.2 | 10.6.1.2.3.2 | UPS Rackeable 1,5KVA Supervisada x red Ethernet | AA | Uni. | 1
10.4.1.2.3.3 | 10.6.1.2.3.3 | Rack mural 19' interior c/doble apertura - 12u - Prof: 650mm c/accesorios | AA | Uni. | 1
10.4.1.2.3.4 | 10.6.1.2.3.4 | Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19" | AA | Uni. | 1
10.4.1.3 | 10.6.1.3 | Sistema de AUDIO
10.4.1.3.1 | 10.6.1.3.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio - Cu 2x1mm - IRAM 62.266 | AA | ml | 40
10.4.1.3.2 | 10.6.1.3.2 | Bocinas de audio exteriores 30w - 70/100V | AA | Uni. | 4
10.4.1.3.3 | 10.6.1.3.3 | Equipo Amplificador de potencia 130W | AA | Uni. | 1
10.4.1.3.4 | 10.6.1.3.4 | Interface Audio sobre IP | AA | Uni. | 1
10.4.1.3.5 | 10.6.1.3.5 | Microfono cuello de ganso | AA | Uni. | 1
10.4.1.3.6 | 10.6.1.3.6 | Intercommunicador de 2 vías (Ventanilla Boleterías) | AA | Uni. | 2
10.4.1.4 | 10.6.1.4 | Sistema CCTV
10.4.1.4.1 | 10.6.1.4.1 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV - FTP AWG23 Cat.6 | AA | ml | 110
10.4.1.4.2 | 10.6.1.4.2 | Sistema de Cámaras CCTV - Tipo Domo, PTZ y Bullet
10.4.1.4.2.1 | 10.6.1.4.2.1 | Cámara CCTV IP tipo Domo | AA | Uni. | 6
10.4.1.4.3 | 10.6.1.4.3 | Equipo complementarios CCTV (NVR + Monitor)
10.4.1.4.3.1 | 10.6.1.4.3.1 | Equipo de Grabación NVR 16 canales (CCTV) + disco rígido | AA | Uni. | 1
10.4.1.4.3.2 | 10.6.1.4.3.2 | Monitor LED 24" Full HD | AA | Uni. | 1
10.4.1.5 | 10.6.1.5 | Sistema de puesta a tierra y pararrayos
10.4.1.5.1 | 10.6.1.5.1 | Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
10.4.1.5.2 | 10.6.1.5.2 | Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
10.4.2 | 10.6.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.4.2.1 | 10.6.2.1 | PROVISION DE AGUA
10.4.2.1.1 | 10.6.2.1.1 | Coneción de Alimentación
10.4.2.1.1.1 | 10.6.2.1.1.2 | Nueva conexión a la red de agua | AA | gl | 1
10.4.2.1.1.2 | 10.6.2.1.1.3 | Nueva Perforación |  |  | NO COTIZA
10.4.2.1.1.3 | 10.6.2.1.2 | Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 1500 lts (incluye platea de apoyo en HºAº) | AA | u | 1
10.4.2.1.1.4 | 10.6.2.1.3 | Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque Cisterna c/ interruptor automático s/cálculo | AA | u | 1
10.4.2.1.1.5 | 10.6.2.1.4 | Tanque de Reserva |  |  | NO COTIZA
10.4.2.1.1.6 | 10.6.2.1.5 | Cañerías de Alimentación de Distribución de Agua Fría | AA | ml | 62.1
10.4.2.1.1.7 | 10.6.2.1.6 | Cañerías de Alimentación de Distribución de Caliente | AA | ml | 2.3
10.4.2.1.1.8 | 10.6.2.1.7 | Cañerías de Alimentación para Canillas para lavado de andenes | AA | ml | 16.2265
10.4.2.1.1.9 | 10.6.2.1.8 | Bombas Presurizadoras | AA | u | 2
10.4.2.1.1.10 | 10.6.2.1.9 | Canilla de Servicio de Andenes | AA | u | 1
10.4.2.1.1.11 | 10.6.2.1.12 | Termotanque eléctrico | AA | u | 1
10.4.2.2 | 10.6.2.2 | CLOACALES
10.4.2.2.1 | 10.6.2.2.1 | Conexión
10.4.2.2.1.1 | 10.6.2.2.1.3 | Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA) | AA | u | 1
10.4.2.2.1.2 | 10.6.2.2.2 | Cañería de desagües primarios y secundarios | AA | ml | 51.75
10.4.2.2.1.3 | 10.6.2.2.3 | Cámaras de inspección | AA | u | 4
10.4.2.2.1.4 | 10.6.2.2.5 | Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes existentes | AA | u | 1
10.4.2.3 | 10.6.2.3 | PLUVIALES (incluye la remodelación de edificios existentes item 9.2.)
10.4.2.3.1 | 10.6.2.3.1 | Limpieza y desobstrucción de desagües pluviales existentes | AA | ml | 245
10.4.2.3.2 | 10.6.2.3.3 | Bocas de Desagüe | AA | Uni. | 22
10.4.2.3.3 | 10.6.2.3.5 | Cananaletas de desagüe | AA | ml | 26.45
10.4.2.3.4 | 10.6.2.3.7 | Cañerías Pluviales (Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desagüe y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto)). | AA | ml | 118
10.4.2.3.5 | 10.6.2.3.9 | Camaras de inspección pluvial | AA | Uni. | 2
10.4.2.3.6 | 10.6.2.3.12 | Reemplazo de bajadas pluviales por caños de hierro fundido de 4" en Semicubiertos | AA | ml | 24
10.4.3 | 10.6.3 | INST. DETECCION DE INCENDIO
10.4.3.1 | 10.6.3.4 | Señalización Reglamentaria | AA | u | 5
10.4.3.2 | 10.6.3.6 | Instalación de un Sistema de Alarma contra Incendios | AA | u | 2
10.4.3.3 | 10.6.3.7 | Matafuegos | AA | u | 6
10.4.4 | 10.6.4 | INSTALACÓN DE ALARMA DE SEGURIDAD
10.4.4.1 | 10.6.4.1 | Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías | AA | gl | 1
10.4.4.2 | 10.6.4.2 | Instalación de boton antipanico en ventanilla que reporten a la central de alarmas | AA | u | 2
10.5 | 10.7 | NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN Y REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
10.5.1 | 10.7.1 | ESTRUCTURA
10.5.1.1 | 10.7.1.1 | Excavación y Relleno de Zanjas y Pozos | AA | m3 | 1
10.5.1.2 | 10.7.1.5 | Vigas de fundación | AA | m3 | 1
10.5.1.3 | 10.7.1.8 | Vigas de encadenado de H° A° |  |  | NO COTIZA
10.5.1.4 | 10.7.1.11 | Losas de Viguetas |  |  | NO COTIZA
10.5.1.5 | 10.7.1.12 | Estructuras Metálicas
10.5.1.5.1 | 10.7.1.12.1 | Vigas conformadas con perfiles C |  |  | NO COTIZA
10.5.2 | 10.7.2 | CUBIERTAS
10.5.2.1 | 10.7.2.3 | REPARACIÓN DE CUBIERTAS
10.5.2.1.1 | 10.7.2.3.1 | Recambio de Chapas acanaladas galvanizadas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye aislaciones, tirantes, clavaderas, babetas y cumbreras | AA | m2 | 100
10.5.2.1.2 | 10.7.2.3.2 | Remplazo de tejas por chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye clavaderas, babetas, cumbreras y membrana con aislacion termica y acustica, tipo TBA 10 | AA | m2 | 196
10.5.2.1.3 | 10.7.2.3.3 | Reemplazo de Cenefas de Madera | AA | ml | 35
10.5.2.1.4 | 10.7.2.3.4 | Canaletas | AA | ml | 72
10.5.3 | 10.7.3 | MAMPOSTERIA
10.5.3.1 | 10.7.3.1 | Cajón Hidrófugo | AA | m2 | 9.42
10.5.3.2 | 10.7.3.3 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm | AA | m2 | 17.15
10.5.3.3 | 10.7.3.4 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm | AA | m2 | 9.45
10.5.3.4 | 10.7.3.5 | Tabiques de Placa de Roca de Yeso | AA | m2 | 12.25
10.5.3.5 | 10.7.3.6 | Muro de ladrillo a la vista |  |  | NO COTIZA
10.5.3.6 | 10.7.3.8 | Anulación con ladrillo común de Chimeneas | AA | gl | 1
10.5.4 | 10.7.4 | REVOQUES
10.5.4.1 | 10.7.4.1 | Exterior Completo | AA | m2 | 40.05
10.5.4.2 | 10.7.4.2 | Interior Completo | AA | m2 | 210
10.5.4.3 | 10.7.4.4 | Azotado Hidrófugo + Grueso | AA | m2 | 55.585
10.5.5 | 10.7.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
10.5.5.1 | 10.7.5.6 | Carpeta de Nivelación | AA | m2 | 115.5
10.5.5.2 | 10.7.5.7 | Solado de Hormigón Llaneado tipo S1 | AA | m2 | 101
10.5.5.3 | 10.7.5.9 | Solado Granítico Antideslizante tipo S4 | AA | m2 | 106
10.5.6 | 10.7.6 | ZÓCALOS
10.5.6.1 | 10.7.6.3 | Graníticos - Z3 | AA | ml | 111.4
10.5.7 | 10.7.7 | CIELORRASOS
10.5.7.1 | 10.7.7.1 | Suspendido de Placa de Roca - Yeso | AA | m2 | 14
10.5.7.2 | 10.7.7.8 | Reparación de cielorrasos de madera existentes | AA | m2 | 106
10.5.8 | 10.7.8 | REVESTIMIENTO
10.5.8.1 | 10.7.8.3 | Graníticos - RE3 | AA | m2 | 55.585
10.5.9 | 10.7.9 | CARPINTERIAS
10.5.9.1 | 10.7.9.2 | Puertas de Chapa - PCH
10.5.9.1.1 | 10.7.9.2.1 | PCH - 2 | AA | Uni. | 2
10.5.9.2 | 10.7.9.3 | Puerta Placa - PP
10.5.9.2.1 | 10.7.9.3.1 | PP - 1 | AA | Uni. | 2
10.5.9.3 | 10.7.9.7 | Carpintería de Acero Inoxidable
10.5.9.3.1 | 10.7.9.7.1 | Frente de Boletería -B1 | AA | ml | 2.52
10.5.9.4 | 10.7.9.10 | Rejas -R
10.5.9.4.1 | 10.7.9.10.2 | Rejas de Abrir- RA | AA | u | 3
10.5.9.5 | 10.7.9.11 | Reparación de Carpinterías | AA | u | 22
10.5.9.6 | 10.7.9.12 | Fijación de puertas/ ventanas existentes | AA | u | 2
10.5.9.7 | 10.7.9.13 | Reposición de vidrios | AA | u | 55.5
10.5.10 | 10.7.10 | MESADAS
10.5.10.1 | 10.7.10.1 | De Granito (Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm) | AA | m2 | 1.6
10.5.10.2 | 10.7.10.2 | Acero Inoxidable (Boleterías) | AA | m2 | 1.75
10.5.11 | 10.7.11 | ESPEJOS
10.5.11.1 | 10.7.11..2 | De Acero Inoxidable pulido (en Sanitarios Públicos) | AA | m2 | 1.54
10.5.12 | 10.7.12 | PILETAS Y BACHAS
10.5.12.1 | 10.7.12..2 | Pileta para cocina | AA | u | 1
10.5.13 | 10.7.13 | ACCESORIOS
10.5.13.1 | 10.7.13.2 | Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño PMR | AA | u | 2
10.5.13.2 | 10.7.13.3 | Kit completo de Accesorios para Baños Privados | AA | u | 1
10.5.13.3 | 10.7.13.5 | Amoblamiento bajo mesada | AA | ml | 1.75
10.5.13.4 | 10.7.13.8 | Cambiador de Bebés | AA | u | 2
10.5.13.5 | 10.7.13.9 | Equipamiento general Boletería (2 puestos de trabajo) | AA | gl | 1
10.5.13.5.1 | 10.7.13.9.1 | Silla Ergonómica Giratoria |  |  | INCLUIDO EN ITEM 10.7.13.9
10.5.13.5.2 | 10.7.13.9.2 | Lockers |  |  | INCLUIDO EN ITEM 10.7.13.9
10.5.13.5.3 | 10.7.13.9.3 | Estantes |  |  | INCLUIDO EN ITEM 10.7.13.9
10.5.14 | 10.7.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.5.14.1 | 10.7.14.3 | Inodoro Pedestal c/ mochila | AA | u | 1
10.5.14.2 | 10.7.14.5 | Inodoro Pedestal corto Accesible | AA | u | 2
10.5.14.3 | 10.7.14.7 | Lavatorio con Columna | AA | u | 1
10.5.14.4 | 10.7.14.8 | Lavatorio Accesible | AA | u | 2
10.5.15 | 10.7.15 | GRIFERÍAS
10.5.15.1 | 10.7.15.3 | Válvulas de descarga de Inodoros | AA | u | 1
10.5.15.2 | 10.7.15.5 | Válvulas de descarga de Inodoros - PMR | AA | u | 2
10.5.15.3 | 10.7.15.6 | Griferías manuales monocomando para baños privados | AA | u | 1
10.5.15.4 | 10.7.15.8 | Griferías para lavatorios - PMR | AA | u | 2
10.5.15.5 | 10.7.15.10 | Griferías para mesadas de cocina | AA | u | 1
10.5.15.6 | 10.7.15.11 | Canillas de Servicio | AA | u | 4
10.5.16 | 10.7.16 | INST. TERMOMECANICA
10.5.16.1 | 10.7.16.1 | Equipos de Aire Acondicionado SPLIT Frio/Calor | AA | u | 3
10.5.17 | 10.7.17 | PUESTA EN VALOR DE FACHADAS
10.5.17.1 | 10.7.17.1 | Removedor en Gel | AA | m2 | 462.871
10.5.17.2 | 10.7.17.2 | Hidrolavado | AA | m2 | 462.871
10.5.17.3 | 10.7.17.3 | Cloruro de Benzalconio | AA | m2 | 115.7177
10.5.17.4 | 10.7.17.4 | Reparación de Ladrillos | AA | m2 | 115.7177
10.6 | 10.8 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
10.6.1 | 10.8.3 | Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal - ALTO | AA | ml | 288.8
10.6.2 | 10.8.12 | Cercos de alambrado olímpico romboidal - BAJO | AA | ml | 181
10.7 | 10.9 | PINTURA
10.7.1 | 10.9.1 | Latex en Muros | AA | m2 | 390.25
10.7.2 | 10.7.1 | Sobre cielorrasos | AA | m2 | 14
10.7.3 | 10.9.3 | Esmalte sintético sobre Revoques y Hormigón | AA | m2 | 33
10.7.4 | 10.9.4 | Poliuretánica y Epoxi | AA | m2 | 40.05
10.7.5 | 10.9.5 | Esmalte Sintético sobre Madera (cenefas, estructuras, etc.) | AA | m2 | 141
10.7.6 | 10.9.6 | Esmalte Sintético sobre Metal | AA | m2 | 64.2
10.7.7 | 10.9.7 | Pintura Reflectiva | AA | m2 | 10.5
10.7.8 | 10.9.8 | Pintura sobre Ladrillo a la Vista | AA | m2 | 462.871
10.8 | 10.10 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
10.8.1 | 10.8.1 | SETE Identificacion Exterior de Estación | AA | u | 1
10.8.2 | 10.10.7 | IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior | AA | u | 1
10.8.3 | 10.10.9 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 2
10.8.4 | 10.10.10 | SCEA Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 4
10.8.5 | 10.10.12 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador) | AA | u | 6
10.8.6 | 10.10.15 | SCAL Señal Comunicacional con apoyo Lumbar | AA | u | 1
10.8.7 | 10.10.16 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 2
10.8.8 | 10.10.21 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | AA | u | 3
10.8.9 | 10.10.22 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | AA | u | 2
10.8.10 | 10.10.23 | VEB Vinilo Esmerilado Boletería | AA | u | 1
10.8.11 | 10.10.26 | SC Señal Cambiador | AA | u | 2
10.9 | 10.11 | PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO
10.9.1 | 10.11.1 | PARQUIZACIÓN
10.9.1.1 | 10.11.1.5 | Plantación de Árboles y Arbustos | AA | u | 7
10.9.2 | 10.11.2 | SOLADOS
10.9.2.1 | 10.11.2.5 | Rastrillaje de terreno absorbente | AA | m2 | 323
10.9.2.2 | 10.11.2.6 | Colocación de Gravilla | AA | m2 | 323
COSTO TOTAL
CUADRO EMPRESARIO
1. |  | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. |  | Gastos Generales (Sobre 1)
3. |  | Costo Unitario (1+2)
4. |  | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. |  | Beneficio (Sobre 3)
6. |  | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. |  | IIBB (Sobre 6)
8. |  | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. |  | ITB (Sobre 8)
10. |  | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

## R3 - PC CAMET
PLANILLA DE COTIZACIÓN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES INTERMEDIAS - Linea Roca - Renglón 3: Estación CAMET
Art. s/ PET | Art. s/ ETG | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
7 | 7 | PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
7.1 | 7.1 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA
7.1.1 | 7.1.1 | Ingeniería de detalle | AA | gl | 1
7.1.2 | 7.1.2 | Planos Conforme a Obra y Manuales de mantenimiento | AA | gl | 1
8 | 8 | CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD
8.1 | 8.1 | Gestión - Control Ambiental | AA | gl | 1
8.2 | 8.2 | Gestión - Control de la Calidad | AA | gl | 1
9 | 9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | 9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTELERÍA | AA | gl | INLCUIDO EN GASTOS GENERALES
10 | 10 | EJECUCION DE OBRA CIVIL
10.1 | 10.1 | DEMOLICIONES
10.1.1 | 10.1.1 | Demolición de pisos interiores, exteriores, solados, carpetas y contrapisos | AA | m2 | 345
10.1.2 | 10.1.2 | Retiro de columnas de alumbrado existentes | AA | u | 3
10.1.3 | 10.1.4 | Retiro de rejas perimetrales y cerco entre vías | AA | ml | 86.1
10.1.4 | 10.1.6 | Picado de revoques y revestimientos en paredes | AA | m2 | 220.5
10.1.5 | 10.1.11 | Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico y tabique de madera | AA | m3 | 9.7
10.1.6 | 10.1.13 | Desarme de Abrigos y cubiertas (cubiertas de chapa y teja, aislaciones y tirantes en mal estado) | AA | m2 | 294
10.1.7 | 10.1.20 | Demolición de elementos de H° A° (losa, vigas y tabiques de hormigón armado y borde de andén de H°A°) | AA | m3 | 3.825
10.1.8 | 10.1.21 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art. de iluminación) | AA | gl | 1
10.1.9 | 10.1.22 | Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios) | AA | gl | 1
10.1.10 | 10.1.23 | Retiro y Demoliciones varias | AA | u | 3
10.2 | 10.3 | ANDENES
10.2.1 | 10.3.2 | Excavación y Relleno Bajo andenes bajos | AA | m3 | 55.4
10.2.2 | 10.3.3 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 280
10.2.3 | 10.3.4 | Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm) | AA | m3 | 0.3
10.2.4 | 10.3.10 | Platea conformación andén bajo | AA | m2 | 280
10.2.5 | 10.3.11 | Viga de Borde para andenes bajos | AA | m3 | 9
10.2.6 | 10.3.12 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 280
10.2.7 | 10.3.13 | Borde de Andén (Borde Reglamentario y finales de andén) | AA | ml | 80.7
10.2.8 | 10.3.14 | Solados hápticos complementarios | AA | m2 | 2
10.2.9 | 10.3.17 | Reparación de Nariz de andén | AA | m2 | 3.4125
10.2.10 | 10.3.18 | Adecuación de acceso a mecanismos de aparato de vía | AA | m2 | 10
10.3 | 10.5 | ACCESOS
10.3.1 | 10.5.1 | Veredas de Acceso
10.3.1.1 | 10.5.1.1 | Excavación y Relleno | AA | m3 | 30.6
10.3.1.2 | 10.5.1.7 | Colocación de Gravilla | AA | m2 | 306
10.3.2 | 10.5.2 | Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN)
10.3.2.1 | 10.5.2.2 | Ejecución de Solados de Hormigón Peinado | AA | m2 | 38.5
10.3.2.2 | 10.5.2.3 | Provisión e instalación de losetas premoldeadas | AA | m2 | 21.2
10.3.2.3 | 10.5.2.4 | Cañeros 1 de 4" y 1 de 6" de pvc de 3,2mm, incluye 4 camaras de inspección de 60x60 | AA | gl | 1
10.3.2.4 | 10.5.2.5 | Ejecución de Nuevos Laberintos | AA | u | 2
10.3.2.5 | 10.5.2.6 | Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo. | AA | ml | 3.3
10.3.2.6 | 10.5.2.7 | Señalizacion Pasiva | AA | u | 2
10.3.3 | 10.5.3 | Rampas de acceso
10.3.3.1 | 10.5.3.1 | Rampa 1 tramo | AA | u | 2
10.4 | 10.6 | INSTALACIONES
10.4.1 | 10.6.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIOS Y CCTV
10.4.1.1 | 10.6.1.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.4.1.1.1 | 10.6.1.1.1 | ACOMETIDAS
10.4.1.1.1.1 | 10.6.1.1.1.1 | Trámites de servicio de la acometida de estación | AA | gl | 1
10.4.1.1.1.2 | 10.6.1.1.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T2 general estación | AA | gl | 1
10.4.1.1.1.3 | 10.6.1.1.1.3 | Toma de energía T2- trifasico | AA | u | 1
10.4.1.1.2 | 10.6.1.1.2 | TABLEROS ELECTRICOS
10.4.1.1.2.1 | 10.6.1.1.2.1 | Tablero General De Baja Tensión (TGBT) - Vivorata | AA | u | 1
10.4.1.1.2.2 | 10.6.1.1.2.2 | Tablero Seccional Boletería) - Vivorata | AA | u | 1
10.4.1.1.2.3 | 10.6.1.1.2.3 | Tablero Seccional Jefe de Estación) - Vivorata | AA | u | 1
10.4.1.1.3 | 10.6.1.1.3 | CANALIZACIONES
10.4.1.1.3.1 | 10.6.1.1.3.1 | Cruce bajo vía c/ cámara de 1,20x2,20m en cada extremo (incluye cañerías PEAD 5xØ110) | AA | gl | 1
10.4.1.1.3.2 | 10.6.1.1.3.2 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 120
10.4.1.1.3.3 | 10.6.1.1.3.3 | Cañeros Eléctricos PEAD 2xø40mm - incl exc | AA | ml | 275
10.4.1.1.3.4 | 10.6.1.1.3.4 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - 2 tritubos (2x3xØ40mm) - incl exc | AA | ml | 176
10.4.1.1.3.5 | 10.6.1.1.3.5 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm) - incl exc | AA | ml | 176
10.4.1.1.3.6 | 10.6.1.1.3.6 | Bandeja perforada 150x40mm e/0,9 galvanizada en caliente con tapa | AA | ml | 25
10.4.1.1.3.7 | 10.6.1.1.3.7 | Caño H°G° 7/8" | AA | ml | 15
10.4.1.1.3.8 | 10.6.1.1.3.8 | Caño semipesado embutidas en pared con caño 7/8" MOP - IRAM 2005 - IRAM-IAS U 500 2005 | AA | ml | 220
10.4.1.1.3.9 | 10.6.1.1.3.9 | Cámara de pase 300x300mm - De mamposteria | AA | u | 22
10.4.1.1.3.10 | 10.6.1.1.3.10 | Cámara de pase 400x400mm - De mamposteria | AA | u | 3
10.4.1.1.3.11 | 10.6.1.1.3.11 | Cámara de pase 600x600mm (SEÑALAMIENTO)- De mamposteria | AA | u | 5
10.4.1.1.3.12 | 10.6.1.1.3.12 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 5
10.4.1.1.3.13 | 10.6.1.1.3.13 | Caja octogonal MOP grande | AA | u | 23
10.4.1.1.3.14 | 10.6.1.1.3.14 | Caja MOP - 100x50mm | AA | u | 37
10.4.1.1.4 | 10.6.1.1.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
10.4.1.1.4.1 | 10.6.1.1.4.1 | Cable Cu 1x10mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 8.8
10.4.1.1.4.2 | 10.6.1.1.4.2 | Cable Cu 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 72.6
10.4.1.1.4.3 | 10.6.1.1.4.3 | Cable Cu 1x4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 72.6
10.4.1.1.4.4 | 10.6.1.1.4.4 | Cable Cu 3x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 55
10.4.1.1.4.5 | 10.6.1.1.4.5 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 1364
10.4.1.1.4.6 | 10.6.1.1.4.6 | Cable Cu 1x2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 638
10.4.1.1.5 | 10.6.1.1.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.4.1.1.5.1 | 10.6.1.1.5.1 | Luminaria empotrable doble tubo LED 2x20W | AA | u | 5
10.4.1.1.5.2 | 10.6.1.1.5.2 | Luminaria aplique doble tubo LED 2x20W | AA | u | 10
10.4.1.1.5.3 | 10.6.1.1.5.3 | Luminaria doble tubo LED IP65 - IK10 - 2x18W | AA | u | 5
10.4.1.1.5.4 | 10.6.1.1.5.4 | Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts | AA | u | 22
10.4.1.1.5.5 | 10.6.1.1.5.5 | Provisión e Instalación de brazo con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) | AA | u | 3
10.4.1.1.5.6 | 10.6.1.1.5.6 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 6
10.4.1.1.5.7 | 10.6.1.1.5.7 | Cartel luminoso indicador de Salida de Emergencia | AA | u | 5
10.4.1.1.5.8 | 10.6.1.1.5.8 | Equipo autónomo x 3hs | AA | u | 5
10.4.1.1.6 | 10.6.1.1.6 | INTERRUPTORES Y TOMAS ELÉCTRICOS
10.4.1.1.6.1 | 10.6.1.1.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | u | 24
10.4.1.1.6.2 | 10.6.1.1.6.2 | Tomacorriente 220V/20A | AA | u | 4
10.4.1.1.6.3 | 10.6.1.1.6.3 | Interruptor de un efecto 10A | AA | u | 9
10.4.1.2 | 10.6.1.2 | Sistema de DATOS
10.4.1.2.1 | 10.6.1.2.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes - FTP AWG24 Cat.6 | AA | ml | 150
10.4.1.2.2 | 10.6.1.2.2 | Tomas de Datos | AA | Uni. | 7
10.4.1.2.3 | 10.6.1.2.3 | Equipo de Anden Datos (RACK + SWITCH + UPS)
10.4.1.2.3.1 | 10.6.1.2.3.1 | Switche Datos/CCTV 24 puertos POE+ 370W + 2 SFP Gigabit | AA | Uni. | 1
10.4.1.2.3.2 | 10.6.1.2.3.2 | UPS Rackeable 1,5KVA Supervisada x red Ethernet | AA | Uni. | 1
10.4.1.2.3.3 | 10.6.1.2.3.3 | Rack mural 19' interior c/doble apertura - 12u - Prof: 650mm c/accesorios | AA | Uni. | 1
10.4.1.2.3.4 | 10.6.1.2.3.4 | Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19" | AA | Uni. | 1
10.4.1.3 | 10.6.1.3 | Sistema de AUDIO
10.4.1.3.1 | 10.6.1.3.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio - Cu 2x1mm - IRAM 62.266 | AA | ml | 40
10.4.1.3.2 | 10.6.1.3.2 | Bocinas de audio exteriores 30w - 70/100V | AA | Uni. | 4
10.4.1.3.3 | 10.6.1.3.3 | Equipo Amplificador de potencia 130W | AA | Uni. | 1
10.4.1.3.4 | 10.6.1.3.4 | Interface Audio sobre IP | AA | Uni. | 1
10.4.1.3.5 | 10.6.1.3.5 | Microfono cuello de ganso | AA | Uni. | 1
10.4.1.3.6 | 10.6.1.3.6 | Intercommunicador de 2 vías (Ventanilla Boleterías) | AA | Uni. | 2
10.4.1.4 | 10.6.1.4 | Sistema CCTV
10.4.1.4.1 | 10.6.1.4.1 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV - FTP AWG23 Cat.6 | AA | ml | 110
10.4.1.4.2 | 10.6.1.4.2 | Sistema de Cámaras CCTV - Tipo Domo, PTZ y Bullet
10.4.1.4.2.1 | 10.6.1.4.2.1 | Cámara CCTV IP tipo Domo | AA | Uni. | 6
10.4.1.4.3 | 10.6.1.4.3 | Equipo complementarios CCTV (NVR + Monitor)
10.4.1.4.3.1 | 10.6.1.4.3.1 | Equipo de Grabación NVR 16 canales (CCTV) + disco rígido | AA | Uni. | 1
10.4.1.4.3.2 | 10.6.1.4.3.2 | Monitor LED 24" Full HD | AA | Uni. | 1
10.4.1.5 | 10.6.1.5 | Sistema de puesta a tierra y pararrayos
10.4.1.5.1 | 10.6.1.5.1 | Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
10.4.1.5.2 | 10.6.1.5.2 | Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
10.4.2 | 10.6.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.4.2.1 | 10.6.2.1 | PROVISION DE AGUA
10.4.2.1.1 | 10.6.2.1.1 | Coneción de Alimentación
10.4.2.1.1.1 | 10.6.2.1.1.2 | Nueva conexión a la red de agua |  |  | NO COTIZA
10.4.2.1.1.2 | 10.6.2.1.1.3 | Nueva Perforación | AA | u | 1
10.4.2.1.1.3 | 10.6.2.1.2 | Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 1500 lts (incluye platea de apoyo en HºAº) |  |  | NO COTIZA
10.4.2.1.1.4 | 10.6.2.1.3 | Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque Cisterna c/ interruptor automático s/cálculo | AA | u | 1
10.4.2.1.1.5 | 10.6.2.1.4 | Tanque de Reserva |  |  | NO COTIZA
10.4.2.1.1.6 | 10.6.2.1.5 | Cañerías de Alimentación de Distribución de Agua Fría | AA | ml | 62.1
10.4.2.1.1.7 | 10.6.2.1.6 | Cañerías de Alimentación de Distribución de Caliente | AA | ml | 2.3
10.4.2.1.1.8 | 10.6.2.1.7 | Cañerías de Alimentación para Canillas para lavado de andenes | AA | ml | 16.2265
10.4.2.1.1.9 | 10.6.2.1.8 | Bombas Presurizadoras | AA | u | 2
10.4.2.1.1.10 | 10.6.2.1.9 | Canilla de Servicio de Andenes | AA | u | 1
10.4.2.1.1.11 | 10.6.2.1.12 | Termotanque eléctrico | AA | u | 1
10.4.2.2 | 10.6.2.2 | CLOACALES
10.4.2.2.1 | 10.6.2.2.1 | Conexión
10.4.2.2.1.1 | 10.6.2.2.1.3 | Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA) | AA | u | 1
10.4.2.2.1.2 | 10.6.2.2.2 | Cañería de desagües primarios y secundarios | AA | ml | 70.5
10.4.2.2.1.3 | 10.6.2.2.3 | Cámaras de inspección | AA | u | 4
10.4.2.2.1.4 | 10.6.2.2.5 | Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes existentes | AA | u | 1
10.4.2.3 | 10.6.2.3 | PLUVIALES (incluye la remodelación de edificios existentes item 9.2.)
10.4.2.3.1 | 10.6.2.3.1 | Limpieza y desobstrucción de desagües pluviales existentes | AA | ml | 245
10.4.2.3.2 | 10.6.2.3.3 | Bocas de Desagüe | AA | Uni. | 22
10.4.2.3.3 | 10.6.2.3.5 | Cananaletas de desagüe | AA | ml | 26.45
10.4.2.3.4 | 10.6.2.3.7 | Cañerías Pluviales (Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desagüe y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto)). | AA | ml | 118
10.4.2.3.5 | 10.6.2.3.9 | Camaras de inspección pluvial |  |  | NO COTIZA
10.4.3 | 10.6.3 | INST. DETECCION DE INCENDIO
10.4.3.1 | 10.6.3.4 | Señalización Reglamentaria | AA | u | 5
10.4.3.2 | 10.6.3.6 | Instalación de un Sistema de Alarma contra Incendios | AA | u | 2
10.4.3.3 | 10.6.3.7 | Matafuegos | AA | u | 6
10.4.4 | 10.6.4 | INSTALACÓN DE ALARMA DE SEGURIDAD
10.4.4.1 | 10.6.4.1 | Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías | AA | gl | 1
10.4.4.2 | 10.6.4.2 | Instalación de boton antipanico en ventanilla que reporten a la central de alarmas | AA | u | 2
10.5 | 10.7 | NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN Y REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
10.5.1 | 10.7.1 | ESTRUCTURA
10.5.1.1 | 10.7.1.1 | Excavación y Relleno de Zanjas y Pozos | AA | m3 | 1.3
10.5.1.2 | 10.7.1.5 | Vigas de fundación | AA | m3 | 1.3
10.5.1.3 | 10.7.1.8 | Vigas de encadenado de H° A° | AA | m3 | 0.486
10.5.1.4 | 10.7.1.11 | Losas de Viguetas | AA | m2 | 12
10.5.1.5 | 10.7.1.12 | Estructuras Metálicas
10.5.1.5.1 | 10.7.1.12.1 | Vigas conformadas con perfiles C | AA | ml | 7.2
10.5.2 | 10.7.2 | CUBIERTAS
10.5.2.1 | 10.7.2.3 | REPARACIÓN DE CUBIERTAS
10.5.2.1.1 | 10.7.2.3.1 | Recambio de Chapas acanaladas galvanizadas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye aislaciones, tirantes, clavaderas, babetas y cumbreras | AA | m2 | 295
10.5.2.1.2 | 10.7.2.3.2 | Remplazo de tejas por chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye clavaderas, babetas, cumbreras y membrana con aislacion termica y acustica, tipo TBA 10 |  |  | NO COTIZA
10.5.2.1.3 | 10.7.2.3.3 | Reemplazo de Cenefas de Madera | AA | m2 | 19
10.5.2.1.4 | 10.7.2.3.4 | Canaletas | AA | ml | 55
10.5.3 | 10.7.3 | MAMPOSTERIA
10.5.3.1 | 10.7.3.1 | Cajón Hidrófugo | AA | m2 | 8.76
10.5.3.2 | 10.7.3.3 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm |  |  | NO COTIZA
10.5.3.3 | 10.7.3.4 | Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm | AA | m2 | 25.9
10.5.3.4 | 10.7.3.5 | Tabiques de Placa de Roca de Yeso | AA | m2 | 11.4
10.5.3.5 | 10.7.3.6 | Muro de ladrillo a la vista | AA | m3 | 3.24
10.5.3.6 | 10.7.3.8 | Anulación con ladrillo común de Chimeneas | AA | gl | 1
10.5.4 | 10.7.4 | REVOQUES
10.5.4.1 | 10.7.4.1 | Exterior Completo | AA | m2 | 48.6
10.5.4.2 | 10.7.4.2 | Interior Completo | AA | m2 | 220.5
10.5.4.3 | 10.7.4.4 | Azotado Hidrófugo + Grueso | AA | m2 | 50.75
10.5.5 | 10.7.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
10.5.5.1 | 10.7.5.6 | Carpeta de Nivelación | AA | m2 | 127.4
10.5.5.2 | 10.7.5.7 | Solado de Hormigón Llaneado tipo S1 | AA | m2 | 65.5
10.5.5.3 | 10.7.5.9 | Solado Granítico Antideslizante tipo S4 | AA | m2 | 107
10.5.6 | 10.7.6 | ZÓCALOS
10.5.6.1 | 10.7.6.3 | Graníticos - Z3 | AA | ml | 110.9
10.5.7 | 10.7.7 | CIELORRASOS
10.5.7.1 | 10.7.7.1 | Suspendido de Placa de Roca - Yeso | AA | m2 | 12
10.5.7.2 | 10.7.7.8 | Reparación de cielorrasos de madera existentes | AA | m2 | 95
10.5.8 | 10.7.8 | REVESTIMIENTO
10.5.8.1 | 10.7.8.3 | Graníticos - RE3 | AA | m2 | 50.75
10.5.9 | 10.7.9 | CARPINTERIAS
10.5.9.1 | 10.7.9.2 | Puertas de Chapa - PCH
10.5.9.1.1 | 10.7.9.2.1 | PCH - 2 | AA | Uni. | 2
10.5.9.2 | 10.7.9.3 | Puerta Placa - PP
10.5.9.2.1 | 10.7.9.3.1 | PP - 1 | AA | Uni. | 3
10.5.9.3 | 10.7.9.7 | Carpintería de Acero Inoxidable
10.5.9.3.1 | 10.7.9.7.1 | Frente de Boletería -B1 | AA | ml | 2.5
10.5.9.4 | 10.7.9.10 | Rejas -R
10.5.9.4.1 | 10.7.9.10.2 | Rejas de Abrir- RA | AA | u | 3
10.5.9.5 | 10.7.9.11 | Reparación de Carpinterías | AA | u | 19
10.5.9.6 | 10.7.9.12 | Fijación de puertas/ ventanas existentes | AA | u | 2
10.5.9.7 | 10.7.9.13 | Reposición de vidrios | AA | u | 55.5
10.5.10 | 10.7.10 | MESADAS
10.5.10.1 | 10.7.10.1 | De Granito (Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm) | AA | m2 | 1.6
10.5.10.2 | 10.7.10.2 | Acero Inoxidable (Boleterías) | AA | m2 | 2
10.5.11 | 10.7.11 | ESPEJOS
10.5.11.1 | 10.7.11..2 | De Acero Inoxidable pulido (en Sanitarios Públicos) | AA | m2 | 1.54
10.5.12 | 10.7.12 | PILETAS Y BACHAS
10.5.12.1 | 10.7.12..2 | Pileta para cocina | AA | u | 1
10.5.13 | 10.7.13 | ACCESORIOS
10.5.13.1 | 10.7.13.2 | Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño PMR | AA | u | 2
10.5.13.2 | 10.7.13.3 | Kit completo de Accesorios para Baños Privados | AA | u | 1
10.5.13.3 | 10.7.13.5 | Amoblamiento bajo mesada | AA | ml | 2.7
10.5.13.4 | 10.7.13.8 | Cambiador de Bebés | AA | u | 2
10.5.13.5 | 10.7.13.9 | Equipamiento general Boletería (2 puestos de trabajo) | AA | gl | 1
10.5.13.5.1 | 10.7.13.9.1 | Silla Ergonómica Giratoria |  |  | INCLUIDO EN ITEM 10.7.13.9
10.5.13.5.2 | 10.7.13.9.2 | Lockers |  |  | INCLUIDO EN ITEM 10.7.13.9
10.5.13.5.3 | 10.7.13.9.3 | Estantes |  |  | INCLUIDO EN ITEM 10.7.13.9
10.5.14 | 10.7.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.5.14.1 | 10.7.14.3 | Inodoro Pedestal c/ mochila | AA | u | 1
10.5.14.2 | 10.7.14.5 | Inodoro Pedestal corto Accesible | AA | u | 2
10.5.14.3 | 10.7.14.7 | Lavatorio con Columna | AA | u | 1
10.5.14.4 | 10.7.14.8 | Lavatorio Accesible | AA | u | 2
10.5.15 | 10.7.15 | GRIFERÍAS
10.5.15.1 | 10.7.15.3 | Válvulas de descarga de Inodoros | AA | u | 1
10.5.15.2 | 10.7.15.5 | Válvulas de descarga de Inodoros - PMR | AA | u | 2
10.5.15.3 | 10.7.15.6 | Griferías manuales monocomando para baños privados | AA | u | 1
10.5.15.4 | 10.7.15.8 | Griferías para lavatorios - PMR | AA | u | 2
10.5.15.5 | 10.7.15.10 | Griferías para mesadas de cocina | AA | u | 1
10.5.15.6 | 10.7.15.11 | Canillas de Servicio | AA | u | 4
10.5.16 | 10.7.16 | INST. TERMOMECANICA
10.5.16.1 | 10.7.16.1 | Equipos de Aire Acondicionado SPLIT Frio/Calor | AA | u | 3
10.5.17 | 10.7.17 | PUESTA EN VALOR DE FACHADAS
10.5.17.1 | 10.7.17.1 | Removedor en Gel | AA | m2 | 649.5
10.5.17.2 | 10.7.17.2 | Hidrolavado | AA | m2 | 649.5
10.5.17.3 | 10.7.17.3 | Cloruro de Benzalconio | AA | m2 | 162.375
10.5.17.4 | 10.7.17.4 | Reparación de Ladrillos | AA | m2 | 162.375
10.6 | 10.8 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
10.6.1 | 10.8.3 | Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal - ALTO | AA | ml | 441.5
10.6.2 | 10.8.12 | Cercos de alambrado olímpico romboidal - BAJO | AA | ml | 166
10.7 | 10.9 | PINTURA
10.7.1 | 10.9.1 | Latex en Muros | AA | m2 | 408.7
10.7.2 | 10.9.2 | Sobre cielorrasos | AA | m2 | 12
10.7.3 | 10.9.3 | Esmalte sintético sobre Revoques y Hormigón | AA | m2 | 30.8
10.7.4 | 10.9.4 | Poliuretánica y Epoxi | AA | m2 | 48.6
10.7.5 | 10.9.5 | Esmalte Sintético sobre Madera (cenefas, estructuras, etc.) | AA | m2 | 114
10.7.6 | 10.9.6 | Esmalte Sintético sobre Metal | AA | m2 | 77.6
10.7.7 | 10.9.7 | Pintura Reflectiva | AA | m2 | 9.8
10.7.8 | 10.9.8 | Pintura sobre Ladrillo a la Vista | AA | m2 | 649.5
10.8 | 10.10 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
10.8.1 | 10.10.2 | SETE Identificacion Exterior de Estación | AA | u | 1
10.8.2 | 10.10.7 | IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior | AA | u | 1
10.8.3 | 10.10.9 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 2
10.8.4 | 10.10.10 | SCEA Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 4
10.8.5 | 10.10.12 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador) | AA | u | 6
10.8.6 | 10.10.15 | SCAL Señal Comunicacional con apoyo Lumbar | AA | u | 2
10.8.7 | 10.10.16 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 1
10.8.8 | 10.10.21 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | AA | u | 2
10.8.9 | 10.10.22 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | AA | u | 1
10.8.10 | 10.10.23 | VEB Vinilo Esmerilado Boletería | AA | u | 2
10.8.11 | 10.10.26 | SC Señal Cambiador | AA | u | 3
10.9 | 10.11 | PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO
10.9.1 | 10.11.1 | PARQUIZACIÓN
10.9.1.1 | 10.11.1.5 | Plantación de Árboles y Arbustos | AA | u | 7
10.9.2 | 10.11.2 | SOLADOS
10.9.2.1 | 10.11.2.5 | Rastrillaje de terreno absorbente | AA | m2 | 335
10.9.2.2 | 10.11.2.6 | Colocación de Gravilla | AA | m2 | 335
COSTO TOTAL
CUADRO EMPRESARIO
1. |  | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. |  | Gastos Generales (Sobre 1)
3. |  | Costo Unitario (1+2)
4. |  | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. |  | Beneficio (Sobre 3)
6. |  | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. |  | IIBB (Sobre 6)
8. |  | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. |  | ITB (Sobre 8)
10. |  | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

## Cruce Peatonal (hidden)
Laberintos
BARANDA COMPUESTA POR
TUBOS DE CAÑO DE HIERRO
4 A 4.5 CMS. SOLDADOS A PARANTE
ESPESOR 2 MM
IMPRIMACIÓN EPOXI BICOMPONENTE (MIN 75 MICRONES)
TERMINACIÓN: ACABADO POLIURETÁNICO ASFÁLTICO (MIN 45 MICRONES)
https://www.gramabi.com.ar/productos/cano-estructural-redondo-de-1-3-4-445-mm-x-160-mm-gramabi-en-barras-de-6-mt-de-largo-tubo-circular-hierro-medidas/
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-871563419-epoxi-bicomponente-mate-colores-texxor-1-lt-_JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=56a157d4-07a3-4c6e-a546-8e52e64ebac4
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-727368554-pintura-poliuretano-exterior-alto-trafico-metal-pisos-x-4l-_JM#position=18&search_layout=stack&type=item&tracking_id=4a4fc046-c715-4f7f-ae58-6c8625557955
Tubo de caño de Hierro 1 3/4" esp: 2mm
Computo: | 12 | 3 | 36 | 475.2066
Pintura | 0.045 | 5.0894 | 14.45 | 2.4083 | 86.7 | 25.4 | 1
| diametro |  |  |  |  | 2.54 | 1
[6 empty] | 4.5 | 1.7717
PARANTES VERTICALES COMPUESTA POR
TUBOS DE CAÑO DE HIERRO
7.5 CM. AMURADOS A SOLADOS
ESPESOR 2 MM
IMPRIMACIÓN EPOXI BICOMPONENTE (MIN 75 MICRONES)
TERMINACIÓN: ACABADO POLIURETÁNICO ASFÁLTICO (MIN 45 MICRONES)
https://www.gramabi.com.ar/productos/cano-estructural-redondo-de-3-7620-mm-x-160-mm-gramabi-en-barras-de-6-mt-de-largo-tubo-circular-hierro-medidas/
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-871563419-epoxi-bicomponente-mate-colores-texxor-1-lt-_JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=56a157d4-07a3-4c6e-a546-8e52e64ebac4
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-727368554-pintura-poliuretano-exterior-alto-trafico-metal-pisos-x-4l-_JM#position=18&search_layout=stack&type=item&tracking_id=4a4fc046-c715-4f7f-ae58-6c8625557955
Tubo de caño de Hierro 3" esp:2mm
Computo: | 9 | 1.4 | 12.6 | 820.9366
Pintura | 0.075 | 2.9688 | 22.49 | 3.7483 | 47.229
diametro
BASES
Excavacion | 0.02 | 9 | 0.18
Hormigon H21 |  |  | 0.18
Insumos
Tubo de caño de Hierro 1 3/4" esp: 2mm | ml | 36
Tubo de caño de Hierro 3" esp:2mm | ml | 12.6
IMPRIMACIÓN EPOXI BICOMPONENTE (MIN 75 MICRONES) | m2 | 8.0582 | 8 m2/lt
TERMINACIÓN: ACABADO POLIURETÁNICO ASFÁLTICO (MIN 45 MICRONES) | m2 | 8.0582 | 7 m2/lts