## PC
PLANILLA DE COTIZACION / A - OBRAS CIVILES
REVITALIZACION DE ENTORNOS ESTACIÓN VACCAREZZA - ALBERTI - LÍNEA SARMIENTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SISTEMA CONTRAT | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO ($) | SUBTOTAL ($) | TOTAL ($) | %
7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.1 | PLANOS
7.1.1 | Ingenieria de Proyecto | AA | gl | 1 |  |  |  |  | 1821449.4896 | 1791346.6922 | 1
7.1.2 | Planos conforme a obra (C.A.O.) y manual de mantenimiento | AA | gl | 1 |  |  |  |  | 728579.7958 | 716538.6769 | 0.4
8 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL
8.1 | Gestión CASS. Control ambiental | AA | gl | 1 |  |  |  |  | 728579.7958 | 774067.7617 | 0.4 | 504832
8.2 | Gestión CASS. Control de la Calidad | AA | gl | 1 |  |  |  |  | 1639304.5406 | 1712474.0674 | 0.9 | 415744
9 | TAREAS PRELIMINARES - INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTEL DE OBRA
9.1.1 | Obrador |  |  | Inc GG
9.1.2 | Cerco de obra |  |  | Inc GG
9.1.3 | Cartel de obra, de señalización e información |  |  | Inc GG
10 | EJECUCIÓN DE OBRA
10.1 | DEMOLICIONES Y REMOCIONES
10.1.1 | Demolición de solados y contrapisos | AA | m2 | 415
10.1.2 | Retiro de alambrado | AA | ml | 343
10.1.3 | Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios) | AA | gl | 1
10.1.4 | Retiro de carpinterías | AA | u | 4
10.1.5 | Retiro y Reubicacion de equipamiento infantil | AA | gl | 1
10.1.6 | Picado de revoques y revestimientos en paredes | AA | m2 | 60
10.1.7 | Demolición de mampostería de ladrillo común y/o cerámico y tabique de madera | AA | m3 | 30.75
10.1.8 | Desmonte de cielorrasos suspendidos | AA | m2 | 14
10.1.9 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art. de iluminación) | AA | gl | 1
10.1.10 | Retiro de cubiertas de chapa, aislaciones y tirantes en mal estado | AA | m2 | 90
10.1.11 | Retiro de escombros de demolición | AA | gl | 1
10.1.12 | Demolición de cordones de hormigon | AA | ml | 100
10.1.13 | Retiro y reubicacion de postes de servicio | AA | u | 2
10.1.14 | Retiro de columnas de alumbrado existentes y artefactos | AA | u | 4
10.1.15 | Retiro y reubicacion de cartelería | AA | u | 1
10.1.16 | Retiro de arboles | AA | u | 5
10.2 | ACCESOS
10.2.1 | VEREDAS Y VADOS
10.2.1.1 | Desmonte y retiro de suelo vegetal | AA | m2 | 10750
10.2.1.2 | Solado de hormigón peinado de 10 cm c/bordes llaneados con malla Q189 | AA | m2 | 6770 |  |  |  |  | 7277
10.2.1.3 | Piso de hormigón armado llaneado con malla espesor variable | AA | m2 | 300 |  |  |  |  | 300
10.2.1.4 | Intertabado | AA | m2 | 9000 |  |  |  |  | 9770
10.2.1.5 | Bolardos de Hormigon | AA | u | 120
10.2.1.6 | Solado drenante | AA | m2 | 680
10.2.1.7 | Cordones de hormigón armado | AA | ml | 150.1
10.2.1.8 | Vados según detalle | AA | u | 3
10.2.2 | CRUCES PEATONALES A NIVEL (P.A.N.)
10.2.2.1 | Desmonte de laberinto | AA | u | 6
10.2.2.2 | Demolición de pisos y contrapiso | AA | m2 | 142
10.2.2.3 | Ejecución de cañeros de reserva | AA | gl | 1
10.2.2.4 | Losetas premoldeadas | AA | m2 | 49.8
10.2.2.5 | Solados de hormigón peinado con solado háptico | AA | m2 | 61.2
10.2.2.6 | Nuevos laberintos | AA | u | 4
10.2.2.7 | Columnas de señalización pasiva y campanilla de repetición de señal sonora | AA | u | 2
10.2.3 | CRUCES VEHICULARES A NIVEL (P.V.N.)
10.2.3.1 | Losetas premoldeadas | AA | m2 | 80
10.2.3.2 | Demolición de solado de calzada | AA | m2 | 210
10.2.3.3 | Losa de aproximación calzada | AA | m3 | 42
10.2.3.4 | Ejecución de cañeros de reserva | AA | gl | 1
10.3 | INSTALACIONES
10.3.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DEBILES
10.3.1.1 | ACOMETIDAS DE SERVICIO ELECTRICO
10.3.1.1.1 | Trámites de servicio de la acometida de estación | AA | gl | 1
10.3.1.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T2 general estación | AA | gl | 1
10.3.1.1.3 | Toma de energía T2- trifasico | AA | u | 5
10.3.1.2 | TABLEROS ELÉCTRICOS
10.3.1.2.1 | Tablero general de baja tensión (TGBT) | AA | u | 1
10.3.1.2.2 | Tablero seccional Iluminación (TSI) | AA | u | 1
10.3.1.2.3 | Tablero General Municipal (TGM) | AA | u | 5
10.3.1.2.4 | Tablero General Comercial (TGC) | AA | u | 1
10.3.1.3 | CANALIZACIONES
10.3.1.3.1 | Cámara de pase 300x300mm | AA | u | 13
10.3.1.3.2 | Cámara de pase 400x400mm | AA | u | 2
10.3.1.3.3 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (1xØ110mm) | AA | ml | 200
10.3.1.3.4 | Caño HG 1" | AA | ml | 50
10.3.1.3.5 | Cajas Al - 150x150mm | AA | u | 1
10.3.1.3.6 | Cajas Al - 100x50mm | AA | u | 1
10.3.1.3.7 | Caja redonda Al | AA | u | 3
10.3.1.3.8 | Caño semipesado embutidas en pared con caño 3/4" MOP - IRAM 2005 - IRAM-IAS U 500 2005 | AA | ml | 200
10.3.1.3.9 | Caja octogonal MOP grande | AA | u | 35
10.3.1.3.10 | Caja MOP - 100x50mm | AA | u | 15
10.3.1.3.11 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 5000
10.3.1.4.1 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
10.3.1.4.1.1 | Cable Cu 3x35/16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 150
10.3.1.4.1.2 | Cable Cu 4x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 400
10.3.1.4.1.3 | Cable Cu 4x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 2000
10.3.1.4.1.4 | Cable Cu 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 5000
10.3.1.4.1.5 | Cable Cu 4x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 1000
10.3.1.4.1.6 | Cable Cu 2x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 400
10.3.1.4.1.7 | Cable Cu 2x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 200
10.3.1.4.1.8 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 120
10.3.1.4.1.9 | Cable Cu 1x4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 1500
10.3.1.4.1.10 | Cable Cu 1x2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 1200
10.3.1.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.3.1.5.1 | Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 71
10.3.1.5.2 | Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 80W (8000lm) 360° (redonda) - H: 5,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 110
10.3.1.5.3 | Luminaria lineal tubo LED T5 - 2x16W | AA | u | 32
10.3.1.5.4 | Luminaria empotrable doble tubo LED 2x20W | AA | u | 9
10.3.1.5.5 | Luminaria empotrable tubo LED 1x9W | AA | u | 8
10.3.1.5.6 | Luminaria empotrable panel circular LED 18W | AA | u | 15
10.3.1.5.7 | Luminaria de salida de emergencia | AA | u | 3
10.3.1.5.8 | Equipo autónomo x 3hs | AA | u | NO COTIZA
10.3.1.6 | INTERRUPTORES Y TOMAS ELÉCTRICOS
10.3.1.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | u | 8
10.3.1.6.2 | Tomacorriente doble 220V/20A | AA | u | 2
10.3.1.6.3 | Interruptor de un efecto 10A | AA | u | 3
10.3.1.7 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
10.3.1.7.1 | Provisión e instalación de puestas a tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
10.3.2 | SANITARIAS
10.3.2.1 | PROVISIÓN DE AGUA
10.3.2.1.1 | Pozo de Captación Subterráneo (incluye gestión ante ADA) | AA | u | 2
10.3.2.1.2 | Provisión e instalación de tanque cisterna de 2000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº) | AA | u | NO COTIZA
10.3.2.1.3 | Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2500 lts | AA | u | 3
10.3.2.1.4 | Instalación de bomba de impulsión para tanque de reserva c/ interruptor automático s/cálculo | AA | u | 2
10.3.2.1.5 | Bombas presurizadoras s/cálculo | AA | u | 6
10.3.2.1.6 | Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente | AA | ml | 200
10.3.2.1.7 | Termotanque eléctrico de 50 litros | AA | u | 1
10.3.2.1.8 | Armado de colectores en tanques de reserva (contabiliza llaves y bajadas) | AA | u | 8
10.3.2.1.9 | Torre tanque de agua | AA | u | 1
10.3.2.2 | DESAGÜES CLOACALES
10.3.2.2.1 | Instalación de sistemas de tratamiento - bidigestores s/cálculo + pozo absorbente (incluye gestión ante ADA) | AA | u | 2
10.3.2.2.2 | Tendido de cañería de desagües primarios | AA | ml | 120
10.3.2.2.3 | Tendido de cañerías internas de desagües secundarios | AA | ml | 25
10.3.2.2.4 | Cámara de inspección de 60x60 | AA | u | 7
10.3.2.3 | PLUVIALES
10.3.2.3.1 | Cañería de Pvc 110 Mm (incluye excavación y relleno) | AA | ml | 90
10.3.2.3.2 | Boca de desagüe abierta de 30x30 | AA | u | 7
10.3.2.3.3 | Canaleta impermeable con marco y rejilla ancho 25 cm | AA | ml | 10
10.3.2.3.4 | Cámara de inspección de 60x60 (incluye tapa) | AA | u | 1
10.3.2.3.5 | Bajadas pluviales | AA | ml | 11.6
10.3.2.3.6 | Limpieza y desobstrucción de canaletas, caños de lluvia, bocas de desagüe y albañales de la instalación pluvial existente (refugio de edificio de estación) | AA | ml | 60
10.3.2.4 | INCENDIO
10.3.2.4.1 | Matafuego ABC 10 Kg | AA | u | 2
10.3.2.4.2 | Matafuego halogenado 5kg | AA | u | 1
10.3.2.4.3 | Sistema de detección y alarma contra incendio | AA | gl | NO COTIZA
10.4 | REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE
10.4.1 | ESTRUCTURA
10.4.1.1 | Excavación | AA | m3 | 3.0155
10.4.1.2 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 8.15
10.4.1.3 | Hormigón de limpieza | AA | m3 | 0.5705
10.4.1.4 | Platea de hormigón armado | AA | m3 | 2.445
10.4.1.5 | Vigas de fundación de hormigón armado | AA | m3 | NO COTIZA
10.4.1.6 | Columna de hormigón armado | AA | m3 | 4.12
10.4.1.7 | Vigas de hormigón armado | AA | m3 | NO COTIZA
10.4.1.8 | Losa de hormigón visto | AA | m3 | NO COTIZA
10.4.1.9 | Parasoles de hormigon | AA | m3 | NO COTIZA
10.4.2 | CUBIERTA
10.4.2.1 | Cubierta plana | AA | m2 | 8.2
10.4.2.2 | Cubierta de chapa | AA | m2 | 25.5
10.4.2.3 | Canaleta | AA | ml | 29.5
10.4.3 | MAMPOSTERÍAS
10.4.3.1 | Doble capa aisladora horizontal en muros | AA | m2 | NO COTIZA
10.4.3.2 | Mampostería de ladrillos huecos 8X18X33 | AA | m2 | NO COTIZA
10.4.3.3 | Mampostería de ladrillos huecos 12X18X33 | AA | m2 | 6.84
10.4.3.4 | Mampostería de ladrillos huecos 18X18X33 | AA | m2 | 40.6
10.4.4 | REVOQUES
10.4.4.1 | Azotado hidrófugo bajo revestimiento | AA | m2 | 99.75
10.4.4.2 | Revoque interior completo a la cal | AA | m2 | 52.35
10.4.4.3 | Revoque exterior completo a la cal | AA | m2 | 126
10.4.4.4 | Azotado impermeable en exteriores | AA | m2 | NO COTIZA
10.4.4.5 | Ejecución de buña | AA | ml | 36.1
10.4.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS y PISOS
10.4.5.1 | Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido | AA | m3 | 6.61
10.4.5.2 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 41.2
10.4.5.3 | Mosaico granítico compacto terminación púlido fino 30x30cm tipo S3 | AA | m2 | 40
10.4.6 | ZÓCALOS
10.4.6.1 | Zócalo de mosaicos graníticos tipo Z3 | AA | ml | 60.2
10.4.7 | CIELORRASOS
10.4.7.1 | Cielorraso suspendido de roca de yeso placa verde 9.5 mm tipo CR2 | AA | m2 | 30
10.4.7.2 | Cielorraso suspendido de roca de yeso placa 9.5 mm tipo CR1 | AA | m2 | 10.45
10.4.8 | REVESTIMIENTOS
10.4.8.1 | Revestimiento de cerámica esmaltada tipo RE5 | AA | m2 | 99.75
10.4.8.2 | Revestimiento plástico texturado granulado | AA | m2 | NO COTIZA
10.4.8.3 | Cantonera de acero inoxidable | AA | ml | 30
10.4.9 | CARPINTERÍAS / ABERTURAS (s/ planillas de carpintería y herrería)
10.4.9.1 | Carpintería V1 - Corrediza de aluminio - Vidrio 3+3mm - Reja malla metal desplegado - 1.00 x 0.50 m | AA | u | 3
10.4.9.2 | Puerta PCH1 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18 - 0.80 x 2.05 m | AA | u | 2
10.4.9.3 | Puerta PCH2 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18- 0.90 x 2.05 m | AA | u | 1
10.4.9.4 | Puerta PM1 - Placa interior de madera enchapada - marco chapa 18 -0.76 x 2.05 m | AA | u | 1
10.4.9.5 | Puerta PCH3 - Corrediza de una hoja- De chapa DDN° 18 y alma de espuma de poliuretano con persiana superior e inferior de ventilacion- 1.00 x 2.10 m | AA | u | NO COTIZA
10.4.10 | MESADAS
10.4.10.1 | Mesada de granito gris mara de 22cm | AA | m2 | 3.4
10.4.11 | VIDRIOS
10.4.11.1 | Espejos para baños privados - Cristal float de 4mm | AA | m2 | 1
10.4.11.2 | Espejos en acero inoxidable pulido para sanitarios públicos | AA | m2 | 3.2
10.4.12 | PILETAS Y BACHAS
10.4.12.1 | Bacha de acero inoxidable para baños | AA | u | 4
10.4.12.2 | Pileta de cocina de acero inoxidable para cocina | AA | u | 1
10.4.13 | ACCESORIOS SANITARIOS
10.4.13.1 | Kit completo de accesorios para baños públicos | AA | U | 1
10.4.13.2 | Kit completo de barrales y accesorios para baños accesibles | AA | u | 1
10.4.13.3 | Kit completo de accesorios para baños privados | AA | u | 1
10.4.13.4 | Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | AA | u | NO COTIZA
10.4.13.5 | Muebles bajo mesada | AA | ml | 1
10.4.13.6 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de inodoro en chapa doblada galvanizada | AA | ml | 6.8
10.4.13.7 | Cambiadores para bebes | AA | u | 2
10.4.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.4.14.1 | Inodoro pedestal, mochila y asiento plástico | AA | u | 1
10.4.14.2 | Inodoro antivandálico con asiento | AA | u | 4
10.4.14.3 | Lavatorio accesible | AA | u | 1
10.4.14.4 | Inodoro pedestal corto accesible | AA | u | 1
10.4.15 | GRIFERÍA
10.4.15.1 | Griferías automáticas para mesadas en sanitarios públicos | AA | u | 3
10.4.15.2 | Válvulas de inodoro | AA | u | 4
10.4.15.3 | Griferías monocomando en piletas de cocina | AA | u | 1
10.4.15.4 | Grifería monocomando para lavatorio accesible | AA | u | 1
10.4.15.5 | Grifería monocomando en lavatorio en baños privados | AA | u | 1
10.4.16 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA
10.5.16.1 | Equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frío/calor | AA | u | 1
10.5 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS
10.5.1 | ESTRUCTURA
10.5.1.1 | Excavación | AA | m3 | 90.9449
10.5.1.2 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 105.37
10.5.1.3 | Hormigón de limpieza | AA | m3 | 7.3759
10.5.1.4 | Platea de hormigón armado | AA | m3 | 21.074
10.5.1.5 | Vigas de fundación de hormigón armado | AA | m3 | 25
10.5.1.6 | Columna de hormigón armado | AA | m3 | 0.72
10.5.1.7 | Vigas de hormigón armado | AA | m3 | 6.1864
10.5.1.8 | Losa de hormigón visto | AA | m3 | NO COTIZA
10.5.1.9 | Parasoles de hormigon | AA | m3 | 1.578
10.5.2 | CUBIERTA
10.5.2.1 | Cubierta plana | AA | m2 | 105.37
10.5.2.2 | Cubierta de chapa | AA | m2 | NO COTIZA
10.5.2.3 | Canaleta | AA | ml | NO COTIZA
10.5.2.4 | Bajadas pluviales | AA | ml | NO COTIZA
10.5.3 | MAMPOSTERÍAS
10.5.3.1 | Doble capa aisladora horizontal en muros | AA | m2 | NO COTIZA
10.5.3.2 | Mampostería de ladrillos huecos 8X18X33 | AA | m2 | NO COTIZA
10.5.3.3 | Mampostería de ladrillos huecos 12X18X33 | AA | m2 | NO COTIZA
10.5.3.4 | Mampostería de ladrillos huecos 18X18X33 | AA | m2 | 130.34
10.5.4 | REVOQUES
10.5.4.1 | Azotado hidrófugo bajo revestimiento | AA | m2 | 100.1
10.5.4.2 | Revoque interior completo a la cal | AA | m2 | 48.86
10.5.4.3 | Revoque exterior completo a la cal | AA | m2 | 124.54
10.5.4.4 | Azotado impermeable en exteriores | AA | m2 | NO COTIZA
10.5.4.5 | Ejecución de buña | AA | ml | NO COTIZA
10.5.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS y PISOS
10.5.5.1 | Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido | AA | m3 | NO COTIZA
10.5.5.2 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 32.34
10.5.5.3 | Mosaico granítico compacto terminación púlido fino 30x30cm tipo S3 | AA | m2 | 32.34
10.5.6 | ZÓCALOS
10.5.6.1 | Zócalo de mosaicos graníticos tipo Z3 | AA | ml | 33
10.5.7 | CIELORRASOS
10.5.7.1 | Cielorraso suspendido de roca de yeso placa verde 9.5 mm tipo CR2 | AA | m2 | 26.59
10.5.7.2 | Cielorraso suspendido de roca de yeso placa 12 mm tipo CR1 | AA | m2 | 12.8
10.5.8 | REVESTIMIENTOS
10.5.8.1 | Revestimiento de cerámica esmaltada tipo RE5 | AA | m2 | 100.1
10.5.8.2 | Revestimiento plástico texturado granulado | AA | m2 | NO COTIZA
10.5.8.3 | Cantonera de acero inoxidable | AA | ml | 10.64
10.5.9 | CARPINTERÍAS / ABERTURAS (s/ planillas de carpintería y herrería)
10.5.9.1 | Carpintería V1 - Corrediza de aluminio - Vidrio 3+3mm - Reja malla metal desplegado - 1.00 x 0.50 m | AA | u | NO COTIZA
10.5.9.2 | Puerta PCH1 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18 - 0.80 x 2.05 m | AA | u | NO COTIZA
10.5.9.3 | Puerta PCH2 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18- 0.90 x 2.05 m | AA | u | 1
10.5.9.4 | Puerta PM1 - Placa interior de madera enchapada - marco chapa 18 -0.76 x 2.05 m | AA | u | NO COTIZA
10.5.9.5 | Puerta PCH3 - Corrediza de una hoja- De chapa DDN° 18 y alma de espuma de poliuretano con persiana superior e inferior de ventilacion- 1.00 x 2.10 m | AA | u | 3
10.5.10 | MESADAS
10.5.10.1 | Mesada de granito gris mara de 22cm | AA | m2 | 4.25
10.5.11 | VIDRIOS
10.5.11.1 | Espejos para baños privados - Cristal float de 4mm | AA | m2 | NO COTIZA
10.5.11.2 | Espejos en acero inoxidable pulido para sanitarios públicos | AA | m2 | 4
10.5.12 | PILETAS Y BACHAS
10.5.12.1 | Bacha de acero inoxidable para baños | AA | u | 4
10.5.12.2 | Pileta de cocina de acero inoxidable para cocina | AA | u | 4
10.5.13 | ACCESORIOS SANITARIOS
10.5.13.1 | Kit completo de accesorios para baños públicos | AA | U | 2
10.5.13.2 | Kit completo de barrales y accesorios para baños accesibles | AA | u | 1
10.5.13.3 | Kit completo de accesorios para baños privados | AA | u | NO COTIZA
10.5.13.4 | Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | AA | u | NO COTIZA
10.5.13.5 | Muebles bajo mesada | AA | ml | NO COTIZA
10.5.13.6 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de inodoro en chapa doblada galvanizada | AA | ml | 10.8
10.5.13.7 | Cambiadores para bebes | AA | u | 2
10.5.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.5.14.1 | Inodoro pedestal, mochila y asiento plástico | AA | u | NO COTIZA
10.5.14.2 | Inodoro antivandálico con asiento | AA | u | 6
10.5.14.3 | Lavatorio accesible | AA | u | 1
10.5.14.4 | Inodoro pedestal corto accesible | AA | u | 1
10.5.15 | GRIFERÍA
10.5.15.1 | Griferías automáticas para mesadas en sanitarios públicos | AA | u | 4
10.5.15.2 | Válvulas de inodoro | AA | u | 6
10.5.15.3 | Griferías monocomando en piletas de cocina | AA | u | 4
10.5.15.4 | Grifería monocomando para lavatorio accesible | AA | u | 1
10.5.15.5 | Grifería monocomando en lavatorio en baños privados | AA | u | NO COTIZA
10.5.16 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA
10.5.16.1 | Equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frío/calor | AA | u | NO COTIZA
10.6 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
10.6.1 | Cerramientos perimetrales de alambrado olímpico romboidal | AA | ml | 1369
10.6.2 | Cercos divisorios entre vías de paños de metal desplegado pesado | AA | m2 | 100
10.7 | PINTURAS
10.7.1 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 650
10.7.2 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 260
10.7.3 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para cielorrasos | AA | m2 | 130
10.7.4 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería en general | AA | m2 | 100
10.7.5 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético Código RAL 7024 sobre elementos de madera (cenefas, estructuras, cielorrasos de madera, etc.) | AA | m2 | 350
10.7.6 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre superficies de hormigón visto en bajo andenes y frente de andenes bajos molduras | AA | m2 | 140
10.7.7 | Pintura reflectiva | AA | m2 | 200
10.8 | SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO
10.8.1 | SEÑALÉTICA
10.8.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | AA | u | 2
10.8.1.2 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador) | AA | u | 6
10.8.1.3 | SC Señal Cambiador | AA | u | 4
10.8.2 | EQUIPAMIENTO
10.8.2.1 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | AA | u | 38
10.8.2.2 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | AA | u | 10
10.8.2.3 | Bicicletero individual premoldeado de hormigón | AA | u | 18
10.8.2.4 | Mesa con 4 sillas de hormigón | AA | u | 9
10.8.2.5 | Banco de Hormigón in situ | AA | m3 | 7.2
10.9 | PARQUIZACIÓN
10.9.1 | LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO
10.9.1.1 | Desmalezado | AA | gl | 1
10.9.1.2 | Excavación | AA | m3 | 90
10.9.1.3 | Tierra negra | AA | m3 | 90
10.9.2 | PLANTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS
10.9.2.1 | Jacarandá | AA | u | 3
10.9.2.2 | Verbena bonariensis (3 litros) | AA | u | 40
10.9.2.3 | Nassella neesina / Flechilla (3 litros) | AA | u | 40
10.9.2.4 | Persicaria Capitata/nudosilla africana | AA | u | 40
10.9.3 | CANTEROS Y CAZOLETAS
10.9.3.1 | Ejecución de canteros de Hormigón | AA | m3 | 6
10.10 | AREAS DE ACTIVIDADES
10.10.1 | ANFITEATRO
10.10.1.1 | Desmonte y retiro de suelo vegetal | AA | m2 | 1433.3333
10.10.1.2 | Relleno de suelo seleccionado y compactado | AA | m3 | 94.5
10.10.1.3 | Film de polietileno 200 micrones | AA | m2 | 250
10.10.1.4 | Hormigón de limpieza | AA | m3 | 20
10.10.1.5 | Piso De Hormigon Llaneado con malla espesor variable | AA | m2 | 200
10.10.1.6 | Muro de contencion | AA | m3 | 5.25
10.10.1.7 | Bancos cinta de hormigon | AA | m3 | 6
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1) | [7 empty] | 27694839.12 | 15.2%
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”
Note on B149: agregar desague pluvial
Note on B223: agregar desague pluvial