## PC
PLANILLA DE COTIZACIÓN
NUEVA ESTACIÓN ENTRE PACHECO Y BENAVIDEZ - Línea Mitre, ramal Zárate
ELECTRIFICACIÓN VICTORIA - EL TALAR
Art. s/ PET | Descripción | Sistema de contratación | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Subtotal ($) | Total ($) | %
7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.1 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA
7.1.1 | PROYECTO EJECUTIVO |  | GL | 1
7.1.2 | PLANOS CONFORME A OBRA Y MANUAL DE MANTENIMIENTO |  | GL | 1
8 | GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
8.1 | GESTION CASS CONTROL AMBIENTAL |  | GL | 1
8.2 | GESTION CASS CONTROL DE LA CALIDAD |  | GL | 1
9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTELERÍA
9.1.1 | OBRADOR |  | GL | incl en GG
9.1.2 | CERCO DE OBRA |  | ml | incl en GG
9.1.3 | VALLADOS |  | ml | incl en GG
9.1.4 | CARTEL DE OBRA |  | GL | incl en GG
9.1.5 | CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN |  | m2 | incl en GG
9.1.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | GL | incl en GG
10 | EJECUCIÓN DE OBRA
10.1 | DEMOLICIONES
10.1.1 | Demolición de solados y contrapisos | U.M | m2 | 59
10.2 | MOVIMIENTOS DE SUELO
10.2.1 | EXCAVACIONES
10.2.1.1 | DESMONTE Y RETIRO DE SUELO VEGETAL | U.M | m2 | 2900
10.2.2 | RELLENOS
10.2.2.1 | TERRAPLENAMIENTOS | U.M | m3 | 6300
10.3 | ANDENES
10.3.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS | U.M | m3 | 4500
10.3.2 | FILM DE POLIETILENO | U.M | m2 | 1420
10.3.3 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | U.M | m3 | 52
10.3.4 | ZAPATA CORRIDA DE HºAº | U.M | m3 | 264
10.3.5 | TABIQUES DE HORMIGÓN | U.M | m3 | 81
10.3.6 | ESPACIOS GUARDA-HOMBRES | U.M | u | 8
10.3.7 | LOSA DE PLATAFORMAS DE HºAº Esp=15cm | U.M | m3 | 152.4
10.3.8 | CARPETA DE NIVELACIÓN | U.M | m2 | 1016
10.3.9 | BORDE DE ANDEN | A.A | ml | 300
10.3.10 | SOLADOS HAPTICOS COMPLEMENTARIOS | A.A | m2 | 99
10.3.11 | TAPAS DE INSPECCIÓN | A.A | u | 12
10.3.12 | CERRAMIENTO DE BAJO ANDENES | U.M | m3 | 73.04
10.4 | CUBIERTAS DE ABRIGOS
10.4.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS | U.M | m3 | 180
10.4.2 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | U.M | m3 | 25
10.4.3 | BASES DE H°A° | U.M | m3 | 120
10.4.4 | VIGAS | U.M | m3 | 73
10.4.5 | ABRIGOS ALA SIMPLE T1 | A.A | m2 | 55
10.4.6 | ABRIGOS ALA SIMPLE T2 | A.A | m2 | 127.5
10.4.7 | BASAMENTOS EN COLUMNA C/BISEL | A.A | u | 38
10.5 | ACCESOS
10.5.1 | VEREDAS
10.5.1.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO BAJO VEREDAS | A.A | m3 | 156
10.5.1.2 | VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO | A.A | m2 | 720
10.5.1.3 | CORDONES DE H°A° | A.A | ml | 64
10.5.2 | RAMPAS
10.5.2.1 | RAMPA SALIDA DE EMERGENCIA | A.A | u | 2
10.5.2.2 | RAMPA 5 TRAMOS | A.A | u | 2
10.5.2.3 | RAMPA 6 TRAMOS | A.A | u | 2
10.5.3 | ESCALERAS
10.5.3.1 | ESCALERAS | A.A | m2 | 45
10.6 | INSTALACIONES
10.6.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIOS Y CCTV
10.6.1.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.6.1.1.1 | ACOMETIDAS
10.6.1.1.1.1 | Trámites de servicio de las acometidas de estación | A.A | gl | 1
10.6.1.1.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T2 general estación | A.A | Uni. | 1
10.6.1.1.2 | TABLEROS
10.6.1.1.2.1 | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) | A.A | Uni. | 1
10.6.1.1.2.2 | TABLERO SECCIONAL DE MUY BAJA TENSIÓN (TSMbt) | A.A | Uni. | 1
10.6.1.1.2.3 | TABLERO SECCIONAL ILUMINACIÓN DE (TSI) | A.A | Uni. | 2
10.6.1.1.2.4 | TABLERO SECCIONAL MODULO SUBE (TSMs) | A.A | Uni. | 1
10.6.1.1.2.5 | TABLERO SECCIONAL BOLETERÍA PRINCIPAL (TSBp) | A.A | Uni. | 1
10.6.1.1.2.6 | TABLERO SECCIONAL SALAS DE EVASION/ TRANSPORTE/ POLICIAL/ ETC | A.A | Uni. | 3
10.6.1.1.2.7 | TABLERO SECCIONAL BOMBAS DE AGUA (TSBa) | A.A | Uni | 1
10.6.1.1.3 | CANALIZACIONES
10.6.1.1.3.1 | Cámara de pase 300x300mm | A.A | Uni. | 12
10.6.1.1.3.2 | Cámara de pase / caja de pase en bajo anden 400x400mm | A.A | Uni. | 29
10.6.1.1.3.3 | Cámara de pase 600x600mm | A.A | Uni. | 12
10.6.1.1.3.4 | Cámara de pase 600x800mm | A.A | Uni. | 12
10.6.1.1.3.5 | Cruce bajo vía c/ cámara de 1,20x2,20m en cada extremo (incluye cañerías PEAD 4xØ110) | A.A | ml | 13.24
10.6.1.1.3.6 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm) | A.A | ml | 340.722
10.6.1.1.3.7 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (3xØ110mm) | A.A | ml | 34.753
10.6.1.1.3.8 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=50mm (3xØ50mm) | A.A | ml | 312.478
10.6.1.1.3.9 | Cañeros SUBE - PVCr de d=75mm (1xØ75mm) | A.A | ml | 9.453
10.6.1.1.3.10 | Cañeros SUBE - PVCr de d=50mm (1xØ50mm) | A.A | ml | 9.453
10.6.1.1.3.11 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2xØ160mm) | A.A | ml | 362.641
10.6.1.1.3.12 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm) | A.A | ml | 362.641
10.6.1.1.3.13 | Caño HG | A.A | ml | 212.7155
10.6.1.1.3.14 | Cajas Al - 150x150mm | A.A | u | 20
10.6.1.1.3.15 | Caño semipesado embutido en pared MOP | A.A | ml | 557.917
10.6.1.1.3.16 | Caja de chapa - Rectangular/ Octogonal | A.A | u | 144
10.6.1.1.3.17 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | A.A | ml | 189.27
10.6.1.1.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
10.6.1.1.4.1 | Cable Cu 3x50/25mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A | ml | 40
10.6.1.1.4.2 | Cable Cu 3x25/16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A | ml | 40
10.6.1.1.4.3 | Cable Cu 4x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A | ml | 40
10.6.1.1.4.4 | Cable Cu 4x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A | ml | 10
10.6.1.1.4.5 | Cable Cu 2x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A | ml | 660
10.6.1.1.4.6 | Cable Cu 2x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A | ml | 450
10.6.1.1.4.7 | Cable Cu 2x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | A.A | ml | 280
10.6.1.1.4.8 | Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | A.A | ml | 3082.53
10.6.1.1.4.9 | Cable Cu 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | A.A | ml | 200
10.6.1.1.4.10 | Cable Cu 6mm² - IRAM 62.267 - LS0H | A.A | ml | 1390
10.6.1.1.4.11 | Cable Cu 16mm² - IRAM 62.267 - LS0H | A.A | ml | 50
10.6.1.1.4.12 | Cable Cu 25mm² - IRAM 62.267 - LS0H | A.A | ml | 50
10.6.1.1.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.6.1.1.5.1 | Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | A.A | Uni. | 5
10.6.1.1.5.2 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | A.A | Uni. | 36
10.6.1.1.5.3 | Repuesto - Luminaria LED 60W (7000lm) p/ brazo de columna de alumbrado | A.A | Uni. | 4.1
10.6.1.1.5.4 | Luminaria doble tubo LED 2x20W | A.A | Uni. | 20
10.6.1.1.5.5 | Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W | A.A | Uni. | 2
10.6.1.1.5.6 | Luminaria panel LED redondo 18W | A.A | Uni. | 27
10.6.1.1.5.7 | Repuesto - Luminaria panel LED 18W | A.A | Uni. | 2.7
10.6.1.1.5.8 | Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W | A.A | Uni. | 18
10.6.1.1.5.9 | Repuesto - Luminaria lineal Tubo LED 1x18W | A.A | Uni. | 1.8
10.6.1.1.5.10 | Luminaria de salida de emergencia | A.A | Uni. | 5
10.6.1.1.5.11 | Repuesto - Luminaria de salida de emergencia | A.A | Uni. | 0.5
10.6.1.1.5.12 | Equipo autónomo x 3hs | A.A | Uni. | 9
10.6.1.1.5.13 | Repuesto - Equipo autónomo x 3hs | A.A | Uni. | 0.9
10.6.1.1.6 | INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
10.6.1.1.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | A.A | Uni. | 50
10.6.1.1.6.2 | Tomacorriente doble 2P+T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura | A.A | Uni. | 6
10.6.1.1.6.3 | Interruptor de un efecto 10A simple o combinado | A.A | Uni. | 14
10.6.1.1.7 | PUESTA A TIERRA Y PARARAYOS
10.6.1.1.7.1 | Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | A.A | gl | 1
10.6.1.1.7.2 | Sistema pararrayos PDC R>70m, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | A.A | gl | 1
10.6.1.2 | SISTEMAS DE MUY BAJA TENSIÓN
10.6.1.2.1 | SISTEMA DE AUDIO
10.6.1.2.1.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio - Cu 2x1,5mm - IRAM 62.266 |  | ml | 400
10.6.1.2.1.2 | Equipamiento completo para sistema de Audio (Rack, Amplificadores, Bocinas, etc.) |  | gl | 1
10.6.1.2.1.3 | Intercomunicador de 2 vías (Ventanilla Boleterías) |  | Uni. | 2
10.6.1.2.2 | SISTEMA DE DATOS
10.6.1.2.2.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes - FTP AWG23 Cat.6 |  | ml | 880
10.6.1.2.2.2 | Tomas de Datos |  | Uni. | 22
10.6.1.2.2.3 | Equipos de Datos (RACK + SWITCH) |  | gl | 1
10.6.1.2.2.4 | Cables Subterráneos de Fibra Óptica con armadura metálica 24 hilos |  | ml | 50
10.6.1.2.2.5 | Cajas de Empalme para FO |  | gl | 1
10.6.1.2.2.6 | Sistema de Alarma de Intrusión |  | gl | 1
10.6.1.2.3 | INSTALACIONES DE CCTV
10.6.1.2.3.1 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV - FTP AWG23 Cat.6 |  | ml | 900
10.6.1.2.3.2 | Sistema de Grabación NVR - c/ discos rígidos de 8Tb |  | gl | 1
10.6.1.2.3.3 | SISTEMA DE CÁMARAS CCTV - Tipo Domo, Ojo de Pez y Bullet |  | gl | 1
10.6.1.2.3.4 | Monitor LED 24” |  | Uni. | 1
10.6.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.6.2.1 | PROVISIÓN DE AGUA
10.6.2.1.1 | CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN
10.6.2.1.1.1 | Nueva Conexión | A.A | GL | 1
10.6.2.1.1.2 | Tanque Cisterna | A.A | u | 2
10.6.2.1.1.3 | Bombas de Impulsión | A.A | u | 2
10.6.2.1.1.4 | Tanques de Reserva | A.A | u | 4
10.6.2.1.1.5 | Cañerías de Alimentación y Distribución de Agua Fría | A.A | ml | 440
10.6.2.1.1.6 | Cañerías de Distribución de Agua Caliente | A.A | ml | 8
10.6.2.1.1.7 | Cañerías de Alimentación para Canillas de Lavado | A.A | ml | 10
10.6.2.1.1.8 | Bombas Presurizadoras | A.A | u | 4
10.6.2.1.1.9 | Canillas de Servicio en Andenes | A.A | u | 8
10.6.2.1.1.10 | Canillas de Servicio en Baños Públicos | A.A | u | 4
10.6.2.1.1.11 | Termotanques eléctricos | A.A | u | 3
10.6.2.2 | DESAGÜES CLOACALES
10.6.2.2.1 | CONEXIÓN
10.6.2.2.1.1 | Nueva Conexión | A.A | GL | 1
10.6.2.2.1.2 | Cañerías de Desagües Primarios y Secundarios | A.A | ml | 120
10.6.2.2.1.3 | Cámaras de Inspección | A.A | u | 4
10.6.2.3 | DESAGÜES PLUVIALES
10.6.2.3.1 | Bajadas pluviales | A.A | ml | 105
10.6.2.3.2 | Bocas de Desagüe | A.A | u | 4
10.6.2.3.3 | Piletas de Desagüe | A.A | u | 4
10.6.2.3.4 | Canaletas de Desagüe | A.A | ml | 12
10.6.2.3.5 | Desagües de zonas de vías | A.A | ml | 320
10.6.2.3.6 | Cañerías Pluviales | A.A | ml | 126
10.6.2.3.7 | Cámaras de Inspección Pluvial | A.A | u | 7
10.6.2.3.8 | Entubado de Zanjas | U.M | ml | 85
10.6.3 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
10.6.3.1 | Cañerías Secas | A.A | ml | 350
10.6.3.2 | Bocas de Incendio Equipadas | A.A | u | 8
10.6.3.3 | Bocas de Impulsión | A.A | u | 2
10.6.3.4 | Señalización Reglamentaria | A.A | u | 2
10.6.3.5 | Carros con manguera y lanza | A.A | u | 2
10.6.3.6 | Sistema de Detección y Alarma contra Incendios | A.A | u | 1
10.6.3.7 | Matafuegos | A.A | u | 8
10.7 | CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS Y REMODELACION Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
10.7.1 | ESTRUCTURA
10.7.1.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS | U.M | m3 | 394.2
10.7.1.2 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | U.M | m3 | 3
10.7.1.3 | BASES DE H°A° | U.M | m3 | 6
10.7.1.4 | VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A° | U.M | m3 | 35
10.7.1.5 | COLUMNAS DE H°A° | U.M | m3 | 5
10.7.1.6 | VIGAS DE ENCADENADO DE H°A° | U.M | m3 | 15.92
10.7.1.7 | LOSAS DE H°A° | U.M | m3 | 51.15
10.7.1.8 | LOSAS DE LOSETONES | U.M | m2 | 265
10.7.2 | CUBIERTAS
10.7.2.1 | CUBIERTAS PLANAS DE HORMIGÓN
10.7.2.1.1 | Primera Membrana | A.A | m2 | 265
10.7.2.1.2 | Contrapiso con pendiente | A.A | m2 | 265
10.7.2.1.3 | Carpeta Hidrófuga | A.A | m2 | 265
10.7.2.1.4 | Segunda Membrana | A.A | m2 | 265
10.7.3 | MAMPOSTERIA
10.7.3.1 | CAJON HIDRÓFUGO | A.A | ml | 122
10.7.3.2 | MUROS DE LADRILLOS HUECOS DE 12 CM | A.A | m2 | 250
10.7.3.3 | MUROS DE LADRILLOS HUECOS DE 18 CM | A.A | m2 | 240
10.7.3.4 | MUROS DE CARGA | A.A | m3 | 13
10.7.4 | REVOQUES
10.7.4.1 | EXTERIOR COMPLETO | A.A | m2 | 488
10.7.4.2 | INTERIOR COMPLETO | A.A | m2 | 768
10.7.4.3 | AZOTADO HIDRÓFUGO | A.A | m2 | 256
10.7.4.4 | AZOTADO HIDRÓFUGO + GRUESO | A.A | m2 | 128
10.7.4.5 | BUÑAS | A.A | ml | 244
10.7.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
10.7.5.1 | CONTRAPISO ALIVIANADO | A.A | m2 | 138
10.7.5.2 | CARPETA HIDRÒFUGA | A.A | m2 | 93
10.7.5.3 | CARPETA DE NIVELACIÒN | A.A | m2 | 65
10.7.5.4 | SOLADO DE HORMIGÓN LLANEADO TIPO S1 | A.A | m2 | 24.7
10.7.5.5 | SOLADO DE HORMIGÓN PEINADO TIPO S2 | A.A | m2 | 938
10.7.5.6 | SOLADO GRANITICO TIPO S3 | A.A | m2 | 83
10.7.5.7 | SOLADO GRANITICO ANTIDESLIZANTE TIPO S4 | A.A | m2 | 67
10.7.5.8 | SOLADO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE TIPO S5 | A.A | m2 | 61
10.7.5.9 | SOLADO EPOXIDICO S7 | A.A | m2 | 21
10.7.5.10 | SOLIAS | A.A | ml | 15.5
10.7.5.11 | BANQUINAS | A.A | m2 | 3.6
10.7.6 | ZOCALOS
10.7.6.1 | DE CEMENTO Z2 | A.A | ml | 45
10.7.6.2 | GRANITICOS Z3 | A.A | ml | 103.55
10.7.6.3 | DE PORCELANATO Z4 | A.A | ml | 67
10.7.7 | CIELORRASOS
10.7.7.1 | SUSPENDIDO DE PLACAS VERDES DE ROCA-YESO CR2 | A.A | m2 | 226
10.7.7.2 | APLICADOS A LA CAL CR4 | A.A | m2 | 24.7
10.7.8 | REVESTIMIENTOS
10.7.8.1 | PLASTICOS TEXTURDOS GRANULADO GRUESO RE1 | A.A | m2 | 421.74
10.7.8.2 | PLASTICOS TEXTURDOS GRANULADO FINO RE2 | A.A | m2 | 23.43
10.7.8.3 | VITRIFICADOS RE4 | A.A | m2 | 8
10.7.8.4 | DE CERAMICA ESMALTADA RE5 | A.A | m2 | 320
10.7.8.5 | CANTONERAS | A.A | ml | 2.6
10.7.9 | CARPINTERIAS
10.7.9.1 | VENTANAS DE ALUMINIO
10.7.9.1.1 | CORREDIZAS CON REJA INCORPORADA VACR | A.A | u | 9
10.7.9.1.2 | BANDEROLA CON REJA INCORPORADA VABR | A.A | u | 4
10.7.9.2 | PUERTAS DE CHAPA PCH | A.A | u | 16
10.7.9.3 | PUERTAS PLACA PM | A.A | u | 3
10.7.9.4 | PUERTAS PR | A.A | m2 | 4.62
10.7.9.5 | PUERTAS PECH | A.A | u | 4
10.7.9.6 | PUERTAS PEVD | A.A | u | 2
10.7.9.7 | CARPINTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE
10.7.9.7.1 | Frentes de Boleterías B1 | A.A | ml | 2.65
10.7.9.7.2 | Paños Fijos B2 | A.A | ml | 2.7
10.7.9.7.3 | Paños Fijos para TV B3 | A.A | ml | 3
10.7.9.7.4 | CORTINAS DE ENROLLAR CE | A.A | m2 | 13.4
10.7.10 | MESADAS
10.7.10.1 | DE GRANITO | A.A | m2 | 8
10.7.10.2 | DE ACERO INOXIDABLE | A.A | m2 | 3.6
10.7.11 | ESPEJOS
10.7.11.1 | DE CRISTAL | A.A | m2 | 2.88
10.7.11.2 | DE ACERO INOXIDABLE PULIDO | A.A | u | 2
10.7.11.3 | ESPECIALES PARA BAÑOS PMR | A.A | u | 2
10.7.12 | PILETAS Y BACHAS
10.7.12.1 | BACHA DE ACERO INOXIDABLE | A.A | u | 14
10.7.12.2 | PILETAS DE COCINA | A.A | u | 1
10.7.13 | ACCESORIOS
10.7.13.1 | KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PÚBLICOS | A.A | u | 4
10.7.13.2 | KIT DE BARRALES Y ACCESORIOS DE BAÑOS PMR | A.A | u | 2
10.7.13.3 | KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PRIVADOS | A.A | u | 4
10.7.13.4 | MAMPARA SEPARADORA ENTRE MINGITORIOS | A.A | u | 2
10.7.13.5 | MUEBLE BAJO MESADA | A.A | ml | 3.4
10.7.13.6 | SEPARADORES DE RETRETES | A.A | ml | 3.6
10.7.13.7 | CAMBIADOR DE BEBÉS | A.A | u | 6
10.7.14 | EQUIPAMIENTO GENERAL BOLETERÍA | A.A | gl | 1
10.7.15 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.7.15.1 | MINGITORIO ANTIVANDÁLICO | A.A | u | 4
10.7.15.2 | INODORO PEDESTAL C/MOCHILA | A.A | u | 4
10.7.15.3 | INODORO ANTIVANDÁLICO | A.A | u | 10
10.7.15.4 | INODORO PEDESTAL CORTO ACCESIBLE | A.A | u | 2
10.7.15.5 | LAVATORIO ACCESIBLE PMR | A.A | u | 2
10.7.16 | GRIFERIAS
10.7.16.1 | VALVULAS DE DESCARGA MINGITORIOS | A.A | u | 0
10.7.16.2 | VALVULAS DE DESCARGA MINGITORIOS ANTIVANDÁLICAS | A.A | u | 4
10.7.16.3 | VALVULAS DE DESCARGA DE INODOROS | A.A | u | 4
10.7.16.4 | VALVULAS DE DESCARGA DE INODOROS ANTIVANDÁLICAS | A.A | u | 10
10.7.16.5 | VALVULAS DE DESCARGA DE INODOROS PMR | A.A | u | 2
10.7.16.6 | GRIFERIAS MANUALES MONOCOMANDO PARA MESADAS DE BAÑOS PRIVADOS | A.A | u | 4
10.7.16.7 | GRIFERÍAS AUTOMÁTICAS PARA MESADAS.DE BAÑOS PUBLICOS | A.A | u | 10
10.7.16.8 | GRIFERÍAS PARA LAVATORIOS PMR | A.A | u | 2
10.7.16.9 | GRIFERÍAS PARA MESADA DE COCINA | A.A | u | 2
10.7.16.10 | CANILLAS DE SERVICIO | A.A | u | 4
10.7.17 | INSTALACIÓN TERMO MECÁNICA
10.7.17.1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT | A.A | u | 4
10.8 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
10.8.1 | BARANDAS DE CONTENCIÓN DE ANDENES | A.A | ml | 240
10.8.2 | CERCOS PERIMETRALES DE REJA | A.A | m2 | 180
10.8.3 | CERCOS PERIMETRALES DE ALAMBRADO OLIMPICO | A.A | ml | 390
10.9 | PINTURA
10.9.1 | LATEX EN MUROS | A.A | m2 | 1256
10.9.2 | SOBRE CIELORRASOS | A.A | m2 | 220
10.9.3 | ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL | A.A | m2 | 190
10.9.4 | PINTURA SOBRE HORMIGÓN VISTO | A.A | m2 | 105
10.9.5 | PINTURA ANTIGRAFITI | A.A | m2 | 100
10.10 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
10.10.1 | SEÑALETICA
10.10.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | A.A | u | 2
10.10.1.2 | STS Señal Totem de Seguridad | A.A | u | 1
10.10.1.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | A.A | u | 2
10.10.1.4 | ICBL Identificación Corpórea Módulo Boletería Lateral | A.A | u | 2
10.10.1.5 | SAM 1500 Señal Acceso Molinetes | A.A | u | 1
10.10.1.6 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes | A.A | u | 1
10.10.1.7 | IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior | A.A | u | 1
10.10.1.8 | SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante | A.A | u | 1
10.10.1.9 | SCE A Señal Comunicacional Amurada | A.A | u | 5
10.10.1.10 | SCE B Señal Comunicacional Bandera | A.A | u | 3
10.10.1.11 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida y Cambiador) | A.A | u | 10
10.10.1.12 | SC Señal Cambiador | A.A | u | 4
10.10.1.13 | SMR Señal Ménsula Refugio | A.A | u | 10
10.10.1.14 | CHR Chapón Refugios | A.A | u | 20
10.10.1.15 | SCR Señal Comunicacional Refugios | A.A | u | 40
10.10.1.16 | ECHR Espalda Chapón Refugios | A.A | u | 20
10.10.1.17 | ESCR Espalda Señal Comunicacional Refugios | A.A | u | 40
10.10.1.18 | SCAL Señal Comunicacional c/apoyo lumbar | A.A | u | 1
10.10.2 | EQUIPAMIENTO
10.10.2.1 | PGC Cartelera Informativa | A.A | u | 2
10.10.2.2 | SBP Señal Braile em Pasamanos | A.A | u | 12
10.10.2.3 | VEB Vinilo Esmerilado Boleterias | A.A | u | 1
10.10.2.4 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | A.A | u | 12
10.10.2.5 | ALR Apoyo Lumbar Refugios | A.A | u | 8
10.10.2.6 | PAPD Papelero Residuos/Reciclables | A.A | u | 13
10.10.2.7 | CEC Cesto Exclusivo Colillas | A.A | u | 13
10.10.2.8 | PV Punto Verde para reciclado de residuos | A.A | u | 1
10.10.2.9 | PM Portamonitor 49" | A.A | u | 5
10.10.2.10 | PM Portamonitor 32" | A.A | u | 2
10.11 | PARQUIZACION Y ENTORNO URBANO
10.11.1 | PARQUIZACIÓN
10.11.1.1 | LIMPIEZA DEL TERRENO | U.M | m2 | 4500
10.11.1.2 | EXCAVACIÓN Y RELLENO | U.M | m3 | 24
10.11.1.3 | TIERRA NEGRA | U.M | m3 | 78
10.11.1.4 | CESPED EN PANES | U.M | m2 | 260
10.11.1.5 | PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS | U.M | u | 11
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1) |  |  |  | 15%
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3) |  |  |  | 12%
5. | Beneficio (Sobre 3) |  |  |  | 15%
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6) |  |  |  | 4%
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8) |  |  |  | 1.2%
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”