## PC - Haedo Caseros
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE ENTORNOS HAEDO CASEROS - LÍNEA SAN MARTÍN
Calle Diagonal Stephenson entre Perdriel y P. Kennedy
Art. s/ PET | DESCRIPCIÓN | SISTEMA CONTRAT | UNIDAD | CANTIDAD | Sector 1 y 2 | COSTO UNITARIO ($) | SUBTOTAL ($) | TOTAL ($) | %
7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.1 | PLANOS
7.1.1 | Ingenieria de Proyecto | AA | gl | 1
7.1.2 | Planos conforme a obra (C.A.O.) y manual de mantenimiento | AA | gl | 1
8 | GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL
8.1 | Gestión y Control de la Calidad | AA | gl | 1
8.2 | Gestión Ambiental y Social | AA | gl | 1
9 | TAREAS PRELIMINARES - INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTEL DE OBRA
9.1.1 | Obrador |  |  | Incl en gg
9.1.2 | Cerco de obra |  |  | Incl en gg
9.1.3 | Cartel de obra, de señalización e información |  |  | Incl en gg
10 | EJECUCIÓN DE OBRA
10.1 | DEMOLICIONES
10.1.1 | Demolición de solados y contrapisos | AA | m2 | 392 | 392
10.1.2 | Demolición de cordón de hormigon | AA | ml | 175 | 175
10.2 | MOVIMIENTO DE SUELO
10.2.1 | EXCAVACIONES
10.2.1.1 | Desmonte y retiro de suelo vegetal | AA | m2 | 4407.78 | 4407.78
10.3 | ACCESOS
10.3.1 | VEREDAS Y VADOS
10.3.1.1 | Veredas de Hormigón peinado (c/bordes llaneados - H: 10 cm con malla del 6) | AA | m2 | 2383 | 2383
10.3.1.2 | Vados según detalle | AA | u | 22 | 22
10.3.1.3 | Cordones de hormigón armado - cordón cuneta | AA | ml | 296.6 | 296.6
10.3.1.4 | Solado drenante | AA | m2 | 1979 | 1979
10.3.2 | CRUCES PEATONALES A NIVEL (P.A.N.)
10.3.2.1 | Solados de hormigón peinado con solado háptico | AA | m2 | 110 | 110
10.3.2.2 | Losetas premoldeadas | AA | m2 | 18 | 18
10.3.2.3 | Ejecución de cañeros de reserva | AA | U | 6 | 6
10.3.2.4 | Nuevos laberintos | AA | u | 6 | 6
10.3.2.5 | Barandas complementarias a laberintos | AA | ml | 6 | 6
10.4 | INSTALACIONES
10.4.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.4.1.1 | TABLEROS ELÉCTRICOS
10.4.1.1.1 | Tablero chapa BWG#18 para poste c/contrafondo, Puerta con Manija de plástico, Pasador Candado, Cadena limite de apertura puerta, Bisagra con perno de acero inoxidable, 450x450x200mm - Incluye caño | AA | u | 4 | 4
10.4.1.2 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
10.4.1.2.1 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 1440 | 1440
10.4.1.3 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
10.4.1.3.1 | Cable Cu preensamblado 4x4mm² - Normas: IRAM 2164 | AA | ml | 88 | 88
10.4.1.3.2 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 5794.8 | 5794.8
10.4.1.4 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.4.1.4.1 | Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 80W (8000lm) 360° (redonda) - H: 5,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 71 | 71
10.4.1.5 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
10.4.1.5.1 | Provisión e instalación de puestas a tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | u | 75 | 75
10.5 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
10.5.1 | Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal | AA | ml | 1435 | 1435
10.6 | PINTURAS
10.6.1 | Pintura reflectiva | AA | m2 | 233 | 233
10.7 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
10.7.1 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | AA | u | 20
10.7.2 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | AA | u | 10
10.7.3 | Mesa con 4 sillas de hormigón | AA | u | 4
10.8 | PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO
10.8.1 | PARQUIZACIÓN
10.8.1.1 | Limpieza del terreno - Desmalezado | AA | gl | 1 | 1
10.8.2 | ESTACIONAMIENTOS Y/O DARSENAS
10.8.2.1 | Piso Intertabado de Hormigon H6 | AA | m2 | 230 | 230
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”