## PC
PLANILLA DE COTIZACION
RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO ESTACIÓN HERNANDEZ - ENTRE RÍOS - F.C.G.U.
Art. s/ PET | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
7 | PLANIFICACION Y DOCUMENTACION
7.1 | PLANOS
7.1.1 | Ingeniería de proyecto | AA | gl | 1
7.1.2 | Planos Conforme a Obra (C.A.O.) y Manual de mantenimiento | AA | gl | 1
8 | GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
8.1 | Gestión CASS - Control de la Calidad | AA | gl | 1
8.2 | Gestión Ambiental y Social | AA | gl | 1
9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTEL DE OBRA | AA | gl | incl. GG
10 | EJECUCION DE OBRA
10.1 | DEMOLICIONES Y REMOCIONES
10.1.1 | Demolición de solados y contrapisos | AA | m2 | 411.6
10.1.2 | Retiro de Cerramiento perimetral | AA | ml | 38.2
10.1.3 | Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios) | AA | gl | 1
10.1.4 | Retiro de Carpinterias | AA | u | 4
10.1.5 | Picado de revoques y revestimientos en paredes | AA | m2 | 270
10.1.6 | Demolición de mampostería de ladrillo común y/o cerámico | AA | m3 | 162.15
10.1.7 | Desmonte de cielorrasos suspendidos | AA | m2 | 281
10.1.8 | Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art. de iluminación) | AA | gl | 1
10.1.9 | Retiro de cubiertas de chapa | AA | m2 | 96
10.1.10 | Desarme de cubiertas historicas de tejas | AA | m2 | 317.6
10.1.11 | Retiro de escombros de demolición | AA |  | Incl en retiros y demoliciones
10.2 | ACCESOS
10.2.1 | Veredas de Acceso
10.2.1.1 | Desmonte y retiro de suelo vegetal | AA | m2 | 400
10.2.1.2 | Solado de Hormigon llaneado de 10cm c/malla Q189 | AA | m2 | 400
10.3 | INSTALACIONES
10.3.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES
10.3.1.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.3.1.1.1 | ACOMETIDAS
10.3.1.1.1.1 | Trámites de servicio de las acometidas de estación | AA | gl | 1
10.3.1.1.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T1 general estación | AA | gl | 1
10.3.1.1.2 | TABLEROS
10.3.1.1.2.1 | Tablero General De Baja Tensión (TGBT) | AA | u | 1
10.3.1.1.2.2 | Tablero Seccional 01 | AA | u | 1
10.3.1.1.2.3 | Tablero Seccional 02 | AA | u | 1
10.3.1.1.2.4 | Tablero Seccional 03 | AA | u | 1
10.3.1.1.3 | CANALIZACIONES
10.3.1.1.3.1 | Cajas Al - 150x150mm | AA | u | 15
10.3.1.1.3.2 | Caño semipesado embutido en pared MOP | AA | ml | 780
10.3.1.1.3.3 | Cajas de chapa - Rectangular/ Octogonal | AA | u | 199
10.3.1.1.3.4 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 180
10.3.1.1.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
10.3.1.1.4.1 | Cable Cu 3x25/16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 30
10.3.1.1.4.2 | Cable Cu 3x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 280
10.3.1.1.4.3 | Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 2200
10.3.1.1.4.4 | Cable Cu 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 200
10.3.1.1.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.3.1.1.5.1 | Farola LED de 80W (8000lm) en columnas de alumbrado - H: 5,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 13
10.3.1.1.5.2 | Repuesto - Farola LED de 80W (8000lm) | AA | u | 2
10.3.1.1.5.3 | Luminaria doble tubo LED 2x20W | AA | u | 29
10.3.1.1.5.4 | Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W | AA | u | 5
10.3.1.1.5.5 | Luminaria panel LED redondo 18W | AA | u | 12
10.3.1.1.5.6 | Repuesto - Luminaria panel LED redondo 18W | AA | u | 2
10.3.1.1.5.7 | Luminaria APLIQUE PLAFON Cardánico rectangular de 4 lámparas AR111LED de 15W cada una (>90lm/W). Distribución de luz direccional-Simétrica. Cuerpo de acero y aros en aluminio inyectado. Tratamiento de superficie: pintura en polvo poliéster. | AA | u | 8
10.3.1.1.5.8 | Repuesto - Luminaria APLIQUE PLAFON Cardánico rectangular de 4 lámparas | AA | u | 2
10.3.1.1.5.9 | Riel 1 metro + 5 Spot LED móviles Halospot AR111 para rieles 15W (>90lm/W). Distribución de luz direccional - simétrica. Cuerpo en inyección de Aluminio. Tratamiento de superficie: Pintura en polvo poliéster. + 5 lámparas AR111 (Vida útil >40000hs). | AA | u | 23
10.3.1.1.5.10 | Repuesto - Riel 1 metro + 5 Spot LED móviles Halospot AR111 para rieles | AA | u | 4
10.3.1.1.5.11 | LUMINARIA LINEAL LED DOBLE TUBO T5 - 2x16W | AA | u | 24
10.3.1.1.5.12 | Repuesto - LUMINARIA LINEAL LED DOBLE TUBO T5 - 2x16W | AA | u | 4
10.3.1.1.5.13 | Luminaria LED CUADRADA Empotrable 44W | AA | u | 11
10.3.1.1.5.14 | Repuesto - Luminaria LED CUADRADA Empotrable 44W | AA | u | 2
10.3.1.1.5.15 | Luminaria Doble tubo LED IP65 - 2x18W | AA | u | 10
10.3.1.1.5.16 | Repuesto - Luminaria Doble tubo LED IP65 - 2x18W | AA | u | 2
10.3.1.1.5.17 | Luminaria decorativa de Exterior LED bidireccional 12W. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y acabado con poliéster microtexturado. Difusor de vidrio templado satinado. | AA | u | 10
10.3.1.1.5.18 | Repuesto - Luminaria decorativa de Exterior LED bidireccional 12W | AA | u | 2
10.3.1.1.5.19 | Luminaria de salida de emergencia | AA | u | 16
10.3.1.1.5.20 | Repuesto - Luminaria de salida de emergencia | AA | u | 3
10.3.1.1.5.21 | Equipo autónomo x 3hs | AA | u | 23
10.3.1.1.5.22 | Repuesto - Equipo autónomo x 3hs | AA | u | 4
10.3.1.1.6 | INTERRUPTORES Y TOMAS ELÉCTRICOS
10.3.1.1.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | u | 49
10.3.1.1.6.2 | Tomacorriente doble 220V/20A | AA | u | 6
10.3.1.1.6.3 | Interruptor de un efecto 10A simple o combinado | AA | u | 59
10.3.1.1.7 | PUESTA A TIERRA Y PARARAYOS
10.3.1.1.7.1 | Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
10.3.1.1.7.2 | Sistema pararrayos PDC R>70m, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
10.3.1.2 | SISTEMAS DE MUY BAJA TENSIÓN
10.3.1.2.1 | Sistema de DATOS
10.3.1.2.1.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos WI-FI | AA | ml | 30
10.3.1.2.1.2 | Tomas de Datos | AA | u | 4
10.3.1.2.1.3 | RACK DATOS con accesorios | AA | u | 1
10.3.1.2.1.4 | Tomas para CATV | AA | u | 2
10.3.1.2.1.5 | Sistema de Alarma de Intrusión | AA | gl | 1
10.3.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.3.2.1 | PROVISION DE AGUA
10.3.2.1.1 | Conexión a la red existente de Agua Corriente | AA | gl | 1
10.3.2.1.2 | Tendido de Cañerias de alimentación desde punto de conexión a red hasta tanque cisterna | AA | ml | 25
10.3.2.1.3 | Instalacion de bomba de impulsion para tanque de reserva con interruptor automatico según calculo. | AA | u | 2
10.3.2.1.4 | Bombas presurizadoras | AA | gl | 1
10.3.2.1.5 | Armado de colectores en Tanques de reserva - Contabiliza llaves y bajadas. | AA | gl | 1
10.3.2.1.6 | Tanque tricapa (incluye reserva y cisterna) | AA | u | 3
10.3.2.1.7 | Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría en baño público de Edificio histórico | AA | ml | 16
10.3.2.1.8 | Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente en Nuevo Edificio | AA | ml | 100
10.3.2.1.9 | Termotanque eléctrico de 50 lts. | AA | u | 1
10.3.2.2 | DESAGUES CLOACALES
10.3.2.2.1 | Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso) - Baños públicos Edificio existente. | AA | ml | 20
10.3.2.2.2 | Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso) - Baños públicos Edificio Nuevo. | AA | ml | 80
10.3.2.2.3 | Cámara de inspección de 60 x 60 | AA | u | 6
10.3.2.3 | PLUVIALES
10.3.2.3.1 | Boca de Desagüe abierta de 30 x 30 | AA | u | 10
10.3.2.3.2 | Cañería de Pvc 100 Mm (incluye excavación y relleno) | AA | ml | 126
10.3.2.3.3 | Tendido de caños de lluvia desde canaletas hasta bocas de desague en Edificio historico (bajadas pluviales) | AA | ml | 18
10.3.2.3.4 | Tendido de caños de lluvia desde canaletas y/o rejillas hasta Bocas de Desague en Nuevo Edificio (bajadas pluviales) | AA | ml | 36
10.3.2.3.5 | Cenefas, Babetas y canaletas de H°G° con Embudo en Nuevo Edificio. | AA | ml | 35
10.3.2.3.6 | Cenefas, Babetas y canaletas de H°G° con Embudo en Edificio Histórico. | AA | ml | 23
10.3.2.3.7 | Cámara de Inspección de 60 x 60 (incluye tapa) | AA | u | 2
10.3.2.3.8 | Limpieza y desobstrucción de canaletas, caños de lluvia, bocas de desagüe y albañales de la instalación pluvial existente (Edificio de estación y Baños Públicos Existentes) | AA | ml | 8
10.3.2.4 | INCENDIO
10.3.2.4.1 | Señalización Reglamentaria | AA | u | 10
10.3.2.4.2 | Matafuegos ABC de 10 kg. | AA | u | 2
10.3.2.4.2 | Instalación de Sistema de Alarma contra Incendios | AA | gl | 1
10.4 | PARQUIZACIÓN
10.4.1 | Limpieza y nivelacion
10.4.1.1 | Limpieza del terreno | AA | m2 | 8
10.4.1.2 | Relleno de tierra vegetal | AA | m3 | 1.2
10.4.2 | PLANTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS
10.4.2.1 | Verbena Bonariensis | AA | u | 8
10.4.2.2 | Nasella Nessina/Flechina | AA | u | 8
10.4.3 | CANTEROS Y CAZOLETAS
10.4.3.1 | Ejecución de canteros de hormigón | AA | m3 | 0.66
10.5 | SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO
10.5.1 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | AA | u | 4
10.5.2 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | AA | u | 5
10.6 | NUEVOS EDIFICIOS
10.6.1 | ESTRUCTURA H°A°
10.6.1.1 | Excavación | AA | m3 | 133.2
10.6.1.2 | Film de polietileno de 200 microones | AA | m2 | 360
10.6.1.3 | Hormigón de limpieza | AA | m3 | 25.2
10.6.1.4 | Plateas HºA° | UM | m3 | 108
10.6.1.5 | Bases HºA° | UM | m3 | 11.13
10.6.1.6 | Columnas de H° A° | AA | m3 | 19.61
10.6.1.7 | Vigas de encadenado de H°A° | AA | m3 | 54
10.6.2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
10.6.2.1 | Vigas reticuladas de techo curvo | AA | ml | 108.5
10.6.2.2 | Parrilla de iluminacion en escenario | AA | m2 | 40
10.6.2.3 | Perfiles apoyo de tanques PNI nº8 | AA | ml | 12
10.6.2.4 | Pantalla para ocultar tanques | AA | m2 | 10
10.6.3 | CUBIERTAS
10.6.3.1 | Cubierta De Chapas (HºGºNº25; s/estruct. perfiles "C", con aisl.esp.poliuret.) | AA | m2 | 231
10.6.3.2 | Cenefas periimetrales de Chapa Negra Lam.Frio 1,25mm esp. | AA | m2 | 54.2
10.6.3.3 | Losas macizas de H°A° (barrera de vapor, aislación térmica, contrapiso, carpeta, aislación hidrófuga y goterón) | AA | m2 | 13
10.6.3.4 | Losas HºA°; h=17,5cm (Vigueta/Ladrillón pol.expandido) | AA | m2 | 95
10.6.3.5 | Lucernario | AA | u | 1
10.6.4 | MAMPOSTERIA
10.6.4.1 | Doble capa aisladora horizontal en muros | AA | m2 | 36
10.6.4.2 | Mamposteria de ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33 | AA | m2 | 22.4
10.6.4.3 | Mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33 | AA | m2 | 207
10.6.4.4 | Mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33 | AA | m2 | 341.87
10.6.5 | REVOQUES
10.6.5.1 | Azotado hidrófugo bajo revestimiento | AA | m2 | 116
10.6.5.2 | Revoque interior completo a la cal | AA | m2 | 457.6
10.6.5.3 | Revoque exterior completo a la cal | AA | m2 | 328.5
10.6.6 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
10.6.6.1 | Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido | AA | m2 | 245
10.6.6.2 | Carpeta de nivelacion | AA | m2 | 89
10.6.6.3 | Solado de Porcelanato antideslizante 30x30 | AA | m2 | 92
10.6.6.4 | Solado de micro cemento alisado | AA | m2 | 245
10.6.7 | ZÓCALOS
10.6.7.1 | Zócalos de Porcelanato antideslizante | AA | ml | 112
10.6.7.2 | Zócalos de madera semidura 1x3" | AA | ml | 79
10.6.8 | CIELORRASOS
10.6.8.1 | Cielorraso suspendido de roca de yeso placa verde 9.5mm tipo cr2 | AA | m2 | 55
10.6.8.2 | Cielorraso suspendido de roca de yeso placa 9.5mm tipo cr1 | AA | m2 | 284
10.6.8.3 | Aislación térmica c/lana de vidrio | AA | m2 | 224.3
10.6.8.4 | Cielorraso Aplicado de Yeso bajo losa | AA | m2 | 92.9
10.6.9 | REVESTIMIENTO
10.6.9.1 | Revestimiento de cerámica esmaltada tipo RE5 | AA | m2 | 110
10.6.9.2 | Cantonera de acero inoxidable | AA | ml | 67
10.6.9.3 | Revestimiento plastico texturado granulado grueso | AA | m2 | 328.5
10.6.10 | CARPINTERÍAS / ABERTURAS (s/ planillas de carpintería y herrería)
10.6.10.1 | Puerta PCH1 - Abrir de una hoja - Doble Chapa 18 -0.80 x 2.05m | AA | u | 2
10.6.10.2 | Puerta PCH2 - Abrir de una hoja - Doble Chapa 18 -0.90 x 2.05m | AA | u | 4
10.6.10.3 | Puerta PCH3 - Abrir de una hoja - Doble Chapa 18 -0.76 x 2.05m (Con persiana superior e inferior de ventilacion) | AA | u | 1
10.6.10.4 | Puerta PCH4 - Abrir de dos hojas - Doble Chapa 18 - 1.50 x 2.10 m (Con persiana superior e inferior de ventilacion) | AA | u | 2
10.6.10.5 | Puerta PV2 - De abrir de dos hojas con paño fijo de vidrio laminado 3+3mm - 1,50 x 2,05 m. Línea Módena. | AA | u | 2
10.6.10.6 | FV01 - FRENTE VIDRIADO | AA | u | 2
10.6.10.7 | Carpintería V1 - Corrediza de aluminio - 1,00 mts - 0,50 mts - Color Negro -Vidrio 3+3mm | AA | u | 3
10.6.10.8 | Carpintería V2 - Corrediza de aluminio - 2,00 mts - 0,50 mts - Color Negro -Vidrio 3+3mm | AA | u | 1
10.6.10.9 | Carpintería V7 - Corrediza de aluminio- 1,30 mts - 0,50 mts - Color Negro -Vidrio 3+3mm | AA | u | 2
10.6.10.10 | Carpintería V8 - Corrediza de aluminio- 1,70 mts - 0,50 mts - Color Negro -Vidrio 3+3mm | AA | u | 3
10.6.10.11 | Carpintería V17 - Guillotina de Aluminio - 1,90 mts - 1,90 mts - Color Negro - Vidrio 3+3mm | AA | u | 2
10.6.10.12 | Carpintería V17b - Guillotina de Aluminio - 1,00 mts - 1,90 mts | AA | u | 2
10.6.10.13 | PCHG1 - tipo granero – sistema corredizo – hoja 1.75m | AA | u | 2
10.6.10.14 | Carpintería VF01 – Paño fijo – vidrio 3+3mm – 0.80x1.20m | AA | u | 2
10.6.10.15 | Carpinteria - Sistemas corredizos colgantes (h=3,95m) | AA | m2 | 79
10.6.11 | MESADAS
10.6.11.1 | De Granito (Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm) | AA | m2 | 6.9
10.6.12 | VIDRIOS
10.6.12.1 | Espejo de Acero Inoxidable pulido (en Sanitarios Públicos) | AA | m2 | 5
10.6.13 | PILETAS Y BACHAS
10.6.13.1 | Bacha de acero Inoxidable para Baños (Diam: 34 cm) | AA | u | 5
10.6.13.2 | Pileta de cocina de acero inoxidable para cocina |  | u | 1
10.6.14 | ACCESORIOS SANITARIOS
10.6.14.1 | Kit completo de Accesorios para Baños Públicos | AA | u | 2
10.6.14.2 | Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño Accesibles | AA | u | 1
10.6.14.3 | Mueble bajo mesada | AA | ml | 8
10.6.14.4 | Cambiador de Bebés | AA | u | 2
10.6.14.5 | Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada | AA | m | 5
10.6.15 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.6.15.1 | Inodoro pedestal con asiento (sanitarios publicos) | AA | u | 5
10.6.15.2 | Lavatorio Accesible | AA | u | 1
10.6.15.3 | Inodoro Pedestal corto Accesible | AA | u | 1
10.6.15.4 | Mingitorio mural corto | AA | u | 3
10.6.15.5 | Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | AA | u | 3
10.6.16 | GRIFERÍAS
10.6.16.1 | Griferías automáticas para mesadas en sanitarios públicos | AA | u | 5
10.6.16.2 | Griferia monocomando en Pileta de Cocina | AA | u | 1
10.6.16.3 | Griferia monocomando para Lavatorios Accesibles | AA | u | 1
10.6.16.4 | Válvulas de inodoro para sanitarios públicos | AA | u | 5
10.6.16.5 | Válvulas de descarga de Mingitorio | AA | u | 3
10.6.16.6 | Válvulas de descarga para sanitarios públicos accesibles | AA | u | 1
10.6.16.7 | Canillas de Servicio | AA | u | 3
10.6.17 | INST. TERMOMECANICA
10.6.17.1 | Equipos de Aire Acondicionado SPLIT Frio/Calor | AA | u | 4
10.6.18 | PINTURA
10.6.18.1 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 457.6
10.6.18.2 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para cielorrasos | AA | m2 | 339
10.6.18.3 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre elementos metálicos y herrería general | AA | m2 | 50
10.7 | REMODELACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE
10.7.1 | CUBIERTAS
10.7.1.1 | Reparacion de estructura de cubierta del Edificio historico y andén | AA | m2 | 290
10.7.1.2 | Colocación de tejas en galería de andén sobre calvadores de madera de Edificio histórico | AA | m2 | 74.4
10.7.1.3 | Colocación de tejas sobre entablonado de madera con aislación hidrófuga en Edificio historico | AA | m2 | 243.2
10.7.1.4 | Retirar, reparar y recolocar cenefas frontales y laterales de madera en galería de Edificio histórico | AA | ml | 64.8
10.7.1.5 | Colocación de cubierta de chapa en baño público sobre estructura metálica | AA | m2 | 25
10.7.2 | MAMPOSTERIA
10.7.2.1 | Tratamiento de Grietas y Fisuras en Edificio histórico | AA | m2 | 10
10.7.2.2 | Recomposición de Tabiques: Mampostería en elevación de Ladrillo común - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común en Edificio histórico | AA | m3 | 9
10.7.2.3 | Mamposteria de ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33 | AA | m2 | 18.2
10.7.3 | REVOQUES
10.7.3.1 | Azotado Hidrofugo bajo Revestimiento | AA | m2 | 72
10.7.3.2 | Revoque Interior Completo a la cal | AA | m2 | 14.4
10.7.3.3 | Revoque exterior Completo a la cal | AA | m2 | 35.28
10.7.3.4 | Lavado de muros en edifico histórico | AA | m2 | 352.8
10.7.3.5 | Tratamiento de humedades ascendentes | AA | ml | 138.6
10.7.3.6 | Restauración de Molduras, Cornisas y Ornamentos | AA | gl | 1
10.7.4 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
10.7.4.1 | Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido | AA | m2 | 207
10.7.4.2 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 207
10.7.4.3 | Mosaico granítico compacto terminación pulido fino 30x30cm tipo S3 | AA | m2 | 22
10.7.4.4 | Mosaico calcáreo 20x20 en interior de Edificio histórico | AA | m2 | 185
10.7.4.5 | Solías de granito en puertas exteriores | AA | ml | 14
10.7.5 | ZÓCALOS
10.7.5.1 | Zócalo de mosaicos graniticos tipo Z3 | AA | ml | 20
10.7.5.2 | Zócalos de madera semidura 1x3" | AA | ml | 135
10.7.6 | CIELORRASOS
10.7.6.1 | Cielorraso suspendido de roca de yeso placa verde 9.5mm tipo cr2 | AA | m2 | 22
10.7.6.2 | Reparación de Cielorrasos existentes y recolocación de Cielorrasos Originales. | AA | m2 | 170
10.7.7 | REVESTIMIENTO
10.7.7.1 | Revestimiento de cerámica esmaltada tipo RE5 | AA | m2 | 72
10.7.7.2 | Cantonera de acero inoxidable | AA | ml | 13
10.7.8 | CARPINTERIAS
10.7.8.1 | Reparacion de carpinterias - Puertas interiores de Edificio histórico | AA | u | 6
10.7.8.2 | Reparacion de carpinterias - Puertas exteriores - vidrios de Edificio histórico | AA | u | 6
10.7.8.3 | Reparacion de Carpinterias - Vidrios de Ventanas de Edificio histórico | AA | u | 4
10.7.8.4 | Reparación de jambas de puertas y ventanas de Edificio histórico | AA | u | 15
10.7.8.5 | Reparación de carpinterías artisticas de Edificio histórico | AA | u | 1
10.7.8.6 | Puerta PM2 - (Placa interior de Madera Enchapada - Marco chapa 18 - 0,66 x 2,05m.) en Sanitarios Públicos. | AA | u | 2
10.7.8.7 | Puerta PCH2 - (Abrir de una hoja - doble chapa 18 - 0,90 x 2,05m) en Sanitarios Públicos. | AA | u | 4
10.7.9 | MESADAS
10.7.9.1 | De Granito Gris Mara de 2 cm | AA | m2 | 1
10.7.10 | VIDRIOS
10.7.10.1 | Espejos en Acero Inoxidable Pulido en baño público de Edificio histórico | AA | m2 | 1.6
10.7.11 | PILETAS Y BACHAS
10.7.11.1 | Bacha de acero Inoxidable para Baños (Diam: 34 cm) | AA | u | 4
10.7.12 | ACCESORIOS SANITARIOS
10.7.12.1 | kit completo de accesorios para baños públicos | AA | u | 2
10.7.12.2 | kit completo de barrales y accesorios para baños accesibles | AA | u | 2
10.7.13 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.7.13.1 | Inodoro Pedestal con asiento (sanitarios públicos) | AA | u | 2
10.7.13.2 | Lavatorio Accesible | AA | u | 2
10.7.13.3 | Inodoro Pedestal corto Accesible | AA | u | 2
10.7.14 | GRIFERÍAS
10.7.14.1 | Griferías automáticas para mesadas en Sanitarios públicos | AA | u | 4
10.7.14.2 | Grifería monocomando para lavatorio accesible | AA | u | 2
10.7.14.3 | Válvulas de inodoro | AA | u | 2
10.7.14.4 | Válvulas de descarga para Sanitarios Públicos Accesibles | AA | u | 2
10.7.14.5 | Canillas de Servicio | AA | u | 1
10.7.15 | PINTURA
10.7.15.1 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 88
10.7.15.2 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores sobre superficies de revoques de cal o yeso | AA | m2 | 14.4
10.7.15.3 | Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para cielorrasos | AA | m2 | 22
10.7.15.4 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre elementos metálicos y herrería general | AA | m2 | 30
10.7.15.5 | Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre elementos de madera (cenefas, estructuras, cielorrasos de madera, etc.) | AA | m2 | 60
COSTO TOTAL
1 | COSTO DIRECTO
2 | Gastos Generales (Sobre 1)
3 | Costo Unitario (1+2)
4 | Gastos Financieros (Sobre 3)
5 | Beneficio (Sobre 3)
6 | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7 | IIBB (Sobre 6)
8 | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9 | ITB (Sobre 8)
10 | PRECIO SIN IVA
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”