## PC R1
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Intervencion integral de estaciones en Linea Urquiza - Renglón 1: Estación Sargento Cabral
ELECTRIFICACIÓN VICTORIA - EL TALAR
Art. s/PET | Descripción | Sistema de Cont. | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Subtotal ($) | Total ($) | %
7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.1 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA
7.1.1 | Proyecto ejecutivo | AA | gl | 1
7.1.2 | Planos conforme a obra y manual de mantenimiento | AA | gl | 1
8 | GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
8.1 | Gestion Ambiental y Social | AA | gl | 1
8.2 | Gestion y Control de la Calidad | AA | gl | 1
9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | OBRADOR, CERCOS, CARTELERÍA Y MOVILIDAD
9.1.1 | Obrador | AA | GL | INCLUIDO EN GG
9.1.2 | Cerco de obra | AA | ml | INCLUIDO EN GG
9.1.3 | Vallados | AA | ml | INCLUIDO EN GG
9.1.4 | Cartel de obra | AA | GL | INCLUIDO EN GG
9.1.5 | Cartelería de señalización e información | AA | m2 | INCLUIDO EN GG
9.1.6 | Instalación eléctrica | AA | GL | INCLUIDO EN GG
9.1.7 | Movilidad | AA | u | INCLUIDO EN GG
10 | EJECUCIÓN DE OBRA - SARGENTO CABRAL
10.1 | DEMOLICIONES
10.1.1 | Demolición de solados y contrapisos | AA | m2 | 261
10.1.2 | Retiro de columnas de alumbrado | AA | u | 7
10.1.3 | Retiro de rejas perimetrales y cercos entre vías | AA | ml | 42
10.1.4 | Demolición de andenes | AA | m2 | 1071.54
10.1.5 | Demolición de rampas y escaleras | AA | m2 | 31.96
10.1.6 | Demolición de muros de mampostería | AA | m2 | 10.62
10.1.7 | Demolición de Edificio existente | AA | m2 | 23.15
10.1.8 | Desarme de Abrigos y cubiertas | AA | m2 | 333.98
10.1.9 | Retiro de Cartelería y Equipamiento | AA | un | 14
10.1.10 | Retiro de postes de servicios y telegráficos | AA | u | 4
10.1.11 | Retiro y reubicación de postes de servicio | AA | u | 3
10.1.12 | Retiro de cordones | AA | ml | 98
10.1.13 | Demolición de elementos de Hormigón Armado | AA | m3 | 36.4026
10.1.14 | Retiro de Cercos | AA | ml | 199
10.2 | MOVIMIENTOS DE SUELO
10.2.1 | EXCAVACIONES
10.2.1.1 | Excavaciones generales | UM | m3 | 228
10.3 | ANDENES
10.3.1 | Excavación y relleno de zanjas y pozos | UM | m3 | 166.5
10.3.2 | Hormigón de limpieza | UM | m3 | 25.05
10.3.3 | Zapata corrida de hºaº | UM | m3 | 150.31
10.3.4 | Tabiques de hormigón | UM | m3 | 120.77
10.3.5 | Losa de plataformas de hºaº | AA | m3 | 160.25
10.3.6 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 708.34
10.3.7 | Borde de andén | AA | ml | 240
10.3.8 | Solados hápticos complementarios | AA | m2 | 192
10.3.9 | Tapas de inspección | AA | u | 10
10.3.10 | Cerramiento de bajo andenes | AA | m2 | 8
10.3.11 | Provisión de materiales para adecuación de Señalamiento
10.3.11.1 | Junta aislada colada para riel UIC 54E1 de 6 agujeros | AA | u | 2
10.3.11.2 | Kit de soldadura aluminotérmica para riel UIC 54E1 | AA | u | 6
10.3.11.3 | Cable subterráneo 7 x 2,5 mm2 | AA | m | 300
10.3.12 | Tareas para adecuación de Señalamiento
10.3.12.1 | Cámara inspección para cables de señalamiento | AA | u | 1
10.3.12.2 | Zanjeo con provisión y colocación de caño de PVC de 4" más tapada | AA | m | 10
10.4 | CUBIERTAS DE ABRIGOS
10.4.1 | Excavación y relleno de zanjas y pozos | UM | m3 | incluido en 10.3
10.4.2 | Hormigón de limpieza | UM | m3 | incluido en 10.3
10.4.3 | Bases de h°a° | UM | m3 | incluido en 10.3
10.4.4 | Vigas de h° a° | UM | m3 | incluido en 10.3
10.4.5 | Troncos de columnas | UM | m3 | 2.05
10.4.6 | Abrigos ala simple T2 | AA | m2 | 338
10.4.7 | Basamentos en columna c/bisel | AA | u | 18
10.5 | ACCESOS
10.5.1 | VEREDAS
10.5.1.1 | Excavación y relleno bajo veredas y/o vados | AA | m3 | 151.32
10.5.1.2 | Veredas de hormigón peinado | AA | m2 | 504.4
10.5.1.3 | Vados | AA | u | 4
10.5.1.4 | Cordones de H°A° | AA | ml | 274
10.5.2 | RAMPAS
10.5.2.1 | Rampas Reglamentarias
10.5.2.1.1 | Rampas Tipo 1
10.5.2.1.1.1 | Relleno con tosca | AA | m3 | 42
10.5.2.1.1.2 | Tabiques de Contención | AA | m3 | 28.8
10.5.2.1.1.3 | Zapatas | AA | m3 | 31.5
10.5.2.1.1.4 | Plateas de Conformación | AA | m3 | 31.5
10.5.2.1.1.5 | Solado | AA | m2 | 200
10.5.2.1.1.6 | Solado de prevención | AA | m2 | 11
10.5.2.1.1.7 | Pasamanos con parantes | AA | ml | 70
10.5.2.1.1.8 | Pasamanos sin parantes | AA | ml | 72
10.5.2.1.2 | Rampas Tipo 2
10.5.2.1.2.1 | Excavación y Relleno de pozos | AA | m3 | 16
10.5.2.1.2.2 | Hormigón de limpieza | AA | m3 | 0.5
10.5.2.1.2.3 | Bases de h°a° | AA | m3 | 4
10.5.2.1.2.4 | Vigas de fundación | AA | m3 | 1
10.5.2.1.2.5 | Columnas de H°A° | AA | m3 | 11
10.5.2.1.2.6 | Capiteles de H°A° | AA | m3 | 5
10.5.2.1.2.7 | Losas premoldeadas | AA | m2 | 65
10.5.2.1.2.8 | Solado | AA | m2 | 50
10.5.2.1.2.9 | Solado de prevención | AA | m2 | 7.5
10.5.2.1.2.10 | Pasamanos sin parantes | AA | ml | 93
10.5.2.1.2.11 | Grúa | AA | gl | 1
10.5.3 | ESCALERAS
10.5.3.1 | Escaleras reglamentarias | AA | m2 | 58
10.5.3.2 | Escaleras de servicio | AA | m2 | 5.6
10.6 | INSTALACIONES
10.6.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIOS Y CCTV
10.6.1.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.6.1.1.1 | ACOMENTIDAS
10.6.1.1.1.1 | Trámites de servicio de las acometidas de estación | AA | gl | 1
10.6.1.1.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T2 general estación | AA | gl | 1
10.6.1.1.2 | TABLEROS
10.6.1.1.2.1 | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) | AA | u | 1
10.6.1.1.2.2 | TABLERO SECCIONAL DE MUY BAJA TENSIÓN (TSMbt) | AA | u | 1
10.6.1.1.2.3 | TABLERO DE SECCIONAL ILUMINACIÓN DE (TSI) | AA | u | 1
10.6.1.1.2.4 | TABLERO DE SECCIONAL MODULO SUBE (TSMs) | AA | u | 1
10.6.1.1.2.5 | TABLERO DE SECCIONAL BOLETERÍA PRINCIPAL (TSBp) | AA | u | 1
10.6.1.1.2.6 | TABLERO DE SECCIONAL SALAS DE EVASION/ TRANSPORTE/ POLICIAL/ ETC | AA | u | 1
10.6.1.1.3 | CANALIZACIONES
10.6.1.1.3.1 | Cámara de pase 300x300mm | AA | u | 10
10.6.1.1.3.2 | Cámara de pase / caja de pase en bajo anden 400x400mm | AA | u | 25
10.6.1.1.3.3 | Cámara de pase 600x600mm | AA | u | 8
10.6.1.1.3.4 | Cámara de pase 600x800mm | AA | u | 8
10.6.1.1.3.5 | Cruce de vías sobre puente en HG (incluye cañerías HG 4x4") | AA | ML | 39.1
10.6.1.1.3.6 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm) | AA | ml | 400
10.6.1.1.3.7 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (3xØ110mm) | AA | ml | 18.3655
10.6.1.1.3.8 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=50mm (3xØ50mm) | AA | ml | 252.425
10.6.1.1.3.9 | Cañeros SUBE - PVCr de d=75mm (1xØ75mm) | AA | ml | 7.659
10.6.1.1.3.10 | Cañeros SUBE - PVCr de d=50mm (1xØ50mm) | AA | ml | 7.659
10.6.1.1.3.11 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2xØ160mm) | AA | ml | 340.7565
10.6.1.1.3.12 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm) | AA | ml | 340.7565
10.6.1.1.3.13 | Caño HG | AA | ml | 170
10.6.1.1.3.14 | Cajas Al - 150x150mm | AA | U | 6
10.6.1.1.3.15 | Cajas Al - Rectangular/ Redonda | AA | u | 6
10.6.1.1.3.16 | Caño semipesado embutido en pared MOP | AA | ml | 184.28
10.6.1.1.3.17 | Caja de chapa - Rectangular/ Octogonal | AA | u | 91
10.6.1.1.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
10.6.1.1.4.1 | Cable Cu 3x50/25mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 50
10.6.1.1.4.2 | Cable Cu 3x25/16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 20
10.6.1.1.4.3 | Cable Cu 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 50
10.6.1.1.4.4 | Cable Cu 2x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 900
10.6.1.1.4.5 | Cable Cu 2x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 240
10.6.1.1.4.6 | Cable Cu 2x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 150
10.6.1.1.4.7 | Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 1588.8699
10.6.1.1.4.8 | Cable Cu 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 200
10.6.1.1.4.9 | Cable Cu 16mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 20
10.6.1.1.4.10 | Cable Cu 25mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 50
10.6.1.1.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.6.1.1.5.1 | Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 4
10.6.1.1.5.2 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | u | 16
10.6.1.1.5.3 | Repuesto - Luminaria LED 60W (7000lm) p/ brazo de columna de alumbrado | AA | Uni. | 2
10.6.1.1.5.4 | Luminaria doble tubo LED 2x20W | AA | u | 6
10.6.1.1.5.5 | Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W | AA | u | 0.6
10.6.1.1.5.6 | Luminaria panel LED redondo 18W | AA | u | 12
10.6.1.1.5.7 | Repuesto - Luminaria panel LED 18W | AA | u | 1.2
10.6.1.1.5.8 | Luminaria simple tubo LED 1x20W - IP65 - IK10 | AA | u | 14
10.6.1.1.5.9 | Repuesto - Luminaria simple tubo LED 1x20W - IP65 - IK10 | AA | u | 1.4
10.6.1.1.5.10 | Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W | AA | u | 50
10.6.1.1.5.11 | Repuesto - Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W | AA | u | 5
10.6.1.1.5.12 | Luminaria de salida de emergencia | AA | u | 5
10.6.1.1.5.13 | Repuesto - Luminaria de salida de emergencia | AA | u | 0.5
10.6.1.1.5.14 | Equipo autónomo x 3hs | AA | U | 10
10.6.1.1.5.15 | Repuesto - Equipo autónomo x 3hs | AA | u | 1
10.6.1.1.6 | INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
10.6.1.1.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | u | 27
10.6.1.1.6.2 | Tomacorriente doble 2P+T 220V/10A/ IP 44 en caja | AA | u | 6
10.6.1.1.6.3 | Interruptor de un efecto 10A simple o combinado | AA | u | 10
10.6.1.1.7 | PUESTA A TIERRA Y PARARAYOS
10.6.1.1.7.1 | Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
10.6.1.1.7.2 | Sistema pararrayos PDC R>70m, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
10.6.1.2 | SISTEMAS DE MUY BAJA TENSIÓN
10.6.1.2.1 | INSTALACIONES DE AUDIO
10.6.1.2.1.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio - Cu 2x1mm - IRAM 62.266 | AA | ml | 400
10.6.1.2.1.2 | Equipamiento completo para sistema de Audio (Rack, Amplificadores, Bocinas, etc.) | AA | gl | 1
10.6.1.2.1.3 | Intercomunicador de 2 vías (Ventanilla Boleterías) | AA | u | 2
10.6.1.2.2 | INSTALACIONES DE DATOS
10.6.1.2.2.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes - FTP AWG23 Cat.6 | AA | ml | 990
10.6.1.2.2.2 | Tomas de Datos | AA | u | 19
10.6.1.2.2.3 | Equipos de Datos (RACK + SWITCH) | AA | gl | 1
10.6.1.2.2.4 | Sistema de Alarma de Intrusión | AA | gl | 1
10.6.1.2.2.5 | Movimiento del Rack Existente | AA | gl | 1
10.6.1.2.2.6 | Recableado de cableado actual sobre Postes Telegráficos | AA | gl | 1
10.6.1.2.3 | INSTALACIONES DE CCTV
10.6.1.2.3.1 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV - FTP AWG23 Cat.6 | AA | ml | 720
10.6.1.2.3.2 | Sistema de Grabación NVR - c/ discos rígidos de 8Tb | AA | u | 1
10.6.1.2.3.3 | SISTEMA DE CÁMARAS CCTV - Tipo Domo, Ojo de Pez y Bullet | AA | gl | 1
10.6.1.2.3.4 | Monitor LED 24" | AA | u | 1
10.6.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.6.2.1 | PROVISIÓN DE AGUA
10.6.2.1.1 | CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN
10.6.2.1.1.1 | Nueva Conexión | AA | gl | 2
10.6.2.1.1.2 | Tanque Cisterna | AA | u | 1
10.6.2.1.1.3 | Cañerías de Alimentación y Distribución de Agua Fría | AA | ml | 170
10.6.2.1.1.4 | Cañerías de Distribución de Agua Caliente | AA | ml | 20
10.6.2.1.1.5 | Cañerías de Alimentación para Canillas de Lavado | AA | ml | 220
10.6.2.1.1.6 | Bombas Presurizadoras | AA | u | 4
10.6.2.1.1.7 | Canillas de Servicio en Andenes | AA | u | 6
10.6.2.1.1.8 | Termotanques eléctricos | AA | u | 2
10.6.2.2 | DESAGÜES CLOACALES
10.6.2.2.1 | CONEXIÓN
10.6.2.2.1.1 | Nueva Conexión | AA | gl | 2
10.6.2.2.2 | Cañerías de Desagües Primarios y Secundarios | AA | ml | 90
10.6.2.2.3 | Cámaras de Inspección | AA | u | 2
10.6.2.2.4 | Pozo de bombeo cloacal | AA | u | 3
10.6.2.3 | DESAGÜES PLUVIALES
10.6.2.3.1 | Bajadas pluviales | AA | ml | 60
10.6.2.3.2 | Bocas de Desagüe | AA | u | 20
10.6.2.3.3 | Piletas de Desagüe | AA | u | 6
10.6.2.3.4 | Canaletas de Desagüe | AA | ml | 110
10.6.2.3.5 | Cañerías Pluviales | AA | ml | 30
10.6.2.3.6 | Cámaras de Inspección Pluvial | AA | u | 10
10.6.3 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
10.6.3.1 | Cañerías Secas | AA | ml | 245
10.6.3.2 | Bocas de Incendio Equipadas | AA | u | 6
10.6.3.3 | Bocas de Impulsión | AA | u | 1
10.6.3.4 | Señalización Reglamentaria | AA | u | 20
10.6.3.5 | Sistema de Detección y Alarma contra Incendios | AA | GL | 1
10.6.3.6 | Matafuegos | AA | u | 5
10.7 | CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS
10.7.1 | ESTRUCTURA
10.7.1.1 | Excavación y relleno de zanjas y pozos | UM | m3 | 4.5
10.7.1.2 | Hormigón de limpieza | UM | m3 | 14.33
10.7.1.3 | Bases de H°A° | UM | m3 | 24.3
10.7.1.4 | Vigas de fundación de H°A° | UM | m3 | 2.74
10.7.1.5 | Columnas de H°A° | AA | m3 | 6.95
10.7.1.6 | Tabiques de H°A°. | AA | m3 | 22.94
10.7.1.7 | Vigas de encadenado de H°A° | AA | m3 | 10.51
10.7.1.8 | Losas de h°a° | AA | m3 | 65.97
10.7.2 | CUBIERTAS
10.7.2.1 | CUBIERTAS PLANAS DE HORMIGÓN
10.7.2.1.1 | Primera Membrana | AA | m2 | 268.92
10.7.2.1.2 | Contrapiso con pendiente | AA | m2 | 268.92
10.7.2.1.3 | Carpeta Hidrófuga | AA | m2 | 268.92
10.7.2.1.4 | Segunda Membrana | AA | m2 | 268.92
10.7.3 | MAMPOSTERIA
10.7.3.1 | Cajon hidrófugo | AA | ml | 174.51
10.7.3.2 | Tabiques de ladrillos huecos de 8 cm | AA | m2 | 40.0338
10.7.3.3 | Muros de ladrillos huecos de 12 cm | AA | m2 | 183.759
10.7.3.4 | Muros de ladrillos huecos de 18 cm | AA | m2 | 259.191
10.7.3.5 | Muros de carga | AA | m3 | 11.235
10.7.4 | REVOQUES
10.7.4.1 | Exterior completo | AA | m2 | 311.293
10.7.4.2 | Interior completo | AA | m2 | 540.3769
10.7.4.3 | Azotado hidrófugo + grueso | AA | m2 | 176.518
10.7.4.4 | Buñas | AA | ml | 339.96
10.7.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
10.7.5.1 | Excavación y relleno bajo contrapisos | AA | m3 | 18.0896
10.7.5.2 | Film de polietileno | AA | m2 | 60.2988
10.7.5.3 | Contrapiso de hormigón de cascotes | AA | m2 | 60.2988
10.7.5.4 | Carpeta hidrofuga | AA | m2 | 57.2464
10.7.5.5 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 60.9288
10.7.5.6 | Solado de hormigón llaneado tipo S1 | AA | m2 | 143.242
10.7.5.7 | Solado granitico tipo S3 | AA | m2 | 82.1656
10.7.5.8 | Solias | AA | ml | 15.2
10.7.5.9 | Banquinas | AA | m2 | 5.06
10.7.6 | ZOCALOS
10.7.6.1 | De cemento Z2 | AA | ml | 43.49
10.7.6.2 | Graniticos Z3 | AA | ml | 123.63
10.7.7 | CIELORRASOS
10.7.7.1 | Suspendido de placas de roca-yeso CR1 | AA | m2 | 37.46
10.7.7.2 | Suspendido de placas verdes de roca-yeso CR2 | AA | m2 | 44.7056
10.7.7.3 | Aplicados a la cal CR4 | AA | m2 | 44.642
10.7.7.4 | Suspendidos metalicos CR6 | AA | m2 | 98.6
10.7.8 | REVESTIMIENTOS
10.7.8.1 | Plasticos texturdos granulado medio RE1 | AA | m2 | 85.7692
10.7.8.2 | Plasticos texturdos granulado fino RE2 | AA | m2 | 311.293
10.7.8.3 | Granitico RE3 | AA | m2 | 107.01
10.7.8.4 | Vitrificados RE4 | AA | m2 | 1.82
10.7.8.5 | De ceramica esmaltada RE5 | AA | m2 | 67.688
10.7.8.6 | Cantoneras | AA | ml | 77.32
10.7.9 | CARPINTERIAS
10.7.9.1 | VENTANAS DE ALUMINIO VA
10.7.9.1.1 | Banderola con reja incorporada VABR
10.7.7.9.1.1.1 | VABR1 - 1,00 X 0,50 - Aluminio Natural Anodizado - Linea Moderna - Laminado de Seguridad 3+3 - Batiente | AA | u | 8
10.7.7.9.1.1.2 | VABR2 - 0,80 X 0,50 - Aluminio Natural Anodizado - Linea Moderna - Laminado de Seguridad 3+3 - Batiente | AA | u | 8
10.7.9.2 | PUERTAS DE CHAPA PCH
10.7.9.2.1 | PCHP1 - 0,80 m. X 2,05 m. - Hoja de abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alma de espuma de poliuretano con persiana inferior de ventilacion. Mirilla Telescopica. Marco de Chapa BWG N°18 | AA | u | 2
10.7.9.2.2 | PCHP2 - 0,90 m. x 2,05 m.- Hoja de abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alma de espuma de poliuretano, mirilla telecopia. Marco de chapa BWG N°18 | AA | u | 2
10.7.9.2.3 | PCHP3 - 0,90 m. x 2,05 m. - Hoja de abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alama de espuma de poliuretano con persina inferior de ventilacion mirilla telecopica. Marco de chapa BWG N°18 | AA | u | 4
10.7.9.2.4 | PCHP4 - 0,80 m. x 2,05 m. - Hoja de Abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alma de espuma de poliuretano con persiana inferior de vetilacion. Mirilla Telecopica. Marco de chapa BWG N°18 | AA | u | 2
10.7.9.2.5 | PCH1 - 0,80 m. x 2,05 m. - Hoja de abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alama de espuma de poliuretano. Marco de chapa BWG N°18 | AA | u | 2
10.7.9.2.6 | PCH2 - 0,90 m. x 2,05 m. - | AA | u | 1
10.7.9.2.7 | PCH3 - 1,05 m. x 2,05 m. - | AA | u | 1
10.7.9.3 | PUERTAS PLACA PP
10.7.9.3.1 | PP1 - 0,70 m. x 2,05 m. - | AA | u | 4
10.7.9.3.2 | PP2 - 0,70 m. x 2,05 m. - | AA | u | 6
10.7.9.4 | PUERTAS PEVD
10.7.9.4.1 | PEVD 1 | AA | u | 2
10.7.9.5 | CARPINTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE
10.7.9.5.1 | Frentes de Boleterías B1 | AA | ml | 3.28
10.7.9.5.2 | Paños Fijos B2 | AA | ml | 4.29
10.7.9.5.3 | Paños Fijos para TV B3 | AA | ml | 2.6
10.7.9.6 | Cortina de enrollar CE | AA | ml | 5.6
10.7.10 | MESADAS
10.7.10.1 | De granito | AA | m2 | 5.06
10.7.10.2 | De acero inoxidable | AA | m2 | 3.65
10.7.11 | ESPEJOS
10.7.11.1 | De cristal | AA | m2 | 3.6
10.7.11.2 | De acero inoxidable pulido | AA | m2 | 6.08
10.7.11.3 | Especiales para baños accesibles | AA | u | 2
10.7.12 | PILETAS Y BACHAS
10.7.12.1 | Bacha de acero inoxidable | AA | u | 12
10.7.12.2 | Piletas de cocina | AA | u | 2
10.7.13 | ACCESORIOS
10.7.13.1 | Kit de accesorios para baños públicos | AA | U | 4
10.7.13.2 | Kit de barrales y accesorios de baños accesibles | AA | u | 2
10.7.13.3 | Kit de accesorios para baños privados | AA | u | 4
10.7.13.4 | Mampara separadora entre mingitorios | AA | u | 2
10.7.13.5 | Mueble bajo mesada | AA | ml | 12.47
10.7.13.6 | Cambiador de bebés | AA | u | 6
10.7.13.7 | EQUIPAMIENTO GENERAL BOLETERÍA
10.7.13.7.1 | Silla Ergonómica Giratoria de 5 ruedas | AA | u | 2
10.7.13.7.2 | Lokers | AA | u | 3
10.7.13.7.3 | Estantes | AA | u | 1
10.7.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.7.14.1 | Mingitorio antivandálico | AA | u | 4
10.7.14.2 | Inodoro pedestal c/mochila | AA | u | 4
10.7.14.3 | Inodoro antivandálico | AA | u | 6
10.7.14.4 | Inodoro pedestal corto accesible | AA | u | 2
10.7.14.5 | Lavatorio accesible | AA | u | 2
10.7.15 | GRIFERIAS
10.7.15.1 | Valvulas de descarga mingitorios antivandálicas | AA | u | 4
10.7.15.2 | Valvulas de descarga de inodoros antivandálicas | AA | u | 6
10.7.15.3 | Valvulas de descarga de inodoros accesible | AA | u | 2
10.7.15.4 | Griferias manuales monocomando para mesadas de baños privados | AA | u | 4
10.7.15.5 | Griferías automáticas para mesadas.de baños publicos | AA | u | 8
10.7.15.6 | Griferías para lavatorios accesible | AA | u | 2
10.7.15.7 | Griferías para mesada de cocina | AA | u | 2
10.7.15.8 | Canillas de servicio | AA | u | 4
10.7.16 | INSTALACIÓN TERMO MECÁNICA
10.7.16.1 | Equipos de aire acondicionado split | AA | u | 4
10.8 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
10.8.1 | Cercos perimetrales de reja | AA | ml | 223.2
10.8.2 | Parasoles de hormigón | AA | m3 | 118.45
10.8.3 | Cerco de Malla Electrosoldada | AA | m2 | 77.82
10.9 | PINTURA
10.9.1 | Latex en muros | AA | m2 | 402.2468
10.9.2 | Sobre cielorrasos | AA | m2 | 139.4884
10.9.3 | Esmalte sintetico sobre revoques u hormigón | AA | m2 | 121.54
10.9.4 | Esmalte sintetico sobre madera | AA | m2 | 40
10.9.5 | Esmalte sintetico sobre metal | AA | m2 | 294.82
10.9.6 | Pintura sobre hormigón visto | AA | m2 | 727
10.10 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
10.10.1 | SEÑALETICA
10.10.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | AA | u | 1
10.10.1.2 | STS Señal Totem de Seguridad | AA | u | 1
10.10.1.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | AA | u | 3
10.10.1.4 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | 2
10.10.1.5 | IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior | AA | u | 1
10.10.1.6 | SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 2
10.10.1.7 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 2
10.10.1.8 | SCE A Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 4
10.10.1.9 | SCE B Señal Comunicacional Bandera | AA | u | 4
10.10.1.10 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida y Cambiador) | AA | u | 10
10.10.1.11 | SC Señal Cambiador | AA | u | 4
10.10.1.12 | SMR Señal Ménsula Refugio | AA | u | 8
10.10.1.13 | SCR Señal Comunicacional Refugios | AA | u | 16
10.10.1.14 | SCAL Señal Comunicacional c/apoyo lumbar | AA | u | 2
10.10.2 | EQUIPAMIENTO
10.10.2.1 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 2
10.10.2.2 | CLPA A Cartelera Informativa amurada | AA | u | 4
10.10.2.3 | SBP Señal Braile en Pasamanos | AA | u | 14
10.10.2.4 | VEB Vinilo Esmerilado Boleterias | AA | u | 1
10.10.2.5 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | AA | u | 29
10.10.2.6 | ALR Apoyo Lumbar Refugios | AA | u | 4
10.10.2.7 | PAPD Papelero Residuos/Reciclables | AA | u | 14
10.10.2.8 | CEC Cesto Exclusivo Colillas | AA | u | 14
10.10.2.9 | PV Punto Verde para reciclado de residuos | AA | u | 1
10.10.2.10 | PM Portamonitor 32" | AA | u | 2
10.11 | PARQUIZACION Y ENTORNO URBANO
10.11.1 | PARQUIZACIÓN
10.11.1.1 | Limpieza del terreno | AA | m2 | 334.6667
10.11.1.2 | Excavación y relleno | AA | m3 | 26.775
10.11.1.3 | Tierra negra | AA | m3 | 53.55
10.11.1.4 | Cesped en panes | AA | m2 | 1004
10.11.1.5 | PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10.11.1.5.1 | Jacarandá | AA | u | 2
10.11.1.5.2 | Verbena Bonariensis (3 litros) | AA | u | 25
10.11.1.5.3 | Nassella Neesiana / Flechilla (3 Litros) | AA | u | 25
10.11.1.5.4 | Persicaria Capitata /nudosilla africana | AA | u | 25
10.11.2 | SOLADOS
10.11.2.1 | Canteros | AA | m3 | 0.56
COSTO TOTAL
1 | COSTO DIRECTO
2 | Gastos Generales (Sobre 1)
3 | Costo Unitario (1+2)
4 | Gastos Financieros (Sobre 3)
5 | Beneficio (Sobre 3)
6 | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7 | IIBB (Sobre 6)
8 | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9 | ITB (Sobre 8)
10 | PRECIO SIN IVA
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

## PC R2
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Intervencion integral de estaciones en Linea Urquiza - Renglón 2: Estación Teniente Agneta
Art. s/PET | Descripción | Sistema de Cont. | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Subtotal ($) | Total ($) | %
7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.1 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA
7.1.1 | Proyecto ejecutivo | AA | GL | 1
7.1.2 | Planos conforme a obra y manual de mantenimiento | AA | GL | 1
8 | GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
8.1 | Gestion Ambiental y Social | AA | GL | 1
8.2 | Gestion y Control de la Calidad | AA | GL | 1
9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | OBRADOR, CERCOS, CARTELERÍA Y MOVILIDAD
9.1.1 | Obrador | AA | GL | INCLUIDO EN GG
9.1.2 | Cerco de obra | AA | ml | INCLUIDO EN GG
9.1.3 | Vallados | AA | ml | INCLUIDO EN GG
9.1.4 | Cartel de obra | AA | GL | INCLUIDO EN GG
9.1.5 | Cartelería de señalización e información | AA | m2 | INCLUIDO EN GG
9.1.6 | Instalación eléctrica | AA | GL | INCLUIDO EN GG
9.1.7 | Movilidad | AA | u | INCLUIDO EN GG
10 | EJECUCIÓN DE OBRA - SARGENTO CABRAL
11 | EJECUCIÓN DE OBRA - TENINENTE AGNETA
11.1 | DEMOLICIONES
11.1.1 | Demolición de solados y contrapisos | AA | m2 | 224.91
11.1.2 | Retiro de columnas de alumbrado | AA | u | 4
11.1.3 | Retiro de árboles | AA | u | 1
11.1.4 | Retiro de rejas perimetrales y cercos entre vías | AA | ml | 72.71
11.1.5 | Demolición de andenes | AA | m2 | 802.75
11.1.6 | Demolición de rampas y escaleras | AA | m2 | 36.12
11.1.7 | Demolición de muros de mampostería | AA | m2 | 47.04
11.1.8 | Demolición de Edificio existente | AA | m2 | 22.98
11.1.9 | Desarme de Abrigos y cubiertas | AA | m2 | 259.55
11.1.10 | Retiro de Cartelería y Equipamiento | AA | u | 11
11.1.11 | Retiro de cordones | AA | ml | 71.4
11.1.12 | Retiro de Cerco Olimpico | AA | ml | 150
11.2 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  | NO COTIZA
11.3 | ANDENES
11.3.1 | Excavación y relleno de zanjas y pozos | UM | m3 | 49.5
11.3.2 | Hormigón de limpieza | UM | m3 | 11.55
11.3.3 | Zapata corrida de hºaº | UM | m3 | 49.5
11.3.4 | Tabiques de hormigón | UM | m3 | 29.7
11.3.5 | Losa de plataformas de hºaº | AA | m2 | 1042
11.3.6 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 602.32
11.3.7 | Borde de andén | AA | ml | 240
11.3.8 | Solados hápticos complementarios | AA | m2 | 265.6
11.3.9 | Tapas de inspección | AA | u | 6
11.3.10 | Cerramiento de bajo andenes | AA | m2 | 14.4
11.4 | CUBIERTAS DE ABRIGOS
11.4.1 | Excavación y relleno de zanjas y pozos | UM | m3 | 0.15
11.4.2 | Hormigón de limpieza | UM | m3 | 2.1
11.4.3 | Bases de H°A° | UM | m3 | 30
11.4.4 | Vigas de H° A° | UM | m3 | 7.36
11.4.5 | Troncos de columnas | UM | m3 | 1.35
11.4.6 | Abrigos ala w T3 | AA | m2 | 485.56
11.4.7 | Basamentos en columna c/bisel | AA | u | 14
11.5 | ACCESOS
11.5.1 | VEREDAS
11.5.1.1 | Excavación y relleno bajo veredas y/o vados | AA | m3 | 9
11.5.1.2 | Veredas de hormigón peinado | AA | m2 | 345
11.5.1.3 | Vados | AA | u | 2
11.5.1.4 | Cordones de H°A° | AA | ml | 54
11.5.2 | ESCALERAS
11.5.2.1 | Escaleras reglamentarias | AA | m2 | 32
11.5.2.2 | Escaleras de servicio | AA | m2 | 5.4
11.5.3 | ASCENSORES
11.5.3.1 | MOVIMIENTO DE SUELOS
11.5.3.1.1 | Excavación | UM | m3 | 6.048
11.5.3.1.2 | Relleno | UM | m3 | 4.2336
11.5.3.2 | CONDUCTO DE ASCENSOR
11.5.3.2.1 | Zapatas de Fundación | UM | m3 | 5
11.5.3.2.2 | Platea | AA | m3 | 3
11.5.3.2.3 | Tabiques | AA | m3 | 12
11.5.3.2.4 | Losa Superior | AA | m3 | 2
11.5.3.2.5 | Placard de maquinaria | AA | GL | 1
11.5.3.2.6 | Revoques Exteriores | AA | m2 | 41.472
11.5.3.2.7 | Pisos y Contrapisos | AA | m2 | 6
11.5.3.3 | INSTALACIÓN | AA | gl | 1
11.5.3.4 | CABINA DE ASCENSOR | AA | u | 1
11.5.3.5 | RECEPCIÓN | AA | gl | 1
11.5.3.6 | MANTENIMIENTO | AA | mes | 12
11.5.4 | PUENTE PEATONAL
11.5.4.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE POZOS Y ZANJAS | UM | m3 | 12
11.5.4.2 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
11.5.4.2.1 | Hormigón de Limpieza | UM | m3 | 0.35
11.54.2.2 | Bases | UM | m3 | 2
11.5.4.2.3 | Zapatas | UM | m3 | 4
11.5.4.2.4 | Pilotes | UM | m3 | 3
11.5.4.2.5 | Cabezales | UM | m3 | 1
11.5.4.2.6 | Columnas | AA | m3 | 2.5
11.5.4.2.7 | Vigas | AA | m3 | 0.5
11.5.4.2.8 | Losas | AA | m3 | 10
11.5.4.2.9 | Solados | AA | m2 | 37.35
11.5.4.2.10 | Solados de prevención | AA | m2 | 12.65
11.6 | INSTALACIONES
11.6.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIOS Y CCTV
11.6.1.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11.6.1.1.1 | ACOMETIDAS
11.6.1.1.1.1 | Trámites de servicio de las acometidas de estación | AA | gl | 1
11.6.1.1.1.2 | Caja de medidor + toma de energía T2 general estación | AA | Uni. | 1
11.6.1.1.1.3 | Acometida Municipal o Comercial | AA | Uni. | 2
11.6.1.1.2 | TABLEROS
11.6.1.1.2.1 | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) | AA | Uni. | 1
11.6.1.1.2.2 | TABLERO SECCIONAL DE MUY BAJA TENSIÓN (TSMbt) | AA | Uni. | 1
11.6.1.1.2.3 | TABLERO SECCIONAL ILUMINACIÓN DE (TSI) | AA | Uni. | 1
11.6.1.1.2.4 | TABLERO SECCIONAL BOLETERÍA PRINCIPAL (TSBp) | AA | Uni. | 1
11.6.1.1.2.5 | TABLERO SECCIONAL SALAS DE EVASION/ TRANSPORTE/ POLICIAL/ ETC | AA | Uni. | 2
11.6.1.1.2.6 | TABLERO GENERAL BICICLETERO (TGB) | AA | Uni. | 1
11.6.1.1.2.7 | TABLERO GENERAL COMERCIO (TGC) | AA | Uni. | 1
11.6.1.1.2.8 | TABLERO SECCIONAL ASCENSOR (TSAs) | AA | Uni. | 1
11.6.1.1.3 | CANALIZACIONES
11.6.1.1.3.1 | Cámara de pase 300x300mm | AA | Uni. | 19
11.6.1.1.3.2 | Cámara de pase / caja de pase en bajo anden 400x400mm | AA | Uni. | 18
11.6.1.1.3.3 | Cámara de pase 600x600mm | AA | Uni. | 5
11.6.1.1.3.4 | Cámara de pase 600x800mm | AA | Uni. | 6
11.6.1.1.3.5 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm) | AA | ml | 362.894
11.6.1.1.3.6 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=50mm (3xØ50mm) | AA | ml | 228.413
11.6.1.1.3.7 | Cañeros SUBE - PVCr de d=75mm (1xØ75mm) | AA | ml | 3.8065
11.6.1.1.3.8 | Cañeros SUBE - PVCr de d=50mm (1xØ50mm) | AA | ml | 3.8065
11.6.1.1.3.9 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2xØ160mm) | AA | ml | 202.2505
11.6.1.1.3.10 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm) | AA | ml | 202.2505
11.6.1.1.3.11 | Caño HG | AA | ml | 200
11.6.1.1.3.12 | Cajas Al - 150x150mm | AA | u | 10
11.6.1.1.3.13 | Cajas Al - Rectangular/ Redonda | AA | Uni. | 26
11.6.1.1.3.14 | Caño semipesado embutido en pared MOP | AA | ml | 349.502
11.6.1.1.3.15 | Caja de chapa - Rectangular/ Octogonal | AA | u | 725
11.6.1.1.3.16 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 50
11.6.1.1.4 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
11.6.1.1.4.1 | Cable Cu 3x50/25mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 50
11.6.1.1.4.2 | Cable Cu 3x25/16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 20
11.6.1.1.4.3 | Cable Cu 4x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 40
11.6.1.1.4.4 | Cable Cu 2x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 220
11.6.1.1.4.5 | Cable Cu 2x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 800
11.6.1.1.4.6 | Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 100
11.6.1.1.4.7 | Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 2200
11.6.1.1.4.8 | Cable Cu 6mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 748
11.6.1.1.4.9 | Cable Cu 16mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 20
11.6.1.1.4.10 | Cable Cu 25mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 50
11.6.1.1.5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
11.6.1.1.5.1 | Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | Uni. | 8
11.6.1.1.5.2 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | Uni. | 4
11.6.1.1.5.3 | Brazo de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) | AA | Uni. | 3
11.6.1.1.5.4 | Repuesto - Luminaria LED 60W (7000lm) p/ brazo de columna de alumbrado | AA | Uni. | 1
11.6.1.1.5.5 | Luminaria panel LED redondo 18W | AA | Uni. | 12
11.6.1.1.5.6 | Repuesto - Luminaria panel LED 18W | AA | Uni. | 1.2
11.6.1.1.5.7 | Luminaria panel LED cuadrado 44W - 600x600mm | AA | Uni. | 9
11.6.1.1.5.8 | Repuesto - Luminaria cuadrado 44W - 600x600mm | AA | Uni. | 0.9
11.6.1.1.5.9 | Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10 | AA | Uni. | 23
11.6.1.1.5.10 | Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10 | AA | Uni. | 2.1
11.6.1.1.5.11 | Luminaria simple tubo LED 1x20W - IP65 - IK10 | AA | Uni. | 5
11.6.1.1.5.12 | Repuesto - Luminaria simple tubo LED 1x20W - IP65 - IK10 | AA | Uni. | 0.5
11.6.1.1.5.13 | Luminaria de salida de emergencia | AA | Uni. | 5
11.6.1.1.5.14 | Repuesto - Luminaria de salida de emergencia | AA | Uni. | 0.5
11.6.1.1.5.15 | Equipo autónomo x 3hs | AA | Uni. | 5
11.6.1.1.5.16 | Repuesto - Equipo autónomo x 3hs | AA | Uni. | 0.5
11.6.1.1.6 | INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
11.6.1.1.6.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | Uni. | 43
11.6.1.1.6.2 | Tomacorriente doble 2P/T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura | AA | Uni. | 4
11.6.1.1.6.3 | Interruptor de un efecto 10A simple o combinado | AA | Uni. | 16
11.6.1.1.7 | PUESTA A TIERRA Y PARARAYOS
11.6.1.1.7.1 | Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
11.6.1.1.7.2 | Sistema pararrayos PDC R>70m, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
11.6.1.2 | INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSIÓN
11.6.1.2.1 | INSTALACIONES DE AUDIO
11.6.1.2.1.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio | AA | ml | 300
11.6.1.2.1.2 | Equipamiento completo para sistema de Audio (Rack, Amplificadores, Bocinas, etc.) | AA | gl | 1
11.6.1.2.1.3 | Intercomunicador de 2 vías (Ventanilla Boleterías) | AA | Uni. | 2
11.6.1.2.2 | INSTALACIONES DE DATOS
11.6.1.2.2.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes | AA | ml | 640
11.6.1.2.2.2 | Tomas de Datos | AA | Uni. | 16
11.6.1.2.2.3 | Equipo de Anden Datos (RACK + SWITCH) | AA | gl | 1
11.6.1.2.2.4 | Instalación de Alarma de Intrusión | AA | gl | 1
11.6.1.2.2.5 | Movimiento del Rack Existente | AA | gl | 1
11.6.1.2.2.6 | Recableado cables telefonía de estación | AA | gl | 1
11.6.1.2.3 | INSTALACIONES DE CCTV
11.6.1.2.3.1 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV | AA | ml | 900
11.6.1.2.3.2 | Sistema de Grabación NVR - c/ discos rígidos | AA | gl | 1
11.6.1.2.3.3 | Instalaciones de Cámaras CCTV - Tipo Domo, Ojo de Pez y Bullet | AA | gl | 1
11.6.1.2.3.4 | Monitor LED | AA | Uni. | 1
11.6.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
11.6.2.1 | PROVISIÓN DE AGUA
11.6.2.1.1 | CONEXIÓN DE ALMENTACIÓN
11.6.2.1.1.1 | Nueva Conexión | AA | GL | 1
11.6.2.1.1.2 | Tanque Cisterna | AA | u | 1
11.6.2.1.1.3 | Cañerías de Alimentación y Distribución de Agua Fría | AA | ml | 355.7
11.6.2.1.1.4 | Cañerías de Distribución de Agua Caliente | AA | ml | 23.2
11.6.2.1.1.5 | Cañerías de Alimentación para Canillas de Lavado | AA | ml | 157.2
11.6.2.1.1.6 | Bombas Presurizadoras | AA | u | 2
11.6.2.1.1.7 | Canillas de Servicio en Andenes | AA | u | 4
11.6.2.1.1.8 | Termotanques eléctricos | AA | u | 2
11.6.2.2 | DESAGÜES CLOACALES
11.6.2.2.1 | CONEXIÓN
11.6.2.2.1.1 | Nueva Conexión | AA | GL | 2
11.6.2.2.1.2 | Cañerías de Desagües Primarios y Secundarios | AA | ml | 137.2
11.6.2.2.1.3 | Cámaras de Inspección | AA | u | 3
11.6.2.2.1.4 | Pozo de bombeo cloacal | AA | u | 2
11.6.2.3 | DESAGÜES PLUVIALES
11.6.2.3.1 | Bajadas pluviales | AA | ml | 144.4
11.6.2.3.2 | Bocas de Desagüe | AA | u | 20
11.6.2.3.3 | Piletas de Desagüe | AA | u | 7
11.6.2.3.4 | Canaletas de Desagüe | AA | ml | 8.4
11.6.2.3.5 | Cañerías Pluviales | AA | ml | 323.7
11.6.2.3.6 | Cámaras de Inspección Pluvial | AA | u | 2
11.6.3 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
11.6.3.1 | Cañerías Secas | AA | ml | 172.6
11.6.3.2 | Bocas de Incendio Equipadas | AA | u | 6
11.6.3.3 | Bocas de Impulsión | AA | u | 1
11.6.3.4 | Señalización Reglamentaria | AA | u | 15
11.6.3.5 | Sistema de Detección y Alarma contra Incendios | AA | GL | 1
11.6.3.6 | Matafuegos | AA | u | 8
11.7 | CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS
11.7.1 | ESTRUCTURA
11.7.1.1 | Excavación y relleno de zanjas y pozos | UM | m3 | 3.4691
11.7.1.2 | Hormigón de limpieza | UM | m3 | 5.75
11.7.1.3 | Bases de H°A° | UM | m3 | 20
11.7.1.4 | Vigas de Fundación de H°A° | UM | m3 | 3.96
11.7.1.5 | Columnas de H°A° | AA | m3 | 2.628
11.7.1.6 | Vigas de encadenado de H°A° | AA | m3 | 7.6392
11.7.1.7 | Losas de H°A° | AA | m3 | 12.3501
11.7.2 | CUBIERTAS
11.7.2.1 | CUBIERTAS PLANAS DE HORMIGÓN
11.7.2.1.1 | Primera Membrana | AA | m2 | 82.334
11.7.2.1.2 | Contrapiso con pendiente | AA | m2 | 82.334
11.7.2.1.3 | Carpeta Hidrófuga | AA | m2 | 82.334
11.7.2.1.4 | Segunda Membrana | AA | m2 | 82.334
11.7.2.2 | CUBIERTAS DE CHAPA
11.7.2.2.1 | Estructura | AA | kg | 474.496
11.7.2.2.2 | Chapas | AA | m2 | 48
11.7.2.2.3 | Zinguerías | AA | ml | 33
11.7.2.2.4 | Canaletas | AA | ml | 13
11.7.3 | MAMPOSTERIA
11.7.3.1 | Cajon hidrófugo | AA | ml | 138.03
11.7.3.2 | Tabiques de ladrillos huecos de 8 cm | AA | m2 | 37.1283
11.7.3.3 | Muros de ladrillos huecos de 12 cm | AA | m2 | 193.6147
11.7.3.4 | Muros de ladrillos huecos de 18 cm | AA | m2 | 222.8106
11.7.3.5 | Muros de carga | AA | m3 | 3.96
11.7.4 | REVOQUES
11.7.4.1 | Exterior completo | AA | m2 | 722.5408
11.7.4.2 | Interior completo | AA | m2 | 581.4959
11.7.4.3 | Azotado hidrófugo + grueso | AA | m2 | 522.9217
11.7.4.4 | Buñas | AA | ml | 214.48
11.7.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
11.7.5.1 | Excavación y relleno bajo contrapisos | AA | m3 | 5.89
11.7.5.2 | Film de polietileno | AA | m2 | 58.9228
11.7.5.3 | Contrapiso de hormigón de cascotes | AA | m2 | 58.9228
11.7.5.4 | Carpeta hidrofuga | AA | m2 | 62.6544
11.7.5.5 | Carpeta de nivelación | AA | m2 | 57.3606
11.7.5.6 | Solado de hormigón llaneado tipo S1 | AA | m2 | 89.299
11.7.5.7 | Solado granitico tipo S3 | AA | m2 | 62.6544
11.7.5.8 | Solias | AA | ml | 13.8
11.7.5.9 | Banquinas | AA | m2 | 7
11.7.6 | ZOCALOS
11.7.6.1 | De cemento Z2 | AA | ml | 74
11.7.6.2 | Graniticos Z3 | AA | ml | 106.05
11.7.7 | CIELORRASOS
11.7.7.1 | Suspendido de placas de roca-yeso CR1 | AA | m2 | 67.8096
11.7.7.2 | Suspendido de placas verdes de roca-yeso CR2 | AA | m2 | 28.0748
11.7.7.3 | Aplicados a la cal CR4 | AA | m2 | 2.94
11.7.8 | REVESTIMIENTOS
11.7.8.1 | Plasticos texturdos granulado grueso RE1 | AA | m2 | 111.683
11.7.8.2 | Plasticos texturdos granulado fino RE2 | AA | m2 | 634.8128
11.7.8.3 | Granitico RE3 | AA | m2 | 167.62
11.7.8.4 | Vitrificados RE4 | AA | m2 | 0.75
11.7.8.5 | De ceramica esmaltada RE5 | AA | m2 | 28.7
11.7.8.6 | Cantoneras | AA | ml | 43.42
11.7.9 | CARPINTERIAS
11.7.9.1 | VENTANAS DE ALUMINIO VA
11.7.9.1.1 | Corredizas con reja incorporada VACR
11.7.9.1.1.1 | VACR1 - 1,50 X 1,00 - Aluminio Natural Anodizado - Linea Moderna - Laminado de Seguridad 3+3 - Corrediza | AA | u | 3
11.7.9.1.1.2 | VABR1 - 1,00 X 0,50 - Aluminio Natural Anodizado - Linea Moderna - Laminado de Seguridad 3+3 - Batiente | AA | u | 10
11.7.9.1.1.3 | VABR2 - 0,80 X 0,50 - Aluminio Natural Anodizado - Linea Moderna - Laminado de Seguridad 3+3 - Batiente | AA | u | 3
11.7.9.1.2 | Ventanas de aluminio Guillotina VAG
11.7.9.1.2.1 | VAG1 - 1,00 X 1,30 - Aluminio Natural Anodizado - Linea Moderna - Laminado de Seguridad 3+3 - Guillotina | AA | u | 1
11.7.9.2 | PUERTAS DE CHAPA PCH
11.7.9.2.1 | PCHP1 - 0,80 m. X 2,05 m. - Hoja de abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alma de espuma de poliuretano con persiana inferior de ventilacion. Mirilla Telescopica. Marco de Chapa BWG N°18 | AA | u | 2
11.7.9.2.2 | PCHP2 - 0,90 m. x 2,05 m.- Hoja de abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alma de espuma de poliuretano, mirilla telecopia. Marco de chapa BWG N°18 | AA | u | 1
11.7.9.2.3 | PCHP3 - 0,90 m. x 2,05 m. - Hoja de abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alama de espuma de poliuretano con persina inferior de ventilacion mirilla telecopica. Marco de chapa BWG N°18 | AA | u | 2
11.7.9.2.4 | PCHP4 - 0,80 m. x 2,05 m. - Hoja de Abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alma de espuma de poliuretano con persiana inferior de vetilacion. Mirilla Telecopica. Marco de chapa BWG N°18 | AA | u | 1
11.7.9.2.5 | PCH1 - 0,80 m. x 2,05 m. - Hoja de abrir - Doble chapa prepintada al horno BWG N°18 y alama de espuma de poliuretano. Marco de chapa BWG N°18 | AA | u | 2
11.7.9.2.6 | PCH2 - 0,90 m. x 2,05 m. | AA | u | 1
11.7.9.2.7 | PCH3 - 1,05 m. x 2,05 m. | AA | u | 2
11.7.9.3 | PUERTAS PLACA PP
11.7.9.3.1 | PP1 - 0,70 m. x 2,05 m. | AA | u | 4
11.7.9.3.2 | PP2 - 0,70 m. x 2,05 m. | AA | u | 3
11.7.9.4 | PUERTAS PEVD | AA | u | 1
11.7.9.5 | CARPINTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE
11.7.9.5.1 | Frentes de Boleterías B1 | AA | ml | 1.6
11.7.9.5.2 | Paños Fijos B2 | AA | ml | 1.5
11.7.9.5.3 | Paños Fijos para TV B3 | AA | ml | 1.3
11.7.9.6 | Cortina de enrrollar CE | AA | m2 | 14.715
11.7.10 | MESADAS
11.7.10.1 | De granito | AA | m2 | 3.83
11.7.10.2 | De acero inoxidable | AA | m2 | 4.4
11.7.11 | ESPEJOS
11.7.11.1 | De cristal | AA | m2 | 4.1
11.7.11.2 | De acero inoxidable pulido | AA | m2 | 3.04
11.7.11.3 | Especiales para baños accesibles | AA | u | 1
11.7.12 | PILETAS Y BACHAS
11.7.12.1 | Bacha de acero inoxidable | AA | u | 9
11.7.12.2 | Piletas de cocina | AA | u | 3
11.7.13 | ACCESORIOS
11.7.13.1 | Kit de accesorios para baños públicos | AA | u | 2
11.7.13.2 | Kit de barrales y accesorios de baños accesibles | AA | u | 1
11.7.13.3 | Kit de accesorios para baños privados | AA | u | 5
11.7.13.4 | Mampara separadora entre mingitorios | AA | u | 1
11.7.13.5 | Mueble bajo mesada | AA | ml | 11.08
11.7.13.6 | Cambiador de bebés | AA | u | 3
10.7.13.7 | EQUIPAMIENTO GENERAL BOLETERÍA
11.7.13.7.1 | Silla Ergonómica Giratoria de 5 ruedas | AA | u | 2
11.7.13.7.2 | Lokers | AA | u | 3
11.7.13.7.3 | Estantes | AA | u | 1
11.7.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
11.7.14.1 | Mingitorio antivandálico | AA | u | 2
11.7.14.2 | Inodoro pedestal c/mochila | AA | u | 5
11.7.14.3 | Inodoro antivandálico | AA | u | 3
11.7.14.4 | Inodoro pedestal corto accesible | AA | u | 1
11.7.14.5 | Lavatorio accesible | AA | u | 1
11.7.15 | GRIFERIAS
11.7.15.1 | Valvulas de descarga mingitorios antivandálicas | AA | u | 2
11.7.15.2 | Valvulas de descarga de inodoros antivandálicas | AA | u | 3
11.7.15.3 | Valvulas de descarga de inodoros accesible | AA | u | 1
11.7.15.4 | Griferias manuales monocomando para mesadas de baños privados | AA | u | 5
11.7.15.5 | Griferías automáticas para mesadas.de baños publicos | AA | u | 4
11.7.15.6 | Griferías para lavatorios accesible | AA | u | 1
11.7.15.7 | Griferías para mesada de cocina | AA | u | 3
11.7.15.8 | Canillas de Servicio | AA | u | 4
11.7.16 | INSTALACIÓN TERMO MECÁNICA
11.7.16.1 | Equipos de aire acondicionado split | AA | u | 4
11.8 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
11.8.1 | Barandas de contención de andenes | AA | ml | 72.67
11.8.2 | Cercos perimetrales de reja | AA | ml | 81.07
11.8.3 | Cerramiento de barandas varias | AA | ml | 29.5
11.8.4 | Rejas de cierre de planchuelas y varillas | AA | m2 | 54.46
11.8.5 | Portón corredizo de reja | AA | m2 | 7.1
11.8.6 | Parasoles de hormigón | AA | m3 | 39.1
11.9 | PINTURA
11.9.1 | Latex en muros | AA | m2 | 365.5439
11.9.2 | Sobre cielorrasos | AA | m2 | 74.5906
11.9.3 | Esmalte sintetico sobre hormigón | AA | m2 | 38.9164
11.9.4 | Esmalte sintético sobre madera | AA | m2 | 26
11.9.5 | Esmalte sintetico sobre metal | AA | m2 | 304.96
11.9.6 | Pintura sobre hormigón visto | AA | m2 | 115
11.10 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
11.10.1 | SEÑALETICA
11.10.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | AA | u | 1
11.10.1.2 | STS Señal Totem de Seguridad | AA | u | 1
11.10.1.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | AA | u | 2
11.10.1.4 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | 1
11.10.1.5 | IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior | AA | u | 2
11.10.1.6 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 1
11.10.1.7 | SCE A Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 3
11.10.1.8 | SCE B Señal Comunicacional Bandera | AA | u | 4
11.10.1.9 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida y Cambiador) | AA | u | 5
11.10.1.10 | SC Señal Cambiador | AA | u | 2
11.10.1.11 | SMR Señal Ménsula Refugio | AA | u | 8
11.10.1.12 | SCR Señal Comunicacional Refugios | AA | u | 6
11.10.1.13 | ESCR Espalda Señal Comunicacional Refugios | AA | u | 6
11.10.1.14 | SCALD Señal Comunicacional con Apoyo Lumbar Doble | AA | u | 1
11.10.2 | EQUIPAMIENTO
11.10.2.1 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 1
11.10.2.2 | CLPA P Cartelera Informativa con Pie | AA | u | 2
11.10.2.3 | CLPA A Cartelera Informativa amurada | AA | u | 3
11.10.2.4 | SBP Señal Braile en Pasamanos | AA | u | 6
11.10.2.5 | VEB Vinilo Esmerilado Boleterias | AA | u | 1
11.10.2.6 | AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) | AA | u | 8
11.10.2.7 | PAPD Papelero Residuos/Reciclables | AA | u | 10
11.10.2.8 | CEC Cesto Exclusivo Colillas | AA | u | 10
11.10.2.9 | PV Punto Verde para reciclado de residuos | AA | u | 1
11.10.2.10 | PM Portamonitor 49" | AA | u | 4
11.10.2.11 | PM Portamonitor 32" | AA | u | 1
11.11 | PARQUIZACION Y ENTORNO URBANO
11.11.1 | PARQUIZACIÓN
11.11.1.1 | Limpieza del terreno | AA | m2 | 218.44
11.11.1.2 | Excavación | AA | m3 | 67
11.11.1.3 | Tierra negra | AA | m3 | 21.844
11.11.1.4 | Cesped en panes | AA | m2 | 218.44
11.11.1.5 | Plantación de árboles y arbustos
11.11.1.5.1 | Jacarandá | AA | u | 3
11.11.2 | SOLADOS
11.11.2.1 | Canteros | AA | m3 | 0.28
COSTO TOTAL
1 | COSTO DIRECTO
2 | Gastos Generales (Sobre 1)
3 | Costo Unitario (1+2)
4 | Gastos Financieros (Sobre 3)
5 | Beneficio (Sobre 3)
6 | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7 | IIBB (Sobre 6)
8 | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9 | ITB (Sobre 8)
10 | PRECIO SIN IVA
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”