## PC Ciudadela - R1
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estaciones - Línea General Sarmiento - Estación Ciudadela R1
Art. s/ PET | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
OBRAS CIVILES
7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.0 | PLANIFICACION
7.1 | DOCUMENTACION DE OBRA
7.1.1. | PROYECTO EJECUTIVO | AA | GL | 1
7.1.2. | PLANOS CONFORME A OBRA Y MANUAL DE MANTENIMIENTO | AA | GL | 1
8 | GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
8.1 | GESTION CASS CONTROL DE LA CALIDAD | AA | GL | 1
8.2 | GESTION CASS CONTROL AMBIENTAL Y SOCIAL | AA | GL | 1
9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTELERÍA
9.1.1. | OBRADOR | AA | GL | Incluido en gg
9.1.2. | CERCO DE OBRA | AA | ml | Incluido en gg
9.1.3. | VALLADOS | AA | ml | Incluido en gg
9.1.4. | CARTEL DE OBRA | AA | GL | Incluido en gg
9.1.5. | CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN | AA | m2 | Incluido en gg
9.1.6. | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | AA | GL | Incluido en gg
10 | EJECUCIÓN DE OBRA ESTACION CIUDADELA
10.1 | DEMOLICIONES
10.1.1. | Demolición de solados y contrapisos | UM | m2 | 400
10.1.2. | Retiro de columnas de alumbrado | AA | u | 14
10.1.3. | Retiro de rejas perimetrales y cercos entre vías | AA | ml | 170
10.1.4. | Picado de revoques y revestimientos | AA | m2 | 200
10.1.5. | Demolición de andenes | UM | m3 | 1330
10.1.6. | Demolición de rampas y escaleras | UM | m3 | 35
10.1.7. | Demolición de Edificio existente | AA | m2 | 63
10.1.8. | Desarme de Abrigos y cubiertas | AA | m2 | 770
10.1.9. | Retiro de Cartelería y Equipamiento | UM | u | 16
10.1.10. | Retiro de postes de servicios y telegráficos | AA | u | 2
10.1.11. | Demolición de elementos de Hormigón Armado | AA | m3 | 16
10.1.12. | Desarme y retiro de instalaciones eléctricas | AA | GL | 1
10.1.13. | Desarme y retiro de instalaciones sanitarias | AA | GL | 1
10.1.14. | Desmonte de Laberintos | AA | u | 6
10.2 | ANDENES
10.2.1. | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS | UM | m3 | 310
10.2.2. | FILM DE POLIETILENO | UM | m2 | 1940
10.2.3. | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | UM | m3 | 25
10.2.4. | ZAPATA CORRIDA DE HºAº | UM | m3 | 90
10.2.5. | TABIQUES DE HORMIGÓN | UM | m3 | 115
10.2.6. | ESPACIOS GUARDA-HOMBRES | AA | u | 10
10.2.7. | LOSA DE PLATAFORMAS DE HºAº | UM | m3 | 273
10.2.8. | CARPETA DE NIVELACIÓN | AA | m2 | 1160
10.2.9. | BORDE DE ANDEN | AA | ml | 440
10.2.10. | SOLADOS HAPTICOS COMPLEMENTARIOS | AA | m2 | 30
10.2.11. | TAPAS DE INSPECCIÓN | AA | u | 8
10.2.12. | CERRAMIENTO DE BAJO ANDENES | AA | ml | 10
10.3 | CUBIERTAS DE ABRIGOS
10.3.1. | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS | UM | m3 | 110
10.3.2. | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | UM | m3 | 6
10.3.3. | BASES DE H°A° | UM | m3 | 22
10.3.4. | VIGAS | UM | m3 | 7.2
10.3.5. | TRONCOS DE COLUMNAS | UM | m3 | 8.9056
10.3.6. | ABRIGOS ALA W T3 | AA | m2 | 1095
10.3.7. | BASAMENTOS EN COLUMNA C/BISEL | AA | u | 46
10.4 | ACCESOS
10.4.1 | VEREDAS
10.4.1.1. | EXCAVACIÓN Y RELLENO BAJO VEREDAS | UM | m3 | 9
10.4.1.2. | VADOS | AA | u | 1
10.4.2 | CRUCES PEATONALES A NIVEL (PAN)
10.4.2.1. | SOLADOS DE HORMIGÓN PEINADO | AA | m2 | 150
10.4.2.2. | NUEVOS LABERINTOS | AA | u | 6
10.4.2.3. | SEÑALIZACIÓN | AA | GL | 1
10.4.3 | RAMPAS
10.4.3.1 | RAMPAS REGLAMENTARIAS
10.4.3.1.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE POZOS Y ZANJAS | UM | m3 | 23
10.4.3.1.2 | RELLENO CON TOSCA | UM | m3 | 6
10.4.3.1.3 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | UM | m2 | 40
10.4.3.1.4 | ZAPATAS | UM | m3 | 5.995
10.4.3.1.5 | VIGA DE FUNDACION | UM | m3 | 1
10.4.3.1.6 | TABIQUES DE HORMIGÓN ARMADO | UM | m3 | 7
10.4.3.1.7 | LOSA | UM | m3 | 23
10.4.3.1.8 | ZOCALOS | UM | ml | 86
10.4.3.1.9 | SOLADO | UM | m2 | 148
10.4.3.1.10 | SOLADO DE PREVENCION | UM | m2 | 12
10.4.3.1.11 | PASAMANOS CON PARANTES | UM | ml | 114
10.4.3.1.12 | CERRAMIENTOS DE MAMPOSTERÍA | UM | m2 | 19.995
10.4.4 | ESCALERAS
10.4.4.1 | ESCALERAS DE SERVICIO | AA | m2 | 3
10.4.5 | TUNEL PEATONAL
10.4.5.1 | RETIRO Y REPOSICIÓN DE BALASTO | UM | m2 | 68
10.4.5.2 | AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL Y HORIZONTAL | UM | m2 | 68
10.4.5.3 | LOSA SUPERIOR | UM | m3 | 2.5
10.4.5.4 | CARPETA HIDROFUGA SOBRE LOSA SUPERIOR | UM | m2 | 68
10.4.5.5 | CARPETA HIDRÓFUGA | UM | m2 | 180
10.4.5.6 | SOLADOS GRANÍTICOS | AA | m2 | 12
10.4.5.7 | SOLADOS HAPTICOS COMPLEMENTARIOS | AA | m2 | 116
10.4.5.8 | ESCALONES | AA | m2 | 116
10.4.5.9 | BARANDAS DE ESCALERAS
10.4.5.9.1 | Barandas con parantes | AA | ml | 11
10.4.5.9.2 | Barandas amuradas | AA | ml | 100
10.4.5.10 | CANALETAS PLUVIALES | AA | ml | 12
10.4.5.11 | CAMARAS DE ACCESO PLUVIALES | AA | u | 5
10.4.5.12 | SALAS DE BOMBEO PLUVIAL | AA | GL | 1
10.5 | INSTALACIONES
10.5.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIOS Y CCTV
10.5.1.1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
10.5.1.1.1 | TABLEROS
10.5.1.1.1.1 | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) | AA | Uni. | 1
10.5.1.1.1.2 | TABLERO SECCIONAL DE MUY BAJA TENSIÓN (TSMbt) | AA | Uni. | 1
10.5.1.1.1.3 | TABLERO DE SECCIONAL ILUMINACIÓN DE (TSI) | AA | Uni. | 1
10.5.1.1.1.4 | TABLERO DE SECCIONAL MODULO SUBE (TSMs) | AA | Uni. | 1
10.5.1.1.1.5 | TABLERO DE SECCIONAL BOMBAS DE AGUA (TSBa) | AA | Uni. | 1
10.5.1.1.1.6 | TABLERO DE SECCIONAL PLUVIAL (TSPl) | AA | Uni. | 1
10.5.1.1.1.7 | TABLERO DE SECCIONAL SALAS DE EVASION/ TRANSPORTE/ POLICIAL/ ETC | AA | Uni. | 4
10.5.1.1.2 | CANALIZACIONES
10.5.1.1.2.1 | Cámara de pase 300x300mm | AA | Uni. | 10
10.5.1.1.2.2 | Cámara de pase / caja de pase en bajo anden 400x400mm | AA | Uni. | 20
10.5.1.1.2.3 | Cámara de pase 600x600mm | AA | Uni. | 17
10.5.1.1.2.4 | Cruce bajo vía c/ cámara de 1,20x2,20m en cada extremo (incluye cañerías PEAD 4xØ110) | AA | Uni. | 2
10.5.1.1.2.5 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm) | AA | ml | 684.727
10.5.1.1.2.6 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (3xØ110mm) | AA | ml | 40.2385
10.5.1.1.2.7 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=50mm (3xØ50mm) | AA | ml | 710.976
10.5.1.1.2.8 | Cañeros SUBE - PVCr de d=75mm (1xØ75mm) | AA | ml | 37.053
10.5.1.1.2.9 | Cañeros SUBE - PVCr de d=50mm (1xØ50mm) | AA | ml | 37.053
10.5.1.1.2.10 | Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm) | AA | ml | 537.004
10.5.1.1.2.11 | Bandeja tipo perforada c/tapa | AA | ml | 6
10.5.1.1.2.12 | Caño HG | AA | ml | 153.364
10.5.1.1.2.13 | Cajas Al - 150x150mm | AA | Uni. | 15
10.5.1.1.2.14 | Cajas Al - Rectangular/ Redonda | AA | Uni. | 20
10.5.1.1.2.15 | Caño semipesado embutido en pared MOP | AA | ml | 289.554
10.5.1.1.2.16 | Caja de chapa - Rectangular/ Octogonal | AA | Uni. | 90.6667
10.5.1.1.2.17 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 54.45
10.5.1.1.3 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
10.5.1.1.3.1 | Cable Cu 3x50/25mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 20
10.5.1.1.3.2 | Cable Cu 4x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 100
10.5.1.1.3.3 | Cable Cu 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 300
10.5.1.1.3.4 | Cable Cu 4x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 50
10.5.1.1.3.5 | Cable Cu 2x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 540
10.5.1.1.3.6 | Cable Cu 2x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 1350
10.5.1.1.3.7 | Cable Cu 2x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 940
10.5.1.1.3.8 | Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 1771.672
10.5.1.1.3.9 | Cable Cu 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 200
10.5.1.1.3.10 | Cable Cu 6mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 1000
10.5.1.1.3.11 | Cable Cu 16mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 100
10.5.1.1.3.12 | Cable Cu 25mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 20
10.5.1.1.4 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.5.1.1.4.1 | Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | Uni. | 9
10.5.1.1.4.2 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | Uni. | 6
10.5.1.1.4.3 | Repuesto - Luminaria LED 60W (7000lm) p/ brazo de columna de alumbrado | AA | Uni. | 1.5
10.5.1.1.4.4 | Luminaria doble tubo LED 2x20W | AA | Uni. | 6
10.5.1.1.4.5 | Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W | AA | Uni. | 0.6
10.5.1.1.4.6 | Luminaria panel LED redondo 18W | AA | Uni. | 11
10.5.1.1.4.7 | Repuesto - Luminaria panel LED 18W | AA | Uni. | 1.1
10.5.1.1.4.8 | Luminaria panel LED cuadrado 44W - 600x600mm | AA | Uni. | 4
10.5.1.1.4.9 | Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W | AA | Uni. | 8
10.5.1.1.4.10 | Repuesto - Luminaria lineal Tubo LED T5 - 2x16W | AA | Uni. | 0.8
10.5.1.1.4.11 | Luminaria de salida de emergencia | AA | Uni. | 5
10.5.1.1.4.12 | Repuesto - Luminaria de salida de emergencia | AA | Uni. | 0.5
10.5.1.1.4.13 | Equipo autónomo x 3hs | AA | Uni. | 6
10.5.1.1.4.14 | Repuesto - Equipo autónomo x 3hs | AA | Uni. | 0.6
10.5.1.1.5 | INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
10.5.1.1.5.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | Uni. | 40
10.5.1.1.5.2 | Tomacorriente doble 2P/T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura | AA | Uni. | 5
10.5.1.1.5.3 | Interruptor de un efecto 10A simple o combinado | AA | Uni. | 8
10.5.1.1.5.4 | Tomacorriente trifásico 3P+N+T 380V/40A - con caja IP 44 y cerradura | AA | Uni. | 2
10.5.1.1.6 | PUESTA A TIERRA Y PARARAYOS
10.5.1.1.6.1 | Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
10.5.1.1.6.2 | Sistema pararrayos PDC R>70m, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte | AA | gl | 1
10.5.1.2 | INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSIÓN
10.5.1.2.1 | INSTALACIONES DE AUDIO
10.5.1.2.1.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio | AA | ml | 500
10.5.1.2.1.2 | Equipamiento completo para sistema de Audio (Rack, Amplificadores, Bocinas, etc.) | AA | gl | 1
10.5.1.2.2 | INSTALACIONES DE DATOS
10.5.1.2.2.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes | AA | ml | 810
10.5.1.2.2.2 | Tomas de Datos | AA | Uni. | 18
10.5.1.2.2.3 | Tendidos de Cable óptico (entre Racks) | AA | ml | 100
10.5.1.2.2.4 | Equipo de Anden Datos (RACK + SWITCH) | AA | gl | 1
10.5.1.2.2.5 | Cables de Fibra Óptica | AA | ml | 450
10.5.1.2.2.6 | Cajas de Empalme de FO | AA | Uni. | 3
10.5.1.2.2.7 | Instalación de Alarma de Intrusión | AA | gl | 1
10.5.1.2.3 | INSTALACIONES DE CCTV
10.5.1.2.3.1 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV | AA | ml | 1755
10.5.1.2.3.2 | Sistema de Grabación NVR - c/ discos rígidos | AA | gl | 1
10.5.1.2.3.3 | INSTALACIÓN DE CÁMARAS CCTV | AA | gl | 1
10.5.1.2.3.4 | Monitor LED 24” | AA | Uni. | 1
10.5.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.5.2.1 | PROVISIÓN DE AGUA
10.5.2.1.1 | CONEXIÓN DE ALMENTACIÓN
10.5.2.1.1.1 | Conexión Existente | AA | GL | 1
10.5.2.1.2 | Tanque Cisterna | AA | u | 1
10.5.2.1.3 | Bombas de Impulsión | AA | u | 2
10.5.2.1.4 | Tanques de Reserva | AA | u | 2
10.5.2.1.5 | Cañerías de Alimentación y Distribución de Agua Fría | AA | ml | 320
10.5.2.1.6 | Cañerías de Distribución de Agua Caliente | AA | ml | 6
10.5.2.1.7 | Cañerías de Alimentación para Canillas de Lavado | AA | ml | 240
10.5.2.1.8 | Bombas Presurizadoras | AA | u | 2
10.5.2.1.9 | Canillas de Servicio en Andenes | AA | u | 5
10.5.2.1.10 | Canillas de Servicio en Túnel | AA | u | 1
10.5.2.1.11 | Canillas de Servicio en Baños Públicos | AA | u | 2
10.5.2.1.12 | Termotanques eléctricos | AA | u | 2
10.5.2.2 | DESAGÜES CLOACALES
10.5.2.2.1 | CONEXIÓN
10.5.2.2.1.1 | Nueva Conexión | AA | GL | 1
10.5.2.2.2 | Cañerías de Desagües Primarios y Secundarios | AA | ml | 190
10.5.2.2.3 | Cámaras de Inspección | AA | u | 8
10.5.2.2.4 | Pozo de bombeo cloacal | AA | u | 1
10.5.2.3 | DESAGÜES PLUVIALES
10.5.2.3.1 | Limpieza y desobstrucción de desagües pluviales existentes | AA | ml | 50
10.5.2.3.2 | Bajadas pluviales | AA | ml | 56
10.5.2.3.3 | Bocas de Desagüe | AA | u | 17
10.5.2.3.4 | Piletas de Desagüe | AA | u | 7
10.5.2.3.5 | Canaletas de Desagüe | AA | ml | 18
10.5.2.3.6 | Cañerías Pluviales | AA | ml | 214
10.5.2.3.7 | Cámaras de Inspección Pluvial | AA | u | 3
10.5.2.3.8 | Pozo de bombeo pluvial | AA | u | 2
10.5.3 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
10.5.3.1 | Cañerías Secas | AA | ml | 280
10.5.3.2 | Bocas de Incendio Equipadas | AA | u | 7
10.5.3.3 | Bocas de Impulsión | AA | u | 2
10.5.3.4 | Señalización Reglamentaria | AA | GL | 1
10.5.3.5 | Carros con manguera y lanza | AA | u | 2
10.5.3.6 | Matafuegos | AA | u | 7
10.6 | CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS Y REMODELACION DE EDIFICIOS EXISTENTES
10.6.1 | ESTRUCTURA
10.6.1.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS | UM | m3 | 11
10.6.1.2 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | UM | m3 | 1.5
10.6.1.3 | ZAPATA CORRIDA DE HºAº | UM | m3 | 5.5
10.6.1.4 | VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A° | UM | m3 | 4.2
10.6.1.5 | COLUMNAS DE H°A° | AA | m3 | 3.3
10.6.1.6 | VIGAS DE ENCADENADO DE H°A° | AA | m3 | 8.54
10.6.1.7 | LOSAS DE VIGUETAS | AA | m2 | 135
10.6.1.8 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
10.6.1.8.1 | Columnas conformadas por tubos rellenos | AA | ml | 2.6
10.6.1.8.2 | Torre para Tanque de Agua | AA | GL | 1
10.6.2 | CUBIERTAS
10.6.2.1 | CUBIERTA PLANA DE HORMIGÓN
10.6.2.1.1 | Primera Membrana | AA | m2 | 135
10.6.2.1.2 | Contrapiso con pendiente | AA | m2 | 135
10.6.2.1.3 | Carpeta Hidrófuga | AA | m2 | 140
10.6.2.1.4 | Segunda Membrana | AA | m2 | 140
10.6.3 | MAMPOSTERIA
10.6.3.1 | CAJON HIDRÓFUGO | AA | ml | 120
10.6.3.2 | MUROS DE LADRILLOS HUECOS DE 12 CM | AA | m2 | 78
10.6.3.3 | MUROS DE LADRILLOS HUECOS DE 18 CM | AA | m2 | 300
10.6.3.4 | MUROS DE CARGA | AA | m3 | 6.6
10.6.4 | REVOQUES
10.6.4.1 | EXTERIOR COMPLETO | AA | m2 | 550
10.6.4.2 | INTERIOR COMPLETO | AA | m2 | 330
10.6.4.3 | AZOTADO HIDRÓFUGO + GRUESO | AA | m2 | 166
10.6.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
10.6.5.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO BAJO CONTRAPISOS | AA | m3 | 3.2
10.6.5.2 | FILM DE POLIETILENO | AA | m2 | 40
10.6.5.3 | CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES | AA | m2 | 32
10.6.5.4 | CONTRAPISO ALIVIANADO | AA | m2 | 105
10.6.5.5 | CARPETA HIDROFUGA | AA | m2 | 80
10.6.5.6 | CARPETA DE NIVELACIÓN | AA | m2 | 125
10.6.5.7 | SOLADO GRANITICO TIPO S3 | UM | m2 | 145
10.6.5.8 | SOLADO EPOXIDICO S7 | AA | m2 | 32
10.6.5.9 | SOLIAS | AA | ml | 10
10.6.5.10 | BANQUINAS | AA | m2 | 4
10.6.6 | ZOCALOS
10.6.6.1 | DE CEMENTO Z2 | AA | ml | 136
10.6.6.2 | GRANITICOS Z3 | AA | ml | 123
10.6.7 | CIELORRASOS
10.6.7.1 | SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA-YESO CR1 | AA | m2 | 105
10.6.7.2 | SUSPENDIDOS METALICOS CR6 | AA | m2 | 32
10.6.8 | REVESTIMIENTOS
10.6.8.1 | PLASTICOS TEXTURDOS GRANULADO GRUESO RE1 | AA | m2 | 20
10.6.8.2 | PLASTICOS TEXTURDOS GRANULADO FINO RE2 | AA | m2 | 450
10.6.8.3 | DE CERAMICA ESMALTADA RE5 | AA | m2 | 170
10.6.8.4 | CANTONERAS | AA | ml | 90
10.6.9 | CARPINTERIAS
10.6.9.1 | CORREDIZAS CON REJA INCORPORADA VACR | AA | u | 21
10.6.9.2 | PUERTAS DE CHAPA PCH | AA | u | 8
10.6.9.3 | PUERTAS PLACA PP | AA | u | 5
10.6.9.4 | PUERTAS PR | AA | m2 | 4.1
10.6.9.5 | PUERTAS PEVD | AA | u | 3
10.6.9.6 | CARPINTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE
10.6.9.6.1 | Paños Fijos B2 | AA | ml | 9
10.6.9.6.2 | Paños Fijos para TV B3 | AA | ml | 1.2
10.6.9.6.3 | CORTINAS DE ENROLLAR CE | AA | ml | 10
10.6.9.7 | REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS | AA | u | 2
10.6.10 | MESADAS
10.6.10.1 | DE GRANITO | AA | m2 | 6.5
10.6.11 | ESPEJOS
10.6.11.1 | DE CRISTAL | AA | m2 | 3.5
10.6.11.2 | DE ACERO INOXIDABLE PULIDO | AA | m2 | 3
10.6.11.3 | ESPECIALES PARA BAÑOS PMR | AA | u | 1
10.6.12 | PILETAS Y BACHAS
10.6.12.1 | BACHA DE ACERO INOXIDABLE | AA | u | 8
10.6.12.2 | PILETAS DE COCINA | AA | u | 3
10.6.13 | ACCESORIOS
10.6.13.1 | KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PÚBLICOS | AA | u | 2
10.6.13.2 | KIT DE BARRALES Y ACCESORIOS DE BAÑOS PMR | AA | u | 1
10.6.13.3 | KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PRIVADOS | AA | u | 4
10.6.13.4 | MAMPARA SEPARADORA ENTRE MINGITORIOS | AA | u | 1
10.6.13.5 | MUEBLE BAJO MESADA | AA | ml | 7.1
10.6.13.6 | SEPARADORES DE RETRETES | AA | ml | 6
10.6.13.7 | CAMBIADOR DE BEBÉS | AA | u | 1
10.6.13.8 | EQUIPAMIENTO GENERAL BOLETERÍA
10.6.13.8.1 | Silla Ergonómica Giratoria | AA | u | 10
10.6.13.8.2 | Lokers | AA | u | 11
10.6.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.6.14.1 | MINGITORIO ANTIVANDÁLICO | AA | u | 2
10.6.14.2 | INODORO PEDESTAL C/MOCHILA | AA | u | 4
10.6.14.3 | INODORO ANTIVANDÁLICO | AA | u | 4
10.6.14.4 | INODORO PEDESTAL CORTO PMR | AA | u | 1
10.6.14.5 | LAVATORIO PMR | AA | u | 1
10.6.15 | GRIFERIAS
10.6.15.1 | VALVULAS DE DESCARGA MINGITORIOS ANTIVANDÁLICAS | AA | u | 2
10.6.15.2 | VALVULAS DE DESCARGA DE INODOROS ANTIVANDÁLICAS | AA | u | 4
10.6.15.3 | VALVULAS DE DESCARGA DE INODOROS PMR | AA | u | 1
10.6.15.4 | GRIFERIAS MANUALES MONOCOMANDO PARA MESADAS DE BAÑOS PRIVADOS | AA | u | 4
10.6.15.5 | GRIFERÍAS AUTOMÁTICAS PARA MESADAS.DE BAÑOS PUBLICOS | AA | u | 4
10.6.15.6 | GRIFERÍAS PARA LAVATORIOS PMR | AA | u | 1
10.6.15.7 | GRIFERÍAS PARA MESADA DE COCINA | AA | u | 3
10.6.15.8 | CANILLAS DE SERVICIO | AA | u | 2
10.6.16 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA
10.6.16.1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT | AA | u | 4
10.7 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
10.7.1 | BARANDAS DE CONTENCIÓN DE ANDENES | AA | ml | 8
10.7.2 | CERCOS PERIMETRALES DE REJA | AA | ml | 140
10.8 | PINTURA
10.8.1 | LATEX EN MUROS | AA | m2 | 1200
10.8.2 | SOBRE CIELORRASOS | AA | m2 | 130
10.8.3 | ESMALTE SINTETICO SOBRE REVOQUES U HORMIGÓN | AA | m2 | 660
10.8.4 | ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL | AA | m2 | 100
10.9 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
10.9.1 | SEÑALÉTICA
10.9.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | AA | u | 1
10.9.1.2 | STS Señal Totem de Seguridad | AA | u | 1
10.9.1.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | AA | u | 2
10.9.1.4 | ICBL Identificación Corpórea Módulo Boletería Lateral | AA | u | 2
10.9.1.5 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | 2
10.9.1.6 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 6
10.9.1.7 | SCEA Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 7
10.9.1.8 | SCEB Señal Comunicacional Bandera | AA | u | 6
10.9.1.9 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador) | AA | u | 4
10.9.1.10 | SC Señal Cambiador | AA | u | 1
10.9.1.11 | SMR Señal Ménsula Refugio | AA | u | 4
10.9.1.12 | SCAL Señal Comunicacional con apoyo Lumbar | AA | u | 2
10.9.2 | EQUIPAMIENTO
10.9.2.1 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 3
10.9.2.2 | CLPA PB Cartelera Informativa con Pie Bifaz | AA | u | 3
10.9.2.3 | SBP Señal Braille en Pasamanos | AA | u | 16
10.9.2.4 | AST Asiento de hormigón | AA | u | 18
10.9.2.5 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | AA | u | 10
10.9.2.6 | CEC Cesto Exclusivo Colillas | AA | u | 10
10.10 | PARQUIZACION Y ENTORNO URBANO
10.10.1 | SOLADOS
10.10.1.1 | PISO INTERTRABADO DE HORMIGÓN S6 | AA | m2 | 90
10.10.1.2 | CAZOLETAS | AA | m2 | 4.3
10.10.1.3 | CRUCE PEATONAL DE CALLE A NIVEL VEREDA | AA | m2 | 37
OBRAS DE SEÑALAMIENTO
7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.2 | INGENIERÍA
7.2.1 | INGENIERÍA DE DETALLE | AA | gl | 1
7.2.2 | INGENIERÍA DE CONFORME A OBRA | AA | gl | 1
11 | EJECUCIÓN DE OBRA
11.1 | TAREAS GENERALES DE SEÑALAMIENTO
11.2 | OBRADOR Y SEGURIDAD | AA | gl | 1
11.3 | CIRCUITOS DE VÍA - ADECUACIÓN A NUEVA UBICACIÓN | AA | gl | 1
11.4 | REUBICACIÓN DE SEÑAL C81L | AA | gl | 1
11.5 | DESCONEXIÓN DE SISTEMA ATSD DE SEÑAL C81L | AA | gl | 1
11.6 | REUBICACIÓN DE SISTEMA ATS DE SEÑAL C81L | AA | gl | 1
11.7 | CABLEADO Y CANALIZACIONES | AA | gl | 1
11.8 | ADECUACIÓN DE ENCLAVAMIENTO EN SALA | AA | gl | 1
11.9 | ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO | AA | gl | 1
11.10 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES | AA | gl | 1
COSTO DIRECTO (CD)
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Año 2022 - Las Malvinas son argentinas”

## PC Liniers - R2
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estaciones - Línea General Sarmiento - Estación Liniers R2
Art. s/ PET | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SIST. DE CONT. | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total Rubro ($) | %
7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.0 | PLANIFICACION
7.1 | DOCUMENTACION DE OBRA
7.1.1 | PROYECTO EJECUTIVO | AA | GL | 1
7.1.2 | PLANOS CONFORME A OBRA Y MANUAL DE MANTENIMIENTO | AA | GL | 1
8 | GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
8.1 | GESTION CASS CONTROL DE LA CALIDAD | AA | GL | 1
8.2 | GESTION CASS CONTROL AMBIENTAL Y SOCIAL | AA | GL | 1
9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTELERÍA
9.1.1. | OBRADOR | AA | GL | Incluido en gg
9.1.2. | CERCO DE OBRA | AA | ml | Incluido en gg
9.1.3. | VALLADOS | AA | ml | Incluido en gg
9.1.4. | CARTEL DE OBRA | AA | GL | Incluido en gg
9.1.5. | CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN | AA | m2 | Incluido en gg
9.1.6. | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | AA | GL | Incluido en gg
9.2 | ANDENES PROVISORIOS
9.2.1 | RETIRO DE ANDENES PROVISORIOS | AA | m2 | 750
10 | EJECUCIÓN DE OBRA ESTACION CIUDADELA
NO COTIZA
11 | OBRAS DE SEÑALAMIENTO ESTACION CIUDADELA
NO COTIZA
12 | EJECUCIÓN DE OBRA ESTACION LINIERS
12.1 | DEMOLICIONES
12.1.1 | Demolición de solados y contrapisos | UM | m2 | 600
12.1.2 | Demolición de muros de mampostería | AA | m2 | 22
12.1.3 | Demolición de Edificio existente | AA | m2 | 105
12.1.4 | Retiro de postes de servicios y telegráficos | AA | u | 2
12.1.5 | Demolición de elementos de hormigón armado | AA | m3 | 2
12.1.6 | Desarme y retiro de instalaciones eléctricas | AA | GL | 1
12.1.7 | Desarme y retiro de instalaciones sanitarias | AA | GL | 1
12.1.8 | Retiro de cerco olímpico | AA | ml | 75
12.2 | ANDENES
12.2.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS | UM | m3 | 310
12.2.2 | FILM DE POLIETILENO | UM | m2 | 660
12.2.3 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | UM | m3 | 25
12.2.4 | ZAPATA CORRIDA DE HºAº | UM | m3 | 90
12.2.5 | TABIQUES DE HORMIGÓN | UM | m3 | 115
12.2.6 | ESPACIOS GUARDA-HOMBRES | AA | u | 5
12.2.7 | LOSA DE PLATAFORMAS DE HºAº | AA | m3 | 107.25
12.2.8 | CARPETA DE NIVELACIÓN | AA | m2 | 715
12.2.9 | BORDE DE ANDEN | AA | ml | 220
12.2.10 | SOLADOS HAPTICOS COMPLEMENTARIOS | AA | m2 | 13
12.2.11 | TAPAS DE INSPECCIÓN | AA | u | 8
12.2.12 | CERRAMIENTO DE BAJO ANDENES | AA | ml | 6
12.3 | CUBIERTAS DE ABRIGOS
12.3.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS | UM | m3 | 36
12.3.2 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | UM | m3 | 2.5
12.3.3 | BASES DE H°A° | UM | m3 | 9
12.3.4 | VIGAS | UM | m3 | 6.002
12.3.5 | TRONCOS DE COLUMNAS | UM | m3 | 4.4966
12.3.6 | ABRIGOS ALA SIMPLE T2 | AA | m2 | 136
12.3.7 | ABRIGOS ALA DOBLE T4 | AA | m2 | 200
12.3.8 | BASAMENTOS EN COLUMNA C/BISEL | AA | u | 16
12.3.9 | REARMADO COMPLETO DE ABRIGO EXISTENTE | AA | m2 | 42
12.4 | ACCESOS
12.4.1 | VEREDAS
12.4.1.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO BAJO VEREDAS | UM | m3 | 42
12.4.1.2 | VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO |  | m2 | 420
12.4.2 | RAMPAS
12.4.2.1 | RAMPAS REGLAMENTARIAS
12.4.2.1.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE POZOS Y ZANJAS | UM | m3 | 19
12.4.2.1.2 | RELLENO CON TOSCA | UM | m3 | 5
12.4.2.1.3 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | UM | m2 | 33
12.4.2.1.4 | ZAPATAS | UM | m3 | 5.0025
12.4.2.1.5 | VIGA DE FUNDACION | UM | m3 | 1
12.4.2.1.6 | TABIQUES DE HORMIGÓN ARMADO | UM | m3 | 4.495
12.4.2.1.7 | LOSA | UM | m3 | 6
12.4.2.1.8 | ZOCALOS | UM | ml | 47
12.4.2.1.9 | SOLADO | UM | m2 | 38
12.4.2.1.10 | SOLADO DE PREVENCION | UM | m2 | 3
12.4.2.1.11 | PASAMANOS CON PARANTES | UM | ml | 47
12.4.2.1.12 | CERRAMIENTOS DE MAMPOSTERÍA | UM | m2 | 9.995
12.4.3 | ESCALERAS
12.4.3.1 | ESCALERAS REGLAMENTARIAS | AA | m2 | 5
12.4.3.2 | ESCALERAS DE SERVICIO | AA | m2 | 3
12.5 | INSTALACIONES
12.5.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIOS Y CCTV
12.5.1.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
12.5.1.1.1 | TABLEROS
12.5.1.1.1.1 | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) | AA | Uni. | 1
12.5.1.1.1.2 | TABLERO DE SECCIONAL ILUMINACIÓN DE (TSI) | AA | Uni. | 1
12.5.1.1.1.3 | TABLERO DE SECCIONAL MODULO SUBE (TSMs) | AA | Uni. | 1
12.5.1.1.2 | CANALIZACIONES
12.5.1.1.2.1 | Cámara de pase 300x300mm | AA | Uni. | 4
12.5.1.1.2.2 | Cámara de pase / caja de pase en bajo anden 400x400mm | AA | Uni. | 23
12.5.1.1.2.3 | Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm) | AA | ml | 234.324
12.5.1.1.2.4 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (2xØ110mm) | AA | ml | 24.8515
12.5.1.1.2.5 | Cañeros eléctricos - PVCr de d=50mm (3xØ50mm) | AA | ml | 234.324
12.5.1.1.2.6 | Cañeros SUBE - PVCr de d=75mm (1xØ75mm) | AA | ml | 5.4855
12.5.1.1.2.7 | Cañeros SUBE - PVCr de d=50mm (1xØ50mm) | AA | ml | 5.4855
12.5.1.1.2.8 | Caño HG | AA | ml | 170.246
12.5.1.1.2.9 | Cajas Al - 150x150mm | AA | u | 10
12.5.1.1.2.10 | Cajas Al - Rectangular/ Redonda | AA | Uni. | 8
12.5.1.1.2.11 | Caño semipesado embutido en pared MOP | AA | ml | 106.7125
12.5.1.1.2.12 | Caja de chapa - Rectangular/ Octogonal | AA | u | 26
12.5.1.1.2.13 | Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm | AA | ml | 260
12.5.1.1.3 | CABLEADOS ELÉCTRICOS
12.5.1.1.3.1 | Cable Cu 3x50/25mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 300
12.5.1.1.3.2 | Cable Cu 4x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 250
12.5.1.1.3.3 | Cable Cu 2x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 600
12.5.1.1.3.4 | Cable Cu 2x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H | AA | ml | 250
12.5.1.1.3.5 | Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 1107.834
12.5.1.1.3.6 | Cable Cu 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 50
12.5.1.1.3.7 | Cable Cu 6mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 100
12.5.1.1.3.8 | Cable Cu 25mm² - IRAM 62.267 - LS0H | AA | ml | 100
12.5.1.1.4 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
12.5.1.1.4.1 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana) | AA | Uni. | 21
12.5.1.1.4.2 | Brazo de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) | AA | Uni. | 1
12.5.1.1.4.3 | Repuesto - Luminaria LED 60W (7000lm) p/ brazo de columna de alumbrado | AA | Uni. | 1.6
12.5.1.1.4.4 | Luminaria panel LED redondo 18W | AA | Uni. | 1
12.5.1.1.4.5 | Luminaria panel LED cuadrado 44W - 600x600mm | AA | Uni. | 1
12.5.1.1.4.6 | Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10 | AA | Uni. | 12
12.5.1.1.4.7 | Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10 | AA | Uni. | 0.8
12.5.1.1.4.8 | Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W | AA | Uni. | 6
12.5.1.1.4.9 | Repuesto - Luminaria lineal Tubo LED T5 - 2x16W | AA | Uni. | 0.6
12.5.1.1.4.10 | Luminaria de salida de emergencia | AA | Uni. | 3
12.5.1.1.5 | INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
12.5.1.1.5.1 | Tomacorriente doble 220V/10A | AA | Uni. | 10
12.5.1.1.5.2 | Tomacorriente doble 2P/T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura | AA | Uni. | 4
12.5.1.1.5.3 | Interruptor de un efecto 10A simple o combinado | AA | Uni. | 2
12.5.1.1.5.4 | Tomacorriente trifásico 3P+N+T 380V/40A - con caja IP 44 y cerradura | AA | Uni. | 2
12.5.1.1.6 | PUESTA A TIERRA Y PARARAYOS
12.5.1.1.6.1 | Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | AA | gl | 1
12.5.1.2 | INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSIÓN
12.5.1.2.1 | INSTALACIONES DE AUDIO
12.5.1.2.1.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio | AA | ml | 500
12.5.1.2.1.2 | Equipamiento completo para sistema de Audio (Rack, Amplificadores, Bocinas, etc.) | AA | gl | 1
12.5.1.2.2 | INSTALACIONES DE DATOS
12.5.1.2.2.1 | Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes | AA | ml | 300
12.5.1.2.2.2 | Tomas de Datos | AA | Uni. | 7
12.5.1.2.2.3 | Equipo de Anden Datos (RACK + SWITCH) | AA | gl | 1
12.5.1.2.2.4 | Sistema de Alarma de Intrusión | AA | gl | 1
12.5.1.2.3 | INSTALACIONES DE CCTV
12.5.1.2.3.1 | Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV | AA | ml | 600
12.5.1.2.3.2 | Sistema de Grabación NVR - c/ discos rígidos | AA | gl | 1
12.5.1.2.3.3 | SISTEMA DE CÁMARAS CCTV | AA | gl | 1
12.5.1.2.3.4 | Monitor LED | AA | Uni. | 1
12.5.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
12.5.2.1 | PROVISIÓN DE AGUA
12.5.2.1.1 | CONEXIÓN DE ALMENTACIÓN
12.5.2.1.1.1 | Conexión Existente | AA | GL | 1
12.5.2.1.2 | Tanque Cisterna | AA | u | 1
12.5.2.1.3 | Cañerías de Alimentación y Distribución de Agua Fría | AA | ml | 200
12.5.2.1.4 | Cañerías de Alimentación para Canillas de Lavado | AA | ml | 220
12.5.2.1.5 | Bombas Presurizadoras | AA | u | 5
12.5.2.1.6 | Canillas de Servicio en Andenes | AA | u | 5
12.5.2.1.7 | Canillas de Servicio en Baños Públicos | AA | u | 2
12.5.2.2 | DESAGÜES CLOACALES
12.5.2.2.1 | CONEXIÓN
12.5.2.2.1.1 | Nueva Existente | AA | GL | 1
12.5.2.2.2 | Cañerías de Desagües Primarios y Secundarios | AA | ml | 160
12.5.2.2.3 | Cámaras de Inspección | AA | u | 8
12.5.2.3 | DESAGÜES PLUVIALES
12.5.2.3.1 | Bajadas pluviales | AA | ml | 46
12.5.2.3.2 | Bocas de Desagüe | AA | u | 11
12.5.2.3.3 | Piletas de Desagüe | AA | u | 3
12.5.2.3.4 | Canaletas de Desagüe | AA | ml | 250
12.5.2.3.5 | Cañerías Pluviales | AA | ml | 275
12.5.2.3.6 | Cámaras de Inspección Pluvial | AA | u | 10
12.5.3 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
12.5.3.1 | Cañerías Secas | AA | ml | 280
12.5.3.2 | Bocas de Incendio Equipadas | AA | u | 6
12.5.3.3 | Bocas de Impulsión | AA | u | 1
12.5.3.4 | Señalización Reglamentaria | AA | gl | 1
12.5.3.5 | Carros con manguera y lanza | AA | u | 1
12.5.3.6 | Matafuegos | AA | u | 2
12.6 | CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS
12.6.1 | ESTRUCTURA
12.6.1.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS | UM | m3 | 14
12.6.1.2 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA | UM | m3 | 1.7
12.6.1.3 | ZAPATA CORRIDA DE HºAº | UM | m3 | 4
12.6.1.4 | VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A° | UM | m3 | 3
12.6.1.5 | COLUMNAS DE H°A° | AA | m3 | 2.5
12.6.1.6 | VIGAS DE ENCADENADO DE H°A° | AA | m3 | 6.5
12.6.1.7 | LOSAS DE VIGUETAS | AA | m2 | 88
12.6.2 | CUBIERTAS
12.6.2.1 | CUBIERTAS PLANAS DE HORMIGÓN
12.6.2.1.1 | Primera Membrana | AA | m2 | 88
12.6.2.1.2 | Contrapiso con pendiente | AA | m2 | 88
12.6.2.1.3 | Carpeta Hidrófuga | AA | m2 | 88
12.6.2.1.4 | Segunda Membrana | AA | m2 | 88
12.6.3 | MAMPOSTERIA
12.6.3.1 | CAJON HIDRÓFUGO | AA | ml | 72
12.6.3.2 | TABIQUES DE LADRILLOS HUECOS DE 8 CM | AA | m2 | 2.5
12.6.3.3 | MUROS DE LADRILLOS HUECOS DE 12 CM | AA | m2 | 13
12.6.3.4 | MUROS DE LADRILLOS HUECOS DE 18 CM | AA | m2 | 190
12.6.3.5 | MUROS DE CARGA | AA | m3 | 3
12.6.4 | REVOQUES
12.6.4.1 | EXTERIOR COMPLETO | AA | m2 | 252
12.6.4.2 | INTERIOR COMPLETO | AA | m2 | 48
12.6.4.3 | AZOTADO HIDRÓFUGO + GRUESO | AA | m2 | 120
12.6.4.4 | BUÑAS | AA | ml | 80
12.6.5 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS
12.6.5.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENO BAJO CONTRAPISOS | AA | m3 | 4
12.6.5.2 | FILM DE POLIETILENO | AA | m2 | 45
12.6.5.3 | CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES | AA | m2 | 38
12.6.5.4 | CONTRAPISO ALIVIANADO | AA | m2 | 50
12.6.5.5 | CARPETA HIDROFUGA | AA | m2 | 88
12.6.5.6 | CARPETA DE NIVELACIÓN | AA | m2 | 88
12.6.5.7 | SOLADO GRANITICO TIPO S3 | UM | m2 | 310
12.6.5.8 | SOLADO EPOXIDICO S7 | AA | m2 | 28
12.6.5.9 | SOLIAS | AA | ml | 4
12.6.6 | ZOCALOS
12.6.6.1 | DE CEMENTO Z2 | AA | ml | 72
12.6.6.2 | GRANITICOS Z3 | AA | ml | 70
12.6.7 | CIELORRASOS
12.6.7.1 | SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA-YESO CR1 | AA | m2 | 61
12.6.7.2 | SUSPENDIDOS METALICOS CR6 | AA | m2 | 26
12.6.8 | REVESTIMIENTOS
12.6.8.1 | PLASTICOS TEXTURADOS GRANULADO GRUESO RE1 | AA | m2 | 65
12.6.8.2 | PLASTICOS TEXTURADOS GRANULADO FINO RE2 | AA | m2 | 190
12.6.8.3 | DE CERAMICA ESMALTADA RE5 | AA | m2 | 126
12.6.8.4 | CANTONERAS | AA | ml | 43
12.6.9 | CARPINTERIAS
12.6.9.1 | VENTANAS DE ALUMINIO
12.6.9.1.1 | CORREDIZAS CON REJA INCORPORADA VACR | AA | u | 7
12.6.9.1.2 | BANDEROLA CON REJA INCORPORADA VABR | AA | u | 1
12.6.9.2 | PUERTAS DE CHAPA PCH | AA | u | 4
12.6.9.3 | PUERTAS PLACA PP | AA | u | 1
12.6.9.4 | PUERTAS PEVD | AA | u | 1
12.6.9.5 | CARPINTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE
12.6.9.5.1 | Paños Fijos B2 | AA | ml | 3.5
12.6.9.5.2 | Paños Fijos para TV B3 | AA | ml | 1.5
12.6.9.5.3 | CORTINAS DE ENROLLAR CE | AA | ml | 11
12.6.10 | MESADAS
12.6.10.1 | DE GRANITO | AA | m2 | 3.5
12.6.10.2 | DE ACERO INOXIDABLE | AA | m2 | 1
12.6.11 | ESPEJOS
12.6.11.1 | DE CRISTAL | AA | m2 | 1.5
12.6.11.2 | DE ACERO INOXIDABLE PULIDO | AA | m2 | 4
12.6.11.3 | ESPECIALES PARA BAÑOS PMR | AA | u | 1
12.6.12 | PILETAS Y BACHAS
12.6.12.1 | BACHA DE ACERO INOXIDABLE | AA | u | 6
12.6.13 | ACCESORIOS
12.6.13.1 | KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PÚBLICOS | AA | u | 2
12.6.13.2 | KIT DE BARRALES Y ACCESORIOS DE BAÑOS PMR | AA | u | 1
12.6.13.3 | KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PRIVADOS | AA | u | 1
12.6.13.4 | MAMPARA SEPARADORA ENTRE MINGITORIOS | AA | u | 1
12.6.13.5 | MUEBLE BAJO MESADA | AA | ml | 2
12.6.13.6 | SEPARADORES DE RETRETES | AA | ml | 9
12.6.13.7 | CAMBIADOR DE BEBÉS | AA | u | 2
12.6.14 | ARTEFACTOS SANITARIOS
12.6.14.1 | MINGITORIO ANTIVANDÁLICO | AA | u | 2
12.6.14.2 | INODORO PEDESTAL C/MOCHILA | AA | u | 1
12.6.14.3 | INODORO ANTIVANDÁLICO | AA | u | 5
12.6.14.4 | INODORO PEDESTAL CORTO PMR | AA | u | 1
12.6.14.5 | LAVATORIO PMR |  | u | 1
12.6.15 | GRIFERIAS
12.6.15.1 | VALVULAS DE DESCARGA MINGITORIOS ANTIVANDÁLICAS | AA | u | 2
12.6.15.2 | VALVULAS DE DESCARGA DE INODOROS ANTIVANDÁLICAS | AA | u | 5
12.6.15.3 | VALVULAS DE DESCARGA DE INODOROS PMR | AA | u | 1
12.6.15.4 | GRIFERIAS MANUALES MONOCOMANDO PARA MESADAS DE BAÑOS PRIVADOS | AA | u | 1
12.6.15.5 | GRIFERÍAS AUTOMÁTICAS PARA MESADAS.DE BAÑOS PUBLICOS | AA | u | 5
12.6.15.6 | GRIFERÍAS PARA LAVATORIOS PMR | AA | u | 1
12.6.15.7 | CANILLAS DE SERVICIO | AA | u | 2
12.6.16 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA
12.6.16.1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT | AA | u | 1
12.7 | CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
12.7.1 | BARANDAS DE CONTENCIÓN DE ANDENES | AA | ml | 200
12.7.2 | CERCOS PERIMETRALES DE REJA | AA | ml | 80
12.8 | PINTURA
12.8.1. | LATEX EN MUROS | AA | m2 | 380
12.8.2. | SOBRE CIELORRASOS | AA | m2 | 90
12.8.3. | ESMALTE SINTETICO SOBRE REVOQUES U HORMIGÓN | AA | m2 | 375
12.8.4. | ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL | AA | m2 | 100
12.9 | SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO
12.9.1 | SEÑALÉTICA
12.9.1.1 | STA Señal Tótem en Acceso | AA | u | 2
12.9.1.2 | STS Señal Totem de Seguridad | AA | u | 1
12.9.1.3 | ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería | AA | u | 2
12.9.1.4 | SAM 2500 Señal Acceso Molinetes | AA | u | 1
12.9.1.5 | SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante | AA | u | 3
12.9.1.6 | SCEA Señal Comunicacional Amurada | AA | u | 1
12.9.1.7 | SCEB Señal Comunicacional Bandera | AA | u | 1
12.9.1.8 | SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador) | AA | u | 6
12.9.1.9 | SC Señal Cambiador | AA | u | 2
12.9.1.10 | SMR Señal Ménsula Refugio | AA | u | 4
12.9.1.11 | CHR Chapón Refugios | AA | u | 10
12.9.1.12 | SCR Señal Comunicacional Refugios | AA | u | 10
12.9.1.13 | ECHR Espalda Chapòn Refugio | AA | u | 10
12.9.1.14 | ESCR Espalda Señal Comunicacional Refugio | AA | u | 10
12.9.1.15 | SCAL Señal Comunicacional con apoyo Lumbar | AA | u | 1
12.9.2 | EQUIPAMIENTO
12.9.2.1 | PGC Cartelera Informativa | AA | u | 1
12.9.2.2 | SBP Señal Braille en Pasamanos | AA | u | 4
12.9.2.3 | AST Asiento de hormigón | AA | u | 27
12.9.2.4 | ALR Apoyo Lumbar Refugios | AA | u | 3
12.9.2.5 | PAPD Papelero residuos/ reciclable | AA | u | 10
12.9.2.6 | CEC Cesto Exclusivo Colillas | AA | u | 10
12.10 | PARQUIZACION Y ENTORNO URBANO
12.10.1 | PARQUIZACION
12.10.1.1 | LIMPIEZA DEL TERRENO | AA | m2 | 32
12.10..1.2 | TIERRA NEGRA | AA | m3 | 5
12.10.1.3 | CESPED EN PANES | AA | m2 | 32
12.10.1.4 | PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS
12.10.1.4.1 | PENNISETUM RUPELLI | AA | u | 20
12.10.1.4.2 | STIPA TENUISSIMA | AA | u | 20
12.10.2 | SOLADOS
12.10.2.1 | CAZOLETAS | AA | m2 | 1.0025
COSTO DIRECTO (CD)
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”