## PC
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Electrificación de Vías Nº 13, 14 & Vía de Servicio en la Estación Plaza Constitución - Línea Gral. Roca
Art. s/ PET | OBRAS CIVILES - DESCRIPCIÓN | Sistema de contratación | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Subtotal ($) | Total ($) | Costo Unitario (USD) | Subtotal (USD) | Total (USD) | %
Artº7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.1 | Cronograma integral de tareas enlazadas de obra | A.A | GL | 1 | Incluido en G.G,
7.2 | Documentación ejecutiva e ingeniería de detalle apto construcción | A.A | GL | 1
7.3 | Planos C.A.O. y manual mantenimiento | A.A | GL | 1
Artº8 | GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
8.1 | Gestión ambiental y social | A.A | GL | 1
8.2 | Gestión y control de la calidad | A.A | GL | 1
Artº9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTEL DE OBRA
9.1.1 | Obrador | A.A | GL | 1 | Incluido en G.G,
9.1.2 | Cerco de Obra | A.A | GL | 1 | Incluido en G.G,
9.1.3 | Vallados | A.A | GL | 1 | Incluido en G.G,
9.1.4 | Cartel de Obra | A.A | GL | 1 | Incluido en G.G,
9.1.5 | Cartelería de Señalización e Información | A.A | GL | 1 | Incluido en G.G,
9.1.6 | Instalación Eléctrica de Obra | A.A | GL | 1 | Incluido en G.G,
Artº10 | OBRAS CIVILES
10.1 | CUBIERTAS
10.1.1 | DESARME Y DESMONTE DE ELEMENTOS (Frente s/ Vías 13/14/15)
10.1.1.1 | Retiro de paños opacos y translucidos de cenefas de frente | A.A. | M | 361
10.1.1.2 | Desarme y retiro de estructura de cenefas de frente | A.A. | M | 336
10.1.1.3 | Recorte y retiro de chapas acanaladas | A.A. | M2 | 336
10.1.1.4 | Desmonte de correas | A.A. | M | 336
10.1.1.5 | Recorte y retiro de vigas ménsula | A.A. | U | 100
10.1.2 | RECONSTITUCIÓN DE VIGAS MÉNSULA Y CORREAS (Frente s/ Vías 13/14)
10.1.2.1 | Materialización de punteras con refuerzo y vinculación para estructura de cenefas | A.A. | U | 100
10.1.2.2 | Instalación de correas longitudinales frontales | A.A. | M | 342.1
10.1.3 | RE-INSTALACIÓN y COMPLETAMIENTO DE CENEFAS (Frente s/ Vías 13/14)
10.1.3.1 | Re-instalación de la estructura de soporte de los paños de cenefa | A.A. | M | 336
10.1.3.2 | Completamiento de la estructura de soporte de los paños de cenefas faltantes | A.A. | M | 6.1
10.1.3.3 | Colocación de paños de policarbonato compacto translúcido | A.A. | M | 452.36
10.1.3.4 | Recolocación de babetas y zinguerías | A.A. | M | 336
10.1.3.5 | Completamiento de babetas y zinguerías | A.A. | M | 6.1
10.1.3.6 | Completamiento de chapas acanaladas prepintadas BWG Nº 25 | A.A. | M2 | 15.5
10.1.4 | ADECUACIÓN DE LA MAMPARA SUR DE LA NAVE 4
10.1.4.1 | Desarme de estructura inferior de mampara | A.A. | GL | 1
10.2 | PINTURA
10.2.1 | PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS
10.2.1.1 | Recubrimiento poliuretánico alifático s/metal ya recubierto (estructuras de cubiertas patrimoniales) | U.M. | M2 | 3366
Artº11 | OBRAS DE ELECTRIFICACION
11.1 | OBRAS CIVILES
11.1.1 | CONSTRUCCION DE FUNDACIONES PARA POSTES DE HORMIGON ARMADO PARA PORTICOS Y RETENCIONES.
11.1.1.1 | Fundaciones tipo I | U.M. | M3 | 9.18
11.1.1.2 | Fundaciones tipo T | U.M. | M3 | 8.6
11.1.1.3 | Fundaciones para poste de retencion | U.M. | M3 | 4.5
11.2 | OBRAS ELECTRICAS
11.2.1 | ELECTRIFICACION DE LA VIA 13
11.2.1.1 | Provisión y montaje de vigas bajo tensión, incluye todos los herrajes y elemento para la instalación y la suspensión al techo. | A.A | Cjto. | 3
11.2.1.2 | Provisión y montaje de poste de hormigón armado para pórtico, incluye conexión de puesta a tierra. | A.A | Cjto. | 1
11.2.1.3 | Provisión y montaje de poste de retención metálico en punta de andén, incluye herrajes, soporte para descargador de sobretensión y puesta a tierra. | A.A | Cjto. | 1
11.2.1.4 | Provisión y montaje de viga tipo V para conformación de pórtico, incluye herrajes. | A.A | Cjto. | 1
11.2.1.5 | Provisión e instalación de balanceador de tensión mecánica. incluye accesorios, herrajes y contrapesas. | A.A | Cjto. | 1
11.2.1.6 | Provisión y montaje de brazos colgantes. incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 7
11.2.1.7 | Provisión y montaje de ménsulas tipo IN (I), tipo OUT (O) o tipo P, incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 16
11.2.1.8 | Provisión y tendido de la línea de protección LP incluye aisladores, accesorios y herrajes. | U.M. | Ml | 140
11.2.1.9 | Provisión y tendido de la línea de contacto LC incluye accesorios, conexiones y herrajes. | U.M. | Ml | 660
11.2.1.10 | Provisión y tendido de la línea de sostén LS incluye accesorios, conexiones y herrajes. | U.M. | Ml | 700
11.2.1.11 | Provisión e instalación de péndolas y conexiones eléctricas incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 140
11.2.1.12 | Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones. | A.A | Gl | 1
11.2.2 | ELECTRIFICACION DE LA VIA 14
11.2.2.1 | Provisión y montaje de poste de hormigón armado para pórtico, incluye conexión de puesta a tierra. | A.A | Cjto. | 9
11.2.2.2 | Provisión y montaje de poste de retención metálico en punta de andén, incluye herrajes, soporte para descargador de sobretensión y puesta a tierra. | A.A | Cjto. | 1
11.2.2.3 | Provisión y montaje de viga tipo V para conformación de pórtico, incluye herrajes. | A.A | Cjto. | 9
11.2.2.4 | Provisión e instalación de balanceador de tensión mecánica, incluye accesorios, herrajes y contrapesas. | A.A | Cjto. | 1
11.2.2.5 | Provisión y montaje de brazos colgantes, incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 8
11.2.2.6 | Provisión y montaje de ménsulas tipo in (I), tipo out (O) O tipo P, incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 17
11.2.2.7 | Provisión y tendido de la línea de protección LP incluye aisladores, accesorios y herrajes. | U.M. | Ml | 140
11.2.2.8 | Provisión y tendido de la línea de contacto LC incluye accesorios, conexiones y herrajes. | U.M. | Ml | 670
11.2.2.9 | Provisión y tendido de la línea de sostén LS incluye accesorios, conexiones y herrajes. | U.M. | Ml | 770
11.2.2.10 | Provisión e instalación de péndolas y conexiones eléctricas incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 150
11.2.2.11 | Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones. | A.A | Gl | 1
11.2.3 | ELECTRIFICACION DE LA VIA DE SERVICIO.
11.2.3.1 | Provisión e instalación de balanceador de tensión mecánica incluye accesorios, herrajes y contrapesas. | A.A | Cjto. | 1
11.2.3.2 | Provisión y montaje de brazos colgantes incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 7
11.2.3.3 | Provisión y montaje de ménsulas tipo IN (I), tipo OUT (O) o tipo P, incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 16
11.2.3.4 | Provisión y tendido de la línea de protección LP, incluye aisladores, accesorios y herrajes. | U.M. | Ml | 50
11.2.3.5 | Provisión y tendido de la línea de contacto LC, incluye accesorios, conexiones y herrajes. | U.M. | Ml | 570
11.2.3.6 | Provisión y tendido de la línea de sostén LS, incluye accesorios, conexiones y herrajes. | U.M. | Ml | 600
11.2.3.7 | Provisión e instalación de péndolas y conexiones eléctricas incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 120
11.2.3.8 | Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones. | A.A | Gl | 1
11.2.4 | ELECTRIFICACION DE ENLACE DE VIA.
11.2.4.1 | Provisión y montaje de ménsulas tipo IN (I), tipo OUT (O) o tipo P, incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 2
11.2.4.2 | Desinstalación y reubicación de balanceador de tensión mecánica incluye accesorios, herrajes y contrapesas. | A.A | Cjto. | 1
11.2.4.3 | Provisión y tendido de la línea de protección LP incluye aisladores, accesorios y herrajes. | U.M. | Ml | 30
11.2.4.4 | Provisión y tendido de la línea de Contacto LC incluye aisladores, accesorios y herrajes. | U.M. | Ml | 260
11.2.4.5 | Provisión y tendido de la línea de sostén LS incluye accesorios, conexiones y herrajes. | U.M. | Ml | 275
11.2.4.6 | Provisión e instalación de péndolas (50 Und) y conexiones eléctricas incluye accesorios y herrajes. | A.A | Cjto. | 50
11.2.4.7 | Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones. | A.A | Gl | 1
11.2.5 | OBRAS COMPLEMENTARIAS.
11.2.5.1 | Remoción de humeros. | A.A | GL | 1
11.2.5.2 | Adecuacion de tendidos inefectivos. | A.A | GL | 1
11.2.5.3 | Provision e instalacion de descargador de sobretension, incluye cable aluminio aislado 3.3Kv. 1x150mm2 (aprox. 100 m). | A.A. | Cjto. | 4
11.2.5.4 | Provisión e instalación de ligas de continuidad | AA | Cjto. | 220
11.3 | OBRADOR E INGENIERIA
11.3.1 | OBRADOR
11.3.1.1 | Obrador | A.A | GL | 1
11.3.1.2 | Vehículo Inspección | A.A | GL | 1
11.3.1.3 | PC´s y equipos de oficina | A.A | GL | 1
11.3.2 | INGENIERIA DE DETALLE
11.3.2.1 | Ingeniería de Detalle, memorias técnicas, cálculos, esquemas, planos y toda otra documentación técnica que respalde la ejecución de los trabajos. | A.A | GL | 1
11.3.2.2 | Documentos Conforme a Obra. | A.A | GL | 1
Artº12 | OBRAS DE SEÑALAMIENTO
12.1 | Obrador y Seguridad | A.A. | Gl | 1
12.2 | Proyecto de Ingeniería - Documentación Gráfica | A.A. | Gl | 1
12.2.1 | Ingeniería de Sistemas Vitales | A.A | GL | 1
12.2.2 | Ingeniería General | A.A | GL | 1
12.3 | Detección de trenes | A.A. | Gl | 1
12.4 | Cableado y Canalizaciones | A.A. | Gl | 1
12.5 | Ensayos y Puesta en Marcha | A.A. | Gl | 1
12.6 | Capacitación al personal | A.A. | Gl | 1
12.7 | Desmontaje de instalaciones en desuso | A.A. | Gl | 1
12.8 | Repuestos | A.A. | Gl | 1
12.9 | Conforme a Obra | A.A. | Gl | 1
CUADRO EMPRESARIO
1. | Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. | Gastos Generales (Sobre 1)
3. | Costo Unitario (1+2)
4. | Gastos Financieros (Sobre 3)
5. | Beneficio (Sobre 3)
6. | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7. | IIBB (Sobre 6)
8. | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. | ITB (Sobre 8)
10. | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”