## Planilla de Cotización
PRESUPUESTO OFICIAL
Licitación Pública Nº: 16/2020 "Nueva Base Operativa José León Suarez - Línea Gral. Mitre"
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Subtotal | Total | %
1 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA E INGENIERÍA DE DETALLE
1.1 | PLANIFICACIÓN DE OBRA
1.1.1 | Cronograna de Tareas enlazadas | gl | 1
1.1.2 | Análisis de Riesgos y Plan de Gestión Ambiental (PGA) | gl | 1
1.1.3 | Plan de Gestión y Control de la Calidad (PGC) | mes | 8
1.2 | ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS
1.2.1 | Relevamiento Integral del Sitio de Intervención y existencias | gl | 1
1.3 | DOCUMENTACIÓN Ingeniería de Detalle y Planos Conforme a Obra
1.3.1 | Documentación de Ingeniería de Detalle | gl | 1
1.3.2 | Planos C.A.O. y manual mantenimiento obra civil | gl | 1
2 | TAREAS PRELIMINARES
2.1 | RETIROS
2.1.1 | Encofrados | gl | 1
2.1.2 | Cercos precarios de obra | ml | 82.68
2.1.3 | Árboles en Vereda | u | 8
2.1.4 | Postes | u | 2
2.1.5 | Cesto de Basura | u | 1
3 | DEMOLICIONES
3.1 | DEMOLICIONES
3.1.1 | Solados de Vereda | m2 | 75.12
3.1.2 | Solados en Sector Base Modular Transitoria | m2 | 191.95
4 | MOVIMIENTO DE SUELOS
4.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS DE SUELO
4.1.1 | Desmonte de suelo vegetal | m2 | 500.95
4.1.2 | Retiro de Suelo en Vereda | m3 | 12.6805
4.1.3 | Zanjeo y Retiro de Suelos para Tendidos de Instalaciones | m3 | 28.67
4.1.4 | Excavación para Fundaciones de Escalera de Emergencia | m3 | 1.152
4.1.5 | Excavación para Fundaciones de Reja Perimetral | m3 | 4.8996
4.1.6 | Excavación para Tabique de Contención Andenes | m3 | 9.69
4.2 | RELLENOS DE SUELO SELECCIONADO (incluye apisonado)
4.2.1 | Bajo contrapisos | m3 | 140.976
4.2.2 | Sobre fundaciones y zanjas de instalaciones | m3 | 189.744
4.2.3 | En Zona de Contención de Andenes | m3 | 9.69
5 | ESTRUCTURAS
5.1 | ESTRUCTURA PORTANTE DE HORMIGÓN ARMADO BASE OPERATIVA
5.1.1 | Base de Fundación Escalera Metálica Exterior | m3 | 37.4535
5.1.2 | Columnas de Planta Alta y Torres de Tanques | m3 | 12.789
5.1.3 | Vigas de Planta Alta y Torres de Tanques | m3 | 37.4535
5.1.4 | Losas de Azotea y Torres de Tanques | m3 | 70.644
5.1.5 | Losas de Escaleras | m3 | 12.2115
5.2 | ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN PARA BASE DE ANDENES
5.2.1 | Hormigón de Limpieza - Esp: 0,07 m,ts | m3 | 2.261
5.2.2 | Zapata corrida y tabiques de HºAº | m3 | 20.026
5.3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
5.3.1 | Escalera metálica exterior | gl | 1
5.3.2 | Perfiles IPN 20 para soporte Tanques de Reserva | kg | 400
6 | CUBIERTAS
6.1 | CUBIERTA DE AZOTEA INACCESIBLE (Incluye Cubierta Tanques)
6.1.1 | Pintura Asfáltica sobre losa (barrera de vapor) - (incluye Terraza Planta Alta) | m2 | 811.3
6.1.2 | Placas de EPS Alta Densidad - Esp: 50 mm | m2 | 527.6
6.1.3 | Contrapiso alivianado con perlas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4% | m2 | 527.6
6.1.4 | Mortero hidrófugo - esp: 1cm - (incluye Terraza Planta Alta) | m2 | 811.3
6.1.5 | Carpeta de nivelación - Esp: 3 cm | m2 | 527.6
6.1.6 | Membrana elastomérica impermeabilizante de poliuretano | m2 | 723.5
7 | MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
7.1 | MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN
7.1.1 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18 cm | m2 | 652.2632
7.1.2 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12 cm | m2 | 464.9161
7.1.3 | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8 cm | m2 | 664.6765
7.1.4 | Mampostería de Bloque de Cemento 9x19x39 | m2 | 98.622
7.2 | TABIQUES DIVISORIOS
7.2.1 | Cerramiento Autoportante de Vidrio con forma de perfil "U" | m2 | 97.02
7.2.2 | Tabiques de placa de roca de yeso - Esp: 10 cm | m2 | 65.564
8 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
8.1 | REVOQUES EXTERIORES
8.1.1 | Revoque exterior completo (azotado hidrófugo, grueso y fino a la cal) | m2 | 1107.9014
8.1.2 | Buñas s/ vistas | ml | 100.94
8.2 | REVOQUES INTERIORES
8.2.1 | Revoque interior completo - terminación a la cal | m2 | 325.2856
8.2.2 | Revoque interior completo - terminación al yeso | m2 | 1628.9992
8.2.3 | Revoque grueso peinado bajo revestimientos (incluye azotado hidrófugo) | m2 | 665.5545
8.3 | REVESTIMIENTOS EN PAREDES
8.3.1 | Revestimiento Cerámico mate - A: 0,30 x 0,30 - color a determinar | m2 | 665.5545
8.3.2 | Revestimiento plástico texturado granulado medio | m2 | 1202.6014
8.3.3 | Guardacantos de acero inoxidable - 10 x 10 mm | ml | 694.12
9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
9.1 | CONTRAPISOS
9.1.1 | Contrapiso alivianado con perlas de poliestireno expandido - Esp: 8 cm | m2 | 592.42
9.1.2 | Contrapiso alivianado con perlas de poliestireno expandido - Esp: 5 cm | m2 | 483.04
9.1.3 | Contrapiso de hormigón de cascotes - Esp: 10 cm | m2 | 505.86
9.1.4 | Banquinas en Hormigón H30 | m2 | 26
9.2 | CARPETAS DE NIVELACIÓN
9.2.1 | Carpeta de nivelación - Esp: 3 cm | m2 | 1107.38
10 | SOLADOS
10.1 | PISOS
10.1.1 | Mosaico Granítico Semipulido - Color Gris Claro - A: 0,30 x 0,30 mts - Incluye Zócalo | m2 | 994
10.1.2 | Cerámico Antideslizante 30x30 | m2 | 33
10.1.3 | Baldosa Cementicia Terminación Piedra Lavada - A: 0,40 x 0,40 mts - Incluye Zócalos | m2 | 101
10.1.4 | Escalones Graníticos Gris Oscuro c/ Fajas Antideslizantes en Nariz - Es: 30 mm | m2 | 51
10.1.5 | Bateas Anti-derrame - A: 830 mm - L: 1230 mm - H: 155 mm | u | 3
10.1.6 | Cemento Alisado Color Verde | m2 | 45
10.1.7 | Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado | u | 5
10.1.8 | Topes para Espacios de Estacionamiento | u | 18
10.2 | PAVIMENTOS
10.2.1 | Pavimento de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm. Incluye base de suelo cemento. | m2 | 411
10.2.2 | Pavimento de hormigón de 15 cm c/malla SIMA Fe 8 mm 15 x 15 cm. Incluye base de suelo cemento y terminación de pavimento asfáltico (en caliente). | m2 | 344
11 | CIELORRASOS
11.1 | CIELORRASOS SUSPENDIDOS
11.1.1 | Suspendido interior de placa de roca de yeso sobre estructura de perfiles galvanizados | m2 | 593.38
11.1.2 | Suspendido interior de placa de roca de yeso antihumedad sobre estructura de perfiles galvanizados | m2 | 256.29
11.1.3 | Suspendido exterior de placa de roca de yeso para semicubiertos sobre estructura de perfiles galvanizados | m2 | 98.73
11.1.4 | Suspendido interior de placa de roca de yeso desmontable acústicos , sobre estructura de perfiles galvanizados | m2 | 75.44
11.1.5 | Suspendido interior de placa de roca de yeso desmontable clásicos , sobre estructura de perfiles galvanizados | m2 | 22.06
11.2 | CIELORRASOS APLICADOS
11.2.1 | Aplicado de fino al yeso | m2 | 63.29
12 | CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS
12.1 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO - VENTANAS
12.1.1 | Ventana V1 - Ventana corrediza de aluminio (A) 1,40 x (H) 1,10 mts | u | 22
12.1.2 | Ventana V2 - Ventana corrediza de aluminio (A) 2,00 x (H) 1,10 mts | u | 2
12.1.3 | Ventana V3 - Ventana balcón corrediza de aluminio (A) 2,00 x (H) 2,10 mts | u | 4
12.1.4 | Ventana V4 - Ventana con un paño fijo y dos oscilobatientes de aluminio (A) 3,40 x (H) 1,10 mts | u | 5
12.1.5 | Ventana V5 - Ventana proyectante de aluminio (A) 1,00 x (H) 0,50 mts | u | 8
12.1.6 | Ventana V6 - Ventana de dos paños proyectantes de aluminio natural (A) 2,00 x (H) 0,50 mts | u | 10
12.1.7 | Ventana V7 - Ventana de cuatro paños proyectantes de aluminio natural (A) 4,00 x (H) 0,50 mts | u | 4
12.1.8 | Ventana V8 - Ventana de abrir de aluminio natural (A) 0,30 x (H) 1,10 mts | u | 5
12.1.9 | Ventana V9 - Ventana proyectante de aluminio natural (A) 0,70 x (H) 0,50 mts | u | 1
12.2 | CARPINTERÍA DE CHAPA - PUERTAS
12.2.1 | Puerta PCH1 - Pivotante de eje vertical (A) 1,35 y (H) 2,10 mts | u | 2
12.2.2 | Puerta PCH2 - De abrir de dos hojas (A) 1,50 y (H) 2,10 mts | u | 1
12.2.3 | Puerta PCH3 - De abrir de dos hojas (A) 1,50 y (H) 2,10 mts | u | 1
12.2.4 | Puerta PCH4 - De abrir (A) 1,15 y (H) 2,10 mts | u | 1
12.2.5 | Puerta PCH5 - De abrir (A) 0,90 y (H) 2,10 mts | u | 8
12.2.6 | Puerta PCH6 - De abrir (A) 0,90 y (H) 2,10 mts | u | 4
12.2.7 | Puerta PCH7 - De abrir (A) 0,75 y (H) 2,10 mts | u | 2
12.2.8 | Puerta PCH8 - De abrir de dos hojas (A) 1,50 y (H) 2,10 mts | u | 2
12.3 | CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE - VENTANAS
12.3.1 | Carpintería Integral B1 - Paño fijo (A) 1,00 y (H) 1,10 mts | u | 1
12.3.2 | Carpintería Integral B2 - Paño fijo (A) 1,20 y (H) 1,10 mts | u | 2
12.3.3 | Carpintería Integral B3 - Paño fijo (A) 1,35 y (H) 1,10 mts | u | 1
12.4 | CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS
12.4.1 | Puerta PM1 - De abrir (A) 0,90 y (H) 2,10 mts | u | 20
12.4.2 | Puerta PM2 - De abrir (A) 0,80 y (H) 2,10 mts | u | 15
12.4.3 | Puerta PM3 - De abrir (A) 0,70 y (H) 2,10 mts | u | 23
12.4.4 | Puerta PM4 - Corrediza de (A) 0,70 y (H) 2,10 mts | u | 4
12.5 | HERRERÍA
12.5.1 | Portón Corredizo PC - Estacionamiento - H: 2,00 mts | m2 | 6
12.5.2 | Puertas de Reja PR - Estacionamiento - Pasillo lateral - H: 2,00 mts | m2 | 4
12.5.3 | Cerramiento C - Rejas Cerramiento Frente Estacionamiento - H: 2,00 mts | m2 | 82
12.5.4 | Rejas R - Cerramiento para Ventanas | m2 | 98.55
12.5.5 | Escalera tipo Gato metálica con guarda hombre. Altura a salvar 3,00 mts | u | 2
13 | BARANDAS Y PASAMANOS
13.1 | BARANDAS
13.1.1 | Barandas c/ Pasamanos Dobles para Rampa para Discapacitados | ml | 23.5
13.1.2 | Barandas c/ Pasamanos Simple para Escaleras Externas e Internas | ml | 28
13.2 | PASAMANOS
13.2.1 | Pasamanos Simples amurados a mampostería en Escaleras Internas | ml | 30
14 | ESPEJOS Y MESADAS
14.1 | ESPEJOS
14.1.1 | Espejos de cristal float de 4mm sobre mesadas de baños y vestuarios. | m2 | 22
14.2 | MESADAS
14.2.1 | Mesadas para Sanitarios De Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo - Prof: 0,50 mts | m2 | 13.02
14.2.2 | Mesadas para Salas de Descanso De Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo - Prof: 0,60 mts | m2 | 11.48
14.2.3 | Mesadas para Mostradores de Granito Gris Mara de 22 mm - Prof: 0,45 mts | m2 | 2.25
14.2.4 | Zócalos para mesadas en Baños de Granito Gris Mara de 22 mm - H: 50 mm | ml | 30.51
14.2.5 | Zócalos para mesadas en Salas de Granito Gris Mara de 22 mm - H: 50 mm | ml | 21.74
14.2.6 | Polleras para mesadas en Baños de Granito Gris Mara de 22 mm - H: 50 mm | ml | 28.54
14.2.7 | Mensulas para mesadas en Baños en Perfil "L" de 2" - Largo: 0,50m | u | 50
14.2.8 | Mensulas para mesadas en Salas en Perfil "L" de 2" 1/2 - Largo: 0,60m | u | 35
14.2.9 | Mensulas para mesadas en Mostradores en Perfil "L" de 2" - Largo: 0,35m | u | 13
15 | EQUIPAMIENTO SANITARIO
15.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS
15.1.1 | Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de MDF laqueado blanco | u | 27
15.1.2 | Inodoro Alto c/ mochila para Sanitario PMR | u | 1
15.1.3 | Mingitorio Mural Corto | u | 18
15.2 | LAVATORIOS Y BACHAS
15.2.1 | Bacha circular de acero Inoxidable para Sanitarios 34 cm de Diametro. | u | 38
15.2.2 | Lavatorio especial para Sanitario PMR | u | 1
15.2.3 | Pileta para cocina doble de acero inoxidable 34 x 60 cm de sobre/bajo poner | u | 5
15.3 | ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO
15.3.1 | Soporte de papel higiénico | u | 4
15.3.2 | Toallero horizontal | u | 4
15.3.3 | Jabonera | u | 4
15.3.4 | Perchas | u | 24
15.3.5 | Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito gris mara | u | 19
15.3.6 | Barrales para duchas | u | 19
15.3.7 | Muebles bajo mesada | ml | 19
15.3.8 | Barral Rebatible para Sanitario PMR | u | 1
15.3.9 | Barral Fijo para Sanitario PMR | u | 2
15.3.10 | Barra de Apoyo para Sanitario PMR | u | 1
16 | PINTURA
16.1 | PINTURA LATEX INTERIOR
16.1.1 | Latex para interiores locales húmedos s/ sup. de revoques de cal | m2 | 325.2856
16.1.2 | Latex para locales húmedos s/sup. de ciel. de placa de roca de yeso | m2 | 269.15
16.1.3 | Latex para interiores sobre sup. de revoques de yeso | m2 | 1628.9992
16.1.4 | Latex para interiores sobre sup. de ciel. de placa de roca de yeso | m2 | 622.07
16.2 | PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS
16.2.1 | Recubrimiento de Epoxi Bi-componente + Poliuretánico Alifático (125 micrones) | m2 | 220
16.3 | PINTURA SOBRE ASFALTO
16.3.1 | Fajas de Pintura Termoplástica color Blanco - A:10 cm | ml | 50
17 | SEÑALÉTICA
17.1 | CARTELERÍA INDICATIVA DE LOCALES
17.1.1 | Señales de identificación de locales | u | 29
17.1.2 | Señales para Puertas de Baño | u | 9
18 | INSTALACIONES SANITARIAS
18.1 | DESAGÜES PLUVIALES
18.1.1 | Rejillas de Desague en Azoteas - 0,20 x 0,20 mts | u | 21
18.1.2 | Rejillas de Desague en Azoteas - 0,30 x 0,30 mts | u | 8
18.1.3 | Caños de lluvia hasta B.D.A. 110 mm | ml | 75
18.1.4 | Canalizaciones horizontales - Diametro: 110 mm | ml | 88
18.1.5 | Canalizaciones horizontales - Diámetro: 160 mm | ml | 93.5
18.1.6 | Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 0,60 | u | 4
18.1.7 | Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 1,00 | u | 2
18.1.8 | Canaleta con rejilla de hormigón premoldeado | ml | 27
18.2 | DESAGUES CLOACALES
18.2.1 | Tendido de Desagues Cloacales Secundarios | ml | 86
18.2.2 | Tendido de Desagues Cloacales Primarios | ml | 197
18.2.3 | Cámaras de Inspección 0,60 x 0,60 | u | 5
18.2.4 | Bocas de Inspección / Piletas de Piso Tapadas - 0,20 x 0,20 | u | 21
18.2.5 | Piletas de Piso Abieras c/ Sifón - 0,15 x 0,15 mts | u | 31
18.3 | AGUA POTABLE
18.3.1 | Cañería de Provisión de Agua de Red | ml | 39.78
18.3.2 | Tanques de Reserva de Polipropileno multicapa - Capacidad 2000 lts. | u | 4
18.3.3 | Tanque de Bombeo de Acero Inoxidable - Capacidad 4000 lts | u | 1
18.3.4 | Bombas de Impulsión c/ Base Antivibratoria s/ cálculo | u | 2
18.3.5 | Bombas Presurizadoras s/ cálculo (1 x cada Bajada) | u | 5
18.3.6 | Cañerías de Impulsión c/ válvulas de retención | ml | 73.11
18.3.7 | Colectores en tanques de Reserva s/ cálculo | gl | 1
18.3.8 | Cañerías de Bajada h/ distribución | ml | 86.41
18.3.9 | Cañerías de Distribución Interna | ml | 486.51
18.3.10 | Válvulas de descarga automática en mingitorios. | u | 18
18.3.11 | Griferías monocomando en piletas lavamanos | u | 38
18.3.12 | Griferías monocomando en piletas de cocina | u | 5
18.3.13 | Juego Completo para Ducha - Grifería monocomando | u | 19
18.3.14 | Grifería especial para Sanitario PMR | u | 1
18.3.15 | Canillas de Servicio en Patios, Pasillos, Terrazas y Estacionamiento | u | 9
18.3.16 | Termotanques Eléctricos de Alta Recuperación -Sistema Multitubo comercial-250 lts | u | 4
19 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
19.1 | ILUMINACIÓN, TOMAS, DATOS Y VIDEO
19.1.1 | Nueva acometida servicio eléctrico - Caja de toma - Medidor | gl | 1
19.1.2 | Ejecución de Cañeros eléctricos de PVCr de d=32mm c/ cámara de pase e inspección - IEC61386 | ml | 130
19.1.3 | Bandeja perforada zincada 300mm - ala 50 | ml | 90
19.1.4 | Cañerías eléctricas embutidas en pared - caño MOP RS19 - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase) | ml | 1150
19.1.5 | Pisoducto 3 vías de 30x70mm | ml | 10
19.1.6 | Cajas rectangulares MOP | u | 220
19.1.7 | Caja octogonal grande MOP | u | 194
19.1.8 | Cañerías eléctricas secundarias a la vista con caño HºGº 3/4" | ml | 40
19.1.9 | Caja rectangular Aluminio | u | 8
19.1.10 | Interruptor de un efecto | u | 70
19.1.11 | Tomacorriente doble 220V/ 10A - IP44 | u | 6
19.1.12 | Tomacorriente doble 220V/ 10A | u | 166
19.1.13 | Tomacorriente doble en piso 220/ 10A - caja/ periscopio | u | 12
19.1.14 | Tomacorriente 220V/ 20A | u | 10
19.1.15 | Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.2667 | ml | 3450
19.1.16 | Tendido de Circuitos Cu 10mm^2 - IRAM 62.2667 - Verde/Amarillo | ml | 150
19.1.17 | Tendido de Circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266 | ml | 930
19.1.18 | Tendido de Circuitos Cu 4x10mm^2 - IRAM 62.266 | ml | 40
19.1.19 | Tendido de Circuitos Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266 | ml | 290
19.1.20 | Tendido de Circuitos Cu 2x6mm^2 - IRAM 62.266 | ml | 45
19.1.21 | Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 80W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts | u | 8
19.1.22 | Artefactos de salida de emergencia | u | 6
19.1.23 | Artefactos de iluminación empotrables con difusor de policarbonato opal. Panel LED 40W | u | 93
19.1.24 | Equipo de iluminación autónomo permanente p/ luminarias | u | 55
19.1.25 | Artefactos de iluminación IP65 con difusor de policarbonato opal. Doble tubo LED 2x20W | u | 12
19.1.26 | Luminaria amurada a pared LED 24W | u | 34
19.1.27 | Artefactos de iluminación empotrables con difusor de policarbonato opal. Panel LED 24W | u | 44
19.1.28 | Artefactos de iluminación empotrables con difusor de policarbonato opal. Panel LED 16W | u | 61
19.1.29 | Extractor de Aire 150mm | u | 7
19.1.30 | Tablero General | gl | 1
19.1.31 | Tablero Seccional de Racks | gl | 1
19.1.32 | Tablero Seccional Planta Alta | gl | 1
19.1.33 | Tablero Seccional de Bombas | gl | 1
19.1.34 | Sistema de Datos, CCTV, Canalizaciones y Cableado | gl | 1
19.1.35 | Rack Para Sistema Datos y CCTV | gl | 1
19.1.36 | Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición | gl | 1
19.1.37 | Pararrayos punta Franklin R:60, cable Al desnudo, canalización de PVC y soporte | gl | 1
19.1.38 | Sistema de detección de intrusos | gl | 1
20 | INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS
20.1 | ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
20.1.1 | Equipos de Aire Acondicionado Tipo MULTISPLIT Frio/Calor | gl | 1
20.1.2 | Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea | ml | 245
20.1.3 | Desagues embutidos h/ B.D.A. Pluviales | ml | 315
20.1.4 | Cajas de Pre-Instalación Empotradas | u | 35
21 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
21.1 | ALARMA DE INCENDIOS
21.1.1 | Cañerías eléctricas embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase) | ml | 150
21.1.2 | Caja octogonal grande MOP | u | 39
21.1.3 | Cable de detección de incendio 2x16AWG twisteado y apantallado | ml | 200
21.1.4 | Avisador manual | u | 7
21.1.5 | Detectores de humo óptico c/base intercambiable | u | 35
21.1.6 | Central de incendio de 2 zonas y 60 puntos | u | 1
21.1.7 | Sirena c/luz estroboscópica | u | 4
21.2 | EQUIPAMIENTO DE EXTINCIÓN
21.2.1 | Extintores de Polvo Químico - 5KG | u | 8
21.2.2 | Extintores de Halotrón - 5KG | u | 2
COSTO DIRECTO
CUADRO EMPRESARIO
1 | Total Costo Directo
2 | Gastos Generales (Sobre 1)
3 | Costo Total (1+2)
4 | Gastos Financieros (Sobre 3)
5 | Beneficio (Sobre 3)
6 | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7 | IIBB (Sobre 6)
8 | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9 | ITB (Sobre 8)
10 | PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
Los precios son a